ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по поверке средств измерений Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во СИ (шт.) | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Радиометр радона - РАА - 10 | 04601 | 1 | 11.07.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 2 | - Спектрометр - РСУ-01 «Сигнал-М» | 1340БГ | 1 | 11.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 3 | - Спектрометрический комплекс «Прогресс БГ» | 0738-ГБ | 1 | 11.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 4 | - Дозиметр-радиометр - ДКС-96 Н | 1531 | 1 | 29.11.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 5 | - Дозиметр-радиометр - ДКС-96 Н | 830 | 1 | 10.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 6 | - Весы лабораторные - ВК-150.1 | 008623 | 1 | 01.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 7 | - Альфа-бета радиометр малого фона УМФ-2000 | 883 | 1 | 11.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 8 | - Дозиметр - ДКГ-01 «Сталкер» | 179 | 1 | 25.10.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 9 | - Радиометр радона - РРА-01М-01 | 134112 | 1 | 19.11.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 10 | - Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ | 131 | 1 | 26.06.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |
| - 11 | - Альфа-радиометр «Прогресс» | 9843 | 1 | 04.09.14 | г. Казань, ул. Складская, 28 |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Метрологическая поверка дозиметрического, радиометрического и спектрометрического оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг  – июнь 2014г.

дата окончания оказания услуг – декабрь 2014 года.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |