                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение зд…
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать:

 78 светильников ДС 2х40.

383  светильников  П1 «шар-60». 

26  светильников РН-100

245 светильников РН-200

110  светильников НСП03-60.


	
	1.Щит отд. 65 «С» 

Светильник СПО-18/100

2. Щит отд. 60-61 «С» 

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО 03-16

Коробка ответвительная У195М 

Кабель ВВГнг 3х1,5

3. Щит отд. 60-61 «Ю» 

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО 03-16

Коробка ответвительная У195М 

Кабель ВВГнг 3х1,5

4. л/к ось 72 «С» внутренняя 

светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

5. л/к ось 72 «С» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

6. л/к ось 72 «Ю» внутренняя

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

7. л/к ось 72 «Ю» наружная

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

8. л/к ось 59 «Ю» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-18/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

9. л/к ось 59 «Ю» внутренняя 

Светильники ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
10. л/к ось 59 «С» внутренняя

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
11. л/к ось 59 «С» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-18/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

12. л/к ось 43 «Ю» 

наружный светильник ДБО 03-16

СПО-36/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

13. л/к ось 59 «С» внутренняя 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
14. л/к ось 43 «С» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-36/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

15. л/к ось 22 «Ю» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-36/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

16. л/к ось 22 «Ю» внутренняя Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
17. л/к ось 22 «С» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-36/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

18. л/к ось 22 «С» внутренняя 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
19. л/к ось 1 «Ю» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

20. л/к ось 1 «Ю» внутренняя 

Светильники ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
21. л/к ось 1 «С» наружная 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

22. л/к ось 1 «С» внутренняя 

Светильники ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М
23. Помещение В-8А/1,2 

светильники ДБО 03-16

24.Помещение эл.приводов 

светильники ДБО 03-16

25. Туалет У335 

Светильник ДБО 03-16

26. Коридор вдоль УЭ-35 

Светильник ДБО 03-16

27. Помещение В-22 

Светильник СПО-18/100

Кронштейн 0,3 кг (лист. Сталь 2мм)

28. Помещение В-22А 

Кронштейн 0,3 кг (лист. Сталь 2мм)

Светильник СПО-18/100

29. Помещение вентиляторов ось 59 «Ю» 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-18/100

Кабель ВВГнг 3х1,5

Кронштейн 2 кг (лист. Сталь 2мм)

30. Помещение вентиляторов ось 59 «С» 

Светильник ДБО 03-16

Светильник СПО-18/100

Кронштейн 2 кг (лист. Сталь 2мм)

31. Узел ввода ось 59 «Ю» 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

Коробка ответвительная У195М 

32. «Лабиринт» 

Светильники СПО-36/100

Кронштейн 7 кг (лист. Сталь 2мм)

33. Помещение вентиляторов ось 43 «С»  Светильник СПО-70/100

34. Помещение вентиляторов ось 43 «Ю»  Светильник СПО-70/100

35. Помещение вентиляторов ось 22 «Ю»  Светильники СПО-18/100

36. Помещение вентиляторов ось 22 «С»  Светильники СПО-18/100

37. Помещение вентиляторов ось 1 «Ю»  Светильник СПО-18/100

38. Помещение вентиляторов ось 1 «С»  Светильники СПО-18/100

39. Коридор РМК «С» 

светильники ДБО 03-16

40. Коридор РМК «Ю» 

светильник ДБО 03-16

41. Дренажный коридор «С» 

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

42. Дренажный коридор «Ю» 

Светильник СПО-18/100

Светильники ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

43.  2-хр приводной коридор «С» Светильники ДБО 03-16

44. 2-хр приводной коридор «Ю» Светильники ДБО 03-16

45. 1р приводной коридор «С» 

Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

46. 1р приводной коридор «Ю» Светильник ДБО 03-16

Кабель ВВГнг 3х1,5

47. Коридор ХПО «С»

Светильник ДБО 03-16

48. Коридор ХПО «Ю»

Светильник ДБО 03-16

Саморезы по металлу

Клемма соединит. WAGO

	шт.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.
шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
м

шт.

шт.
м

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.


	34

17

10

5

10

17

10

5

10

13

30

11

12

30

10

13

30

11

12

60

10

17

1

50

15

14

30

12

14

30

12

13

1

30

11

17

2

50

15

9

15

7

17

2

50

15

17

2

50

15

10

20
8

17

2

50

15

10

20

8

9

15

7

7

15

5

10

15

8

8

15

6

3

3

2

1

1

1

1

4


6

4

30

6

6

2

6

5

10

5

22

22

1

9

9

9

4

5

5

5

61

15

150

61

15

150

70

70

70

80

70

80

55

55

420

2955
	
	Условия труда: раб. неделя-36 ч; доп. отпуск 1,5 дня, ЛПП-в дни работы, полное переодевание в санпропускнике.

 Высота подвеса светильников:

3-4 м  -- 224 шт,

2,5 м – 716 шт.
Способ крепления: 640 шт. – на коробе,

283 шт – на стене, 7 шт – на кронштейне


Ведомость дефектов  №  07/525 от 12. 07. 2011 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания …


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   

















