Реестр локальных смет

на выполнение работ по ремонту щитов освещения в Административном корпусе ОАО «Атомпроект»

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административный корпус. Работы по устройству ниш для распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях. | C-883 | 31 807,00 |
| 2 | Пусконаладочные работы к смете Э-863 .Замена распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях | Э-864 | 704 448,00 |
| 3 | Работы по замене распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях | Э-863 | 2 351 454,00 |
|  | Итого: |  | 3 087 709,00 |
|  | НДС 18% |  | 471 006,46 |
|  | Без НДС 18% |  | 2 616 702,54 |

|  |  |  | ОАО "Атомпроект |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Работы по устройству ниш для распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ ___31,807 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ___9,634 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость ____42,67 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000г с пересчетом на 06.2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-008-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см (10 м2 ниш) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3891 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2223 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,9 | 732,78 291,54 | 441,24 72,36 | 660 | 262 | 398 65 | 26,6 | 23,94 |
| 2 | ТЕР46-03-008-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см (10 м2 ниш) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2999 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1714 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,387 | 1268,08 530,46 | 737,62 120,96 | 491 | 205 | 286 47 | 48,4 | 18,73 |
| Погрузка и перевозка мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (в пакеты) (1 т груза) Погрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 42,98 42,98 |  | 84 | 84 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-021 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) Погрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 19,98 | 19,98 | 39 |  | 39 |  |  |
| 5 | ФССЦпг01-01-02-021 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 19,98 | 19,98 | 39 |  | 39 |  |  |
| 6 | ФССЦпг03-02-01-040 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка строительных грузов (перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,957 | 40,27 | 40,27 | 79 |  | 79 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1392 | 551 | 841 112 |  | 42,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 16127 | 8047 | 8080 1587 |  | 42,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 1151 | 467 | 684 112 |  | 42,67 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 13126 | 6616 | 6510 1587 |  | 42,67 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 203) |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 203) |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 23954 |  |  |  | 42,67 |
| Погрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 |  |  |  |  |  | 123 | 84 | 39 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 148 | 101 | 47 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 1878 | 1431 | 447 |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 371 |  | 371 |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 79 |  | 79 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2014г.(ЦиСН 06-2014 таб.1.3) ОЗП=14,166; ЭМ=9,517; ЗПМ=14,166; МАТ=6,284" |  |  |  |  |  | 752 |  | 752 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 26955 |  |  |  | 42,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 8080 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 9634 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3937 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 4852 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 31807 |  |  |  | 42,67 |

| ОАО "Атомпроект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Пусконаладочные работы к смете Э-863 .Замена распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость прочих _____704,448 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ____318,820 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость ____24895,19 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 06.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиток распределения энергии ЩО - 24шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-06-021-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (485 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (878 руб.) СП (281 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (878 руб.) | 1 | 56,04 56,04 |  | 56 | 56 |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-06-021-02 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2630 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (4760 руб.) СП (1523 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (4760 руб.) | 22 | 14,01 14,01 |  | 308 | 308 |  | 1 | 22 |
| 3 | ТЕРп01-11-024-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (3209 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5808 руб.) СП (1859 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (5808 руб.) | 24 | 15,66 15,66 |  | 376 | 376 |  | 1 | 24 |
| 4 | ТЕРп01-03-001-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (95212 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (172329 руб.) СП (55145 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (172329 руб.) | 648 | 17,23 17,23 |  | 11165 | 11165 |  | 1,5 | 972 |
| 5 | ТЕРп01-03-002-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4696 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8500 руб.) СП (2720 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (8500 руб.) | 24 | 22,97 22,97 |  | 551 | 551 |  | 2 | 48 |
| 6 | ТЕРп01-03-002-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 а (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (7060 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12778 руб.) СП (4089 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (12778 руб.) | 24 | 34,46 34,46 |  | 827 | 827 |  | 3 | 72 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (3843 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6956 руб.) СП (2226 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (6956 руб.) | 72 | 6,26 6,26 |  | 451 | 451 |  | 0,4 | 28,8 |
| 8 | ТЕРп01-11-013-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (14417 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (26094 руб.) СП (8350 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (26094 руб.) | 72 | 23,48 23,48 |  | 1691 | 1691 |  | 1,5 | 108 |
| 9 | ТЕРп01-11-011-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (44597 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (80718 руб.) СП (25830 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (80718 руб.) | 20,88 | 250,48 250,48 |  | 5230 | 5230 |  | 16 | 334,08 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 20655 | 20655 |  |  | 1612,88 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 318820 | 318820 |  |  | 24895,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 176148 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 102022 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 704448 |  |  |  | 24895,19 |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-9 |  |  |  |  |  | 20655 | 20655 |  |  | 1612,88 |
| Всего с учетом "С учетом к=1,3 за выполнение ПНР в электрических установках под напряжением с оформлением при этом нарядов или допусков п.12 табл.1 - 45% ОЗП=1,135; ТЗ=1,135" |  |  |  |  |  | 23443 | 23443 |  |  | 1830,62 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2" |  |  |  |  |  | 28132 | 28132 |  |  | 2196,74 |
| Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%" |  |  |  |  |  | 22506 | 22506 |  |  | 1757,39 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г ОЗП=14,166; ТЗ=14,166" |  |  |  |  |  | 318820 | 318820 |  |  | 24895,19 |
| Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 318 820) |  |  |  |  |  | 176148 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 318 820) |  |  |  |  |  | 102022 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 596990 |  |  |  | 24895,19 |
| Итого |  |  |  |  |  | 596990 |  |  |  | 24895,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 318820 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 176148 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 102022 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80% |  |  |  |  |  | 596990 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20% |  |  |  |  |  | 149248 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 107458 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 704448 |  |  |  | 24895,19 |

| ОАО "Атомпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование стройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Работы по замене распределительных щитов в помещениях общественного назначения, административных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость монтажных работ ____2351,454 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда ___132,239 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сметная трудоемкость ____745,05 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 06.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Щит освещения (ЩО) разм.845х670х140 арт.№020014 «Legrand» (шт) ((МАТ=11416,64/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 24 | 2445,49 |  | 58692 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-572-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (15443 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (19124 руб.) СП (9944 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (19124 руб.) | 24 | 535,27 42,3 | 80,28 4,58 | 12846 | 1015 | 1927 110 | 3,49 | 83,76 |
| В нем устанавливается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Горизонтальные распределительные блоки НХЗ для полного ряда 3х9 для фазовых проводников + 18 выходящих линий для нейтральных проводников арт.№405230 «Legrand» (шт) ((МАТ=8658,63/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 2 | 1854,71 |  | 3709 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-01-082-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (149 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (184 руб.) СП (96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (184 руб.) | 0,02 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 17 | 11 | 1 | 47 | 0,94 |
| 5 | ТСЦ-509-0100 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Зажимы наборные (шт) Материалы для монтажных работ | -2 | 1,76 |  | -4 |  |  |  |  |
| 6 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Клеммная колодка IP2X на 1 ввод и 21 вывод (синий цвет шинка "N") арт.№04825 «Legrand» (шт) ((МАТ=467,89/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 2 | 100,22 |  | 200 |  |  |  |  |
| 7 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Клеммная колодка IP2X на 1 ввод и 21 вывод (зелёный цвет шинка "РЕ") арт.№04825 «Legrand» (шт) ((МАТ=467,89/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 2 | 100,22 |  | 200 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-04-030-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж клеммных колодок (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (532 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (680 руб.) СП (354 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (680 руб.) | 4 | 24,04 9,99 |  | 96 | 40 |  | 1 | 4 |
| 9 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Пластина для ввода кабелей (шт) ((МАТ=1265,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 271,05 |  | 271 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм10-03-001-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (289 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (425 руб.) СП (204 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (425 руб.) | 1 | 30,37 23,86 | 6,03 1,15 | 30 | 24 | 6 1 | 2,29 | 2,29 |
| 11 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Дверь металлическая плоская (шт) ((МАТ=12548,1/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 2687,85 |  | 2688 |  |  |  |  |
| 12 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Замок металлической двери тип 455 (шт) ((МАТ=1075,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 230,35 |  | 230 |  |  |  |  |
| 13 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Уплотнитель двери (шт) ((МАТ=3333,9/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 714,13 |  | 714 |  |  |  |  |
| 14 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Держатель документов пластмассовый гибкий А4 (шт) ((МАТ=351,82/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 75,36 |  | 75 |  |  |  |  |
| 15 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Гладкая разрезаемая заглушка 24 модуля (шт) ((МАТ=316,34/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 3 | 67,76 |  | 203 |  |  |  |  |
| ЩО-1.0: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 17 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 18 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 19 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 21 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 22 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 23 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 209,11 |  | 3764 |  |  |  |  |
| 25 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 222,86 |  | 4234 |  |  |  |  |
| 26 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 27 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 29 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 30 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 31 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 33 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 34 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 35 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 37 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 38 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 39 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 41 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 42 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 43 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-2.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 45 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 46 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 47 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-2.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 49 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 50 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 51 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-2.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв)(шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 53 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 54 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 55 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-2.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 57 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 58 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 59 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 209,11 |  | 3764 |  |  |  |  |
| 61 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 222,86 |  | 4234 |  |  |  |  |
| 62 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 63 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-3.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 65 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 14 | 209,11 |  | 2928 |  |  |  |  |
| 66 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408875) B32А Legrand DX3, характеристика «В» (шт) ((МАТ=1088,82/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 3 | 233,23 |  | 700 |  |  |  |  |
| 67 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 68 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-3.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 19 | 209,11 |  | 3973 |  |  |  |  |
| 70 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 18 | 222,86 |  | 4011 |  |  |  |  |
| 71 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 72 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-3.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 74 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 75 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 76 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А(шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-3.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 78 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 79 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 80 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв)(шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 82 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 83 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 84 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 86 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 87 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 88 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-4.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 90 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 91 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 92 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-4.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 94 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 95 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 96 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-4.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 98 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 99 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 100 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-5.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 102 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 103 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 104 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-5.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 106 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 107 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 108 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-5.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 110 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 111 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 112 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| ЩО-5.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408872) B16А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=976,23/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 20 | 209,11 |  | 4182 |  |  |  |  |
| 114 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель однополюсный (408874) B25А Legrand DX3, характеристика «В» (в т.ч. 5шт резерв) (шт) ((МАТ=1040,39/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 17 | 222,86 |  | 3789 |  |  |  |  |
| 115 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (408991) B16 А (шт) ((МАТ=3654,57/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 782,82 |  | 783 |  |  |  |  |
| 116 | П/л "Legrand" 03.03.2014 | Выключатель 3-х фазный (409281) C100 А (шт) ((МАТ=8251,71/1,18/4,075*1,03)) Материалы для монтажных работ | 1 | 1767,55 |  | 1768 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-03-574-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) Электромонтажные работы на других объектах: НР (58408 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (72332 руб.) СП (37613 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (72332 руб.) | 20,88 | 3133,75 203,62 | 2,39 0,16 | 65433 | 4252 | 50 3 | 16,8 | 350,78 |
| 118 | ТСЦ-502-0495 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 1,5 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0,696 | 1435,68 |  | 999 |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРм11-06-002-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) Монтаж оборудования: НР (10105 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (14860 руб.) СП (7133 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (14860 руб.) | 6,96 | 140,65 125,61 |  | 979 | 874 |  | 9,27 | 64,52 |
| 120 | ТСЦ-501-9003-095П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, без брони ввгнг, напряжением 1,00 кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2 (1000м) Материалы для монтажных работ | 0,05 | 11642,2 |  | 582 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-02-401-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (412 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (510 руб.) СП (265 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (510 руб.) | 0,05 | 2439,57 593,4 | 91,18 3,95 | 122 | 30 | 5 | 51,6 | 2,58 |
| 122 | ТЕРм08-02-402-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1270 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1573 руб.) СП (818 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1573 руб.) | 0,45 | 911,27 175,95 | 481,87 29,86 | 410 | 79 | 217 13 | 15,3 | 6,89 |
| 123 | ТЕРм08-01-102-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж оборудования ЩО (1 шкаф) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах: НР (18211 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (22552 руб.) СП (11727 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (22552 руб.) | 24 | 108,85 51,51 | 57,34 3,79 | 2612 | 1236 | 1376 91 | 4,38 | 105,12 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 414060 | 7561 | 3582 218 |  | 620,88 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1819788 | 128542 | 43719 3697 |  | 745,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 104817 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 68153 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2351454 |  |  |  | 745,05 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9, 11-116, 118, 120 |  |  |  |  |  | 331515 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,166; ЭМ=10,172; ЗПМ=14,166; МАТ=4,089" |  |  |  |  |  | 1355565 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 117, 121-123 |  |  |  |  |  | 81440 | 6623 | 3576 217 |  | 550,07 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 83480 | 7948 | 4291 260 |  | 660,08 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,166; ЭМ=10,172; ЗПМ=14,166; МАТ=4,089" |  |  |  |  |  | 447543 | 112591 | 43648 3683 |  | 660,08 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 116 274) |  |  |  |  |  | 93891 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 116 274) |  |  |  |  |  | 60462 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 601896 |  |  |  | 660,08 |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 96 | 40 |  |  | 4 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 104 | 48 |  |  | 4,8 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,166; ЭМ=10,172; ЗПМ=14,166; МАТ=4,089" |  |  |  |  |  | 909 | 680 |  |  | 4,8 |
| Накладные расходы 92%*0,85 ФОТ (от 680) |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 680) |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1795 |  |  |  | 4,8 |
| Монтаж оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 119 |  |  |  |  |  | 1009 | 898 | 6 1 |  | 66,81 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1190 | 1078 | 7 1 |  | 80,17 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2014 г. ОЗП=14,166; ЭМ=10,172; ЗПМ=14,166; МАТ=4,089" |  |  |  |  |  | 15771 | 15271 | 71 14 |  | 80,17 |
| Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 15 285) |  |  |  |  |  | 10394 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 15 285) |  |  |  |  |  | 7337 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 33502 |  |  |  | 80,17 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1992758 |  |  |  | 745,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1647527 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 43719 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 132239 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 104817 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 68153 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 358696 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2351454 |  |  |  | 745,05 |