














Приложение № 4
к договору № __________

от «      »                 2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2.2.235/4914 от 28.09.2012
На капитальный ремонт сушильного отделения №1  зд. …,

инв.№100144
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Дефекты: не соответствие сушильного отделения №1 санитарным правилам и требованиям
	
	
	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1 Демонтаж оборудования
	
	

	Демонтаж оборудования

(сушильные машины)
	
	ЛС-25
КП-306
БСТМ-25
	шт.

кг.

шт.

кг

шт.

к
	3

1500
4

2080
3

2400
	По результатам закупочной процедуры
	

	Демонтаж РП-7
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-8
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-9
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-10
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-13
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-14
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж шкафов управления
	
	
	шт.
	3
	
	

	Демонтаж вводных рубильников
	
	
	шт.
	3
	
	

	Демонтаж подводящих кабелей к сушильным машинам
	
	НРГ 3*2,5
	м
	385
	
	

	Демонтаж питающих кабелей, подводящих трубопроводов и креплений кабелей
	
	ВРГ 3*10+1*4
	м
	20
	
	

	Демонтаж трубопровода пара, воздуховодов, вентилей с последующей снятии изоляции 
	
	Труба Ø32-46х3,0

12Х18Н10Т

ВСН-40

ВН-40

ВСН-25

гасители пара
	м

шт.
шт.
шт.
шт.
	150

3

1
10
2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	


	Демонтаж радиаторов отопления
	
	Чугунный радиатор
	шт.

секции
	16
105
	По результатам закупочной процедуры
	

	Демонтаж трубы отопления
	
	Ст. 3
	м
	140
	
	

	Демонтаж пластикатового покрытия
	
	Пластикат
	м2
	105
	
	

	2. Ремонт трубопроводов
	
	

	Монтаж запорной арматуры в комплекте с ответными фланцами и крепежом
	
	ВШН-25

ВШН-40

 Фильтр фланцевый Ду-40

Переходные конусы внутр. Ø-65-25 (12Х18Н10Т)

Переходные конусы внутр. Ø-40-25 (12Х18Н10Т)
	шт.

шт.

шт.

шт.


	25

4

2

24

1


	По результатам закупочной процедуры
	

	Монтаж трубопровода пара
	
	Труба Ø32*3,5 12Х18Н10Т
Труба Ø46*3

12Х18Н10Т
	м 
	100

100
	
	

	Ремонт и монтаж металлических рам для сушильных машин
	
	Швеллер №8

Сталь 3
	м
	30
	
	

	Ремонте и монтаж уголков для крепления трубопроводов
	
	Сталь 3*50
	м
	15
	
	

	Ремонт и монтаж косынок для крепления рам
	
	Сталь 3
	м2
	1
	
	

	Монтаж анкеров
	
	12*100
	шт
	50
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Покрытие теплоизоляционного слоя на трубопроводе пара «Корундом» в три слоя с толщиной 1мм
	
	Труба Ø32*3,5

Труба Ø46*3
	м

м
	100
100
	По результатам закупочной процедуры
	

	3. Ремонт эл. оборудования
	
	

	Монтаж РП-7, РП-8, РП-9, РП-10
	
	ПР1-1 72У21Р54
ВН 63

ВН 32

ВА47-29 3Р 2,5А х-ка Д
ВА47-29 3Р 6А х-ка Д

ВА47-29 3Р 10А х-ка Д

ВА47-29 3Р 16А х-ка Д

ВА47-29 3Р 20А х-ка Д

ВВГ нг 5*1,5
ВВГ нг 5*10

ВН-63А

Труба газовая Ø ½

Кабель канал 20*25
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м

м

шт.

м

м
	4
3
1
8
8
2
36

3

550
200
1
50

250
	По результатам закупочной процедуры
	

	Монтаж РП-13
	
	ВА88-33 3Р 125А х-ка Д

ВА88-33 3Р 20А х-ка Д

ВА88-33 3Р 32А х-ка Д

ВА88-33 3Р 40А х-ка Д

ВА88-33 3Р 50А х-ка Д

ВА88-33 3Р 63А х-ка Д
(стандарт)
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
	1

1
2
2
5

2
	
	

	Монтаж РП-14
	
	ВА88-35 3Р 250А х-ка Д

ВА88-33 3Р 32А х-ка Д

ВА88-33 3Р 50А х-ка Д

ВА88-33 3Р 63А х-ка Д

ВА88-33 3Р 80А х-ка Д

(стандарт)
	шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
	1

1
2
5
4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Доп. принадлежности: к РП-13, РП-14


	
	Скоба для монтажа 

ВА 88-32/33 на 35мм монтажную рейку (DIN- рейку)

Ключ монтажный
	шт.
шт.
	26

2
	По результатам закупочной процедуры
	

	Монтаж короба для силового кабеля
	
	Кабельный короб 150*100
	м
	150
	
	

	Монтаж сушильных машин 
	
	ЛС-25
	шт.

кг
	6

2800
	
	

	Монтаж сушильных машин 
с транспортировкой на 2 этаж 10м по вертикали
	
	ВС-25П
	шт.

кг.
	6

2800
	
	ОАО «Вяземский машиностороительный завод» Технические характеристики: - загрузка  25 кг; - обогрев паровой;
- вид управления процессом – автомат;
- барабан – нержавеющая сталь;
- габаритные размеры, мм, не более: длина 1370, ширина 885, высота 1835.

	Ремонт воздушных тенов
	
	12Х18Н10Т

2 кВ, L=470мм, 

U-образный
	шт.
	10
	
	ООО «Прохим» П16-111

г. Орел

Технические характеристики:

- U-образный оребренный трубчатый нагреватель (тэн); 

- мощность 2 кВт;

- радиус сгиба 30-35мм; 

-контактный винт M3/M4 L=30 мм; - установочный крепеж M22х1,5 с ответной гайкой L=25 мм; 

- Lтэна=470 мм, расстояние по центрам контактов тэна 80 мм; 

- материал алюминий или нержавеющая сталь, стойкий к воздействию агрессивной среды


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж радиаторов отопления
	
	Радиатор отопления

(АЛ-6 секционный)

Кран радиаторный «Джакомини» 1/2//  

Отсечной клапан «Джакомини» 1/2//
Муфта мет/пласт. 16х1/2// вр

Муфта мет/пласт. 16х1/2// нр 

Кронштейн штыревой 
Труба мет/пласт «Непсо» 20 

Труба мет/пласт «Непсо» 16 
Комплект для подключения радиаторов 1/2//
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
м
шт.


	24
24
24
48
48
96
50
50

24

	По результатам закупочной процедуры
	

	4. Ремонт вентиляции
	
	

	Ремонт и монтаж элементов системы вентиляции местных отсосов к стиральным машинам
	Ф235.11.073-08
	уголок

32*32*4-В ГОСТ8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг.

	1100


	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	уголок 

40*40*4-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005


	кг.

	250


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	уголок

25х25х3-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг
	300


	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	уголок

35х35х4-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг
	290


	
	

	
	
	лист 

БТ-1 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг


	3000


	
	

	
	
	лист
БТ-2,5 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	300


	
	

	
	
	лист

 БТ-4 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	250


	
	

	
	
	лист

БТ-6 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	300


	
	

	
	
	лист

Б-пн-6 ГОСТ 19903-74

СТ.3 сп-свГОСТ14637-89
	кг.

	270
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	лист

Б-пн-3 ГОСТ 19903-74

СТ.3 сп-свГОСТ14637-89
	кг.

	200


	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	лист

БТ-3 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	200

	
	

	
	
	лист

БТ-1,5 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	250


	
	

	
	
	Круг 

6-В ГОСТ 2590-88

12х18н10т-Б ГОСТ 5949-75
	кг.

	30


	
	

	
	
	Резина

Пластина 1, 

ТМКЩ-С1-4

ГОСТ 7338-90
	кг.

	60


	
	

	
	
	Шнур резиновый Ф 3-4 Гост6767-57
	кг.
	60
	
	

	
	
	Брезент суровый 

ГОСТ 5683-51
	м.
	20
	
	

	
	
	Лист оцинк. Толщ. 0,8 мм ГОСТ 14918-80
	кг.
	72
	
	

	
	
	Клей 88-Н

Ту38-105-1760
	кг.
	5
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	Болт М8х35

Гост 7798-70
	кг.
	45
	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	Гайка М8

Гост5915-70
	кг.
	25
	
	

	
	
	Круг ст.3 Ф10

ГОСТ2590-88
	кг.
	40
	
	

	
	
	Швеллер №14 ГОСТ 8240-93
	кг.
	250
	
	

	
	
	Вентилятор Тип: Ц4-75-5К  Радиальный исполнение 1, диаметр колеса D= 1.0Dном, положение Л О, с электродвигателем (4А80В4) 1500 об/мин, N=1,5 кВТ
	шт.
	2


	
	

	
	
	ВВГнг lc 5*1,5

КМИ-10960 9А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 ИЭК
	м
шт.


	80

3


	
	

	
	
	Виброизоляторы  ДО-39

электроды ЦЛ-11Ф 2,0мм
	шт.
	20


	
	

	
	
	Электроды ЦЛ-11Ф 3,0мм
	кг.
	60
	
	

	
	
	Электроды УОНИ13/45Ф 3,0мм
	кг.
	30
	
	

	
	
	Электроды УОНИ13/45Ф 4,0мм
	кг.
	25
	
	

	
	
	Грунтовка ГФ-021:
	кг.
	50
	
	

	
	
	Растворитель 645
	кг.
	20
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	 Ремонт и монтаж воздуховодов к сушильным машинам
	
	12Х18Н10Т, толщина 1мм.
	кг
	800
	По результатам закупочной процедуры
	

	5. Косметический ремонт
	
	

	Ремонт пола:

-стяжка пола

- выравнивание пола

- тонкослойное выравнивание до 3мм

- шлифовка пола машинкой

- устройство компенсационных швов с заполнением герметикам

- устройство наливных полов
	
	бетон
Полиплан-1004
	м2
м3
м2
м2
метры погонные

м2
	80

3

105

105

60

127
	По результатам закупочной процедуры
	

	Подготовка поверхности потолка, стен  для окраски
	
	
	м2
	250
	
	

	Ремонт  отдельных мест штукатурки потолка
	
	
	м2
	50
	
	

	Ремонт отдельных мест штукатурки стен
	
	
	м2
	70
	
	

	Перетирка штукатурки потолка и стен
	
	
	м2
	250
	
	

	Покрытие потолка пропиткой
	
	ВД
	м2
	100
	
	

	Покраска потолка
	
	ВД
	м2
	100
	
	

	Покрытие стен пропиткой
	
	ВД
	м2
	150
	
	

	Заделка отверстий в перекрытии и кровли здания
	
	Ду-300мм
	шт.
	6
	
	


