## Локальная смета
СЗ, ОАО "СХК". Система противопожарной защиты зданий № 11, 41 и лаборатории высоковольтных испытаний здание № 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-04-05 изм.1 (взамен ЛСР № 09-05-05)
|  | на | Здание 50а. Пусконаладочные работы "вхолостую". Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 12-022.4-ПС.С
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,106 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,759 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________662,36 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-02-001-01 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8 | 1 инсталляция | 5 | 31.28 | 31.28 |  |  |  | 156 | 156 |  |  | 2.49 | 12.45
2 | ФЕРп02-02-002-01 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8 | 1 функция | 11 | 49.04 | 49.04 |  |  |  | 539 | 539 |  |  | 3.9 | 42.9
3 | ФЕРп02-02-003-01 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8 | 1 функция | 117 | 34.71 | 34.71 |  |  |  | 4061 | 4061 |  |  | 2.76 | 322.92
4 | ФЕРп02-02-004-03 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Автономная наладка АС: III категории сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8; п.1 Прил.2.11 Наличие индивидуальных внешних аккумуляторных источников аварийного питания ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | 1 система | 1 | 642.29 | 642.29 |  |  |  | 642 | 642 |  |  | 51.0624 | 51.06
5 | ФЕРп02-02-005-03 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Комплексная наладка АС: III категории сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8; п.1 Прил.2.11 Наличие индивидуальных внешних аккумуляторных источников аварийного питания ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | 1 система | 1 | 607.96 | 607.96 |  |  |  | 608 | 608 |  |  | 48.6108 | 48.61
6 | ФЕРп02-02-006-03 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Предварительные испытания АС: III категории сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8 | 1 система | 1 | 800.62 | 800.62 |  |  |  | 801 | 801 |  |  | 63.68 | 63.68
7 | ФЕРп02-02-007-03 Доп. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" -80% ОЗП=0,8 | 1 система | 1 | 1518.39 | 1518.39 |  |  |  | 1518 | 1518 |  |  | 120.74 | 120.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 8325 | 8325 |  |  |  | 662.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п. 13 к=1,55 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,4125; ЭМ=1,4125; ЗПМ=1,4125 (Поз. 1-7)) | [9 empty] | 11759 | 11759 |  |  |  | 662.36
Накладные расходы | [9 empty] | 7643
Сметная прибыль | [9 empty] | 4704
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
Итого Поз. 1-7 | [9 empty] | 8325 | 8325 |  |  |  | 662.36
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п. 13 к=1,55 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,4125; ЭМ=1,4125; ЗПМ=1,4125" | [9 empty] | 11759 | 11759 |  |  |  | 662.36
Накладные расходы 65% ФОТ (от 11 759) | [9 empty] | 7643
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 11 759) | [9 empty] | 4704
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 24106 |  |  |  |  | 662.36
Итого | [9 empty] | 24106 |  |  |  |  | 662.36
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 11759
Накладные расходы | [9 empty] | 7643
Сметная прибыль | [9 empty] | 4704
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 24106 |  |  |  |  | 662.36
Составил инженер-сметчик М.Ю.Юдина
Проверил главный инженер А.Б.Козел