ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций зданий производственной базы

ЗАО «РУСБУРМАШ» в  с. Уксянское

| 1. Основание для проведения экспертизы: | Заявка Заказчика на проведение экспертизы промышленной безопасности |
| --- | --- |
| 2. Наименование объектов | Строительные конструкции зданий производственной базы ЗАО «РУСБУРМАШ» в с. Уксянское |
| 3. Краткая характеристика объекта | Количество зданий - 8 Строительный объем зданий – 21 782,35,00 м³ |
| 4. Перечень работ, выполняемых Исполнителем: | 4.1 Изучение и анализ имеющейся технической документации, предоставленной Заказчиком; 4.2 Обмеры конструкций в объеме, необходимом для проведения экспертизы; 4.3 Проверка соответствия строительных конструкций проектной документации, выявление отклонений от требований нормативных документов, составление дефектных ведомостей; 4.4 Фотографирование узлов, элементов, характерных дефектов и повреждений. 4.5 Определение физико-механических свойств материалов конструкций; 4.6 Расчеты конструкций в объеме необходимом для проведения экспертизы; 4.7 Анализ технического состояния строительных конструкций по результатам, полученным в процессе экспертизы; 4.8 Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации несущих строительных конструкций; 4.9 Оформление Заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПБ 03-246-98 4.10 Согласование результатов экспертизы в органах Ростехнадзора |