ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «24» апреля 2014 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиоизотопных источников (номенклатурная группа №3.11 - поставка радиоизотопных источников) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Н.Антонов |
| «___» _____________ 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку радиоизотопных источников

- Предмет договора

Поставка радиоизотопных источников (номенклатурная группа № 3.11 - поставка радиоизотопных источников) для нужд ФГУП «Атомфлот».

- Требования к количеству, качеству, комплектации, функциональным

характеристикам продукции, гарантии качества:

| № п\п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник 6СО-802 Стронций 90+Иттрий 90 (Sr-90 + Y-90) | 1кБк, ТУ 95.477-83 | шт | 8 |
|  | Источник 4СО-215 Стронций 90+Иттрий 90 (Sr-90 + Y-90) | 250кБк, ТУ 95.477-83 | шт | 8 |
|  | Источник 4П9-162 Плутоний -239 (Pu-239) | 0,2 кБк, ТУ 95.477-83 | шт | 8 |
|  | Источник ОСГИ Сs-137 | Активность 100 кБк, ТУ 7018-001-13805076-04 | шт | 1 |
|  | Контрольный комбинированный источник OИCH-22-4,5 | Активность 4,5 кБк, Алюминиевый корпус, габаритные размеры: цилиндр d=27мм, h=132мм. | шт | 1 |
|  | Источник OCAИ RA-226 | Активность 30 кБк, ТУ 7018-401-07625447-11 | шт | 1 |
|  | Источник радионуклидный закрытый бета-излучения с радионуклидами Стронций-90+Иттрий-90, типа 1С0-134, рабочий эталон 2-го разряда | 0,1 (по Sr90) кБк, ТУ 95.477-83 | шт | 1 |
|  | Источник радионуклидный закрытый альфа-излучения с радионуклидом Плутоний-239, типа 1П9-105, рабочий эталон 2-го разряда | 0,05 кБк, ТУ 95.477-83 | шт | 1 |
|  | Эталонный раствор радионуклидов Стронций-90+Иттрий-90 | Активность 100 Бк/г, 2 моль/л раствор HNO3, погрешность не более 5%, ампула 10 мл, ТУ 7018-404-07625447-11 | шт | 1 |
|  | ИТОГО |  |  | 30 |

- Технические требования

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, ОСПОРБ-99/2010, техническому паспорту выдаваемому заводом – изготовителем.

- Порядок формирования цены

- Цена товара включает в себя расходы Поставщика на изготовление, аттестацию и поверку товара. Общая стоимость продукции по договору включает в себя стоимость товара, стоимость транспортных упаковочных комплектов и стоимость доставки железнодорожным транспортом пассажирской скоростью до ст. Мурманск, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по прилагаемому Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Покупатель оплачивает поставляемую продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение десяти банковских дней с даты получения товара, подписания товарной накладной и получения счета-фактуры Поставщика.

- Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции. Поставщик осуществляет поставку товара в транспортноупаковочных комплектах (в дальнейшем «тара»), обеспечивающих его хранение, транспортировку и радиационную безопасность, являющихся многооборотными и подлежащих возврату в соответствии с п.п. 6.1. - 6.4. прилагаемого Договора.

- Требования к документации

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на день поставки техническим условиям. Документы, подтверждающие качество продукции:  технический паспорт, выдаваемый предприятием-изготовителем. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Требования к приемке продукции

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями нормативной документации при работе с источниками ионизирующего излучения, условиями прилагаемого  договора и законодательством Российской Федерации. В случае выявления Покупателем несоответствий по количеству и качеству поставленного товара, Покупатель в течение трех рабочих дней с момента обнаружения, уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях. Претензии по неудовлетворительному количеству товара предъявляются не позднее пяти рабочих дней с момента получения товара, рекламация по качеству товара за исключением потери активности в результате естественного радиоактивного распада, предъявляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара с приложением Акта, в котором указываются выявленные дефекты. Результаты рассмотрения рекламации Поставщик представляет Покупателю  в течение 30 (тридцати) дней  после ее получения, с обязательным предоставлением заключения предприятия-изготовителя.

- Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на день поставки техническим условиям и подтверждаться техническим паспортом, выдаваемым предприятием-изготовителем.

Поставщик должен обеспечить доставку продукции в соответствии с п.3 прилагаемого договора, с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции).

Поставщик и Покупатель осуществляют свою деятельность на основании норм и правил в области использования атомной энергии (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, НП-053-04, СанПиН 2.6.1.1281-03 и др.) и  лицензий Ростехнадзора РФ на соответствующую деятельность. В случае окончания, приостановления действия или отзыва лицензии каждая из сторон в течение 3 (трех) рабочих дней извещает об этом противоположную сторону по прилагаемому Договору. Исполнение договорных взаимоотношений приостанавливается до урегулирования вышеперечисленных обстоятельств.

- Место поставки продукции и условия допуска:

Транспортирование  и  поставка	товара осуществляется железнодорожным транспортом до ст. Мурманск в соответствии с "Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов" (НП-053-04) и другими нормативными документами.

- Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок  с 01.07.2014г. по 30.09.2014 г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

| Начальник СРБ и ЭК управления промышленной безопасности и надежности |  |  |  | А.Н.Пастухов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464