	Утверждаю:

	Технический директор


	________________ Сорока В.Н.

	"___" ___________ 20___


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание комплекса аппаратного – программного хроматографа 
«Хроматэк – Кристалл 5000» с обучением персонала работе на хроматографе
Организатор закупки: ФГУП ПО «Север»
Почтовый адрес: 
630075, Россия, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3,  
Предмет закупки: Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового хроматографа "Кристалл-5000" 
Период оказания услуг: с 01.11.2013 по 30.03.2014 
Максимальная цена договора: 143 174,93 руб. с  учётом НДС.
Перечень услуг, которые должны быть включены в договор по техническому обслуживанию хроматографа «Кристалл 5000», 
1.  Проверка герметичности соединений газовых линий; 
2.  Обслуживание испарителя; 
3.  Обслуживание детекторов;
4.  Проверка расходов газов; 
5.  Проверка давлений газов;

6.  Устранение неисправностей в случае их обнаружения;

7.  Выведение оборудования на рабочий режим;
8.  Обучение работе на хроматографе 3-х специалистов лаборатории ООС и ПС

Работы выполняются в соответствии с требованиями: «Руководство по эксплуатации хроматографа «Кристалл 5000» 214.2.840.039РЭ2
Перечень оборудования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во (шт.)
	Место выполнения работ

	1
	Выполнение работ по техническому обслуживанию газового хроматографа "Кристалл-5000" зав. № 952626
	1
	г. Новосибирск, ул. Объединения 3,  

Лаборатория охраны окружающей среды и промсанитарии


Начальник лаборатории ООС и ПС






                                                                                             И.А.Устинов

Журавлева


   23-51
