акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку  видеокодеров и шасси
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Типовая форма технического задания 

на поставку оборудования.

Предмет закупки: Видеокодеры  и шасси.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Видеокодер AXIS Q7436 (или эквивалент)
2. Шасси AXIS Q7920 (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Предлагаемое оборудование должно быть серийным.

Видеокодер

1. Сжатие видео: Baseline , Main и High Profile кодека H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG;

2. Разрешение:  от 176 x 120 до 720 x 576 NTSC/PAL;

3. Частота кадров:

-  H.264: до 60/50 кадр/с (NTSC/PAL) для всех разрешений

- Motion JPEG: до 60/50 кадр/с (NTSC/PAL) для всех разрешений

4. Передача видеопотока: несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG

5. Настройки изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность; поворот изображения: 90°, 180°, 270°; коррекция соотношения сторон, наложение изображений и текста, зоны маскирования, зеркальное отражение изображений, улучшенный фильтр устранения чересстрочной развёртки, оконечная нагрузка для видеосигнала, фильтрация-сглаживание, подавление шума, локальный контраст;

6. PTZ:  поддерживается широкий диапазон аналоговых PTZ-камер

100 предустановок на камеру, маршрут обхода охраны, уровни

7. доступа к PTZ управлению поддержка джойстиков, совместимых с Windows, и Pelco Coaxitron;

Сеть

1. Безопасность: защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы:  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция

1. Программный интерфейс: открытый интерфейс API для интеграции ПО, профиль ONVIF S; 

2. Интеллектуальное видео: видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, открытая прикладная платформа, обеспечивающая установку дополнительных приложений;

3. Срабатывание сигнала тревоги: по сработке ACAP модулей, потеря видеосигнала, внешние входы;

4. Действия по событиям: 

- отправка файлов: по FTP, HTTP, сети или электронной почте

- рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP и TCP

- выходной сигнал на внешнее оборудование

- Буферизация видео до и после тревоги

- Предустановленные параметры PTZ, индикатор состояния

Общие характеристики

1. Память ОЗУ:  не менее 6 х 256 МБ, флэш-память: не менее 6 х 256 МБ;

2. Питание:  не выше 12 В пост. тока, макс. 16,3 Вт;

3. Разъемы: входов BNC для аналогового композитного видео-6 шт.

4. Условия эксплуатации: от 0 до 45 °C, относительная влажность 10–85% (без образования конденсата);

5. Вес:  не более 303 г

6. Размеры:  не более 230х128х30 mm
7. Принадлежности в комплекте поставки: руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением для установки и управления камерой, лицензия на декодер H.264 для Windows, ПО для управления видео;

Шасси для видеокодера

1. Места под видеосерверы: не менее 14 стоечных видеосервера;

2. Корпус: металлический, высотой 5U для монтажа в 19-дюймовую стойку;

3. Питание; 100–240 В пер. тока, максимум 360 Вт, 2 

4. Разъемы: 

- Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45

(Gigabit Ethernet) 4 разъема

- SFP, 1 Гбит/с 4 разъема
- полудуплексный порт RS-485/422 – не менее 1 шт.

-  клеммных колодок ввода-вывода- не менее 14 шт.

- клеммных колодок RS-485 (полудуплекс)- не менее 14 шт.

-  двухконтактных клеммных колодок вывода электропитания,

12 В – не менее 14 шт.

5. Условия работы:  0 ºC – 45 ºC;

6. Относительная влажность: 20–80 %, без конденсата;

7. Вес:  не превышает 10,5 кг, без стоечных серверов

8. Размеры:  не более 221,5х482х249,3 mm
Комплект поставки:  Руководство по установке на русском языке, монтажный комплект (включая 4 ножки), 2 кабеля электропитания, клеммные колодки.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

- 5...+50 °С
Влажность хранения

5 ... 90%
Рабочая температура

0 ...+45 °С
Рабочая влажность

10... 85%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Видеокодер AXIS Q7436 (или эквивалент)
2.Шасси AXIS Q7920 (или эквивалент)
135

17

шт.

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 8 недель  с даты подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына

                                                                        подпись                                         

