# Том 2 Техническая часть

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации ЗГЭС ОАО «СХК» (далее - «Работы»).

- Требования к работам:

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: При производстве работ руководствоваться указаниями:

- технического паспорта  сооружения,

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»,

- СНиП 12-01-04 «Организация строительного производства»

- ФЗ «Технический регламент о безопасности здания и сооружений»,

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила, Противопожарные нормы»,

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

Перед началом работ Исполнителю:

- разработать проекты производства работ,

- оформить акты-допуски на производство работ по форме СНиП 12-03-01 (Приложение «В»),

- предоставить в ПВК ЗГЭС  списки лиц, имеющих право подавать заявки на подключение передвижных токоприёмников,

- выдать наряды-допуски в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда» П-ОТ-07-010-2012.

Субподрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Работы по Договору должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором

Работы по капитальному ремонту проводятся в стеснённых условиях:

-в траншеях;

-в колодцах;

-в каналах.

Объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации ЗГЭС ОАО «СХК», в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами)*.

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в ОП: 699039 г. Северск, пр-т Коммунистический, д. 94, оф. 36 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Контактное лицо Ильичев А.М. тел. 8(3823)52-52-07.

- Срок выполнения работ:

С момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.13.1 договора субподряда до 30.12.2014 г.

- Срок гарантии качества: 24 месяца.

Субподрядчик обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

- Порядок приемки работ: В соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.

ЗАТО Северск является закрытым административно – территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании».

Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 30 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: 8 (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗО и СП ОАО «СХК»).