|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала А.Б. Хазин __________________________ « » ___________ 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договоров

на поставку электротехнической продукции, сантехнической продукции, инструмента для ОГЭ ВФ ОАО «НИАЭП

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

г. Волгодонск

2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лот №1)

на поставку электротехнической продукции

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | Технические характеристики | Страна-производитель. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолента красная | шт. | 50 | ПВХ 20мм77 гр |  |
| 2 | Автоматический выкл. ВА-47-29 1-пол.16А | шт. | 25 | ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. Номинальное напряжение частотой 50Гц - 230/400В. Номинальная отключающая способность - 4500А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Условия эксплуатации - УХЛ4. Степень защиты выключателя - IP20. Электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В-О. Механическая износостойкость не менее 20000 циклов В-О. Максимальное сечение присоединяемых проводов - 25мм². Наличие драгоценных металлов (серебро) 0,3-0,5 г/полюс. Масса 1 полюса 0,1кг.Диапазон рабочих температур от -40 до +50 С°. Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Контакт состояния КС47, КСВ47, расцепитель минимального напряжения РМ47, расцепитель независимый РН47. |  |
| 3 | Автоматический выкл. ВА-47-29 1-пол.25А | шт. | 30 |  |  |
| 4 | Автоматический выкл. ВА-47-29 1-пол.40А | шт. | 25 |  |  |
| 5 | Автоматический выкл. ВА-47-29 3-пол.100А | шт. | 15 |  |  |
| 6 | Автоматический выкл. ВА-47-29 3-пол.40А | шт. | 15 |  |  |
| 7 | Автоматический выкл. ВА-47-29 3-пол.80А | шт. | 15 |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель АП-50Б 25А | шт. | 20 | ГОСТ 9098-78. Наличие на корпусе кнопок "включено-выключено", повышенная степень защиты контактов, возможность подключения проводников без использования кабельных наконечников. Наличие уставки 3,5 In. | Россия |
| 9 | Автоматический выключатель АП-50Б 40А | шт. | 15 |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель АП-50Б 50А | шт. | 10 |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель АП-50Б 63А | шт. | 10 |  |  |
| 12 | Анкер-болт d=8мм, l=60мм | шт. | 500 | Для крепления: стальных конструкций, ограждений, желобов для кабелей, машин и механизмов. |  |
| 13 | Батарейка 373 | шт. | 50 | Типоразмер 373 (D). Напряжение 1.5В. Тип электролита- алкалиновая. |  |
| 14 | Батарейка AA Алкалиновая | шт. | 50 | Типоразмер316 (AA). Напряжение 1.5В. Тип электролита-алкалиновая. |  |
| 15 | Батарейка LR-14 | шт. | 50 | Напряжение 1.5В. Тип электролита-алкалиновая. |  |
| 16 | Батарейка ААА Алкалиновая | шт. | 50 | Типоразмер286 (AAA). Напряжение 1.5В. Тип электролита-алкалиновая. |  |
| 17 | Батарейка крона | шт. | 50 | Напряжение 9 В. Алкалиновая. |  |
| 18 | Болт М10х30мм | кг. | 20 |  |  |
| 19 | Болт М12х30мм | кг. | 20 |  |  |
| 20 | Болт М16, l=70мм | кг. | 10 |  |  |
| 21 | Болт М18, l=90мм | кг. | 5 |  |  |
| 22 | Болт М20, l=90мм | кг. | 5 |  |  |
| 23 | Болт М6х30мм | кг. | 20 |  |  |
| 24 | Болт М8х30мм | кг. | 20 |  |  |
| 25 | Вилка каб. ССИ 024 переносная | шт. | 20 |  |  |
| 26 | Выключатель пакетный ПВ-2 | шт. | 25 | 16А, 2-х полюсной |  |
| 27 | Выключатель 1-но клавишный наруж. Устан. ФОРС | шт. | 100 |  |  |
| 28 | Выключатель 2-х клавишный наруж. Устан. ФОРС | шт. | 25 |  |  |
| 29 | Гайка М10 | кг. | 20 |  |  |
| 30 | Гайка М12 | кг. | 20 |  |  |
| 31 | Гайка М16 | кг. | 5 |  |  |
| 32 | Гайка М18 | кг. | 5 |  |  |
| 33 | Гайка М20 | кг. | 5 |  |  |
| 34 | Гайка М6 | кг. | 20 |  |  |
| 35 | Гайка М8 | кг. | 20 |  |  |
| 36 | Герметик маслостойкий (автомобильный) | шт. | 10 |  |  |
| 37 | Гильза соедин. ГА-120 | шт. | 50 |  |  |
| 38 | Гильза соедин. ГА-150 | шт. | 50 |  |  |
| 39 | Гильза соедин. ГА-50 | шт. | 40 |  |  |
| 40 | Гильза соедин. ГА-70 | шт. | 100 |  |  |
| 41 | Гильза соедин. ГА-95 | шт. | 100 |  |  |
| 42 | Губки для предохранителей медные ПН-2 400А | шт. | 50 |  |  |
| 43 | Жидкость размораживатель замков WD 200мл | шт. | 20 |  |  |
| 44 | Зажим типа «Крокодил» 50мм. | шт. | 10 |  |  |
| 45 | Зажим типа «Крокодил» 80мм. | шт. | 10 |  |  |
| 46 | Заземление для РУ до 1кВ | шт. | 6 |  |  |
| 47 | Замок навесной ВС 2-4-01 | шт. | 5 |  |  |
| 48 | Замок навесной ВС 2-М1 | шт. | 5 |  |  |
| 49 | Знак "Не открывать!Работают люди!" | шт. | 20 | Пластик ПВХ 30х15см, несветовозвращающая поверхность. |  |
| 50 | Зубило 200гр | шт. | 5 |  |  |
| 51 | Изолента Зубр желтая ПВХ 20мм 77гр | шт. | 50 |  |  |
| 52 | Изолента Зубр зеленаяПВХ 20мм 77гр | шт. | 50 |  |  |
| 53 | Изолента Зубр синяя ПВХ 20мм 77гр | шт. | 50 |  |  |
| 54 | Изолента Зубр черная ПВХ 20мм 77гр | шт. | 50 |  |  |
| 55 | Изолента х/б 20мм 90гр №1 | шт. | 25 |  |  |
| 56 | Канифоль сосновая, 100гр | шт. | 6 |  |  |
| 57 | Кнопка КЕ-011 | шт. | 20 |  |  |
| 58 | Кнопочный пост ПКЕ 222-2 | шт. | 15 | Номинальное напряжение (В): 660/440 Род тока: переменный/постоянный Степень защиты: IP54 Тип толкателя: двухкнопочный Исполнение: Возвратная без фиксации Тип изделия: Кнопочный пост Цвет: красный/черный | Россия |
| 59 | Кнопочный пост ПКУ 15-21-124 | шт. | 10 | Номинальное напряжение (В): 660/440 Род тока: переменный/постоянный Номинальный ток 10А Категория применения по ГОСТ 12434-93: АС-11, DC-11. | Россия |
| 60 | Круглогубцы диэлектрические 160мм | шт. | 25 | 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. Специальные рукоятки из двухслойного пластизоля. | Россия |
| 61 | Кусачки боковые 200мм | шт. | 30 | 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. Специальные рукоятки из двухслойного пластизоля. | Россия |
| 62 | Лампа 95 Вт Е-27 | шт. | 600 |  |  |
| 63 | Лампа 40Вт 220В Е14 | шт. | 20 |  |  |
| 64 | Лампа 500Вт Е-40 | шт. | 50 |  |  |
| 65 | Лампа 60Вт Е-27 | шт. | 600 |  |  |
| 66 | Лампа ДНАТ 400 | шт. | 100 |  |  |
| 67 | Лампа ДРЛ 250Вт | шт. | 100 |  |  |
| 68 | Лампа ДРЛ 400Вт | шт. | 100 |  |  |
| 69 | Лампа ЭНСБ.Л 45Вт Е27 | шт. | 200 |  |  |
| 70 | Лампы КГ 220-2000-4 R7s | шт. | 50 |  |  |
| 71 | Лампы КГ 220-5000-4 K27s | шт. | 100 |  |  |
| 72 | Лампы ЛБ-20 | шт. | 100 |  |  |
| 73 | Лампы ЛБ-40 | шт. | 100 |  |  |
| 74 | Лампы ЛД-20 | шт. | 50 |  |  |
| 75 | Леска 0,5мм 50м. | шт. | 6 |  |  |
| 76 | Лестница-стремянка 3*10 | шт. | 2 |  |  |
| 77 | Марля | м | 10 |  |  |
| 78 | Масло трансформаторное марки ВГ в таре 216.5л | шт. | 7 |  |  |
| 79 | Муфта 4СТП-1(150-240) | шт. | 15 |  |  |
| 80 | Муфта каб. 10 КНТпН 3*(70-120) | шт. | 20 |  |  |
| 81 | Муфта каб. 10 СТП-3*(70-120) | шт. | 20 |  |  |
| 82 | Муфта каб. 3КВТП-10(70-120) | шт. | 20 |  |  |
| 83 | Муфта каб. 4 ПСТ-1кВ(70-120) | шт. | 30 |  |  |
| 84 | Муфта каб. 4СТП-1(70-120) | шт. | 20 |  |  |
| 85 | Набор инструментов автомоб. 45пр. | шт. | 5 | Набор инструментов с комбинированными ключами, трещоткой и другими инструментами. Комплектация •18 торцевых головок 1/2": 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. •трещотка с быстрым сбросом 1/2", •вороток Т-образный 1/2" 250 мм. •удлинители 1/2" 125 и 250 мм. •вороток шарнирный 1/2", •8 комбинированных ключей: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм. •5 отверток: 8х200 мм. (PZ2), 6х100 мм. (-), 6х40 мм. (-), 6х100 мм. (+), 6х40 мм. (+), •клещи переставные 250 мм. •пассатижи 180 мм. •4 шестигранных ключа: 5, 6, 8, 10 мм. •автотестер. |  |
| 86 | Набор ключей комбинированных от №8 до №27 оц. (12шт) в сумке | шт. | 30 | В наборе 12 штук: Размеры: от 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 мм Сумка инструментальная Покрытие: цинк | Белоруссия |
| 87 | Набор ключей торцевых трубчатых от №8 до №27 (в сумке) | шт. | 30 | Материал: сталь 31CRV3 Твердость: 38-42 HRC инструмент подвергается закалке целиком и обладает специальным рабочим профилем. Обработка поверхности: полировка. Покрытие: хромирование. 12 предметов. Размеры: 6x7, 8x9, 8x10, 10x11, 12x13, 13x14, 14x15, 16x17, 17x19, 19x21, 24x27, 30x32 мм. | Россия |
| 88 | Набор ключей шестигранных торцовых от №4 до №14 (в сумке) | шт. | 5 |  | Россия |
| 89 | Набор отверток для точной механики (7шт) | шт | 3 | Набор из 7 прецизионных отверток для электроники Материал: сталь хром-молибден-ванадиевая AISI 8660 с матовым покрытием. Вращающаяся шляпка позволяет легко откручивать/закручивать винты без отрыва отвертки Эргономичные, анти-скользящие, двухцветные из TPR и нейлона ручки. Комплектация набора: Отвертка шлицевая 1.6x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50 Отвертка крестовая N 00x50, N 0x50, N 1x50 Пластиковый футляр для хранения 170x139x23 мм |  |
| 90 | Набор пилок для лобзика (5шт) | шт. | 5 | Набор универсальный из 5 полотен для лобзика по цветному металлу, дереву, пластику, стали. Пилки В10S, В13 и В16 тип HCS; В22 и В23 тип HSS. | Япония |
| 91 | Набор рожковых ключей от №4 до №14 (в сумке) | шт. | 5 | Сумка скрутка. 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | Россия |
| 92 | Набор сверл по дереву От 4 до 12 | шт. | 6 |  |  |
| 93 | Набор сверл по металлу диам. От 4 до 12 | шт. | 6 |  |  |
| 94 | Наконечник мед. 120мм | шт. | 50 |  |  |
| 95 | Наконечник мед. 150мм | шт. | 50 |  |  |
| 96 | Наконечник мед. 50мм | шт. | 100 |  |  |
| 97 | Наконечник мед. 70мм | шт. | 100 |  |  |
| 98 | Наконечник мед. 95мм | шт. | 100 |  |  |
| 99 | Наконечник ТА 120 | шт. | 100 |  |  |
| 100 | Наконечник ТА 150 | шт. | 100 |  |  |
| 101 | Наконечник ТА 70 | шт. | 150 |  |  |
| 102 | Наконечник ТА 95 | шт. | 100 |  |  |
| 103 | Наконечник ТМЛ 185 | шт. | 50 |  |  |
| 104 | Наконечник ТМЛ 25 | шт. | 50 |  |  |
| 105 | Наконечник ТМЛ 35 | шт. | 50 |  |  |
| 106 | Напильник квадратный,200мм | шт. | 10 |  |  |
| 107 | Напильник круглый, 200мм | шт. | 10 |  |  |
| 108 | Напильник плоский, 200мм | шт. | 10 |  |  |
| 109 | Нож кабельный №4-28Н | шт. | 30 | Кабельный нож с встроенным повортным лезвием-эксцентриком. Для быстрого и аккуратного снятия оболочки круглых кабелей диаметром от 4 до 28 мм. Внутреннее поворотное лезвие-эксцентрик имеет точную бесступенчатую регулировку глубины реза оболочки кабеля. Инструмент имеет запасное поворотное лезвие, скрытое в рукоятке. Внешний разделочный нож с крюком. | Россия |
| 110 | Ножовка по дереву, прям.круп.зуб, 500мм | шт. | 5 |  |  |
| 111 | Ножовка по металлу универсальная, 300мм | шт. | 5 |  |  |
| 112 | Отвертка диэл. крестовая РН 1-80мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 113 | Отвертка диэл. крестовая РН 2-100мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 114 | Отвертка диэл. крестовая РН 3-150мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 115 | Отвертка диэл. крестовая РН №0-60мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 116 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 10-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 117 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 11-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 118 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 12-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 119 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 5-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 120 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 6-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 121 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 7-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 122 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 8-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 123 | Отвертка диэл. шестигранная НЕХ 9-125 | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 124 | Отвертка диэл. шлицевая 2,5х75мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 125 | Отвертка диэл. шлицевая 3,0х100мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 126 | Отвертка диэл. шлицевая 4,0х100мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 127 | Отвертка диэл. шлицевая 5,5х125мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 128 | Отвертка диэл. шлицевая 6,5х150мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 129 | Отвертка диэл. шлицевая 8,0х175мм | шт. | 30 | Диэлектрическая отвёртка 1000В. Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. | Россия |
| 130 | Патрон керамический Е27 | шт. | 100 |  |  |
| 131 | Плавн.вставка ПН-2 100А | шт. | 40 |  |  |
| 132 | Плавн.вставка ПН-2 250А | шт. | 40 |  |  |
| 133 | Плавн.вставка ПН-2 400А | шт. | 40 |  |  |
| 134 | Плоскогубцы диэлектрические 180мм | шт. | 30 | Инструмент для проведения регламентных и монтажных работ под напряжением. Специальные рукоятки из двухслойного пластизоля. | Россия |
| 135 | Плоскогубцы диэлектрические 200мм | шт. | 30 |  | Россия |
| 136 | Предохранители ПКТ-101-6-100-31,5 УХЛЗ | шт. | 10 |  |  |
| 137 | Предохранители ПКТ-102-6-50-31,5 УХЛЗ | шт. | 10 |  |  |
| 138 | Предохранители ПКТ-102-6-80-31,5 УХЛЗ | шт. | 10 |  |  |
| 139 | Припой | шт. | 6 | ПОС 61 б/канифоли, d 2,0мм, 100гр |  |
| 140 | Провод для заземления d10мм | м | 30 |  |  |
| 141 | Пускатель магнитный 1-й величины | шт. | 10 | 16А ПМЛ 1501(реверсивный) |  |
| 142 | Пускатель магнитный 1-й величины | шт. | 10 | 16А ПМЛ-110 |  |
| 143 | Пускатель магнитный 2-й величины | шт. | 10 | 50А ПМЕ 211 |  |
| 144 | Пускатель магнитный 2-й величины | шт. | 10 | 50А ПМЕ 222 с РТТ-141 |  |
| 145 | Розетка 2-гнездовая наружная | шт. | 25 |  |  |
| 146 | Розетка ССИ 124 32А | шт. | 20 |  |  |
| 147 | Рубильник БВП-250 (РПБ-2/1) | шт. | 3 |  |  |
| 148 | Рубильник БВП-400 (РПБ-4/1) | шт. | 3 |  |  |
| 149 | Рубильник ВР 32-35 250А | шт. | 5 |  |  |
| 150 | Рубильник ВР 32-37 400А | шт. | 5 |  |  |
| 151 | Рубильник РПС 250А | шт. | 3 |  |  |
| 152 | Рубильник РПС 400А | шт. | 3 |  |  |
| 153 | Рубильник ЯРВ 1 250А | шт. | 3 |  |  |
| 154 | Рубильник ЯРВ 2 400А | шт. | 3 |  |  |
| 155 | Рулетка 3м/19мм | шт. | 5 |  |  |
| 156 | Рулетка MARS 50м*25мм | шт. | 5 |  |  |
| 157 | Саморезы по дереву l=40мм | шт. | 500 |  |  |
| 158 | Светильник дневного света ПВЛ-2-40 | шт. | 20 |  |  |
| 159 | Светильник НПО 22-100-230 с/с "Таблетка" | шт. | 20 |  |  |
| 160 | Светильник НСП 02/1-100-001 | шт. | 20 |  |  |
| 161 | Светильник НСП 02-200-001 | шт. | 20 |  |  |
| 162 | Смазка "Литол" (циатим) | кг. | 5 |  |  |
| 163 | Спирт этиловый (для протирки высок.контактов) | л | 1 |  |  |
| 164 | Стартер универсальный 220В | шт. | 100 |  |  |
| 165 | Термоусаживающая трубка ТУТнг 19/6 | м | 25 |  |  |
| 166 | Термоусаживающая трубка ТУТнг 30/10 | м | 25 |  |  |
| 167 | Термоусаживающая трубка ТУТнг 35/12 | м | 25 |  |  |
| 168 | Термоусаживающая трубка ТУТнг 40/16 | м | 25 |  |  |
| 169 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 1000/5 | шт. | 3 |  |  |
| 170 | Трансформатор тока ТШЛ-0,66 1000/5 | шт. | 3 |  |  |
| 171 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/6 | шт. | 3 |  |  |
| 172 | Трубка полихлорвиниловая ХВТ 4мм | м | 5 |  |  |
| 173 | Трубка полихлорвиниловая ХВТ 6мм | м | 5 |  |  |
| 174 | Трубка полихлорвиниловая ХВТ 10мм | м | 5 |  |  |
| 175 | Трубка полихлорвиниловая ХВТ 8мм | м | 5 |  |  |
| 176 | Удлинитель 5м | шт. | 10 |  |  |
| 177 | Шайба усиленная под М10 | кг. | 20 |  |  |
| 178 | Шайба усиленная под М12 | кг. | 20 |  |  |
| 179 | Шайба усиленная под М6 | кг. | 20 |  |  |
| 180 | Шайба усиленная под М8 | кг. | 20 |  |  |
| 181 | Шкурка шлифовальная | м | 5 |  |  |
| 182 | Ящик инструментальный тип.4 | шт. | 10 | Размеры: 345*210*195мм. | Витебск |

|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ (лот №2) на поставку сантехнической продукции для ОГЭ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | Технические характеристики | Страна-производитель. |
| 1 | Валик с меховым покрытием 20см | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Валик с меховым покрытием 5см | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Ведро оцинкованное 12л | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Веник "Сорго" прошивной | шт. | 10 | Веник сорго Люкс трех прошивной |  |
| 5 | Ветошь х/б | кг. | 10 | Размер 40*40, 70*80. |  |
| 6 | Диск зачистной диам.125*22*6 | шт. | 50 |  |  |
| 7 | Диск зачистной диам.230*22*6 | шт. | 50 |  |  |
| 8 | Задвижка с фланцами в комплекте Ду100 30с38нж | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Задвижка с фланцами в комплекте Ду100 30ч6бр | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Задвижка с фланцами в комплекте Ду50 30с38нж | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Задвижка с фланцами в комплекте Ду50 30ч6бр | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Каболка (канат смоляной) 12мм | кг. | 10 |  |  |
| 13 | Кислород (1б=18м³) | баллон | 18 |  |  |
| 14 | Кисть малярная 20мм | шт. | 20 |  |  |
| 15 | Кисть малярная 63мм | шт. | 30 |  |  |
| 16 | Ключ трубный Металлист №1-300мм (350 мм) | шт. | 4 |  |  |
| 17 | Ключ трубный Металлист №2-400мм (440 мм) | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Ключ трубный Металлист №3 (560мм) | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Кран 3-х ход. д/манометра, шаровый 11Б27n (м) | шт. | 10 |  |  |
| 20 | Кран шаровый 11б27п1 (Бологое), латунь, муфта-муфта Ду 15 | шт. | 15 |  |  |
| 21 | Кран шаровый 11б27п1 (Бологое), латунь, муфта-муфта Ду 20 | шт. | 15 |  |  |
| 22 | Кран шаровый 11б27п1 (Бологое), латунь, муфта-муфта Ду 32 | шт. | 5 |  |  |
| 23 | Круг лепестковый на прямую болгарку 115х22 | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Круг лепестковый на прямую болгарку 125х22 | шт. | 3 |  |  |
| 25 | Круг лепестковый на прямую болгарку 150х22 | шт. | 3 |  |  |
| 26 | Круг лепестковый на прямую болгарку 180х22 | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Круг лепестковый на прямую болгарку 60х20х6 | шт. | 3 |  |  |
| 28 | Круг лепестковый на прямую болгарку 60х30х6 | шт. | 3 |  |  |
| 29 | Кувалда 2,0кг | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Кувалда 5кг | шт. | 2 |  |  |
| 31 | Лопата совковая | шт. | 3 |  |  |
| 32 | Лопата штыковая | шт. | 3 |  |  |
| 33 | Люк тяжелый для смотровых колодцев с крышкой | шт. | 4 | чугунный |  |
| 34 | Манометр ТМ-610Р, 25кг/см², М20х1,5 (снизу) | шт. | 4 |  |  |
| 35 | Меховое покрытие для валика 20см | шт. | 20 |  |  |
| 36 | Меховое покрытие для валика 5см | шт. | 20 |  |  |
| 37 | Молоток оцинк.с деревян.ручкой,200гр. | шт. | 5 |  |  |
| 38 | Молоток оцинк.с деревян.ручкой,500гр. | шт. | 5 |  |  |
| 39 | Паронит (толщина 2мм) | кг. | 10 |  |  |
| 40 | Паронит (толщина 3мм) | кг. | 10 |  |  |
| 41 | Поддон для валика 12*20 | шт. | 5 |  |  |
| 42 | Полотно нетканное 1,5*50м | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Пропан (1б=20кг) | баллон | 6 |  |  |
| 44 | Редуктор кислородный БКО-50-40 | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Резина листовая, толщина 3мм | кг. | 30 |  |  |
| 47 | Сальниковая набивка d 5мм | кг. | 10 |  |  |
| 48 | Топор 1200гр, в сборе, кованный, деревян.топорище | шт. | 3 |  |  |
| 49 | Топор 800гр, в сборе, кованный, деревян.топорище | шт. | 3 |  |  |
| 50 | Туалетная бумага | рул. | 50 |  |  |
| 51 | Черенок для лопаты | шт. | 6 |  |  |
| 52 | Швабра 150см | шт. | 5 |  |  |
| 53 | Шланг кислородный | м | 50 |  |  |
| 54 | Эмаль-аэрозоль Bosny 300гр | шт. | 15 |  |  |
| 55 | Арматура универсальная с шаровым клапаном и тягой вверх, белой кнопкой и втулкой (красная) АС-1 | шт. | 10 |  |  |
| 56 | Гибкий шланг Г\Г G1/2" 0.5м | шт. | 20 |  |  |
| 57 | Кран шаровый ДУ 15 | шт. | 30 |  |  |
| 58 | Лопата снегоуборочная алюмин. с черенком | шт. | 5 |  |  |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ (лот №3) на поставку инструмента для ОГЭ. |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | Технические характеристики | Страна-производитель. |
| 1 | Метеостанция | шт | 1 | Прибор внесен в Государственный реестр Средств измерений РФ. Поверка. Документация на русском языке. Промышленная метеостанция. Измерение температуры, гигрометр, барометр, скорость ветра. | Германия |
| 2 | Насос Гном 25*20 380В | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Ножницы К-75В | шт. | 2 | Ножницы секторные К 75В предназначены для резки алюминиевых и медных кабелей. Макс. сечение кабеля: медь - 3х120мм2, алюминий - диаметр до 75 мм. |  |
| 4 | Ножницы секторные НС-45 | шт. | 1 | Тип лезвий-эвольвентнопрофилированные, несменные. Тип ручек-раздвижные. Ножницы состоят из подвижного и неподвижного лезвий, храпового механизма и телескопических рукояток. Лезвия соединены между собой винтом-осью, вокруг которого происходит вращение подвижного лезвия. Винт хафиксирован. Максимальный диаметр кабеля 45мм. Габаритные размеры ножниц 240/290*100*40 мм. Сумка в комплекте. |  |
| 5 | Ножницы секторные НС-70 | шт. | 1 | Резка бронированного кабеля, максимальный диаметр кабеля 70мм. Габаритные размеры: 450*150*50мм. Сумка в комплекте. |  |
| 6 | Паяльник электрический 100 Вт | шт. | 2 | Рабочее напряжение 220В. Медное жало, спиральный нагреватель, термоизоляционная ручка, винт для регулировки жала. | Россия |
| 7 | Паяльник электрический 40 Вт | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Паяльник электрический 60 Вт | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Пылесос/воздуходувка | шт. | 1 | Мощность двигателя 1,0л.с. Тип двигателя 2-х тактный, максимальный расход воздушного потока 199,98 куб м/мин. Тип работ пылесос/воздуходувка. Тип бензиновый. Мусорный мешок 45л. Тип перемещения ручной. | США-Китай |
| 10 | Фен HG-650 СК 650t-2,0кВт | шт. | 1 | Пистолетообразная форма, рукоятка открытая. Мощность 2000 Вт. Максимальная температура выдуваемого воздуха 650 °C. Возможность плавной регулировки температуры выходящего воздуха в диапазоне 220-550 л/мин. Диапазон регулировки температуры выходящего воздуха 80-650°C. Возможен точный контроль температуры воздушного потока с помощью вмонтированного жидкокристаллического дисплея. | Япония |
| 11 | Фонарь переносной шахтерский СГД5М с щелочным аккумулятором | шт. | 5 |  |  |
| 12 | Шлифмашина прямая | шт. | 2 | Высокомоментная прямая с максимальным размером патрона 8мм. Специальная система привода с муфтой Super-Joint-System. Лабиринтное уплотнение. Потребляемая мощность при непрерывной работе 750Вт. Частота холостого хода 7000-28000 мин-1. Внутренний диаметр цанги 6 и 8мм. | Япония |
| 13 | Электролобзик | шт. | 1 | D-образная рукоятка с резиновыми вставками, низкий уровень вибрации и шума, распиловка под углом до 45° в обе стороны, фиксаторы угла 45° и 90°. Прозрачный защитный щиток. Потребляемая мощность при непрерывной работе 450Вт. Длина хода 18мм, глубина распила дерево-65мм, сталь 6мм. | Япония |

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Требования к поставляемому товару:

- на момент поставки на товары должны быть предоставлены технические документы, сертификаты качества (сертификата соответствия), если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен быть новым и ранее не использованным

- поставка Поставщиком баллонов с пропаном и кислородом должна производиться в соответствии с требованиями законодательства, о перевозке опасных грузов.

Требования к гарантии:

-гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента поставки  товара Покупателю.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]