№ОК-40.12 от 22.05.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-40.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее.

-В соответствии с п. 4.1 тома 2 конкурсной документации «Техническая часть»  требуется выполнить расчет оптимизации расхода охлаждающей воды системы охлаждения основного оборудования, т.е. глубину охлаждения должен предложить участник конкурса. Характеристики конденсатора, указанные в Приложении приведены для глубины охлаждения 12 градусов

