                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Система управления технологического контроля зд... Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.

2. Щит управления технологического контроля зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести демонтаж

статив блокировочный типа “Б”

панель кросса

шкаф релейный 

статив блокировочный “ББ”-РС

статив “ББ” и “ПС”
блок БУВ

блок БУН РС2.068.271

статив блокировочный “СБР”
шкаф управления вентилями
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	44

40

5

8

6

22

21

2

2
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

пусковые станции управленияПСУ8.1 

концентратор МАИС

кабель КМПЭВ 3х0,5

кабель КВВГ 4х1,5

кабель Belden 305 м/катушка


	шт.

шт.

м
м
шт.


	61
3
300

300

2
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	5. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Ведомость дефектов № __15__ от «_24_»  августа  2010 г.





На капитальный ремонт Щитов управления технологического контроля цеха по хранению, переработке ТВЭЛ инв. № 0813916, 0824877.








                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





Утверждаю





____________________


«____»______________








