
Приложение № 3 
к Извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание 
на поставку программных продуктов

	
	Программное обеспечение
	LabVIEW Real-Time NI PXI (ETS RTOS)
	1 шт.

	
	Программное обеспечение
	NI Developer Suite, пакет разработчика программного обеспечения (английский), включает профессиональную систему проектирования LabVIEW PDS LabWindows/CVI, Measurement Studio, SignalExpres, дополнительные комплекты ПО LabVIEW и LabWindows/CVI. Singl Seat, NOT CONCURRENT, программа и поддержка на 1 год.
	1 шт.

	
	Пакет программного обеспечения
	LV Real-Time Deployment Option for NI Developer Suite, пакет программного обеспечения National Instruments для программирования систем реального времени Single Seat, NOT CONCURRENT программа поддержки на 1 год.
	1 шт.

	
	Пакет программного обеспечения
	FPGA Deployment Option for NI Developer Suite, пакет программного обеспечения National Instruments для программирования ПЛИС в составе систем NI-RIO, Single Seat, NOT CONCURRENT, программа поддержки на 1 год.
	1 шт.


Программное обеспечение должно быть лицензионное, новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено полностью в рабочем состоянии.

Не нарушать целостность упаковки производителя программного обеспечения.
	№
	Наименование продукции
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во, шт.

	
	Слотовое шасси 
	PXIe-1075, 18- cлотовое шасси 3U PXI Express
	1 шт.

	
	Контроллер
	NI PXIe-8133 Core i7-820QHz Controller, Win 7 (32-bit)
	1 шт.

	
	Модуль 
	NI PXI 4462 24 bit Sigma Delta ADC(s, 204,8 kS/s Max Samp Rate 4 Input Simultaneous, Anti Aliasing Filters, IEPE, 118 dB Dynamic Range
	2 шт.

	
	Модуль
	NI PXI-7951 R Flex FPGA Module (Virtex-5 LX30)
	1 шт.


Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.
Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя на программное обеспечение и комплектующие не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в г. Обнинске.

Контактное лицо: Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07.
PAGE  
2

