 «УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор-директор ТЦСБ 
 ФГУП «СНПО «Элерон»
___________________В.А.Коновалов
«___»_____________2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на поставку видеокамер
__03.08.2011г._  № _770-11/ОЗ- 99-ЗК-Э
1. Информация о заказчике
	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон», ФГУП «СНПО «Элерон»

	Место нахождения
	г Москва, ул.Генерала Белова д.14

	Почтовый адрес
	115563, Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Телефон
	(8-499)725-01-57

	Факс
	

	Адрес Интернет
	www.eleron.org 

	Контактное лицо организатора
	Голубева В.В., Шичкова О.В.

	Адрес электронной почты
	OZEleron@mail.ru

	Телефон
	(8-499)725-01-57


2. Источник финансирования закупки
	Собственные средства


3. Нормативное регулирование
	Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года №317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии», федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518.


4. Форма котировочной заявки
	4.1. Форма котировочной заявки содержится в приложении № 1 к запросу котировок.

	4.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки:

Участник должен предоставить:

- копию сертификата соответствия на поставляемый товар (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы не передаются вместе с товаром).
- копию сертификата официального партнера по авторизованной дистрибуции или копию договора с авторизированным дилером. 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается руководителем:

а) копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя.

б) копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется:

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;
-другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа

	Форма анкеты содержится в приложении № 2 к запросу котировок.


5. Условия запроса котировок
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству, техническим характеристикам,потребительским свойствам, характеристикам безопасности, , упаковке, иные показатели


	Кол-во
	Единица

 Измерения



	 1
	Видеокамера  фиксированная для  наружной установки (f=5,1-51) AXIS Q1755-E 50Hz или эквивалент
	Датчик изображения

1/3 дюйма с прогрессивной разверткой, CMOS, 2 мегапикселя

Объектив

f 5,1 – 51 мм, F1,8 – 2,1, автофокусировка, автоматический дневной и ночной режим

Околофокусное расстояние 10 мм (в широкоугольном режиме) или 800 мм (в телережиме)

Угол обзора (гориз.): 50° – 5,4°

Крепежная резьба M 37 x 0,75 для переходника объектива (опция)

Минимальный уровень освещенности

Цветное изображение: 2 люкса при 30 IRE, F1,8

Черно-белое изображение: 0,2 люкса при 30 IRE, F1,8

Время срабатывания затвора

от 1/10000 до 1/2 с

Зум 10-кратный оптический и 12-кратный цифровой, общий 120-кратныйео

Формат сжатия видео

H.264 (MPEG-4 ч. 10/AVC)

Motion JPEG

Разрешение HDTV 1080i 1920x1080, HDTV 720p 1280x720

Стандарт NTSC/PAL для установки

Частота кадров

H.264/Motion JPEG

30/25 кадров в секунду при любом разрешении

Передача видеопотока

Передача нескольких индивидуально настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG

Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR в H.264

Параметры изображения

Регулировка сжатия, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции, компенсация подсветки, поворот, зеркальное отображение изображений, наложение текста и изображения, маска конфиденциальности

Передача аудиопотока

Двусторонняя

Формат сжатия звука

AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц

Регулируемая скорость цифрового потока

Аудиовходы/аудиовыходы

Встроенный микрофон, вход для внешнего микрофона или линейный

вход, линейный выход

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование*,

управление доступом к сети IEEE 802.1X*, аутентификация с хешированием, журнал регистрации доступа пользователей

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS уровня 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, Pelco-D
Интеллектуальное видео

Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука, функция Gatekeeper

Срабатывание сигнала тревоги

Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука, температура,

внешний вход

События при срабатывании сигнала тревоги

Загрузка файла по FTP,HTTP и электронной почте; рассылка уведомлений по электронной почте, а также протоколам HTTP и TCP, активация внешнего выхода

Буферизация видео 96 Мб до и после сигнала тревогищие характеристики

Корпус Камера: металлический (цинк) алюминиевый класса IP66, защита от взлома IK10

Процессор и память

ARTPEC-3, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти

Питание : технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, класс 3 или технология High Power over Ethernet (High PoE)

Разъемы RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, клеммная колодка для источника питания

Клеммная колодка вводов-выводов для двух настраиваемых входов и выходов

3,5-миллиметровый разъем для микрофона или линейного входа,

3,5-миллиметровый разъем линейного выхода

RS-422/RS-485

Видеовыход: RCA Y/Pb/Pr (HD) – 3 шт., RCA Composite (SD) – 1 шт.

Локальное хранение данных

Слот карт памяти SD/SDHC (карты не входят в комплект поставки)

Условия эксплуатации

-от -30 до 45 C с PoE; до -40 oC с High PoE

Функция Arctic Temperature Control обеспечивает включение камеры

Поддержка стандарта ONVIF
	3
	к-т

	2
	Видеокамера PTZ  для  наружной установки, сетевая AXIS Q6034-E PTZ DOME или эквивалент
	Датчик изображения

ПЗС-матрица 1/3" с прогрессивной разверткой, 1,3 мегапикселя

Объектив f=4,7 – 84,6 мм, F1,6 – 2,8, автофокусировка, автоматический дневной и ночной режим

Угол обзора (гориз.): 55,2° – 3,2°

Минимальный уровень освещенности

Цвет: 0,74 люкс при 30 IRE, F1,6

Черно-белое изображение: 0,04 люкс при 30 IRE, F1,6

Время срабатывания затвора

От 1/10000 до 1/4 с

Управление панорамированием, наклоном и зумом

Функция «E-flip», 100 предварительно установленных положений

Панорамирование: 360° неограниченно, 0,05° – 450°/с

Наклон: 220°, 0,05° – 450°/с

18-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум, 216-кратный суммарный зум

Функции панорамирования, наклона и зума

Режим патрулирования,  очередность управления, расположенный на экране индикатор направления

Формат сжатия видео

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)

Motion JPEG

Разрешение HDTV 720p от 1280x720 до 320x180

Частота кадров H.264: до 30/25 кадров/с (60/50 Гц) при любом разрешении

Motion JPEG: до 30/25 кадров/с (60/50 Гц) при любом разрешении

Передача видеопотока

Передача нескольких индивидуально настраиваемых потоков в

форматах H.264 и Motion JPEG

Регулировка частоты кадров и пропускной способности

VBR/CBR в H.264

Параметры изображения

Ручная установка времени срабатывания затвора, сжатие, цвет,яркость, резкость, баланс белого, управление экспозицией, участки экспонирования, компенсация заднего света, точная настройка реакций при слабой освещенности, поворот, наложение текста и изображения, маска конфиденциальности, стоп-кадр при использовании функции PTZеть

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование*, управление доступом к сети IEEE 802.1X*, аутентификация с хешированием, журнал регистрации доступа пользователей

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS *, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS IPv4/v6, HTTP, HTTPS *, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,

видео

Видеодетектор движения, автоматическое слежение, функция Active Gatekeeper

Срабатывание сигнала тревоги

Видеодетектор движения, автоматическое слежение, прикладная платформа для IP камер, PTZ-положение, температура,

заполнение карты памяти

События при срабатывании сигнала тревоги

Отправка файлов по протоколам FTP, HTTP и электронной почте

Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP

PTZ-положение, локальное хранение данных, режим патрулирования, автоматическое слежение

Буферизация видео 96 Мб до и после сигнала тревогищие характеристики

Корпус Металлический корпус (алюминий) с классом защиты IP66 и NEMA 4X, прозрачный акриловый купол (PMMA), солнцезащитный козырек (PC/ASA)

Процессоры и память

ARTPEC-3, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-память

Питание High Power over Ethernet (High PoE) IEEE 802.3at, макс. 60 Вт

Адаптер High PoE (1-портовый): 100-240 В перем. тока, макс. 74 Вт
Разъемы RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE

В комплект входит соединительный блок RJ-45 с классом защиты IP66

Локальное хранение данных

Слот для карты памяти SD/SDHC (карта не входит в комплект поставки)

Условия эксплуатации

от –40 до 50 °C

Функция Arctic Temperature Control обеспечивает включение камеры при температуре до -40 °C

Поддержка стандарта ONVIF

Соответствие стандартам

EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024,

FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B,

C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Class B, EN 60950-1

IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, ISO 4892-2

Адаптер: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR

Вес 3,5 кг

Комплект поставки Адаптер  High PoE (1-портовый), соединительный блок RJ-45 с классом защиты IP66, прозрачная и матовая купольная крышка, солнцезащитный козырек, руководство по установке, компакт-диск с руководством пользователя, программным обеспечением для записи видеоизображения, средствами установки и управления, лицензия к декодеру для Windows на одного пользователя
	13
	к-т

	3
	Видеокамера фиксированная для  установки в помещении  AXIS P3343 -6mm или эквивалент
	SVGA resolution, с защитой от несанкционированного доступа, для использования в помещениях

Датчик изображения

CMOS-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, поддержка RGB

Объектив С переменным фокусным расстоянием, диафрагмой DC-iris, дистанционной фокусировкой и масштабированием

6mm: 2,5-6 мм, F1.2, угол обзора*: 34°-72° * по горизонтали

Возможность круглосуточного наблюдения

Автоматический съемный фильтр отсечки ИК-излучения

Минимальная освещенность

цветное изображение — 0,2 люкс, F1.2, черно-белое — 0,04 люкс, F1.2

Время срабатывания затвора

от 1/25 000 до 1/6 с

Регулировка угла установки камеры

Панорамирование — 360°, наклон — 170°, поворот — 340°

Панорамирование, наклон и приближение

цифровые панорамирование, наклон и масштабирование; предварительно заданные положения; режим обходажатие

Сжатие видеоизображени

H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC)

Motion JPEG

Разрешение от 800 x 600 до 160 x 90

H.264

30 кадров/с при любом разрешении

Частота кадров Motion JPEG

30 кадров/с при любом разрешении

Потоковое видео Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG

Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR в H.264: H.264/Motion JPEG: 2 одновременных,

индивидуально настраиваемых видеопотока при максимальном разрешении и частоте кадров; большее количество потоков при идентичной или ограниченной частоте кадров или разрешении

Параметры изображения

Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, регулировка экспозиции, участка экспонирования, компенсация подсветки, широкий динамический диапазон, настройка в условиях слабой освещенности

Поворот на 0°, 90°, 180°, 270°; Зеркальное отображение; Возможность наложения текста и изображений

Защитная маска

Аудиопоток Двухканальный

Формат сжатия AAC LC 8/16 кГц G.711 PCM 8 кГц ADPCM G.726: 8 кГц

Регулировка битовой скорости передачи данных

Аудиовходы/ выходы

Внешний вход микрофона или линейных вход, выход линейного уровня

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей, управление доступом к сети IEEE 802.1X*, шифрование HTTPS*

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS уровня 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSистемная интеграция

Прикладной программный интерфейс

Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX®

Интеллектуальное видео

Датчик движения, активное оповещение при попытке порчи камеры, детектор звука

Сигнал тревоги Интеллектуальные видеотехнологии, внешний вход

События при срабатывании сигнала тревоги

Отправка файлов по FTP, HTTP и электронной почте. Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP

и TCP. Активизация внешнего выхода. Запись видеофайлов в локальное хранилище данных

Буферизация видео

48 Мб до и после сигнала тревоги

Поддержка стандарта ONVIFики

Корпус Поликарбонатный прозрачный кожух

Металлический модуль внутренней камеры с инкапсулированной электроникой

Пластиковый корпус с защитой от несанкционированного доступа

Процессор и память

ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти

Питание Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af Класс 2

Разъемы 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ-45

Клеммная колодка: один тревожный вход и один выход,  3,5-миллиметровый разъем для микрофона или линейного

входа, 3,5-миллиметровый разъем линейного выхода

Локальное хранение данных

Разъем карт памяти SD/SDHC (карты не входят в комплект поставки)

Условия эксплуатации

от 0 до 50 °C

Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации)

Сертификаты EN 55022 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22; EN 60950-1

Вес: 445 г

Комплект поставки

Комплекты для установки и подключения, руководство по установке, компакт-диск со средствами для установки, программным обеспечением для записи видео, руководство пользователя, лицензия декодера для Windows на одного пользователя, матовая крышка.
	65
	к-т

	4
	Видеокамера фиксированная для  установки в помещении AXIS P3343 -12mm или эквивалент
	SVGA resolution, с защитой от несанкционированного доступа, для использования в помещениях

Датчик изображения

CMOS-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, поддержка RGB

Объектив С переменным фокусным расстоянием, диафрагмой DC-iris, дистанционной фокусировкой и масштабированием

12mm: 3,3-12 мм, F1.4, угол обзора*: 17°-54° * по горизонтали

Возможность круглосуточного наблюдения

Автоматический съемный фильтр отсечки ИК-излучения

Минимальная освещенность

цветное изображение — 0,3 люкс, F1.4,

черно-белое — 0,05 люкс, F1.4

Время срабатывания затвора

от 1/25 000 до 1/6 с

Регулировка угла установки камеры

Панорамирование — 360°, наклон — 170°, поворот — 340°

Панорамирование, наклон и приближение

цифровые панорамирование, наклон и масштабирование; предварительно заданные положения; режим обходаатие

Сжатие видеоизображени

H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение от 800 x 600 до 160 x 90

H.264

30 кадров/с при любом разрешении

Частота кадров Motion JPEG

30 кадров/с при любом разрешении

Потоковое видео Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG

Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR в H.264 : H.264/Motion JPEG: 2 одновременных,

индивидуально настраиваемых видеопотока при максимальном разрешении и частоте кадров; большее количество потоков при идентичной или ограниченной частоте кадров или разрешении

Параметры изображения

Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, регулировка экспозиции, участка экспонирования, компенсация подсветки, широкий динамический диапазон, настройка в условиях слабой освещенности

Поворот на 0°, 90°, 180°, 270°.

Зеркальное отображение.  Возможность наложения текста и изображений. Защитная маска

Аудиопоток Двухканальный

Формат сжатия AAC LC 8/16 кГц G.711 PCM 8 кГц ADPCM G.726: 8 кГц

Регулировка битовой скорости передачи данных

Аудиовходы/ выходы

Внешний вход микрофона или линейных вход, выход линейного уровня

Сеть

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей, управление доступом к сети IEEE 802.1X*, шифрование HTTPS*

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS уровня 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSСистемная интеграция

Прикладной программный интерфейс

Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX®

Интеллектуальное видео

Датчик движения, активное оповещение при попытке порчи камеры, детектор звука

Сигнал тревоги Интеллектуальные видеотехнологии, внешний вход

События при срабатывании сигнала тревоги

Отправка файлов по FTP, HTTP и электронной почте

Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP

Активизация внешнего выхода

Запись видеофайлов в локальное хранилище данных

Буферизация видео

48 Мб до и после сигнала тревогищие характеристики

Поддержка стандарта ONVIF

Корпус Поликарбонатный прозрачный кожух

Металлический модуль внутренней камеры с инкапсулированной электроникой

Пластиковый корпус с защитой от несанкционированного доступа

Процессор и память

ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти

Питание Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af Класс 2

Разъемы 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ-45

Клеммная колодка: один тревожный вход и один выход 3,5-миллиметровый разъем для микрофона или линейного

входа, 3,5-миллиметровый разъем линейного выхода

Локальное хранение данных

Разъем карт памяти SD/SDHC (карты не входят в комплект поставки)

Условия эксплуатации

от 0 до 50 °C

Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации)

Сертификаты EN 55022 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22; EN 60950-1

Вес: 445 г

Комплект поставки

Комплекты для установки и подключения, руководство по установке, компакт-диск со средствами для установки, программным обеспечением для записи видео, руководство пользователя, лицензия декодера для Windows на одного пользователя, матовая крышка
	8
	к-т

	5
	Видеокамера фиксированная для  установки в помещении AXIS P3344 -6mm или эквивалент
	1MP/HDTV 720p, с защитой от несанкционированного доступа, для использования в помещениях

Датчик изображения

CMOS-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, поддержка RGB

Объектив С переменным фокусным расстоянием, диафрагмой DC-iris, дистанционной фокусировкой и масштабированием

6mm: 2,5-6 мм, F1.4, угол обзора*: 40°-87* по горизонтали

Возможность круглосуточного наблюдения

Автоматический съемный фильтр отсечки ИК-излучения

Минимальная освещенность

цветное изображение — 0,3 люкс, F1.4, черно-белое — 0,05 люкс, F1.4

Время срабатывания затвора

от 1/25 000 до 1/6 с

Регулировка угла установки камеры

Панорамирование — 360°, наклон — 170°, поворот — 340°

Панорамирование, наклон и приближение

цифровые панорамирование, наклон и масштабирование; предварительно заданные положения; режим обходажатие

Сжатие видеоизображения

H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение от 1 280 x 800 до 160 x 90

H.264

30 кадров/с при любом разрешении

Частота кадров Motion JPEG

30 кадров/с при любом разрешении

Потоковое видео Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG

Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR в H.264

: H.264/Motion JPEG: 2 одновременных, индивидуально настраиваемых видеопотока при максимальном разрешении и частоте кадров; большее количество потоков при идентичной или ограниченной частоте кадров или разрешении

Параметры изображения

Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, регулировка экспозиции, участка экспонирования, компенсация подсветки, широкий динамический диапазон, настройка в условиях слабой освещенности

Поворот на 0°, 90°, 180°, 270°

Зеркальное отображение

Возможность наложения текста и изображений

Защитная маска

Аудиопоток Двухканальный

Формат сжатия AAC LC 8/16 кГц G.711 PCM 8 кГц ADPCM G.726: 8 кГц

Регулировка битовой скорости передачи данных

Аудиовходы/ выходы

Внешний вход микрофона или линейных вход, выход линейного уровняСеть

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей, управление доступом к сети IEEE 802.1X*, шифрование HTTPS*

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS уровня 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSая интеграция

Прикладной программный интерфейс

Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX®

Интеллектуальное видео

Датчик движения, активное оповещение при попытке порчи камеры, детектор звука

Сигнал тревоги Интеллектуальные видеотехнологии, внешний вход

События при срабатывании сигнала тревоги

Отправка файлов по FTP, HTTP и электронной почте

Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP

Активизация внешнего выхода

Запись видеофайлов в локальное хранилище данных

Буферизация видео

48 Мб до и после сигнала тревогихарактеристики

Поддержка стандарта ONVIF

Корпус Поликарбонатный прозрачный кожух

Металлический модуль внутренней камеры с инкапсулированной электроникой

Пластиковый корпус с защитой от несанкционированного доступа

Процессор и память

ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти

Питание Технология Power over Ethernet IEEE 802.3afт Класс 2

Разъемы 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ-45

Клеммная колодка: один тревожный вход и один выход 3,5-миллиметровый разъем для микрофона или линейного

входа, 3,5-миллиметровый разъем линейного выхода

Локальное хранение данных

Разъем карт памяти SD/SDHC (карты не входят в комплект поставки)

Условия эксплуатации

от 0 до 50 °C

Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации)

Сертификаты EN 55022 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22; EN 60950-1

Вес: 445 г

Комплект поставки

Комплекты для установки и подключения, руководство по установке, компакт-диск со средствами для установки, программным обеспечением для записи видео, руководство пользователя, лицензия декодера для Windows на одного пользователя, матовая крышка
	10
	к-т

	6
	Видеокамера фиксированная для  установки в помещении
AXIS M3203 12 или эквивалент
	разрешение SVGA, взломоустойчивый корпус

Датчик изображения CMOS-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, поддержка RGB

Объектив : вариофокальный 2,8-10 мм, угол обзора 66°-18°*, F1,7, фиксированная диафрагма *горизонтальный угол обзора

Светочувствительность 0,9 – 100000 люкс; F1,7

Время срабатывания затвора

От 1/24500 до 1/6 с

Регулировка угла установки камеры

Панорамирование — 360°, наклон — 170°, поворот — 340°

Управление панорамированием, наклоном и зумом

Цифровая функция PTZ, предварительно заданные положения, режим патрулированияидео

Формат сжатия видео

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение от 800x600 до 160x90

Частота кадров в формате H.264

30 кадров/с при любом разрешении

Частота кадров в формате Motion JPEG

30 кадров/с при любом разрешении

Передача видеопотока

Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG

Регулировка частоты кадров и пропускной способности VBR/CBR в H.264

Параметры изображения

Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, управление экспозицией, участки экспонирования, компенсация заднего освещения; точная настройка для работы в условиях слабой освещенности, поворот, зеркальное отображение

Вращение – включая Corridor Format™

Возможность наложения текста и изображения, маска конфиденциальностиь

Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование**, аутентификация с хэшированием, журнал регистрации доступа пользователей

Поддерживаемые протоколы

IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

программный интерфейс

Открытый интерфейс API для интеграции, в том числе ONVIF, характеристики которого содержатся по адресу www.onvif.org, а также

Интеллектуальное видео

Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях

Срабатывание сигнала тревоги

Интеллектуальное видео

События при срабатывании сигнала тревоги

Отправка файлов по протоколам FTP, HTTP и электронной почте

Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP

Буферизация видео 25 Мб до и после сигнала тревоги

Вспомогательные средства программного обеспечения для установки

Счетчик пикселейбщие характеристики

Поддержка стандарта ONVIF

Корпус Поликарбонатный прозрачный кожух

Металлический модуль внутренней камеры с инкапсулированной электроникой

Процессор и память ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-память

Питание Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2 (макс 4,2 Вт)

Разъемы RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Условия эксплуатации

От 0 до 50 °C

Относительная влажность 20—80 % (без конденсации)

Соответствие стандартам

EN 55022 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024

FCC (часть 15, раздел B, класс B), ICES-003 (класс B), VCCI (класс B)

C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1

Вес : 430 г, 

Комплект поставки Руководство по установке, компакт-диск со средствами для установки,

программным обеспечением для записи видео и руководством

пользователя, ключ для взломоустойчивых винтов, однопользовательская

лицензия на декодер Windows
	2
	к-т


	Начальная  (максимальная) цена договора
	4 490 000 руб.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%,   расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование и пошлин  и другие обязательные платежи.

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет поставку товара на склад ФГУП «СНПО «Элерон», г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

	Сроки поставки: (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	Начало поставки от даты подписания договора. Поставка осуществляется в течение 6 недель от даты подписания договора.

	Сроки и условия оплаты
	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- предоплата  30% в течение 10 (десяти) дней от  даты подписания договора,

- доплата производится в течение 30 (тридцати) дней от даты поставки оборудования на склад Покупателя.

	Срок гарантии качества
	Дата выпуска  - 2011 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 1 года.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.



	Дополнительные условия
	Товар должно быть новым, не заложенным и не являться предметом споров третьих лиц. 

Поставляемое оборудование должно сопровождаться следующими документами:

1. Руководство пользователя;

2. Паспорт на русском языке. 
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий.
Гарантийный ремонт поставляемого оборудования должен производиться в авторизированном производителем сервисном центре.


6. Место и срок подачи котировочных заявок
	Информационное сообщение о запросе котировок опубликовано Заказчиком в сети «Интернет» на сайте www.a-k-d.ru.
Место направления котировочных заявок сайт www.a-k-d.ru;
Котировочная заявка подается в форме электронного документа посредством электронного документооборота на сайте www.a-k-d.ru;
Претенденты на заключение договора должны быть зарегистрированы на сайте  www.a-k-d.ru, порядок регистрации указан на сайте.

Срок подачи с 03.08.2011г. по 11.08.2011г. 10.00(время Московское)

 


8. Требования к участникам запроса котировок
	1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

            6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


9. Преференции  
	Вид преференции
	-
	-

	Размер преференции
	-
	-

	Порядок применения
	-
	-


10. Порядок оформления участия в запросе котировок
	1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, организатору размещения заказа в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется средствами электронного документооборота, размещенными на сайте в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru. 
3. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки, в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. Все вопросы в отношении условий запроса котировок должны быть урегулированы до подачи котировочной заявки.     
4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 


11. Заключение договора  по результатам запроса котировок
	Срок для представления победителем запроса котировок подписанного договора Заказчику
	Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

	Порядок заключения договора
	1. Проект договора составляется Заказчиком  путем включения в форму договора, прилагаемую к котировочной документации, условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

2. Проект договора направляется победителю запроса котировок для подписания

3. Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

4. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.




12. Приложения к извещению о запросе котировок
	1. Форма заявки на участие в конкурсе (на _2-х_ листах)

2. Анкета участника размещения заказа ( на _2-х_ листах).



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Начальник ОМТО�
�
�
В.А.Шумкин�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Ответственный:�
�
�
�
                                                                                               А.Н.Прокудин �
�
Исполнитель:�
�
�
�
О.В.Шичкова                                                                 �
�
�
�
�
�
�
�






