Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» март 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку газов

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

Техническое задание

(заполняется Заказчиком)

- Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА В/С, 99.8 % ГОСТ 8050-76 | Бал. | 102 | Поставляемый газ должен иметь сертификат с указанием концентраций основного газа и примесей |
| 2 | ГЕЛИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ МАРКА Б , 99.99% ТУ0271-135-31323949-2005 | Бал. | 93 |  |
| 3 | ГЕЛИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ МАРКА А , 99.995% ТУ0271-135-31323949-2005 | Бал. | 34 |  |
| 4 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ В/СОРТ ЧИС, 99.993% ГОСТ 10157-79 | Бал. | 1649 |  |
| 5 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 99.1% ГОСТ 5457-75 | Бал. | 87 |  |
| 6 | АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ 1 СОРТ, 99.999% ГОСТ 9293-74 | Бал. | 82 |  |

На данную продукцию Поставщик обязан предоставить Аварийную Карточку        Системы Безопасности и Паспорт Безопасности по ГОСТу Безопасности 30333-2007.

Срок исполнения заказа в течение 3 недель с момента подписания договора.

Покупатель вправе не выбирать весь объем Товара, указанного в Заявке.

- Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Анализы образцов Товара на соответствие продукции требованиям ГОСТ должны проводиться аттестованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, представляемый Покупателю.

- Требования к поставляемому товару:

- Доставка Продукции должна быть организована в соответствии с                          требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 03112194-1008-96). Работники, обеспечивающие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения.

- На товар должны быть представлены следующие документы: товарно-транспортная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия (сертификат завода изготовителя), паспорт качества, гарантия, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.

- Товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4.  Покупатель предоставляет обменную тару (40-литровые баллоны).   Поставщик   производит технический осмотр тары и при необходимости, ремонт и  техническое освидетельствование просроченных баллонов (за счет средств Поставщика).

5.  Транспортировка баллонов должна производиться в аттестованных транспортных контейнерах, имеющих нумерацию, информацию о производителе и дате следующего освидетельствования.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.