ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку модулей бесконтактных считывателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку модулей бесконтактных считывателей
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Модуль бесконтактного считывателя H-READER (или эквивалент)
Модуль бесконтактного считывателя EM-READER (или эквивалент)
Модуль бесконтактного считывателя I-READER (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром (год выпуска: не ранее 2014 г.)
 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	403170



                       РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Используется в блоках детектирования гамма и нейтронного излучения, в медицинском  оборудовании.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Применение в температурном диапазоне от -40ºС до +50ºС




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Основные технические данные: для  модуля бесконтактного считывателя H-READER (или эквивалент)
- тип идентификаторов ________________________ HID Corp.125 кГц

- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более_________        10х40х60

- температурный диапазон, град С ________________       от  -40 до +50

- интерфейс связи___________________      Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов, см_________         до 12

- потребляемый ток, мА, не более _____________             30

- напряжение питания, В ____________                5 

Основные технические данные: для  модуля бесконтактного считывателя EM-READER (или эквивалент)
- тип идентификаторов _________________________ ЕМ-Марин 
- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более_________         10х40х60

- температурный диапазон, град С__________________ от  -40 до +50

- интерфейс связи_____________________________       Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов, см____________             до 6

- потребляемый ток, мА, не более _________________               60

- напряжение питания, В _________________             5 

Основные технические данные: для  модуля бесконтактного считывателя I-READER (или эквивалент)
- тип идентификаторов ____________________________   I-READER
- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более_________   10х40х60

- температурный диапазон, град С _________________    от  -40 до +50

- интерфейс связи__________________________ Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов, см____________      до 12

- потребляемый ток, мА, не более _________________         30

- напряжение питания, В _______________________          5 



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Изделия должны быть в упаковке с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорта и руководство пользователя на русском языке


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен быть заложен. 

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Модуль бесконтактного считывателя H-READER (или эквивалент) - 2200 шт.
Модуль бесконтактного считывателя EM-READER (или эквивалент)- 200 шт.
Модуль бесконтактного считывателя I-READER(или эквивалент) - 200 шт.
Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки не позднее 14 дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


Начальник подразделения 




С. А. Каравцев

Исполнитель






Е. Ю. Фадеева








Е. Н. Гапеев
