ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К заявке на размещение заказа

по выполнению СМР

(№ позиции ГПЗ ________ )

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

_____________  О.Г. Филатов

«____»  _________  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительные работы и монтаж инженерных систем зданий

№ 60А, 60А1 и 12 для технического перевооружения производственных корпусов ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" для создания промышленного комплекса для производства циклотронов, г. Санкт-Петербург

Номер позиции в Годовой программе закупок на 2012г.:  ________

Источник финансирования – собственные средства (амортизация) ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова", ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», Приложение 3, пункт 8.

Инвестиционный объект: «Техническое перевооружение производственных корпусов ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства циклотронов для ядерной медицины, г. Санкт-Петербург»

СОГЛАСОВАНО

| Зам. генерального директора – директор НПК «ЛУЦ» ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» |  | Главный инженер ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» |
| --- | --- | --- |
| ____________ А.П. Строкач |  | ____________ С.В.Романов |
| «___» ____________ 2012г. |  | «___» ____________ 2012г. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение СМР

- Состав и объемы СМР, предъявляемые требования к ним

- Перечень прилагаемой документации

- Требования и условия выполнения работ

- Требования к качеству работ

- Сроки выполнения работ

- Назначение СМР

СМР, выполняемые в рамках настоящего ТЗ, предназначены как для восстановления первоначальных архитектурных и эксплуатационных качеств основных производственных корпусов, так и для их адаптации под новые технологические процессы.

- Состав и объемы СМР, предъявляемые требования к ним

В рамках технического перевооружения строительно-монтажные работы выполняются в корпусах № 60А, 12.

В состав СМР работ по корпусу № 60А укрупнено входит:

- демонтаж ограждающих перегородок из ЦСП рабочих зон испытательных стендов;

- устройство полупрозрачных ограждающих конструкций испытательных стендов, расположенных во II пролёте корпуса;

- устройство полов в помещениях испытательных стендов, огражденных полупрозрачными перегородками из унипрока и стекла

- устройство инженерных систем (водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, освещения и электропитания), обеспечивающих функционирование новых станков и производственных участков.

Подробный перечень и объемы, выполняемых общестроительных работ и монтажа (устройства) новых инженерных систем по корпусу №60А, приведены в Таблице №1.

В состав СМР работ по корпусу № 12 укрупнено входит:

- демонтаж оборудования и металлоконструкций;

- устройство отверстий ЖБ перегородки между боксами 5 и 6;

- Ц/П затирка и устройство полов в боксах 5 и 6;

- устройство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;

- устройство системы оборотного водоохлаждения;

- устройство канализации и системы водоотведения.

Подробный перечень и объемы, выполняемых общестроительных работ и монтажа (устройства) новых инженерных систем по корпусу №12, приведены в Таблице №2.

- Перечень прилагаемой документации

Объёмы строительно-монтажных работ, предъявляемые требования к ним и архитектурно-конструктивные решения по корпусу № 60А, 12, приводятся (прилагаются) в ниже перечисленной проектно-сметной и рабочей документации:

ЭАИ.11-156-ПЗ, инв.  № 11/896(стадия П) – Пояснительная записка;

ЭАИ.11-156-АР КР, инв. № 11/898 (стадия П) – Архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения;

ЭАИ.11-156-ПОС, инв. № 11/900 (стадия П)  – Организация строительства;

ЭАИ.11-156-АС1 КР, инв. № 11/1086 (стадия П) – Архитектурно-строительные решения. Конструктивные решения;

ЭАИ.11-156-ВК1, инв. № 11/1088 (стадия П) , ЭАИ.11-156-ВК1.С, инв. №11/1089 (стадия П) – Водоснабжение и водоотведение;

ЭАИ.11-156-ОВ1, инв. №11/1091(стадия П), ЭАИ.11-156-ОВ1.С, инв. №11/1092 (стадия П)– Вентиляция, отопление;

ЭАИ.11-156-ЭМ1, инв. №11/1097(стадия П), ЭАИ.11-156-ЭМ1.С, инв. №11/1098 (стадия П)– Электропитание;

ЭАИ.11-156-АС2 КР, инв. № 11/1107(стадия П) – Архитектурно-строительные решения. Конструктивные решения;

ЭАИ.11-156-ВК2, инв. № 11/1109 (стадия П), ЭАИ.11-156-ВК2.С, инв. № 11/1110 (стадия П) – Водоснабжение и водоотведение;

ЭАИ.11-156-ИОС, инв. № 11/899 (стадия П) – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

Перечень прилагаемой рабочей документации приведен в Таблице №3.

- Требования и условия выполнения работ

После завершения монтажных работ инженерные системы подлежат проведению испытаний. Системы вентиляции и заземления (уравнивания потенциалов) подлежат паспортизации.

СМР проводятся без остановки работающих производств, в помещениях которых проводятся строительные и монтажные работы.

Заливка анкерных колодцев и монтаж примыкающих металлоконструкций лотков производится после установки станков.

- Требования к качеству работ

Качество должно соответствовать требованиям технических и строительных регламентов и проектной документации. 
Гарантийный срок СМР должен составлять не менее чем 3 года со дня окончания СМР.

- Сроки выполнения работ

начало - октябрь 2012г.;

окончание – 25 декабря 2012г.

Подготовил:

Начальник производственно-

технического отдела                                                                  В.И. Пономаренко