
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Заявки для размещения запроса цен на выполнение работ:

«Демонтаж металлических дымовых труб».
1. Основные данные и принятые решения:
     В вязи с ликвидацией котельной, выработавшей ресурс, должны быть демонтированы дымовые трубы (далее ДТ).
     Паровая часть котельной имеет две стальные ДТ №№ I; II диаметром 1,5 м и длиной 32,0 м, стоящие на тумбах высотой 3,0 м (верх труб – отм. + 35,0 м).

     ДТ №№ I; II оснащены вантовыми растяжками: два яруса по три ветви, закрепленными на вкопанных «якорях».
     После демонтажа дымовые трубы необходимо перевезти на территорию действующей котельной, на расстояние 1 км.

           До начала работ по демонтажу необходимо разработать проект производства работ на демонтаж дымовых труб.
2.Стоимость работ

Стоимость работ включает все расходы, в том числе: налоги, командировочные расходы, транспортные расходы, перебазировку механизмов, временные здания и сооружения, вывоз мусора сдача металлолома на базу металлолома института и т.д.
Краткое описание требований предъявляемых к объему, качеству и срокам 

выполнения ремонтных работ 
Характеристика работ - выполнение функций подрядчика по демонтажу труб: 
Объем выполняемых работ определяется в соответствии с технической частью по объекту.

    В случае если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части отдельной строкой, считается, что она включена в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.
    Производство работ выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

3. Требования к подрядной организации:

    Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту выданного саморегулируемой организацией, разрешающего осуществление необходимых видов работ.

    Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

    Выполнение  работ без предоплаты.

   Иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве генерального подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

-         Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком

проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на                          весь период выполнения работ. К работам разрешается приступить при наличии проекта производства работ утвержденного Заказчиком.

-    Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно,                но с учетом:

-     Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

-     Безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

4. Особые условия:

     Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на     территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

     Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

     Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

     Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».

     Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г.       № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. 
В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

3

