Приложение № 1 к договору подряда

№_______________от_______________

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: «ЖКО. Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Капитальный ремонт(общестроительные работы, установка домофона).

г. Краснокаменск

2014г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту : ЖКО. Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Капитальный ремонт(общестроительные работы,      установка домофона).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое  задание

на выполнение капитального ремонта:

«Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Капитальный                                                                 ремонт(общестроительные работы, установка домофона).

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Капитальный ремонт (общестроительные работы, установка домофона)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании локального сметного расчета № 405-14, № 409-14, № 441-14. ЖКО. Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Капитальный ремонт (общестроительные работы, установка домофона)

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь» Капитальный ремонт(общестроительные работы, установка домофона). - разборка деревянных заполнений проемов дверных; - установка деревянных дверных блоков; - установка металлических дверных блоков; - ремонт штукатурки откосов; - установка доводчика; - установка домофона.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

ЖКО. 1-ый мкр. Дом 135

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Необходимость разработки ППР отсутствует

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительных работ: - описание строительства и закупки материалов не требуется; - подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии; - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости; - подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации; - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности; - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом; - иметь опыт выполнения подобного рода работ; - наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не требуется. Наличие трудовых ресурсов: персонал ИТР- 1 чел., высококвалифицированных рабочих основной специальности: монтажники системы видеодомофона – 2 чел.разряд 5. Итого: 2 человека. Рабочие строительных специальностей: монтажники металлических и деревянных дверных блоков – 2 чел. разряд 5, электромонтажники – 2 чел.разряд 3, штукатур – маляр- 1чел.разряд 4. Итого: 5 человек.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление проекта производства работ не требуется.

Подраздел 3.3 Требования к наличию трудовых ресурсов

Обоснованные дополнительные требования к участникам процедуры закупки: не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Дефектная ведомость № 100-61-04/ 35-1 от 23.05.13г. к смете № 405-14 Жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь» Ремонтные работы. 1; Демонтаж дверных коробок входных в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах; шт; 2. 2; Установка дверных блоков заводского изготовления разм.2,1х1,0; шт; 2. 3; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; М2; 104. 4; Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке.; м2; 104. 5; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2; м2; 4,02. 6; Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт; 2. Дефектная ведомость № 100-61-04/45-2 от 04.04.14г к смете № 409-14 жилой дом № 135. Гостиница «Аргунь». Установка домофона.. 1; Монтаж цветного монитора. Цветной 3,5 видеомонитор, вызов связь с консъержем, подъездным блоком, индивидуальным входом, АС 230В; шт; 1. 2; Монтаж видеопереговорного устройства на 10 абонентов, 4-х проводное, подключение к DPV-4, 285x125мм; шт; 1. 3; Монтаж аудиотрубки для видеопереговорных устройств серии DRC; шт; 9. 4; Монтаж дверного доводчика; шт; 1. 5; Монтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, Кабель КИПэП 2х2х0,6 в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2; м; 48. 6; Монтаж провода в коробах ПВС 3х0,75; м; 14,5. 7; Монтаж кабельного канала 25х16; м; 24. 8; Монтаж внешнего модуля сопряжения видеомагнитофона; шт; 1. 9; Монтаж проводника заземляющего: из медного изолированного провода сечением 25мм2 открыто по строительным основаниям марки ПВ 1, сечением 6мм2; м; 12. 10; Ключ абонента домофонный; шт; 36. Дефектная ведомость № 66 к смете № 441-14 Жилой дом 135. Установка металлической двери.. 1; Демонтаж деревянного дверного блока запасного выхода(наружный); М2/шт; 3,0/1. 2; Монтаж металлических дверей на 2-ой выход с доводчиком(1500х2000)(одно полотно 900мм); шт; 1. 3; Остекление оконной рамы над тамбуром в 2 нитки(1500х500); М2; 0,75. 4; Погрузка и вывозка строительного мусора на расстояние 8км; тн; 0,5.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете; - производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов; - весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. Заявка на выполнение общестроительных работ , установку домофона. Дефектная ведомость; 3. № 405-14, № 409-14, № 441-14; Локальный сметный расчет; 9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора(контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание - 31 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком. - гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - СНиП 12-01-2004 « Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве». Часть 2;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ  15.  ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЖКО | Жилищно-коммунальный отдел |
| 2 | ОАО «ППГХО» | Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное объединение» |
| 3 | ППР | Проект производства работ |
| 4 | СП | Свод правил |
| 5 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |