Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку головок фотодиодных

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

Техническое задание

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Головки фотодиодные |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 216 580,00 (один миллион двести шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей с учетом НДС |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Оплата 100% по факту поставки товара в течение 15 дней. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 90 дней с даты подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Место поставки товара: склад Заказчика в г.Саров, Нижегородская область, пр-кт Мира, 37. |
| Требования к участнику процедуры закупки | -быть правомочным заключить договор; -не находиться в процессе ликвидации (юридических лиц) или процедуре банкротства; - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена; -не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; -поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ; -соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений; -наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | 1. Головка фотодиодная PD300-1W 2 шт. 2. Головка фотодиодная PD300-3W 2 шт. 3. Головка термопарная 5000W 2 шт. 4. Головка фотодиодная PD300BB 2 шт. 5. Дисплей НОВА 2 шт. 6. Головка пироэл-я PE50-DIF-ER-C 2 шт. 7. Головка фотодиод. PE50-BB-DIF-C 1 шт. 8. Дисплей ЛазерСтар двухканальн. 2 шт. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Технические характеристики приведены в Приложении №1 на 2 листах |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка аналогов и эквивалентов не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка аналогов и эквивалентов не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом». |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и регламентам страны производителя или корпоративным стандартам фирмы-поставщика |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия, накладную, счет-фактуру |

Технические характеристики поставляемой продукции:

1. Головка фотодиодная PD300-1W     -    2 шт.

- Апертура: 	10х10 мм.,

- Диапазон длин волн:    350 - 1100 нм;

- Диапазон измеряемой энергии:	30mW - 30nW,

- Максимальная частота импульсов:      1000 Гц.

- Точность измерения +/- 6%.

- Время отлика – 0,2 с.

2. Головка фотодиодная PD300-3W    -    2 шт.

- Апертура: 	10х10 мм.,

- Диапазон длин волн:    350 - 1100 нм;

- Диапазон измеряемой энергии:	100mW - 300nW,

- Максимальная частота импульсов:      3000 Гц.

- Точность измерения +/- 6%.

- Время отлика – 0,2 с.

3. Головка термопарная 5000W     -     2 шт.

- Апертура: 	50 мм.,

- Диапазон длин волн:    190 – 20 000 нм;

- Диапазон измеряемой энергии:	20W - 5000W,

- Max. чувствительность в диапазоне длин волн 400 нм – 1200 нм при мощности лазерного

излучения 20 Вт - 5000 Вт.

- Максимальная средняя интенсивность – 6 кВт/см2 при 1000 Вт и  3 кВт/см2 при 5000 Вт

- Точность измерения +/- 5%.

- Время отлика – 3 с.

- Охлаждение водяное.

4. Головка фотодиодная PD300BB      2 шт.

- Апертура: 	10х10 мм.,

- Диапазон длин волн:    450 - 1100 нм;

- Диапазон измеряемой энергии:	50pW – 4mW,

- Max. чувствительность в диапазоне длин волн 400 нм – 1000 нм при мощности лазерного

излучения 50pW - 4mW, max мощность 4mW,

- Точность измерения +/- 10%.

- Время отлика – 0,2 с.

5. Дисплей НОВА    -     2 шт.

- Используется для отображения измерений, проводимых с помощью измерительных головок фирмы Ophir.

6. Головка пироэл-я PE50-DIF-ER-C #7Z02948   -   2 шт.

- Апертура: 	Ø46мм без диффузора;  Ø33 мм с диффузором,

- Диапазон длин волн:    190..3000 нм; 400..3000 нм с диффузором

- Диапазон измеряемой энергии:	10 мкДж .. 40 Дж

- Максимальная частота импульсов:	10000 Гц

- Минимальная измеряемая энергия излучения – 10 мкДж в диапазоне от 190 нм до 300 нм.

Максимальная чувствительность и постоянная времени отклика производителем не специфицирована.

7. Головка фотодиод.  PE50-BB-DIF-C     -    1 шт.

- Апертура: 		Ø46мм без диффузора;  Ø33 мм с диффузором

- Диапазон длин волн:		190..20000 нм; 400..2500 нм с диффузором

- Диапазон измеряемой энергии:	100 мкДж .. 40 Дж

- Максимальная частота импульсов:	250 Гц

- Минимальная измеряемая энергия излучения –100 мкДж в диапазоне от 190 нм до 300 нм.

- Максимальная чувствительность и постоянная времени отклика производителем не специфицирована.

8. Дисплей ЛазерСтар двухканальный     -     2 шт.

- Используется для отображения измерений, проводимых с помощью измерительных головок фирмы Ophir.

Поставка аналогов и эквивалентов не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка аналогов и эквивалентов не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Детекторов энергии лазерного излучения

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Произво-дитель* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | Головка фотодиодная PD300-1W | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 2 | Головка фотодиодная PD300-3W | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 3 | Головка термопарная 5000W стекла | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 4 | Головка фотодиодная PD300BB | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 5 | Дисплей НОВА | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 6 | Головка пироэл-я PE50-DIF-ER-C | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 7 | Головка фотодиод. PE50-BB-DIF-C | шт. | 1 | OPHIR-SPIRICON Inc. |
| 8 | Дисплей ЛазерСтар двухканальн. | шт. | 2 | OPHIR-SPIRICON Inc. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Поставка аналогов и эквивалентов не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка аналогов и эквивалентов не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».