	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №160Р/ЗП-011 Выполнение работ по реконструкции инженерных сетей на базе отдыха « Лесной уют» Федуринская с/а. 0,5 км. к юго-востоку от д.М. Суходол Городецкого р-на Нижегородской области

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

Объемы выполняемых работ
1. Реконструкция наружных сетей водопровода
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Водопровод В1

	
	Земляные работы

	1
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт мокрый
	4,07

	
	 
	100 м3
	 

	2
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт сухой
	4,07

	
	 
	100 м3
	 

	3
	01-02-055-2           
	Разработка грунта вручную под приямки и колодцы с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт мокрый
	0,163

	
	 
	100 м3
	 

	4
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную под приямки и колодцы с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт сухой
	0,163

	
	 
	100 м3
	 

	5
	ПРР-7-1                         
	Погрузка излишек грунта                                                  V=124,3x1,75=217,53
	217,53

	
	 
	т
	 

	6
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	217,53

	
	 
	т
	 

	7
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 -песком
	1,243

	
	 
	100 м3
	 

	8
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	124,3

	
	 
	м3
	 

	9
	01-02-061-2 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 - грунтом
	7,1596

	
	 
	100 м3
	 

	10
	23-01-001-1 
	Устройство основания: песчаного
	2,826

	
	 
	10 м3
	 

	
	 
	Демонтажные работы

	11
	65-1-1 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до : 32 мм
	0,105

	
	 
	100 м
	 

	12
	65-1-2 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм
	1,225

	
	 
	100 м
	 

	13
	65-1-3 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм
	1,35

	
	 
	100 м
	 

	14
	22-04-002-2 
	Демонтаж водопроводных кирпичных колодцев круглых в грунтах: мокрых
	0,102

	
	 
	10 м3
	 

	15
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	1,84

	
	 
	т
	 

	16
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	7,35

	
	 
	т
	 

	
	 
	Монтажные работы

	17
	22-01-011-3                          
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 108 мм (футляр)
	0,0215

	
	 
	км
	 

	18
	103-0161                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	21,586

	
	 
	м
	 

	19
	22-01-011-3 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 89 мм (футляр)
	0,0046

	
	 
	км
	 

	20
	103-0153                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3 мм
	4,6184

	
	 
	м
	 

	21
	22-01-011-1 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 57 мм (футляр)
	0,0012

	
	 
	км
	 

	22
	103-0138                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм
	1,2048

	
	 
	м
	 

	23
	22-02-003-1 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	0,0012

	
	 
	км
	 

	24
	22-02-003-3 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
	0,0261

	
	 
	км
	 

	25
	22-05-003-1 
	Протаскивание в футляр труб из полиэтилена диаметром: 100 мм
	0,273

	
	 
	100 м
	 

	26
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 90            V=1,5x1,01=1,515                                                                Ст=224,2/1,18/4,25x1,1=49,18
	1,515

	
	 
	м
	 

	27
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 63             V=21,05x1,01=21,26                                                             Ст=109,74/1,18/4,25x1,1=35,2
	21,26

	
	 
	м
	 

	28
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 50             V=1,05x1,01=1,0605                                                            Ст=63,26/1,18/4,25x1,1=13,88
	1,0605

	
	 
	м
	 

	29
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 40            V=3,1x1,01=3,131                                                                Ст=40,97/1,18/4,25x1,1=8,98
	3,131

	
	 
	м
	 

	30
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 32              V=0,6x1,01=0,606                                                               Ст=26,57/1,18/4,25x1,1=5,83
	0,606

	
	 
	м
	 

	31
	22-01-021-1 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	0,11675

	
	 
	км
	 

	32
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 50             V=49,95x1,01=50,45                                                           Ст=63,26/1,18/4,25x1,1=13,88
	50,45

	
	 
	м
	 

	33
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 40            V=36,9x1,01=37,27                                          Ст=40,97/1,18/4,25x1,1=8,98
	37,27

	
	 
	м
	 

	34
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 32              V=25,4x1,01=25,65                                                 Ст=26,57/1,18/4,25x1,1=5,83
	25,65

	
	 
	м
	 

	35
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 25             V=4,5x1,01=4,55                                                  Ст=17,18/1,18/4,25x1,1=3,77
	4,55

	
	 
	м
	 

	36
	22-01-021-2 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	0,09095

	
	 
	км
	 

	37
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 63             V=90,95x1,01=91,86                                                             Ст=109,74/1,18/4,25x1,1=24,07
	91,86

	
	 
	м
	 

	38
	22-01-021-3                          
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	0,1335

	
	 
	км
	 

	39
	Прайс-лист 
	Трубы напорные из полиэтилена диаметром 90          V=133,5x1,01=134,84                                                           Ст=224,2/1,18/4,25x1,1=49,18
	134,84

	
	 
	м
	 

	40
	22-06-001-1 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	0,2077

	
	 
	км
	 

	41
	22-06-001-2 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм
	0,1335

	
	 
	км
	 

	42
	22-05-004-1 
	Заделка концов футляра герметиком
	3

	
	 
	шт.
	 

	43
	Прайс-лист 
	Герметизирующий материал "Абрис С-Ш" диаметр 40мм                                                                                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=17,55
	7

	
	 
	м
	 

	44
	22-03-007-1 
	Установка задвижек стальных диаметром: 50 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	45
	Прайс-лист 
	Задвижка магистральная фланцевая короткая PN=10 диаметром 40                                                                     Ст=138,68x41,44/4,5x1,1=1404,8
	2

	
	 
	ШТ
	 

	46
	Прайс-лист 
	Задвижка магистральная фланцевая короткая PN=10 диаметром 50                                                                     Ст=138,68x41,44/4,5x1,1=1404,8
	2

	
	 
	ШТ
	 

	47
	Прайс-лист 
	Маховик для задвижек  диаметром 40/50                      Ст=17,8x41,44/4,5x1,1=180,31
	4

	
	 
	ШТ
	 

	48
	22-03-007-1                         
	Установка кранов шаровых стальных диаметром: 50 мм
	8

	
	 
	шт.
	 

	49
	Прайс-лист 
	Кран латунный шаровой полнорпоходной DN32  Itap     Ст=565,2/1,18/4,37x1,1=120,57
	3

	
	 
	ШТ
	 

	50
	Прайс-лист 
	Кран латунный шаровой полнорпоходной DN25  Itap     Ст=344,49/1,18/4,37x1,1=73,49
	1

	
	 
	ШТ
	 

	51
	Прайс-лист 
	Кран латунный шаровой полнорпоходной DN20  Itap     Ст=223,43/1,18/4,37x1,1=47,66
	4

	
	 
	ШТ
	 

	52
	22-03-002-2 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	0,6

	
	 
	10 шт.
	 

	53
	Прайс-лист 
	Тройник ПЭ 100 SDR 11- ф75-ф50                                    Ст=658/1,18/4,37x1,1=140,36
	1

	
	 
	ШТ
	 

	54
	Прайс-лист 
	Тройник ПЭ 100 SDR 11- ф75-ф63                                 Ст=658/1,18/4,37x1,1=140,36
	1

	
	 
	ШТ
	 

	55
	Прайс-лист  
	Тройник ПЭ 100 SDR 11- ф63-ф50                                 Ст=223/1,18/4,37x1,1=47,57
	2

	
	 
	ШТ
	 

	56
	Прайс-лист 
	Тройник ПЭ 100 SDR 11- ф90-ф63                                 Ст=655/1,18/4,37x1,1=139,72
	1

	
	 
	ШТ
	 

	57
	Прайс-лист 
	Тройник ПЭ 100 SDR 11- ф63x5,8                              Ст=223/1,18/4,37x1,1=47,57
	1

	
	 
	ШТ
	 

	58
	22-03-014-1 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	59
	22-03-014-2 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	60
	300-0967                         
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	61
	22-03-002-1                        
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втулка
	0,8

	
	 
	10 шт.
	 

	62
	Прайс-лист 
	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 ф50x4,6                    Ст=166/1,18/4,37x1,1=35,4
	4

	
	 
	ШТ
	 

	63
	Прайс-лист 
	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 ф63x5,8                    Ст=212/1,18/4,37x1,1=45,22
	4

	
	 
	ШТ
	 

	64
	22-04-001-2 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	0,453

	
	 
	10 м3
	 

	65
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий                                                            Ст=2600/1,18/4,37x1,1=554,63
	5

	
	 
	шт.
	 

	66
	Ведомость материалов п.1                         
	Детали колодцев ПН-10(днище)                                        Ст=3465/1,18/4,37x1,14=766
	4

	
	 
	шт.
	 

	67
	Ведомость материалов п.2                         
	Детали колодцев ПП-10(крышка)                                        Ст=1870/1,18/4,37x1,14=413,41
	4

	
	 
	шт.
	 

	68
	Ведомость материалов п.5                         
	Детали колодцев КС 10-9(кольцо)                                       Ст=2680/1,18/4,37x1,14=592,48
	8

	
	 
	шт.
	 

	69
	Ведомость материалов п.6                         
	Детали колодцев ПН-15(днище)                                       Ст=5040/1,18/4,37x1,14=1114,22
	1

	
	 
	шт.
	 

	70
	Ведомость материалов п.7                         
	Детали колодцев 1 ПП 15(крышка)                                     Ст=3080/1,18/4,37x1,14=680,91
	1

	
	 
	шт.
	 

	71
	Ведомость материалов п.8                         
	Детали колодцев КС 15-9(кольцо)                                       Ст=3850/1,18/4,37x1,14=851,14
	2

	
	 
	шт.
	 

	72
	201-9013                         
	Стремянки С-2
	0,0854

	
	 
	т
	 

	73
	06-01-024-1 
	Устройство упоров на поворотах
	0,002

	
	 
	100 м3
	 

	74
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	0,204

	
	 
	м3
	 

	
	 
	Водопровод В2

	
	 

Демонтажные работы

	75
	22-01-011-1 
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром: 50 мм
	0,05755

	
	 
	км
	 

	76
	22-01-011-3 
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром: 100 мм
	0,3865

	
	 
	км
	 

	77
	16-07-001-1 
	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм
	10

	
	 
	шт.
	 

	78
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	4,3

	
	 
	т
	 

	79
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	4,3

	
	 
	т
	 

	
	 
	Монтажные работы

	80
	22-01-011-1 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	0,0685

	
	 
	км
	 

	81
	22-01-011-3 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 108 мм
	0,45

	
	 
	км
	 

	82
	16-07-001-1 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	10

	
	 
	шт.
	 

	83
	Прайс-лист 
	Головка соединительная муфтовая ГМ-50                       Ст=52/1,18/4,37x1,1=11,1
	10

	
	 
	ШТ
	 

	84
	Прайс-лист 
	Головка соединительная рукавная ГР-50                       Ст=57/1,18/4,37x1,1=12,16
	10

	
	 
	ШТ
	 

	85
	Ведомость материалов п.15                         
	Рукав пожарный напорный латексированный Двн=51мм  L=20м                            Ст=2950/1,18/4,37x1,1=629,29
	10

	
	 
	ШТ
	 

	86
	09-06-024-13                          
	Монтаж шкафа пожарного
	0,15

	
	 
	т
	 

	87
	Ведомость материалов п.16                         
	Шкаф пожарный ШПК-310                             Ст=1866,76/1,18/4,37x1,12=405,46
	10

	
	 
	ШТ
	 

	88
	22-03-007-1 
	Установка кранов латунных полнопроходных диаметром: 50 мм
	10

	
	 
	шт.
	 

	89
	Прайс-лист 
	Кран латунный шаровой полнопроходной DN50            Ст=670/1,18/4,37x1,1=142,92
	1

	
	 
	ШТ
	 

	90
	Прайс-лист  
	Кран латунный шаровой полнопроходной DN20            Ст=109/1,18/4,37x1,1=23,25
	2

	
	 
	ШТ
	 

	91
	Прайс-лист 
	Кран латунный шаровой полнопроходной DN15            Ст=78/1,18/4,37x1,1=16,64
	7

	
	 
	ШТ
	 

	92
	22-04-001-2 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	0,02

	
	 
	10 м3
	 

	93
	440-9152-1                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм
	1,16

	
	 
	м
	 

	94
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий                                                            Ст=2600/1,18/4,37x1,1=554,63
	4

	
	 
	шт.
	 

	95
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	1,638

	
	 
	100 м2
	 

	96
	13-03-004-26 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	1,638

	
	 
	100 м2
	 

	97
	22-03-006-1 
	Установка клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1

	
	 
	шт.
	 

	98
	Прайс-лист  
	Клапан обратный чугунный 16ч42р Dy=50мм                  Ст=2000/1,18/4,37x1,1=426,64
	1

	
	 
	ШТ
	 

	99
	22-03-014-1 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1

	
	 
	шт.
	 

	
	 
	Разборка и восстановление дорожного покрытия

	100
	68-14-1                          
	Разборка бортовых камней на : бетонном основании
	0,056

	
	 
	100 м
	 

	101
	68-20-1 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	0,172

	
	 
	100 м2
	 

	102
	68-12-4 
	Разборка покрытий и оснований : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,01798

	
	 
	100 м3
	 

	103
	68-12-2 
	Разборка покрытий и оснований : щебеночных
	0,0463

	
	 
	100 м3
	 

	104
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	8,43

	
	 
	т
	 

	
	 
	Проезды - 27,15м2

	105
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0,02715

	
	 
	100 м3
	 

	106
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	2,715

	
	 
	м3
	 

	107
	27-04-006-1 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	0,02715

	
	 
	1000 м2
	 

	108
	408-0028                         
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм
	5,13135

	
	 
	м3
	 

	109
	27-06-020-3 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,02715

	
	 
	1000 м2
	 

	110
	27-06-021-3 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-3 - до 6см
	0,02715

	
	 
	1000 м2
	 

	
	 
	Площадки, дорожки - 17,2м2

	111
	27-07-003-2 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	0,172

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Отмостки - 5,6м2

	112
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0,0056

	
	 
	100 м3
	 

	113
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	0,56

	
	 
	м3
	 

	114
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,056

	
	 
	100 м2
	 

	115
	27-06-020-1                          
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,0056

	
	 
	1000 м2
	 

	
	 
	Бортовые камни - 5,6м

	116
	27-02-010-2 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,056

	
	 
	100 м
	 

	
	 
	Восстановление газона

	117
	47-01-001-2 
	Планировка участка: вручную
	7,358

	
	 
	100 м2
	 

	118
	47-01-001-3 
	Разбивка участка
	7,358

	
	 
	100 м2
	 

	119
	47-01-046-4 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	7,358

	
	 
	100 м2
	 

	120
	47-01-046-6 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	7,358

	
	 
	100 м2
	 


2. Реконструкция наружных сетей канализации

	№п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	 
	Демонтажные работы

	1
	66-2-2 
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром : 100 мм
	1,7

	
	 
	100 м
	 

	2
	23-03-002-1 
	Демонтаж круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца: 0,7 м
	0,474

	
	 
	10 м3
	 

	3
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	8,532

	
	 
	т
	 

	4
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	11,35

	
	 
	т
	 

	
	 
	Земляные работы

	5
	01-02-055-2т.ч.п.3.184 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт мокрый
	4,561

	
	 
	100 м3
	 

	6
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт сухой
	4,561

	
	 
	100 м3
	 

	7
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную под приямки и колодцы с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт мокрый
	0,1824

	
	 
	100 м3
	 

	8
	01-02-055-2 
	Разработка грунта вручную под приямки и колодцы с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - грунт сухой
	0,1824

	
	 
	100 м3
	 

	9
	ПРР-7-1                         
	Погрузка излишек грунта                                                  V=127,4x1,75=222,95
	222,95

	
	 
	т
	 

	10
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	222,95

	
	 
	т
	 

	11
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 -песком
	1,274

	
	 
	100 м3
	 

	12
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	127,4

	
	 
	м3
	 

	13
	01-02-061-2 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 - грунтом
	8,0571

	
	 
	100 м3
	 

	14
	23-01-001-1 
	Устройство основания: песчаного под трубопроводы
	2,351

	
	 
	10 м3
	 

	
	 
	Монтажные работы

	15
	22-01-011-6 
	Укладка стальных  труб с гидравлическим испытанием диаметром: 219 мм (футляр)
	0,0086

	
	 
	км
	 

	16
	22-01-011-5 
	Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 159 мм (футляр)
	0,0015

	
	 
	км
	 

	17
	103-0176                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	1,506

	
	 
	м
	 

	18
	22-05-003-1 
	Протаскивание в футляр труб из полиэтилена диаметром: 110 мм
	0,015

	
	 
	100 м
	 

	19
	Прайс-лист  
	Трубы из НПВХ 100 Р SDR 41 - диаметром 110x2,7      V=1,5x1,01=1,515                                                                Ст=770,31/6,12/1,18/4,37x1,1=26,85
	1,515

	
	 
	м
	 

	20
	22-05-003-2 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 160 мм
	0,086

	
	 
	100 м
	 

	21
	Ведомость материалов п.14                         
	Трубы из НПВХ 100 Р SDR 41  диаметром 160x4,0         V=8,6x1,01=8,686                                                          Ст=328/1,18/4,37x1,1=69,97
	8,686

	
	 
	м
	 

	22
	22-01-021-3 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	0,0135

	
	 
	км
	 

	23
	Прайс-лист 
	Трубы из НПВХ 100 Р SDR 41 диаметром 110x2,7          V=13,5x1,01=13,635                                                           Ст=770,31/6,12/1,18/4,37x1,1=26,85
	13,635

	
	 
	м
	 

	24
	22-01-021-5 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	0,2484

	
	 
	км
	 

	25
	Ведомость материалов п.14                         
	Трубы из НПВХ 100 Р SDR 41 диаметром 160x4,0          V=248,4x1,01=250,884                                                Ст=328/1,18/4,37x1,1=69,97
	250,884

	
	 
	м
	 

	26
	22-03-002-1прим. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: заглушек
	0,1

	
	 
	10 шт.
	 

	27
	Прайс-лист 
	Заглушка ПВХ диаметром 160                                         Ст=90,7/1,18/4,37x1,1=19,35
	1

	
	 
	ШТ
	 

	28
	22-05-004-1 
	Заделка концов футляра герметиком
	2

	
	 
	шт.
	 

	29
	Прайс-лист 
	Герметизирующий материал "Абрис С-Ш" диаметр 40мм                                                                                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=18,2
	8

	
	 
	м
	 

	30
	23-03-001-4 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
	0,51

	
	 
	10 м3
	 

	31
	23-03-001-6 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых
	0,189

	
	 
	10 м3
	 

	32
	23-03-001-8 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в грунтах мокрых
	0,295

	
	 
	10 м3
	 

	33
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий                                                           Ст=2600/1,18/4,37x1,1=554,63
	12

	
	 
	шт.
	 

	34
	Ведомость материалов п.1                         
	Детали колодцев ПН-10(днище)                                         Ст=3465/1,18/4,37x1,14=766
	10

	
	 
	шт.
	 

	35
	Ведомость материалов п.2                         
	Детали колодцев ПП 10(крышка)                                        Ст=1870/1,18/4,37x1,14=413,41
	10

	
	 
	шт.
	 

	36
	Ведомость материалов п.3                         
	Детали колодцев КС 10.3(кольцо)                                      Ст=1200/1,18/4,37x1,14=265,29
	3

	
	 
	шт.
	 

	37
	Ведомость материалов п.4                         
	Детали колодцев КС 10-6(кольцо)                                      Ст=2420/1,18/4,37x1,14=535
	6

	
	 
	шт.
	 

	38
	Ведомость материалов п.5                         
	Детали колодцев КС 10.9(кольцо)                                      Ст=2680/1,18/4,37x1,14=592,48
	6

	
	 
	шт.
	 

	39
	Ведомость материалов п.6                         
	Детали колодцев ПН 15(днище)                                      Ст=5040/1,18/4,37x1,14=1114,22
	1

	
	 
	шт.
	 

	40
	Ведомость материалов п.7                         
	Детали колодцев 1 ПП 15(крышка)                                    Ст=3080/1,18/4,37x1,14=680,91
	1

	
	 
	шт.
	 

	41
	Ведомость материалов п.8                         
	Детали колодцев КС 15.9(кольцо)                                    Ст=3850/1,18/4,37x1,14=851,14
	3

	
	 
	шт.
	 

	42
	Ведомость материалов п.9                         
	Детали колодцев ПН 20(днище)                                      Ст=5300/1,18/4,37x1,14=1171,7
	1

	
	 
	шт.
	 

	43
	Ведомость материалов п.10                         
	Детали колодцев 1 ПП 20(крышка)                                    Ст=7085/1,18/4,37x1,14=1566,32
	1

	
	 
	шт.
	 

	44
	Ведомость материалов п.11                         
	Детали колодцев КС 20.9(кольцо)                                    Ст=5565/1,18/4,37x1,14=1230,29
	3

	
	 
	шт.
	 

	45
	201-9013                         
	Стремянки
	0,1431

	
	 
	т
	 

	
	 
	Восстановление газона

	46
	47-01-001-2 
	Планировка участка: вручную
	7,0714

	
	 
	100 м2
	 

	47
	47-01-001-3 
	Разбивка участка
	7,0714

	
	 
	100 м2
	 

	48
	47-01-046-4 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	7,0714

	
	 
	100 м2
	 

	49
	47-01-046-6 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	7,0714

	
	 
	100 м2
	 


3. Реконструкция теплотрассы

3.1. Тепломеханическая часть теплотрассы

	№п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	 
	Демонтажные работы

	1
	24-01-004-1 
	Демонтаж труб Ду38
	0,025

	
	 
	км
	 

	2
	24-01-004-2 
	Демонтаж труб Ду76
	0,52

	
	 
	км
	 

	3
	66-19-1 
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до : 100 мм
	2

	
	 
	шт.
	 

	4
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	2,88

	
	 
	т
	 

	5
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	3,1

	
	 
	т
	 

	
	 
	Отопление. От УТ1 до ТК2

	6
	24-01-004-1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,03

	
	 
	км
	 

	7
	103-0013                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм
	30,3

	
	 
	м
	 

	8
	24-01-004-2 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм
	0,18

	
	 
	км
	 

	9
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.04 Д=76                                       Ст=220,5/1,18/4,37x1,07=45,75
	82


	
	 
	ШТ
	 

	10
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-03 Д=76                      Ст=1161/1,18/4,37x1,07=240,91
	4

	
	 
	ШТ
	 

	11
	24-01-004-3 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм
	0,355

	
	 
	км
	 

	12
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.07 Д=89                                        Ст=272,25/1,18/4,37x1,07=56,5
	136

	
	 
	ШТ
	 

	13
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-06 Д=89                      Ст=1296/1,18/4,37x1,07=268,92
	8

	
	 
	ШТ
	 

	14
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	16

	
	 
	шт.
	 

	15
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду15               Ст=1792/1,18/4,37x1,1=382,27
	8

	
	 
	ШТ
	 

	16
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25               Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	8

	
	 
	ШТ
	 

	17
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	1,35

	
	 
	100 м2
	 

	18
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	1,35

	
	 
	100 м2
	 

	19
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	7,11

	
	 
	1 м3
	 

	20
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dн89 толщ.50                                         Ст=227/1,18/4,5x1,2=51,3
	358,55

	
	 
	м
	 

	21
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dн76 толщ.50                                            Ст=212/1,18/4,5x1,2=47,91
	181,8

	
	 
	м
	 

	22
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	3,102

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Горячее водоснабжение от УТ1 до ТК2

	23
	24-01-004-1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,336

	
	 
	км
	 

	24
	103-0052                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.5 мм
	83,83

	
	 
	м
	 

	25
	103-0053                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм
	171,7

	
	 
	м
	 

	26
	103-0054                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм
	83,83

	
	 
	м
	 

	27
	24-01-004-2 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм
	0,17

	
	 
	км
	 

	28
	103-0055                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм
	171,7

	
	 
	м
	 

	29
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.04 Д=76                                        Ст=220,5/1,18/4,37x1,07=45,75
	68

	
	 
	ШТ
	 

	30
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.04 Д=60                                        Ст=240,75/1,18/4,37x1,07=49,96
	41

	
	 
	ШТ
	 

	31
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000 СБ Д=48                      Ст=173,25/1,18/4,37x1,07=35,95
	68

	
	 
	ШТ
	 

	32
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000 СБ Д=42                      Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	41

	
	 
	ШТ
	 

	33
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-03 Д=76                        Ст=1161/1,18/4,37x1,07=240,91
	4

	
	 
	ШТ
	 

	34
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-00 Д=60                       Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	2

	
	 
	ШТ
	 

	35
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-00 Д=48                       Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	4

	
	 
	ШТ
	 

	36
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС-670.00.00-00 Д=42                       Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	2

	
	 
	ШТ
	 

	37
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	8

	
	 
	шт.
	 

	38
	Прайс-лист 
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25                Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	8

	
	 
	ШТ
	 

	39
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,9

	
	 
	100 м2
	 

	40
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	0,9

	
	 
	100 м2
	 

	41
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	4,57

	
	 
	1 м3
	 

	42
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу65 толщ.50мм                                      Ст=212/1,18/4,5x1,2=47,91
	171,7

	
	 
	м
	 

	43
	Прайс-лист  
	Скорлупы ППУ dу50 толщ.50мм                                      Ст=187/1,18/4,5x1,2=42,26
	83,83

	
	 
	м
	 

	44
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу40 толщ.50мм                                      Ст=175/1,18/4,5x1,2=39,55
	171,7

	
	 
	м
	 

	45
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу32 толщ.50мм                                     Ст=162/1,18/4,5x1,2=36,61
	83,83

	
	 
	м
	 

	46
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	2,5087

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Отопление от УТ2 до бани

	47
	24-01-004-1                          
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,026

	
	 
	км
	 

	48
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000 СБ Д=38                      Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	14

	
	 
	ШТ
	 

	49
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные Т670.00.00 Дн=38                             Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	2

	
	 
	ШТ
	 

	50
	103-0133 прим.                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 38 мм толщина стенки 2.5 мм
	26,26

	
	 
	м
	 

	51
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	6

	
	 
	шт.
	 

	52
	300-9008-4                         
	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32 мм
	-6

	
	 
	шт.
	 

	53
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду32                Ст=5320/1,18/4,37x1,1=1134,86
	2

	
	 
	ШТ
	 

	54
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25                Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	4

	
	 
	ШТ
	 

	55
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,035

	
	 
	100 м2
	 

	56
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	0,035

	
	 
	100 м2
	 

	57
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,155

	
	 
	1 м3
	 

	58
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dн38 толщ.50мм                                       Ст=162/1,18/4,5x1,2=36,61
	26,26

	
	 
	м
	 

	59
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,113

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Горячее водоснабжение от УТ2 до бани

	60
	24-01-004-1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,026

	
	 
	км
	 

	61
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000СБ Ду=32                      Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	7

	
	 
	ШТ
	 

	62
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000СБ Ду=25                      Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	7

	
	 
	ШТ
	 

	63
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные ТС 670.00.00 Ду=38                         Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	2

	
	 
	ШТ
	 

	64
	103-0052                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм
	13,13

	
	 
	м
	 

	65
	103-0051                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм
	13,13

	
	 
	м
	 

	66
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	6

	
	 
	шт.
	 

	67
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду32                Ст=5320/1,18/4,37x1,1=1134,86
	1

	
	 
	ШТ
	 

	68
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж  Ду25              Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	5

	
	 
	ШТ
	 

	69
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,031

	
	 
	100 м2
	 

	70
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	0,031

	
	 
	100 м2
	 

	71
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,139

	
	 
	1 м3
	 

	72
	Прайс-лист  
	Скорлупы ППУ dу32 толщ.50мм                                       Ст=162/1,18/4,5x1,2=36,61
	13,13

	
	 
	м
	 

	73
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу25 толщ.50мм                                     Ст=162/1,18/4,5x1,2=36,61
	13,13

	
	 
	м
	 

	74
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,113

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Отопление от УТ3 до насосных

	75
	24-01-004-1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,07

	
	 
	км
	 

	76
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000СБ Дн=38                      Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	34

	
	 
	ШТ
	 

	77
	Ведомость материалов                         
	Опоры неподвижные Т670.00.00 Дн=38                             Ст=1026/1,18/4,37x1,07=212,9
	2

	
	 
	ШТ
	 

	78
	103-0133 прим.                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 38 мм толщина стенки 2.5 мм
	70,7

	
	 
	м
	 

	79
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	80
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду32                 Ст=5320/1,18/4,37x1,1=1134,86
	2

	
	 
	ШТ
	 

	81
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25                Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	2

	
	 
	ШТ
	 

	82
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,085

	
	 
	100 м2
	 

	83
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	0,085

	
	 
	100 м2
	 

	84
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,42

	
	 
	1 м3
	 

	85
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dн38 толщ.50мм                                     Ст=162/1,18/4,5x1,2=36,61
	70,7

	
	 
	м
	 

	86
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,3033

	
	 
	100 м2
	 

	87
	22-01-011-4 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 133 мм - гильзы
	0,006

	
	 
	км
	 

	88
	103-0170 прим.                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм
	6,024

	
	 
	м
	 

	89
	22-05-004-1 
	Уплотнение ввода в гильзе
	6

	
	 
	шт.
	 

	90
	Прайс-лист 
	Гереметизирующий материал "Абрис С-Ш"                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=17,55
	9

	
	 
	м
	 

	
	 
	Отопление от ТК2 до спального корпуса

	91
	24-01-002-2 
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 76 мм
	0,075

	
	 
	км
	 

	92
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.04 Д=76                                        Ст=220,5/1,18/4,37x1,07=45,75
	20

	
	 
	ШТ
	 

	93
	201-9027-1                         
	Опоры неподвижные
	0,0085

	
	 
	т
	 

	94
	24-01-032-2 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	2

	
	 
	КОМПЛЕКТ
	 

	95
	Ведомость материалов                         
	Задвижка клиновая фланцевая 30с15нж Ду80         Ст=11612/1,18/4,37x1,1=2477,06
	2

	
	 
	ШТ
	 

	96
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	4

	
	 
	шт.
	 

	97
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15c52нж Ду25                 Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	4

	
	 
	ШТ
	 

	98
	13-03-004-15 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : органосиликатной композицией ОС-51-03 в 4 слоя
	0,18

	
	 
	100 м2
	 

	99
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,895

	
	 
	1 м3
	 

	100
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dн76 покрытые фольматканью толщ.50мм                                Ст=237/1,18/4,5x1,2=53,56
	75,75

	
	 
	м
	 

	101
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,415

	
	 
	100 м2
	 

	102
	22-05-004-1прим. 
	Уплотнение ввода в гильзе
	2

	
	 
	шт.
	 

	103
	Прайс-лист 
	Гереметизирующий материал "Абрис С-Ш"                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=17,55
	6

	
	 
	м
	 

	
	 
	Горячее водоснабжение от ТК2 до спального корпуса

	104
	24-01-002-1 
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,075

	
	 
	км
	 

	105
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.04 Дн=60                                       Ст=240,75/1,18/4,37x1,07=49,96
	13

	
	 
	ШТ
	 

	106
	Ведомость материалов                         
	Опоры скользящие Т13.01.00.000СБ Дн=42                     Ст=189/1,18/4,37x1,07=39,22
	19

	
	 
	ШТ
	 

	107
	201-9027-1                         
	Опоры неподвижные
	0,0085

	
	 
	т
	 

	108
	103-0054                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм
	37,875

	
	 
	м
	 

	109
	103-0052                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.5 мм
	37,875

	
	 
	м
	 

	110
	24-01-032-1 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	1

	
	 
	КОМПЛЕКТ
	 

	111
	Ведомость материалов                         
	Задвижка клиновая фланцевая 30с15нж Ду50         Ст=8390/1,18/4,37x1,1=1789,75
	1

	
	 
	ШТ
	 

	112
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	5

	
	 
	шт.
	 

	113
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду32               Ст=5320/1,18/4,37x1,1=1134,86
	1

	
	 
	ШТ
	 

	114
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25                 Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	4

	
	 
	ШТ
	 

	115
	13-03-004-15 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : органосиликатной композицией ОС-51-03 в 4 слоя
	0,334

	
	 
	100 м2
	 

	116
	22-01-011-1 
	Укладка стальных  труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (дренаж)
	0,0035

	
	 
	км
	 

	117
	103-0132                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3,2 мм
	3,514

	
	 
	м
	 

	118
	22-01-011-1                         
	Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 57 мм (дренаж)
	0,002

	
	 
	км
	 

	119
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,572

	
	 
	1 м3
	 

	120
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу50 покрытые фольматканью толщ.50мм                                                  Ст=211/1,18/4,5x1,2=47,68
	37,875

	
	 
	м
	 

	121
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу32 покрытые фольматканью толщ.50мм                                                     Ст=182/1,18/4,5x1,2=41,13
	37,875

	
	 
	м
	 

	122
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,35

	
	 
	100 м2
	 

	123
	22-05-004-1прим. 
	Уплотнение ввода в гильзе
	2

	
	 
	шт.
	 

	124
	Прайс-лист 
	Гереметизирующий материал "Абрис С-Ш"                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=17,55
	3

	
	 
	м
	 

	
	 
	Горячее водоснабжение от ТК1 до столовой

	125
	23-01-001-1 
	Устройство основания: песчаного
	1

	
	 
	10 м3
	 

	126
	24-01-004-1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,01

	
	 
	км
	 

	127
	103-0053                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм
	5,05

	
	 
	м
	 

	128
	103-0051                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм
	5,05

	
	 
	м
	 

	129
	22-01-011-1 
	Укладка стальных  труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (дренаж)
	0,002

	
	 
	км
	 

	130
	103-0132                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3,2 мм
	2,008

	
	 
	м
	 

	131
	22-01-011-1 
	Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 57 мм (дренаж)
	0,002

	
	 
	км
	 

	132
	24-01-033-2 
	Установка вентилей диаметром: до 32 мм
	5

	
	 
	шт.
	 

	133
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду25              Ст=4340/1,18/4,37x1,1=925,8
	5

	
	 
	ШТ
	 

	134
	24-01-033-3 8                         
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	1

	
	 
	шт.
	 

	135
	Ведомость материалов                         
	Вентиль запорный фланцевый 15с52нж Ду40             Ст=5920/1,18/4,37x1,1=1262,85
	1

	
	 
	ШТ
	 

	136
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,0102

	
	 
	100 м2
	 

	137
	13-03-004-23 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	0,0102

	
	 
	100 м2
	 

	138
	26-01-022-1 
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	0,063

	
	 
	1 м3
	 

	139
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу40 покрытые фольматканью толщ.50мм                                                     Ст=197/1,18/4,5x1,2=44,52
	5,05

	
	 
	м
	 

	140
	Прайс-лист 
	Скорлупы ППУ dу25 покрытые фольматканью толщ.50мм                                             Ст=182/1,18/4,5x1,2=41,13
	5,05

	
	 
	м
	 

	141
	26-01-049-2 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: кожух из стали оцинкованной
	0,0439

	
	 
	100 м2
	 

	142
	24-01-020-1 
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм
	0,15

	
	 
	км
	 

	143
	Ведомость материалов                         
	Труба стальная оцинкованная с изоляцией из ППУ dу40x3,5/110-ППУ-ПЭ                                                         Ст=964,77/1,18/4,37x1,1=205,8
	75

	
	 
	м
	 

	144
	Ведомость материалов                         
	Труба стальная оцинкованная с изоляцией из ППУ dу25x3,5/110-ППУ-ПЭ                                                        Ст=505,12/1,18/4,37x1,1=107,75
	75

	
	 
	м
	 

	145
	Прайс-лист 
	Комплект для изоляции стыка Ду48x3,5/110-ППУ-ПЭ   Ст=750/1,18/4,25x1,2=179,5
	10

	
	 
	ШТ
	 

	146
	Прайс-лист 
	Комплект для изоляции стыка Ду33x3,2/110-ППУ-ПЭ  Ст=600/1,18/4,25x1,2=143,57
	10

	
	 
	ШТ
	 

	147
	Прайс-лист 
	Манжета стенового ввода Д110                       Ст=303/4,5x1,1=74,1
	2

	
	 
	ШТ
	 

	148
	Прайс-лист 
	Отвод ст.оцинк dу25x3,2/110-ППУ-ПЭ-Ук-90                  Ст=1272/1,18/4,25x1,1=279
	3

	
	 
	ШТ
	 

	149
	Прайс-лист 
	Отвод ст.оцинк dу25x3,2/110-ППУ-ПЭ-Ук-60                  Ст=1272/1,18/4,25x1,1=279
	3

	
	 
	ШТ
	 

	150
	Прайс-лист 
	Отвод ст.оцинк dу40x3,5/110-ППУ-ПЭ-Ук-90                  Ст=1509/1,18/4,25x1,1=331
	3

	
	 
	ШТ
	 

	151
	Прайс-лист 
	Отвод ст.оцинк dу40x3,5/110-ППУ-ПЭ-Ук-60                  Ст=1509/1,18/4,25x1,1=331
	3

	
	 
	ШТ
	 

	152
	22-05-004- 
	Уплотнение ввода в гильзе
	2

	
	 
	шт.
	 

	153
	Прайс-лист 
	Гереметизирующий материал "Абрис С-Ш"                    Ст=83,8/1,18/4,37x1,08=17,55
	3

	
	 
	м
	 

	154
	22-06-005-1 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	10

	
	 
	врезка
	 

	155
	22-06-005-2 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
	2

	
	 
	врезка
	 

	
	 
	Разборка и восстановление покрытий

	156
	68-14-1 
	Разборка бортовых камней на : бетонном основании
	0,02

	
	 
	100 м
	 

	157
	68-20-1 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	0,0225

	
	 
	100 м2
	 

	158
	68-12-4 
	Разборка покрытий и оснований : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,0008

	
	 
	100 м3
	 

	159
	68-12-2 
	Разборка покрытий и оснований : щебеночных
	0,0027

	
	 
	100 м3
	 

	160
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	0,7

	
	 
	т
	 

	
	 
	Отмостки - 2,7м2

	161
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0,0027

	
	 
	100 м3
	 

	162
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	0,27

	
	 
	м3
	 

	163
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,027

	
	 
	100 м2
	 

	164
	27-06-020-1 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,0027

	
	 
	1000 м2
	 

	
	 
	Бортовой камень - 2м

	165
	27-02-010-2 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,02

	
	 
	100 м
	 

	
	 
	Восстановление газона

	166
	47-01-001-2 
	Планировка участка: вручную
	1,3

	
	 
	100 м2
	 

	167
	47-01-001-3 
	Разбивка участка
	1,3

	
	 
	100 м2
	 

	168
	47-01-046-4 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	1,3

	
	 
	100 м2
	 

	169
	47-01-046-6 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	1,3

	
	 
	100 м2
	 


3.2. Строительная часть теплотрассы

	№п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	 
	Земляные работы

	1
	01-02-056-2 
	\
	2,101

	
	 
	100 м3
	 

	2
	01-02-056-8 
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2
	0,922

	
	 
	100 м3
	 

	3
	01-02-058-2 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2
	0,495

	
	 
	100 м3
	 

	4
	01-02-058-6 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2
	0,176

	
	 
	100 м3
	 

	5
	ПРР-7-1                         
	Погрузка излишек грунта                                                  V=83,3x1,75=145,78
	145,78

	
	 
	т
	 

	6
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	145,78

	
	 
	т
	 

	7
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	2,481

	
	 
	100 м3
	 

	
	 
	Демонтаж

	8
	09-03-012-12 
	Демонтаж опорных стоек
	1

	
	 
	т
	 

	9
	09-03-039-1 
	Демонтаж опорных конструкций под трубопроводы
	0,396

	
	 
	т
	 

	10
	07-02-002-7 
	Демонтаж лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	0,046

	
	 
	100 м3
	 

	11
	07-06-002-6 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	0,06

	
	 
	100 шт.
	 

	12
	07-06-002-7 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	0,12

	
	 
	100 шт.
	 

	13
	09-06-024-12 
	Демонтаж деталей из сортовой стали
	0,028

	
	 
	т
	 

	14
	06-01-062-3 
	Демонтаж стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	0,03

	
	 
	100 м3
	 

	15
	06-01-001-1 
	Демонтаж бетонной подготовки
	0,034

	
	 
	100 м3
	 

	16
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	32,61

	
	 
	т
	 

	17
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	32,61

	
	 
	т
	 

	
	 
	Подземная прокладка теплотрассы

	
	 
	Каналы трассы

	18
	07-06-001-1 
	Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту
	0,178

	
	 
	100 м 3
	 

	19
	Ведомость материалов п.47                         
	Лотки железобетонные Л11-8   Ст=9845:1,18:4,37х1,14=2176,49
	7

	
	 
	шт.
	 

	20
	Ведомость материалов п.48                         
	Лотки железобетонные Л11д-8   Ст=2420:1,18:4,37х1,14=535,00
	9

	
	 
	шт.
	 

	21
	Ведомость материалов п.44                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П11-8     Ст=5255:1,18:4,37х1,14=1161,75
	7

	
	 
	шт.
	 

	22
	Ведомость материалов п.45                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П11д-8     Ст=1485:1,18:4,37х1,14=328,30
	9

	
	 
	шт.
	 

	23
	440-9006-14                         
	Плиты теплотрасс  ПТ3, ПТ3д, ПТ4д
	1,8

	
	 
	м3
	 

	24
	440-9206-13                         
	Опорные подушки
	0,228

	
	 
	м3
	 

	25
	401-0086                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	0,08

	
	 
	м3
	 

	
	 
	Участок монолитный УМ-1

	26
	07-05-007-10 
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	0,02

	
	 
	100 шт.
	 

	27
	Ведомость материалов п.42                         
	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ-18-37п     Ст=1060:1,18:4,37х1,08=222,07
	2

	
	 
	шт.
	 

	28
	08-02-001-9                          
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	0,13

	
	 
	м3
	 

	29
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,052

	
	 
	1000 шт.
	 

	30
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,0287

	
	 
	м3
	 

	31
	06-01-001-16 
	Устройство плиты днища из бетона кл.В15
	0,0011

	
	 
	100 м3
	 

	32
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0155

	
	 
	т
	 

	33
	16-02-004-6                         
	Устройство вводов из стальных бесшовных труб 150 мм (гильзы)
	0,028

	
	 
	100 м
	 

	34
	103-0172   
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 5 мм
	2,8

	
	 
	м
	 

	35
	46-03-002-16 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром : 160 мм
	0,04

	
	 
	100 шт.
	 

	36
	46-03-002-32 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается : к норме 46-03-002-16 (диаметр отверстий 160 мм) - до глубины 600 мм
	0,04

	
	 
	100 шт.
	 

	
	 
	Неподвижная опора НО6

	37
	07-06-002-7 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	38
	Ведомость материалов п.45                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П11д-8     Ст=1485:1,18:4,37х1,14=328,30
	1

	
	 
	шт.
	 

	39
	07-06-002-3 
	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона
	0,0044

	
	 
	100 м3
	 

	40
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	0,44

	
	 
	м3
	 

	41
	204-9182                         
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	0,0104

	
	 
	т
	 

	42
	09-06-024-12 
	Монтаж рамы Р-1
	0,0453

	
	 
	т
	 

	43
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,0453

	
	 
	т
	 

	
	 
	Угол поворота УП-1

	44
	07-06-002-7 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	0,02

	
	 
	100 шт.
	 

	45
	Ведомость материалов п.45                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П11д-8     Ст=1485:1,18:4,37х1,14=328,30
	1

	
	 
	шт.
	 

	46
	Ведомость материалов п.43                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П8д-8     Ст=1355:1,18:4,37х1,14=299,56
	1

	
	 
	шт.
	 

	47
	07-05-007-10 
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	48
	Ведомость материалов п.40                         
	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ-13-37п     Ст=820:1,18:4,37х1,08=171,74
	1

	
	 
	шт.
	 

	49
	401-0086                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	0,04

	
	 
	м3
	 

	50
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	0,48

	
	 
	м3
	 

	51
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,192

	
	 
	1000 шт.
	 

	52
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,1061

	
	 
	м3
	 

	53
	06-01-001-16 
	Устройство плиты днища из бетона кл.В15
	0,0033

	
	 
	100 м3
	 

	54
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0661

	
	 
	т
	 

	
	 
	Угол поворота УП-2

	55
	07-06-002-7 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	0,02

	
	 
	100 шт.
	 

	56
	401-0086                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	0,04

	
	 
	м3
	 

	57
	Ведомость материалов п.46                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П15д-8     Ст=2205:1,18:4,37х1,14=487,47
	2

	
	 
	шт.
	 

	58
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	0,6

	
	 
	м3
	 

	59
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,24

	
	 
	1000 шт.
	 

	60
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,1326

	
	 
	м3
	 

	61
	06-01-001-16 
	Устройство плиты днища из бетона кл.В15
	0,0043

	
	 
	100 м3
	 

	62
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0661

	
	 
	т
	 

	
	 
	Угол поворота УП-3

	63
	07-06-002-7 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	0,03

	
	 
	100 шт.
	 

	64
	Ведомость материалов п.45                         
	Плиты теплотрасс железобетонные, марки П11д-8     Ст=1485:1,18:4,37х1,14=328,30
	3

	
	 
	шт.
	 

	65
	07-05-007-10 
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	0,02

	
	 
	100 шт.
	 

	66
	Ведомость материалов п.41                         
	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ-16-37п     Ст=940:1,18:4,37х1,08=196,87
	2

	
	 
	шт.
	 

	67
	401-0086                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	0,05

	
	 
	м3
	 

	68
	09-03-015-1                         
	Монтаж опорного уголка У1
	0,0422

	
	 
	т
	 

	69
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,0422

	
	 
	т
	 

	70
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	1,14

	
	 
	м3
	 

	71
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,456

	
	 
	1000 шт.
	 

	72
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,2519

	
	 
	м3
	 

	73
	06-01-001-16                          
	Устройство плиты днища из бетона кл.В15
	0,0086

	
	 
	100 м3
	 

	74
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0835

	
	 
	т
	 

	75
	06-01-001-1 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10 под лотковые элементы и углы поворота
	0,058

	
	 
	100 м3
	 

	76
	401-0064                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)
	5,916

	
	 
	м3
	 

	
	 
	Камера ТК-2

	77
	06-01-001-1 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10
	0,0022

	
	 
	100 м3
	 

	78
	401-0064                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)
	0,2244

	
	 
	м3
	 

	79
	06-01-001-16 
	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона кл.В15
	0,012

	
	 
	100 м3
	 

	80
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0686

	
	 
	т
	 

	81
	07-05-001-1 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	0,23

	
	 
	100 шт.
	 

	82
	Ведомость материалов п.36                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9.4.6т      Ст=1080:1,18:4,37х1,16=242,95
	19

	
	 
	шт.
	 

	83
	Ведомость материалов п.38                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 6.4.6т      Ст=775:1,18:4,37х1,16=174,34
	4

	
	 
	шт.
	 

	84
	07-05-001-2 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
	0,04

	
	 
	100 шт.
	 

	85
	Ведомость материалов п.39                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 12.4.6т      Ст=1305:1,18:4,37х1,16=293,57
	4

	
	 
	шт.
	 

	86
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	1,12

	
	 
	м3
	 

	87
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,448

	
	 
	1000 шт.
	 

	88
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,2475

	
	 
	м3
	 

	89
	06-01-024-1 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	0,0322

	
	 
	100 м3
	 

	90
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)  - пригруз
	1,02

	
	 
	м3
	 

	91
	401-0005                         
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	0,99

	
	 
	м3
	 

	92
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	1,274

	
	 
	м3
	 

	93
	06-01-015-9 
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	0,148

	
	 
	т
	 

	94
	204-9180-3                         
	Детали закладные весом свыше 5 кг
	0,148

	
	 
	т
	 

	95
	06-01-001-15 
	Устройство плиты днища из бетона кл.В10
	0,0122

	
	 
	100 м3
	 

	96
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	1,2383

	
	 
	м3
	 

	97
	07-05-030-11                         
	Установка опорных подушек
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	98
	440-9206-13                         
	Опорные подушки
	0,004

	
	 
	м3
	 

	99
	09-03-015-1 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м - балка БС-13
	0,0608

	
	 
	т
	 

	100
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,0608

	
	 
	т
	 

	101
	09-06-024-10 
	Монтаж : стремянок
	0,0604

	
	 
	т
	 

	102
	201-0650                         
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,0406

	
	 
	т
	 

	103
	201-0774                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,0198

	
	 
	т
	 

	104
	16-02-004-3
	Устройство гильз из стальных труб 80 мм
	0,012

	
	 
	100 м
	 

	105
	103-0154                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм
	1,2

	
	 
	м
	 

	106
	08-02-007-3 
	Установка металлических решеток приямков
	0,003

	
	 
	1 Т
	 

	107
	09-03-031-1 
	Монтаж плиты покрытия ПМ1
	0,1575

	
	 
	т
	 

	108
	201-0774                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,1575

	
	 
	т
	 

	109
	23-04-011-1 
	Установка люка
	2

	
	 
	шт.
	 

	110
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий       Ст=2600:1,18:4,37х1,14=574,80
	2

	
	 
	шт.
	 

	
	 
	Дренажный колодец ДК-2

	111
	23-03-001-4 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
	0,084

	
	 
	10 м3
	 

	112
	Ведомость материалов п.5                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС10.9     Ст=2680:1,18:4,37х1,14=592,48
	2

	
	 
	шт.
	 

	113
	Ведомость материалов п.3                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС10.3     Ст=1200:1,18:4,37х1,14=265,29
	1

	
	 
	шт.
	 

	114
	Ведомость материалов п.2                         
	Плиты железобетонные покрытий ПП10      Ст=1870:1,18:4,37х1,14=413,41
	1

	
	 
	шт.
	 

	115
	Ведомость материалов п.1                         
	Плиты железобетонные днищ ПН10      Ст=3465:1,18:4,37х1,14=766,03
	1

	
	 
	шт.
	 

	116
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	0,29

	
	 
	м3
	 

	117
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий       Ст=2600:1,18:4,37х1,14=574,80
	1

	
	 
	шт.
	 

	118
	201-0650прим.                         
	Скобы МН1
	0,006

	
	 
	т
	 

	119
	46-03-002-12 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром : 100 мм
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	
	 
	Камера ТК-1

	120
	06-01-001-1 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10
	0,0079

	
	 
	100 м3
	 

	121
	401-0064                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)
	0,8058

	
	 
	м3
	 

	122
	06-01-001-16 
	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона кл.В15
	0,0102

	
	 
	100 м3
	 

	123
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,0589

	
	 
	т
	 

	124
	07-05-001-1 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	0,2

	
	 
	100 шт.
	 

	125
	Ведомость материалов п.36                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9.4.6т      Ст=1080:1,18:4,37х1,16=242,95
	16

	
	 
	шт.
	 

	126
	Ведомость материалов п.38                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 6.4.6т      Ст=775:1,18:4,37х1,16=174,34
	4

	
	 
	шт.
	 

	127
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	1,41

	
	 
	м3
	 

	128
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,564

	
	 
	1000 шт.
	 

	129
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,3116

	
	 
	м3
	 

	130
	06-01-024-1 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	0,0142

	
	 
	100 м3
	 

	131
	401-0005                         
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	0,29

	
	 
	м3
	 

	132
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	1,13

	
	 
	м3
	 

	133
	06-01-015-9 
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	0,1336

	
	 
	т
	 

	134
	204-9180-3                         
	Детали закладные весом свыше 5 кг
	0,1336

	
	 
	т
	 

	135
	06-01-001-15 
	Устройство плиты днища из бетона кл.В10
	0,0098

	
	 
	100 м3
	 

	136
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	0,9947

	
	 
	м3
	 

	137
	07-05-030-11                         
	Установка опорных подушек
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	138
	440-9206-13                         
	Опорные подушки
	0,004

	
	 
	м3
	 

	139
	09-06-024-10 
	Монтаж : стремянок
	0,027

	
	 
	т
	 

	140
	201-0650                         
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,027

	
	 
	т
	 

	141
	16-02-004-3
	Устройство гильз из стальных труб 80 мм
	0,012

	
	 
	100 м
	 

	142
	103-0153                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3 мм
	1,2

	
	 
	м
	 

	143
	16-02-004-6                    
	Устройство гильз из стальных труб 150 мм
	0,012

	
	 
	100 м
	 

	144
	103-0176                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	1,2

	
	 
	м
	 

	145
	08-02-007-3 
	Установка металлических решеток приямков
	0,003

	
	 
	1 Т
	 

	146
	09-03-031-1 
	Монтаж плиты покрытия ПМ2
	0,1475

	
	 
	т
	 

	147
	201-0774                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,1475

	
	 
	т
	 

	148
	23-04-011-1 
	Установка люка
	1

	
	 
	шт.
	 

	149
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий       Ст=2600:1,18:4,37х1,14=574,80
	1

	
	 
	шт.
	 

	
	 
	Дренажный колодец ДК-1

	150
	23-03-001-4 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
	0,068

	
	 
	10 м3
	 

	151
	Ведомость материалов п.5                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС10.9     Ст=2680:1,18:4,37х1,14=592,48
	1

	
	 
	шт.
	 

	152
	Ведомость материалов п.4                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС10.6     Ст=2420:1,18:4,37х1,14=535,0
	1

	
	 
	шт.
	 

	153
	Ведомость материалов п.2                         
	Плиты железобетонные покрытий ПП10      Ст=1870:1,18:4,37х1,14=413,41
	1

	
	 
	шт.
	 

	154
	Ведомость материалов п.1                         
	Плиты железобетонные днищ ПН10      Ст=3465:1,18:4,37х1,14=766,03
	1

	
	 
	шт.
	 

	155
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	0,29

	
	 
	м3
	 

	156
	Ведомость материалов п.12                         
	Люк чугунный легкий       Ст=2600:1,18:4,37х1,14=574,80
	1

	
	 
	шт.
	 

	157
	201-0650прим.                         
	Скобы МН1
	0,004

	
	 
	т
	 

	158
	46-03-002-12                         
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром : 100 мм
	0,01

	
	 
	100 шт.
	 

	
	 
	Приямок ПРМ1

	159
	06-01-001-1 
	Устройство бетонной подготовки
	0,0056

	
	 
	100 м3
	 

	160
	401-0064                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)
	0,5712

	
	 
	м3
	 

	161
	06-01-001-16 
	Устройство фундаментных плит железобетонных : плоских - ПМ1 из бетона кл.В15
	0,01

	
	 
	100 м3
	 

	162
	204-0021                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	0,0676

	
	 
	т
	 

	163
	204-0002                         
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	0,005

	
	 
	т
	 

	164
	11-01-011-1 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,02

	
	 
	100 м2
	 

	165
	11-01-011-2 
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - до толщины 100мм
	0,02

	
	 
	100 м2
	 

	166
	08-02-001-9 
	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75
	1,8

	
	 
	м3
	 

	167
	404-0006                         
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	0,72

	
	 
	1000 шт.
	 

	168
	402-0003                         
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	0,3978

	
	 
	м3
	 

	169
	06-01-024-1 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных из бетона кл.В15
	0,0051

	
	 
	100 м3
	 

	170
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	0,5202

	
	 
	м3
	 

	171
	06-01-015-9 
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	0,0618

	
	 
	т
	 

	172
	204-9180-3                         
	Детали закладные весом свыше 5 кг
	0,0618

	
	 
	т
	 

	173
	07-05-007-10 
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	0,03

	
	 
	100 шт.
	 

	174
	440-9006-7                         
	Перемычки  1ПБ10-1
	0,024

	
	 
	м3
	 

	175
	09-03-015-1 
	Монтаж балок перекрытия
	0,07

	
	 
	т
	 

	176
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,07

	
	 
	т
	 

	177
	09-06-024-12 
	Монтаж металлического листа (поз.6)
	0,0206

	
	 
	т
	 

	178
	201-0773                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями
	0,0206

	
	 
	т
	 

	179
	09-06-001-1 
	Монтаж: конструкций люков ЛК-1
	0,1224

	
	 
	т
	 

	180
	201-0774                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,1224

	
	 
	т
	 

	181
	06-01-024-1                         
	Устройство монолитных заделок входов труб
	0,002

	
	 
	100 м3
	 

	182
	401-0004                         
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	0,204

	
	 
	м3
	 

	183
	16-02-004-1                         
	Устройство дренажа из стальной трубы 40 мм
	0,008

	
	 
	100 м
	 

	184
	103-0134                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм
	0,8

	
	 
	м
	 

	185
	08-01-002-2                     
	Устройство дренажа из щебня
	0,18

	
	 
	1 м3
	 

	
	 
	Изоляция

	186
	08-01-003-7 
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1,23

	
	 
	100 м2
	 

	187
	13-03-004-26            
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,521

	
	 
	100 м2
	 

	188
	15-02-020-1 
	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону
	0,256

	
	 
	100 м2
	 

	189
	11-01-011-1 
	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм
	0,182

	
	 
	100 м2
	 

	190
	402-0078                         
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	0,37128

	
	 
	м3
	 

	191
	11-01-011-1 
	Защитный слой из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм
	0,182

	
	 
	100 м2
	 

	192
	402-0078                         
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	0,37128

	
	 
	м3
	 

	193
	08-01-003-2 
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	0,1981

	
	 
	100 м2
	 

	194
	Прайс-лист 
	Техноласт МОСТ Б                                                Ст=181,58/1,18/4,5*1,14=38,98
	21,791

	
	 
	м2
	 

	195
	08-01-003-5                         
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой
	0,6108

	
	 
	100 м2
	 

	196
	Прайс-лист  
	Техноласт МОСТ Б                                                Ст=181,58/1,18/4,5*1,14=38,98
	70,242

	
	 
	м2
	 

	197
	11-01-011-1 
	Разуклонка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм
	0,073

	
	 
	100 м2
	 

	198
	07-07-001-2                       
	Устройство защитного слоя из асбестоцементных панелей
	0,606

	
	 
	100 м2
	 

	199
	101-0038                         
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм  V=60,6х0,97=58,78
	58,78

	
	 
	м2
	 

	
	 
	Надземная прокладка теплотрассы

	200
	06-01-001-13 
	Устройство фундаментов-столбов : бетонных ФМ-1 из бетона кл.В15
	0,115

	
	 
	100 м3
	 

	201
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	11,6725

	
	 
	м3
	 

	202
	09-03-012-12 
	Монтаж опорных стоек СТ1 - СТ3
	6,074

	
	 
	т
	 

	203
	201-0778                         
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т
	-6,074

	
	 
	т
	 

	204
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	6,074

	
	 
	т
	 

	205
	13-03-004-26 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	2,226

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Пролетное строение К3

	206
	06-01-001-1 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10
	0,004

	
	 
	100 м3
	 

	207
	401-0064                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)
	0,408

	
	 
	м3
	 

	208
	06-01-001-5 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - ФМ-2 из бетона кл.В15
	0,0514

	
	 
	100 м3
	 

	209
	204-0022                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	0,123

	
	 
	т
	 

	210
	204-0020                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм
	0,048

	
	 
	т
	 

	211
	204-0002                         
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	0,016

	
	 
	т
	 

	212
	06-01-001-1                         
	Замоноличивание стоек бетоном кл.В15 на мелком заполнителе
	0,003

	
	 
	100 м3
	 

	213
	401-0086                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	0,306

	
	 
	м3
	 

	214
	06-01-001-13                         
	Обетонирование стоек бетоном кл.В15
	0,0028

	
	 
	100 м3
	 

	215
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	0,2842

	
	 
	м3
	 

	216
	08-01-003-7 
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	0,159

	
	 
	100 м2
	 

	217
	09-03-012-12 
	Монтаж опорных стоек Ст-1 - Ст-3
	0,518

	
	 
	т
	 

	218
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,518

	
	 
	т
	 

	219
	13-03-004-26 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,12

	
	 
	100 м2
	 

	220
	09-03-015-1 
	Монтаж балок Б1 - Б3  V=0,438х1,04=0,456
	0,456

	
	 
	т
	 

	221
	Ведомость материалов п.49                         
	Балка Б1     Ст=86300:1,18:4,37х1,07=17907,34
	1

	
	 
	шт.
	 

	222
	Ведомость материалов п.50                         
	Балка Б2    Ст=12600:1,18:4,37х1,07=2614,51
	4

	
	 
	шт.
	 

	223
	Ведомость материалов п.51                         
	Балка Б3    Ст=7720:1,18:4,37х1,07=1601,91
	4

	
	 
	шт.
	 

	224
	09-03-014-1 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков СВ1, СВ2
	0,12

	
	 
	т
	 

	225
	201-0755                         
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	0,12

	
	 
	т
	 

	226
	13-03-004-26 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,236

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Скользящие опоры  ОС1, ОС2

	227
	08-01-002-1 
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	16,16

	
	 
	1 м3
	 

	228
	08-01-002-3 
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	3,98

	
	 
	1 м3
	 

	229
	27-06-026-1 
	Розлив вяжущих материалов
	0,056

	
	 
	т
	 

	230
	07-05-001-2 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
	0,14

	
	 
	100 шт.
	 

	231
	Ведомость материалов п.37                         
	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9.5.6т      Ст=1295:1,18:4,37х1,16=291,32
	14

	
	 
	шт.
	 

	232
	06-01-015-8 
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	0,194

	
	 
	т
	 

	233
	46-03-001-1                         
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 10 мм
	0,84

	
	 
	100 шт.
	 

	234
	13-03-002-4 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	0,05

	
	 
	100 м2
	 

	235
	13-03-004-26            
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,05

	
	 
	100 м2
	 

	
	 
	Неподвижная опора  НО9

	236
	08-01-002-1 
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	0,64

	
	 
	1 м3
	 

	237
	08-01-002-3 
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	0,28

	
	 
	1 м3
	 

	238
	27-06-026-1 
	Розлив вяжущих материалов
	0,004

	
	 
	т
	 

	239
	06-01-001-16 
	Устройство фундаментных плит железобетонных : плоских - ПМ2 из бетона кл.В15
	0,0057

	
	 
	100 м3
	 

	240
	204-0021                         
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	0,0106

	
	 
	т
	 

	241
	06-01-015-9 
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	0,0319

	
	 
	т
	 

	242
	201-0777                         
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,0319

	
	 
	т
	 

	243
	13-03-004-26 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,008

	
	 
	100 м2
	 




