## Тех задание
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. Генерального директора - Главный инженер ___________________Куликовский С.В. "____"_______20___г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка труб ПНД на 1-е полугодие 2012г.»
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент) | Ед. измерения | Количество
I | ОСП Далматовское
1 | Труба ПНД ПЭ 63 SDR6 140x23,3 | Наружный диаметр 140мм, толщина стенки 23,3+2,5. Длина трубы 10м. Полиэтилен марки ПЭ 63по ГОСТ 18599-2001. Изготовление элементов оснастки обсадной колонны и скважинных фильтров | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. | 200
2 | Труба из ПНД Ф 160x42 | Наружный диаметр 160мм, толщина стенки 42+2,5. Длина трубы 10м. Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Изготовление элементов оснастки обсадной колонны и скважинных фильтров | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. | 60
3 | Труба обсадная из ПНД110х18 ПЭ 63 SDR6 (10м) | Длина трубы 10 м. Наружный диаметр 110+1мм, толщина стенки 18+2мм.Резьбаконическая упорная согласно чертежа ПНД-110х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 67,8МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | шт | 3756
4 | Труба обсадная ПНД160х18 ПЭ 63 SDR9 (10м) | Длина трубы 10м. Наружный диаметр 160+1,5мм, толщина стенки 18+2мм.Резьба коническая упорная согласно чертежа ПНД-160х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 73,9МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | шт | 520
5 | Труба ПНД ПЭ 63SDR11 63х5,8 (100м) | Наружный диаметр 63мм, толщина стенки 5,8+0,7. Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Питьевая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 100м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 100
6 | Труба ПНД ПЭ 100SDR9 32х3,6(440м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3,6+0,5. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 440м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. | 440
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Труба обсадная ПНД110х18 ПЭ63 SDR6 (6м) | Длина трубы 6м. Наружный диаметр 110+1мм, толщина стенки 18+2мм. Резьба коническая упорная согласно чертежа резьба коническая согласно чертежа ПНД-110х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 67,8МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | м | 10800
2 | Труба обсадная ПНД160х18 ПЭ6З SDR9 (6м) | Длина трубы 6м. Наружный диаметр 160+1,5мм, толщина стенки 18+2мм.Резьба коническая упорная согласно чертежа ПНД-160х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 73,9МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | м | 9600
3 | Труба ПНД ПЭ 63 SDR11 32х3,0 (бухта 250м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3+0,4.Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты250м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м | 1000
4 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR9 40х4,5 (бухта 400м) | Наружный диаметр 40мм, толщина стенки 4,4+0,6. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты400м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м | 400
5 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR9-32x3,6 (бухта 250м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3,6+0,5. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 250м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м | 1500
1 | Товар должен быть новым, высокого качества, отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.
2 | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
3 | Участник должен предоставить в составе своей заявки Гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий Поставщика (Продавца) по осуществлению поставки Товара в сроки, установленные в настоящей документации.

## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [10 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент) | Ед. измерения | График поставки на 2012г. |  |  |  | Количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
[5 empty] | в течение 25 дней с даты подписания договора | апрель | май | июнь
I | ОСП Далматовское
1 | Труба ПНД ПЭ 63 SDR6 140x23,3 | Наружный диаметр 140мм, толщина стенки 23,3+2,5. Длина трубы 10м. Полиэтилен марки ПЭ 63по ГОСТ 18599-2001. Изготовление элементов оснастки обсадной колонны и скважинных фильтров | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. | 100 |  | 100 |  | 200
2 | Труба из ПНД Ф 160x42 | Наружный диаметр 160мм, толщина стенки 42+2,5. Длина трубы 10м. Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Изготовление элементов оснастки обсадной колонны и скважинных фильтров | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. | 40 |  | 20 |  | 60
3 | Труба обсадная из ПНД110х18 ПЭ 63 SDR6 (10м) | Длина трубы 10 м. Наружный диаметр 110+1мм, толщина стенки 18+2мм.Резьбаконическая упорная согласно чертежа ПНД-110х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 67,8МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | шт | 1396 | 400 | 760 | 1200 | 3756
4 | Труба обсадная ПНД160х18 ПЭ 63 SDR9 (10м) | Длина трубы 10м. Наружный диаметр 160+1,5мм, толщина стенки 18+2мм.Резьба коническая упорная согласно чертежа ПНД-160х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 73,9МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | шт | 300 | 50 | 100 | 70 | 520
5 | Труба ПНД ПЭ 63SDR11 63х5,8 (100м) | Наружный диаметр 63мм, толщина стенки 5,8+0,7. Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Питьевая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 100м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 100 |  |  |  | 100
6 | Труба ПНД ПЭ 100SDR9 32х3,6(440м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3,6+0,5. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 440м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м. |  |  |  | 440 | 440
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Труба обсадная ПНД110х18 ПЭ63 SDR6 (6м) | Длина трубы 6м. Наружный диаметр 110+1мм, толщина стенки 18+2мм. Резьба коническая упорная согласно чертежа резьба коническая согласно чертежа ПНД-110х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 67,8МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | м |  | 2400 | 4200 | 4200 | 10800
2 | Труба обсадная ПНД160х18 ПЭ6З SDR9 (6м) | Длина трубы 6м. Наружный диаметр 160+1,5мм, толщина стенки 18+2мм.Резьба коническая упорная согласно чертежа ПНД-160х18 СТР ТУ 01-009. Полиэтилен марки ПЭ 63 (либо ПЭ 100) по ГОСТ 18599-2001. | Pacчeтнoe наружное сминающее давление 73,9МПа. Отнoситeлнoе удлинение пpи paзрывe нe менее 200%. Измeнeние пpoдoльных pазмepoв пoслe пpoгpeвa нe болee 3%. | м | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
3 | Труба ПНД ПЭ 63 SDR11 32х3,0 (бухта 250м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3+0,4.Полиэтилен марки ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты250м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м |  | 50 | 50 |  | 1000
4 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR9 40х4,5 (бухта 400м) | Наружный диаметр 40мм, толщина стенки 4,4+0,6. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты400м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м | 400 |  |  |  | 400
5 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR9-32x3,6 (бухта 250м) | Наружный диаметр 32мм, толщина стенки 3,6+0,5. Полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Техническая ГОСТ 18599-2001. Длина бухты 250м. | Требования ГОСТ 18599-2001 | м | 750 | 750 |  |  | 1500
Итого:________________рублей ________копеек, в том числе НДС (_____%)___________рублей __________копеек (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата по Договору осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки Товара настоящей Спецификации, по следующим адресам: п.I -для ОСП «Далматовское»: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п.II- для ОСП «Буровой участок Хиагда»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 МУП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); в случае поставки контейнеров железнодорожным транспортом: ж/д станция Чита 1, код станции 940006, код получателя 6624, ОКПО 18554271.
3 | Цена Договора включает в себя: | Стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также другие затраты связанные с выполнением договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, паспорт качества и другие документы, передающиеся вместе с Товаром. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур направляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.9. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________20__г.
Покупатель | [9 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [9 empty] | __________________/_______________
М.П. | [9 empty] | М.П.