ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку светодиодных ламп Диора

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Светодиодная лампа Диора | НД Производителя Потребляемая мощность; 7 Вт. Напряжение питания, В, Гц,; 190-250, 50-60. Световой поток, Лм; 700. Цоколь; Е27. Цветовя температура, К; 4500. Диапазон температур, °С; -40…+40. Степень защиты; IP20. Масса нетто, гр; 85. Габаритные размеры, мм; Ø112х39. | ШТ | 646 |