Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)

 Бензина АИ-95, АИ-92 и Топлива дизельного
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	бензин
	АИ-92 Регуляр ЕВРО-92 вид II, ГОСТ Р 51866, Октановое число, не менее:

по моторному методу 83.0

по исследовательскому методу 92.0
	
	л
	10000

	2
	бензин
	АИ-95,неэтилируемый Премиум Евро95 вид II ГОСТ Р51866-2001 октановое число не менее по моторному методу 86 по исследовательскому 95
	
	л
	40000

	3
	дизельное топливо
	з-02 ЕВРО Vвид ТУ 0251-002-48978376-99 цетановое число не менее 45 плотность при 15градС кг/м3 не более 814.8
	
	л
	40000


· Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

· 100% предоплата по предварительной заявке.

Особые требования: 

· Вся поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства РФ, а также ГОСТам, ТУ, сертификатам соответствия завода-изготовителя.

· Наличие у поставщика разветвленной сети автомобильных заправочных станций в городе Сосновый Бор, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также во всех регионах России с комплексом, способным обеспечить заправку через колонки бензином АИ-95, топливом дизельным в круглосуточном режиме работы.

· Отпуск Заказчику топлива с применением корпоративных смарт-карт (КСК) установленного образца.

· Предоставление установленных бухгалтерских документов (счетов, Счетов-фактур) в электронном виде не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

· Предоставление оригиналов отчетных документов не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

