ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (дата выпуска – не ранее 2014 г., не бывший в эксплуатации), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности и иные показатели.
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен быть предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр.;

 на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.

Время готовности к работе не более 10 сек

Пороговая чувствительность не менее 10-13 г/см³ по ТНТ;

Время отклика прибора к работе не более 1 сек

Условия эксплуатации:

-Рабочая температура от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора(время работы от одной батареи до 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90  

Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

Должна быть возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Радиоактивный источник излучения отсутствует.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.

Цикл работы прибора не менее 24 часов с перерывом 1 час.

В комплект поставки должно входить:

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт..

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ поставляется в транспортном кейсе.
	не менее 12 месяцев
	5
	к-т.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве. 
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 14 дней с даты подписания договора. 

Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.А. Тугушев                                                     
