7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Утверждаю

	Первый заместитель генерального 

директора – главный инженер


	
	_______________________М.М. Кашка



	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	

	г. Мурманск                                                                                                                                     28.03.2013г.

1. Общие положения. 
Работы  производятся с целью защиты промышленного здания от воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов и повышения эксплуатационных качеств объекта.

2. Краткое описание объемов работ:

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

 изм.
	Количество

	I. Ремонт наружных стен части здания РТК зона «А» по системе вентилируемых фасадов

	
	Основное здание
	
	

	1
	Демонтаж металлических конструкций с наружной поверхности стен фасада (стальных труб, кронштейнов, металлических козырьков и пр.)
	т
	0,5

	2
	Демонтаж двупольных металлических ворот

в том числе:

- 3600мм×3600мм

- 3700мм×3700мм
	блок
	2

1

1

	3
	Демонтаж наружных осветительных приборов (прожекторов, светильников) с сохранением
	шт.
	17

	4
	Демонтаж приборов системы радиационного контроля (с сохранением)
	шт.
	1

	5
	Демонтаж камер видеонаблюдения (с сохранением)
	шт.
	5

	6
	Демонтаж уличных громкоговорителей (с сохранением)
	шт.
	5

	7
	Переустановка существующих металлических оконных решеток (монтаж существующих решеток с подгонкой деталей решетки по месту установки) 
	м² (шт.)
	38 (13)

	8
	Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали
	м.п.
	173

	9
	Разборка существующих подоконных свесов из листовой оцинкованной стали
	м.п.
	139.0

	10
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (трубчатых)
	м² (верт. проекц.)
	532,0

	11
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 23м (трубчатых)
	м² (верт. проекц.)
	2698,0

	12
	Переустановка существующих кабельных лотков (с горизонтального расположения на вертикальное), с креплением к стенам, с перекладкой находящихся в них действующих электрических кабелей и кабелей системы физической защиты под обшивку фасада
	м
	130 (в т.ч. 25м с установкой новых лотков)

	13
	Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист  С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм
	м²
	2949,2

	14
	Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов  гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	182

	15
	Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	16,1

	16
	Переустановка существующей пожарной металлической лестницы (перенос лестницы на 250мм от исходного положения, в направлении - от фасада) 
	м
	3

	17
	Разборка бетонных конструкций вручную (отбойными молотками)
	м³
	0,8

	18
	Разборка стен крыльца из силикатного кирпича толщ. 250мм
	м³
	2,2

	19
	Демонтаж ж/б плит покрытий крыльца размером 2000×1000×220мм
	шт.
	2

	20
	Разработка грунта вручную на глубину 100мм под бетонную отмостку
	м³
	11,7

	21
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) под бетонную отмостку толщиной 100мм, с уплотнением
	м³
	11,7

	22
	Устройство бетонной  армированной (сеткой ВрI – 100/ ВрI – 100) отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм
	м³
	11,7

	23
	Очистка металлических поверхностей  вручную для подготовки под окраску (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.)   
	м²
	15,7

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.)  за один раз грунтовкой ГФ-021
	м²
	15,7

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки, дверей и пр.) эмалью ПФ-115 за 2 раза 
	м²
	15,7

	26
	Устройство парапетных и кровельных свесов (в т.ч. покрытия крыльца) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	м²
	180,2

	27
	Установка подъемно-секционных ворот ALUTECH промышленного типа (с прокладкой медного кабеля 5×2,5мм-40м в пвх-трубе, с подключ.)

- 3700мм×3700мм (с электроприводом, с калиткой)

- 3600мм×3600мм (с электроприводом, с калиткой)
	шт.
	1

1

	28
	Ремонт кирпичной кладки и штукатурки фасада отдельными участками
	м²
	15

	29
	Подготовка под окраску и окраска масляной краской наружных стен по отштукатуренной поверхности
	м²
	12

	30
	Установка камер видеонаблюдения (ранее использованных)
	шт.
	5

	31
	Установка осветительных приборов (ранее использованных)
	шт.
	14

	32
	Установка приборов системы радиационного контроля (ранее использованных)
	шт.
	1

	33
	Установка громкоговорителей (ранее использованных)
	шт.
	5

	34
	Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку
	т
	17,0

	
	Пристройка
	
	

	35
	Разборка облицовки наружных стен фасада из металлопрофиля  с демонтажем утеплителя из минералловатных плит толщиной 100мм и пароизоляции
	м²
	13,3

	36
	Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист  С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием)
	м²
	17,3

	37
	Устройство откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	16,5

	38
	Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку
	т
	1,0

	II. Ремонт наружных стен части здания РТК зона «Б» по системе вентилируемых фасадов

	
	Основное здание
	
	

	39
	Демонтаж металлических конструкций с наружной поверхности стен фасада (стальных труб, кронштейнов, металлических козырьков и пр.)
	т
	0,6

	40
	Разборка деревянных дверных и воротных заполнений:

- 2450мм×2300мм

- 2200мм×1000мм

- 2600мм×1700мм
	шт.
	2

1

1

	41
	Демонтаж металлических двупольных ворот

в том числе:

- 4420мм×4000мм

- 3000мм×2900мм

- 3600мм×3600мм

- 3700мм×3700мм
	блок
	4

1

1

1

1

	42
	Демонтаж наружных осветительных приборов (прожекторов, светильников) с сохранением
	шт.
	4

	43
	Демонтаж приборов системы радиационного контроля (с сохранением)
	шт.
	1

	44
	Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали
	м.п.
	94

	45
	Разборка существующих подоконных свесов из листовой оцинкованной стали
	м.п.
	116,8

	46
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (трубчатых)
	м² (верт. проекц.)
	1253,1

	47
	Переустановка существующих кабельных лотков (с горизонтального расположения на вертикальное), с креплением к стенам, с перекладкой находящихся в них действующих электрических кабелей и кабелей системы физической защиты под обшивку фасада
	м.п.
	50 (в т.ч. 15м с установкой новых лотков

	48
	Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист  С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм
	м²
	848,9

	49
	Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов  гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	107

	50
	Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	32

	51
	Переустановка существующей пожарной металлической лестницы (перенос лестницы на 250мм от исходного положения, в направлении - от фасада)
	м
	16

	52
	Разборка бетонных конструкций вручную (отбойными молотками)
	м³
	0,5

	53
	Разработка грунта вручную на глубину 100мм, шириной 800мм под бетонную отмостку
	м³
	8,0

	54
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) под бетонную отмостку толщиной 100мм, с уплотнением
	м³
	8,0

	55
	Устройство бетонной  армированной (сеткой ВрI – 100/ ВрI – 100) отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм
	м³
	8,0

	56
	Очистка металлических поверхностей  вручную для подготовки под окраску (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.)   
	м²
	10,7

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.)  за один раз грунтовкой ГФ-021
	м²
	10,7

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (лестницы с ограждениями, лотки, оконные решетки и пр.) эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м²
	10,7

	59
	Устройство парапетных и кровельных свесов  из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	97

	60
	Установка металлических дверных блоков в наружных стенах фасада (в комплекте с дверными замками и ручками):

- 2450мм×2300мм (двухстворчатые)

- 2200мм×1000мм

- 2600мм×1700мм (двухстворчатая, с жалюзийными решетками)
	шт.
	2

1

1

	61
	Установка подъемно-секционных ворот  ALUTECH промышленного типа (с прокладкой медного кабеля 5×2,5мм-10м в пвх-трубе, с подключ.): 

- 4420мм×4000мм (с электроприводом подъема, с калиткой)

- 3000мм×2900мм (с ручным цепным приводом подъема)

- 3700мм×3700мм (с электроприводом подъема, с калиткой)
	шт.
	1

1

1

	62
	Подготовка под окраску и окраска масляной краской за 2 раза наружных стен по отштукатуренной поверхности
	м²
	5

	63
	Установка металлической жалюзийной решетки размером 800мм×1700мм
	шт.
	1

	64
	Установка светильников наружного освещения (ранее использованных)
	шт.
	4

	65
	Установка и подключение светильников типа РКУ-400 (новых, в комплекте с консолью)
	шт.
	4

	66
	Прокладка гибкого медного кабеля сечением 3×2,5мм в ПВХ трубе Ø25мм
	м
	40

	67
	Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку
	т
	5,0

	
	Пристройка
	
	

	68
	Демонтаж деревянного воротного заполнения размером 2450мм×3000мм
	шт.
	2

	69
	Закладка воротного проема силикатным кирпичом толщиной 250мм
	м³
	1,5

	70
	Установка металлических дверного блока 2450мм×1000 мм в наружной стене пристройки (в комплекте с дверными замками и ручками)
	шт.
	1

	71
	Разборка существующих кровельных свесов и покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали
	м
	34

	72
	Разборка существующих оконных сливов из листовой оцинкованной стали
	м
	8,2

	73
	Установка подъемно-секционных ворот ALUTECH промышленного типа с ручным цепным приводом подъема (размер проема 3000мм×2450мм)
	шт.
	1

	74
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8м (трубчатых)
	м²
	235

	75
	Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (профилированный лист  С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минералловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм
	м²
	214

	77
	Установка оконных сливов и облицовка оконных откосов  гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	18

	78
	Облицовка дверных и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	9

	79
	Устройство парапетных и кровельных свесов  из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м²
	34

	80
	Погрузка строительного мусора и вывоз на городскую свалку
	т
	1,0

	Примечание: 

1. Фасад облицовывать стальными профилированными листами (профнастилом) С21-1000, цвет по каталогу RAL 5010 (темно-синий), 5015 (голубой), 7035 (светло-серый) (цветовое решение в соответствии с эскизным проектом ООО «Дизайн Сервис» «Художественно-стилистическое и цветовое решение фасадов промобъектов предприятия ФГУП «Атомфлот»). Все металлические элементы фасада (лестницы, ограждения, решетки и пр.) окрашиваются в темно-синий цвет (RAL 5010).

2. Все материалы, изделия, конструкции – поставки Подрядчика.

3. Сметные расчеты подготовить по каждой части здания РТК.
Приложение: 

1.Фрагменты эскизного проекта «Художественно-стилистическое и цветовое решение фасадов промобъектов предприятия ФГУП «Атомфлот» - на 8 листах

Составил:

Инженер ОКС








А.В.Осадчук

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера – начальник                                                                                    

управления по базированию и строительству  




С.Д. Попович

Начальник ОКС 








А.Л. Коротких

Заместитель начальника службы 

по обращению с ЯТ и РАО






А.А. Смирнов

Начальник комплексного судоремонтного участка 




В.Г. Романов

Главный энергетик участка ФГУП «Атомфлот»




Д.В. Шурупов


