Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку запорной арматуры
www.zakupki.rosatom.ru 150911/4645/300; www.a-k-d.ru Z040389
«15» сентября 2015 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация
	Просим Вас уточнить материал изготовления задвижек (алюминий или нержавеющая сталь) Лот №Z040389.

Номера по Лоту:

40

Задвижка шланговая фланцевая 

32а1р1 ДУ=200 РУ10 
сталь 12Х18Н10Т

43

Задвижка шланговая фланцевая 

32а1р1 ДУ=100 РУ10 
сталь 12Х18Н10Т

44

Задвижка шланговая фланцевая 

32а1р1 ДУ=32 РУ10 
сталь 12Х18Н10Т

45

Задвижка шланговая фланцевая 

32а1р1 ДУ=25 РУ10 
сталь 12Х18Н10Т


	сплав АЛ2 (алюминиевый литейный сплав).

	Проект договора
	Просим Вас дать разъяснения по тендеру №Z040389 в части сроков окончательного расчёта за поставленную продукцию. В пункте 5 Проекта договора информация отсутствует.
	Согласно п. 5.2. проекта договора «Оставшуюся сумму в размере 70% Покупатель оплачивает за фактически поставленные ТМЦ на основании ТСД. Стороны могут согласовать иные способы оплаты». По регламенту Заказчика оплата производится не позднее 30 календарных дней после подписания соответствующих документов по приемке.


