Том 2
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
_________________С.В. Егоров

«_____»_______________2012г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы

     «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями. Анализ аварии с разрывом раздаточного группового коллектора для случая потери воды из бака биологической защиты и нижней плиты реактора»
2.  Основание для заключения договора: 

2.1.Выполнение п.4.3.6 «Актуализированных мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС №АЭСМР-71К(04-07)2012 (Приложение к Приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2012 №9/298-П
2.2. ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».
3.  Срок выполнения работы по договору:

окончание: декабрь 2012 г. (не позднее 5 числа месяца)

4.   Исполнитель – по итогам конкурсных процедур ОЗП.

5.   Цель работ и исходные данные:
5.1. Цель работ. 
Является анализ результатов аварии с разрывом раздаточного группового коллектора для случая потери воды из бака биологической защиты и нижней плиты реактора» с целью повышения устойчивости действующей Билибинской АЭС к экстремальным внешним воздействиям природного и техногенного характера во исполнение поручения Правительства РФ и указаний Генерального директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко. 

По результатам расчетов данной аварии будут приняты (при необходимости) меры по снижению последствий тяжелой запроектной аварии по методологии «стресс-тестов».
5.2.  Исходные данные для выполнения работ

· «Аналитический отчёт по рассмотрению сценариев воздействия аномальных внешних событий на АЭС России АЭС отч-108к (04-08) 2011».

· «Основные положения оценки состояния безопасности и устойчивости атомных станций России к аномальным воздействиям (стресс-тесты) ПО-117Р (04-11) 2011».

· «Отчёт о целевой проверке безопасности Билибинской АЭС при экстремальных внешних воздействиях, которые могут стать причиной тяжёлой запроектной аварии».

· Проектная и конструкторская документация по энергоблокам.

· Отчёты по углублённой оценке безопасности энергоблоков №1, №2, №3, №4 Билибинской АЭС.

· Ежегодные отчёты по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС в 2001-2010 гг.

· Отчёты Главного конструктора, Научного руководителя, ИФЗ РАН и др. организаций.

· Эксплуатационная документация, инструкция по эксплуатации систем и оборудования включая управление ЗПА Билибинской АЭС.

5.3 Нормативная база

Нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2010, а также рекомендации МАГАТЭэ

6.  Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
При положительном результате работы экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС в дополнительный период эксплуатации до 2020 года.
7.  Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
По результатам «Анализа аварии с разрывом раздаточного группового коллектора для случая потери воды из бака биологической защиты и нижней плиты реактора» обосновывается необходимость и достаточность дополнительных противоаварийных мероприятий и закупок противоаварийной техники для снижения последствий тяжелых запроектных аварий энергоблоков Билибинской АЭС.
8.  Отчетные материалы. 
Отчет «Анализ аварии с разрывом раздаточного группового коллектора для случая потери воды из бака биологической защиты и нижней плиты реактора» 
Работа выполняется в один этап (срок выполнения – декабрь 2012г. (не позднее 5 числа месяца)
9. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора.

Кураторы темы
	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта

	Е.А.Васильева


