PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG.

Извещение № 120928/0528/416 опубликовано «28» сентября 2012 г.
Вопрос 1: В документах по закупке № 120928/0528/416, опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru 28 сентября 2012 года на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения отсутствуют исходные технические требования (ИТТ) для оборудования электроснабжения. Отсутствие ИТТ или иной документации, отражающей информацию о требованиях, предъявляемых к оборудованию, являющемуся предметом конкурса, делает невозможным корректный подбор оборудования.
Просим выслать ее в наш адрес любым удобным способом.
Ответ 1: Все необходимые для подготовки заявки на участие в конкурсе технические требования опубликованы в части 2 тома 1 конкурсной документации.
Вопрос 2: Прошу уточнить технические требования NW2О.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0015 к конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG, опубликованного на сайте http://zakupki.rosatom.ru под номером 120928/0528/416.

Для возможности предоставления на конкурс альтернативного предложения, нам необходимо получить следующие данные:

- таблицы нагрузок в аварийных режимах,

- указать необходимое время работы от источника аварийного энергосбережения,

- предоставить планы помещений, где планируется расположение аккумуляторных батарей, с отметками имеющихся закладных для монтажа стеллажей.

Данная информация необходима для расчета компоновки и комплектации предлагаемой нами аккумуляторной батареи.

Ответ 2: Подача альтернативных предложений согласно п. 23.9 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в данной процедуре закупки не предусмотрена.

Опубликованные в составе конкурсной документации исходные технические требования являются достаточными для подготовки заявки на участие открытом конкурсе на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG.
