	           
	УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Директора – Генерального

 конструктора по экономике и финансам

______________В.А. Зубаков

                              «___»__________2013 г.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

том 1 «общая и коммерческая части»

	Согласовано:

	Заместитель Директора - Генерального конструктора по общим вопросам 

	               С.Х. Уразов

	И.о. Директора Департамента управления закупками

	               В.Г. Фролов

	Директор Департамента финансов

	             И.К. Костина


2013

СОДЕРЖАНИЕ
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ………………………………………………………….
2
СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………………………………….
3
ЧАСТЬ 1……………………………………………………………………………………………4
1.    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………4
СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………………………………...…5
2.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………… ...6
2.1   Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса
..6
2.2.   Участие в процедуре конкурса
6
2.3.  Правовой статус документов
7
2.4.  Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
7
2.5.  Затраты на участие в конкурсе
7
2.6.  Отказ от проведения конкурса
7
2.7.  Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса
8
2.8.  Прочие положения
8
3.      ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ....9
3.1.   Требования к участникам конкурса
..9
3.2.   Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14    раздела 5 «Информационная карта конкурса».
9
3.3.   Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе
9
3.4.   Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
10
3.5.   Привлечение субподрядчиков.
10
4.        ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА……………………………………………....12
4.1.    Получение конкурсной документации
12
4.2.    Разъяснение положений конкурсной документации
12
4.3.    Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
12
4.4.    Общие требования к заявке на участие в конкурсе
12
4.5.   Срок действия заявки на участие в конкурсе
13
4.6.   Официальный язык конкурса
14
4.7.   Валюта конкурса
14
4.8.   Начальная (максимальная) цена договора
14
4.9.     Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
14
4.10.  Подача и прием заявок на участие в конкурсе
16
4.11.  Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв
16
4.12.  Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
16
4.13.  Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
17
4.14.   Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
18
4.15.  Заключение договора по результатам конкурса
25
4.16.  Обеспечение исполнения договора
27
5.    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА…………………………………………...28
6.   ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
 НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ………………………………………………………………... 36
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1.)
36
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2.)
39
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3.)
45
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (Форма 4.)
47
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5.)
48
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 6.)
50
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (Форма 7.)
53
7.    МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ……………….........55
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» …………………………………………………………....59



ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Подрядчик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку работ, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – подрядчик или несколько подрядчиков, выступающих на стороне одного подрядчика в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус  после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» [либо указывается № раздела «Техническая часть», если указанный раздел входит в том 1] настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1 [либо указывается № раздела «Проект договора», если Проект договора является разделом Тома 1].

2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой подрядчик или несколько подрядчиков, выступающих на стороне одного подрядчика, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен

· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике конкурса, а также привлекаемых субподрядчиках в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

2.2.6. После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса 

2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.5. Привлечение субподрядчиков.

3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым субподрядчикам, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков (юридическое или физическое лицо, выполняющее часть работ по договору), выполняющий работы более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых работ субподрядчиком.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 3.5, б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ субподрядчиком, с предоставлением документов согласно пункту 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком с указанием организаций субподрядчика и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов работ между участником конкурса и субподрядчиками (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению. 


В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии субподрядчиков такому участнику конкурса не предъявляются. Участник конкурса, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору субподрядчиков и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения субподрядчиков. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению субподрядчиков. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении субподрядчиков количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и субподрядчиков устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

4.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе, по решению заказчика, конкурсной комиссии или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

4.4.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником конкурса в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в конкурсе, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.

4.4.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника не рассматриваются. 
4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.

4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, форма 1.), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.2.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.6.

7) ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации]. 

4.9.2.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.5, 4.15.12, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о не заключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.5. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.4, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.5, 4.15.12 от заключения договора (пункт 4.15.13).

4.9.7. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.6, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2. [При наличии на ЭТП соответствующего функционала] Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в конкурсе, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.3. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП  в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.
4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт организатора конкурса http://nikiet.ru. Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт организатора конкурса http://nikiet.ru в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение конкурсной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии

4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией. 

4.14.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.3. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса работ требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.2.4. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.3 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока выполнения работ. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.3);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3;

4) несоответствие субподрядчиков согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.3;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.3;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.3). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.7.

4.14.2.5. По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

4.14.2.7. Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

5) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

7) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.6), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.8. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.2.9. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены. Снижение цены заявки на участие в конкурсе не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.
4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

4.14.3.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений, тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4. Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе, не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

4.14.3.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.6. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

Протокол переторжки размещается оператором на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки.

В течение рабочего дня, следующего после дня размещения протокола переторжки на ЭТП, такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].
4.14.3.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.8. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.9. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.10. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.11. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.12. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии

4.14.4.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

5) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;

6) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.4. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.5. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

4.14.5.1. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

4.14.5.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место. 

4.14.5.3. По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурса которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

5) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.4. 
Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15. Заключение договора по результатам конкурса

4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

4.15.2. Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.
4.15.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе  и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.15.6. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.12 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.7. Преддоговорные переговоры допускаются:

1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.9. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.

4.15.10. При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.11. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.
4.15.12. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.13. Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.12, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.15.14. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

4.15.15. В случае уклонения победителя конкурса или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.12, от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.
4.15.16. Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.5 и 4.15.12, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора
4.16.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.12, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.16.3.  [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.12, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем работ
	Право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ" 

Состав и объем работ: 

В соответствии с томом 2 «Техническая часть» документации

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012№ 37

	3. 
	Сроки выполнения работ
Место выполнения работ
Условия оплаты
	Сроки выполнения работ: 18.04.2013 - 30.04.2014 

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Малая Красносельская,д. 2/8 

 

 

Оплата производится на основании подписанных Актов сдачи - приемки работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета - фактуры, за фактически выполненные Подрядчиком работы. Оплата производится в течении 5дней на основании счета, выставленного Подрядчиком, осуществляется в российских рублях. Аванс по договору не предусмотрен. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика

 

	4. 
	Количество лотов 
	1 (Один)

	5. 
	Заказчик
	Открытое Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля"

Место нахождения: г. Москва, ул. Малая Красносельска, д. 2/8

Почтовый адрес: г. Москва, Главпочтампт, а/я 788

	6. 
	Организатор конкурса
	ОАО "НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля"

Место нахождения: г. Москва, ул. Малая Красносельска, д. 2/8

Почтовый адрес: г. Москва, Главпочтампт, а/я 788

Контактное лицо: Кошкина Светлана Николаевна, 

тел: 7-499-2637471, 

факс: 7-499-7630353, 

эл.почта: koshkina_sv@nikiet.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса  является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/.

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	«13» февраля 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса
	Не позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	30 940 000 (Тридцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в текущих ценах, включая НДС.

Цена договора включает в себя расходы на: выполнение работ, в т.ч. налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории РФ, стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения работ Подрядчиком по договору.



	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль

	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 
	Не требуется

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ субподрядчикам в объеме выполняемых работ
	14.1. Требования к участникам конкурса: 

14.1.1. Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей закупочной документации; 

14.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 

· Форма допуска № 3 на каждого сотрудника 

· Свидетельство о вступлении в СРО и свидетельство о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видом работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта 

· Лицензию, выданную ФСБ (кем) на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

14.1.3. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2011, 2012гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее суммы: 5 000 000,00руб.(справка об опыте выполнения работ за последние 3 года c предоставлением копий договоров с приложениями, в том числе спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты)) 

14.1.4. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: 

· не менее: ИТЭР 5-7 чел.; столяр 3-5 чел.; плотник 3-5 чел.; штукатур-маляр 4-6 чел.; монтажник оконных конструкций 3-5 чел.; плиточник 3-5 чел.; электрик 3-5 чел., сантехник 1-3 чел.; монтажник вентиляционных систем 3-5 чел. 

14.2. Требования к субподрядчикам в объеме выполняемых работ: 

14.2.1. Должен отвечать требованиям, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.5 настоящей закупочной документации; 

14.2.2. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2011, 2012гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее суммы: 5 000 000,00руб.(справка об опыте выполнения работ за последние 3 года c предоставлением копий договоров с приложениями, в том числе спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты)) 

	15. 
	Требования к выполняемым работам 
	Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

15.1. Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 36 месяцев 


	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса привлекаемым субподрядчикам и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе 
	16.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 

16.1.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации; 

16.1.2. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 

16.1.3. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора

16.1.4. справка об опыте выполнения работ за последние 3 года c предоставлением копий договоров с приложениями, в том числе спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты (раздел 6, форма 5.);

16.1.5. справка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих квалификацию специалистов (раздел 6, форма 6.);

16.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым привлекаемым субподрядчикам:

16.2.1. документы, указанные в пунктах 3.3.1, 3.3.3 настоящей документации; 

16.2.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реестра
16.2.2. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)

16.2.3. отсканированные оригиналы уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)

16.2.4. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

16.2.5. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	17. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1. заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, форма 1.); 

2. анкета (раздел 6, форма 2.): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 2 должная быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf, *.xls; 

3. график оплаты выполняемых работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, форма 4.); 

4. документы, указанные в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;

5. план распределения объемов выполнения работ (раздел 6, форма 7.); 

6. для каждого привлекаемого субподрядчика отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2. Формы 2, раздела 6, документы данной организации согласно пункту 16.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в объеме выполняемых субподрядчиком работ; 

7. техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, форма 3.); 
8. копии решений суда по делам, в которых участник фигурировал в качестве ответчика, и которые рассматривались в течении 3- х последних лет перед проведением процедуры, либо справку о том, что участник в этот период в судебных процессах в качестве ответчика не привлекался (для оценки подкритерия «Репутация участника»)

	18. 
	Привлечение субподрядчиков, минимальный % от общего объема работ по договору, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков
	допускается, 10% 

	19. 
	Возможность проведения процедуры переторжки

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	возможна
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены


	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП Аук. Конк. Дом, http://a-k-d.ru/

10:00 (время московское)  «18» марта 2013 года 

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: г. Москва, Главпочтампт, а/я 788

10:00 (время московское)  «18» марта 2013 года

	21. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «21» марта 2013 года

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «28» марта 2013 года

	22. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	-    Цена договора (значимость критерия Цi – 75 %) 

-    Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (значимость критерия Ci – 10 %) 

-    Квалификация участника (значимость критерия Kвi – 15 %) 

· Обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия Кi – 30 %)

· Опыт участника процедуры закупки (значимость подкритерия Оi – 40 %)

· Репутация участника процедуры закупки (значимость подкритерия Рi – 30 %)

	23. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 7 конкурсной документации

	24. 
	Срок заключения договора:


	Заказчик,  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса уведомление о результате процедуры закупки. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	25. 
	Обеспечение исполнения договора:
	не требуется



	26. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

(или в адрес органа по рассмотрению жалоб заказчика. Если таковой создан у заказчика, то указываются название такого органа, и его контактные реквизиты) 

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	27. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(формы 2 (таблица 1), 3 –  обязательны  для заполнения) 

Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1.)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ", опубликованное на официальном сайте и на ЭТП Аук. Конк. Дом на сайте http://a-k-d.ru/, конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок выполнения работ
	[указать начало и окончание выполнения работ в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]

	5. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником конкурса, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

8. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2.)

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл. почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3.)

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

6. Желательно, чтобы участник конкурса в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в конкурсной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (Форма 4.)

Участник конкурса: ________________________________ 
	№ п/п
	Наименова-ние поставок, работ и услуг
	Номер п/п

в графике выполнения работ (форма ___)
	Авансовые платежи
	Остальные платежи
	Всего общая сумма платежей, руб. с НДС

	
	
	
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб. с НДС
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (форма __), Сводной таблицы стоимости (форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

5. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

6. В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5.)

Участник конкурса: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

5. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

Форма 6.

Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 6.)

Участник конкурса (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

Таблица 1. Общая штатная численность

	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1
	Субподрядчик 2

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с требованиями к кадрам
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом выполнения работ  (Форма _). 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ

[наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения выполнения работ между участником конкурса и субподрядчиками (Форма __). Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

5. В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения выполнения работ между участником конкурса и субподрядчиками (Форма __) и графика выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 

· Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

· …..;

· …..;

6. Кроме указанных, участник конкурса вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

7. В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

Форма 7.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на Ремонт помещений 2-го и 1-го этажа корпуса №3, корпуса №1, 1-го этажа корпуса 7 (51 помещение) ОАО "НИКИЭТ"

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (Форма 7.)

Участник конкурса (генподрядчик): ______________________________ 
Cубподрядчики

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование 

работ

	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

· перечень выполняемых участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость работ по участнику (Генподрядчику) и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);

· сроки выполнения работ участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Форма __).

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика.

· документы на субподрядчиков согласно пункту 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не планируются к привлечению».

7. Для участников конкурса – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение субподрядчиков до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, выполняющих указанные объемы работ. К данной форме участник конкурса – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору субподрядчиков и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения субподрядчиков. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору субподрядчиков.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. РЕЙТИНГ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки определяется по формуле:

R i = БЦi*VЦ + БCi*VC + БKвi*VKв;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БC*, БKв – оценка (балл) соответствующего критерия .
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Ci*, Kвi – 100 баллов.
* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» проводится в баллах в соответствии с пунктом 3 данной методики. 

7.2. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»


При оценке по критерию «цена договора, цена единицы продукции» производится приведение предложений участников процедуры закупок о цене договора, цене единицы продукции к единому базису сравнения ценовых предложений, установленному в документации процедуры закупки.

Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена без учета НДС, приведение предложений участников процедуры закупок к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками, являющимися плательщиками НДС. 

Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, сравнение ценовых предложений производится по ценам,  указанным в заявках на участие в процедуре закупки.

Если оценка по критерию «цена договора» проводится без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	
	БЦ i =
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника процедуры закупки, баллы,

Ц i 
– 
предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки из представленных участниками процедуры закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

Если в документации процедуры закупки предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора, цена единицы продукции» используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i 
	


где:  ОЦ i  
– 
оценочная стоимость предложения участника процедуры закупки, руб.,

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников процедуры закупки, руб. 

ОЦ i   =  Ц i  + OЦC i  +  OЦП i 
где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», руб.,

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты товара, работ, услуг», руб.

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:  M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (или существенных условиях договора), приведенных в документации процедуры закупки за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора,

С i 
–
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг i-го участника процедуры закупки, предложенный в его заявке в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),
Ср min 
–
минимальный из предложенных в заявках участников процедуры закупки срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Сa i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника процедуры закупки, руб.

Сa i 
– 
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником процедуры закупки, указанный в проекте договора, дни

СРф 
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие, %

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя процедуры закупки о цене договора. 
7.3. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении:

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника процедуры закупки, баллы

C i  
– 
предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),

С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),
С min 
–
минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час).
Приведенная формула применяется только при установлении в документации процедуры закупки значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия. 

7.4. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БКi*VК + БОi*VО + БРi*VР,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БК, БО, БР – оценка (балл) соответствующего подкритерия

Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям Кi, Оi, Рi – 100 баллов – указываются все приведенные в документации процедуры закупки подкритерии

7.5. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»*:

-* при наличии требования о наличии у участника процедуры закупки опыта выполнения договоров, сопоставимого характера и объема в формулировке, предлагаемой в типовой документации, при предъявлении других требований к опыту, методика оценки по данному подкритерию должна быть изменена

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О i  - Ц max
	* 100
	

	
	
	О предел. - Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС

Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.с НДС

7.6. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*

-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам процедуры закупки

При оценке участника процедуры закупки по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника процедуры закупки, чел. – (если К wi менее К wпредел, если более – 100 баллов) 
К wmin 
–
минимально указанное количество для w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

 (Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений)
ДОГОВОР № ______________

г. Москва                                                                                     « ____»  _____________201_ г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности № Д-200-12 от 13.07.2012, с одной стороны, и ________________________ (________________)   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме № _________ от ___________ 20___ заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту  помещений 2-го и 1-го этажей  корпуса № 3 и корпуса № 1, 1-го этажа корпуса № 7 (51 помещение) ОАО «НИКИЭТ», далее «Работы» и сдать результаты Работ Заказчику, согласно настоящему Договору, утвержденной Заказчиком Локальной смете, далее – «Смета» (Приложение № 1), в объемах утверждённого Заказчиком Технического задания,  далее – «Техническое задание» (Приложение № 2), в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами,  включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии со Сметой.

1.4. Выполнение Работ осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 корпус № 1, № 3, № 7.  
2. права и Обязанности сторон

2.1.Обязанности и права Подрядчика

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством, удовлетворяющим условиям Договора и соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, по стоимости, предусмотренной Сметой, в сроки, установленные разделом 5 Договора и Графиком работ.

2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан использовать материалы и оборудование, указанные в Техническом задании (Приложение № 2). В случае невозможности приобретения Подрядчиком материалов, указанных в Техническом задании, Подрядчик обязан согласовать другие используемые материалы и оборудование с Заказчиком до начала работ. В случае если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить эти материалы и оборудование на материалы, и оборудование, удовлетворяющие требованиям Заказчика и законодательства Российской Федерации. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком.

2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), на момент подписания договора.

2.1.7. Подрядчик обязан назначить приказом ответственное лицо за проведение работ на Объекте (Приложение № 4 п. 1.5.1.).

2.1.8. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор.

2.1.9. Подрядчик обязан:

2.1.9.1. Обеспечить прибытие специалистов, имеющих необходимую квалификацию и формы допуска, для выполнения работ. 

2.1.9.2. Соблюдать требования охраны труда, противопожарной безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта, на котором выполняются работы. 

2.1.9.3. Предоставить по требованию Заказчика:

2.1.9.4.        - программу обеспечения качества работ и материалов;

2.1.9.5.        - лицензии (свидетельство) на право проведения  работ;

2.1.9.6.        - справку о проведении медицинских осмотров, аттестации с проверкой знаний по охране труда (или о прохождении инструктажа на рабочем месте) специалистов выполняющих работы.

2.1.9.7. Обеспечивать работников исправным, прошедшим необходимые проверки, инструментом, материалами, документацией, измерительными приборами и т.д., необходимыми для проведения работ.

2.1.9.8. В соответствии с Постановлением МТ и МО РФ от 13.01.2003 №1/29, при первом посещении объекта Заказчика, все работники Подрядчика и сторонних организаций, привлеченных Подрядчиком к исполнению Договора, обязаны пройти вводный инструктаж в отделе Охраны труда и промышленной безопасности. 

2.1.9.9. К Подрядчику предъявляются следующие требования:

· Наличие квалифицированных специалистов (с удостоверениями рабочих и дипломами руководителей);

· Наличие отзывов о выполненных работах; 

· Наличие удостоверения по пожарной безопасности на спец. объектах.

Находясь на территории Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать режимные требования Заказчика.
2.1.10. После выполнения Подрядчиком работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций далее - «Скрытые работы»,  Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ, оформленного по форме Приложения N 3 к «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 112 от 26 декабря 2006 г.».

2.1.11. Скрытые Работы, не представленные к освидетельствованию Заказчику, считаются не выполненными Подрядчиком и не подлежат оплате.

2.1.12. Подрядчик обязан за 5 (пять) дней письменно известить Заказчика о дате полного окончания Работ и  готовности объекта к итоговой сдаче-приемке Работ.

2.1.13. В случае обнаружения недостатков во время итоговой сдачи-приемки Работ, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 3 (трех) дней с момента выставления рекламационного акта за свой счет.

2.1.14. Подрядчик обязан к моменту итоговой сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации (Акты  о приемке выполненных работ (КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); счета-фактуры; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3); Акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на закупаемую продукцию) в соответствии с условиями Договора и действующими нормами Российской Федерации.

В случае отсутствия  полного комплекта исполнительной документации к моменту проведения комиссии по сдаче-приемке Работ, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, до получения от Подрядчика полного комплекта исполнительной документации. При этом Подрядчик не имеет права на перенос сроков окончания работ по Договору.

2.1.15. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 

2.1.16. Подрядчик обеспечивает выполнение на месте выполнения Работ необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, природоохранного законодательства (Приложение № 4) и требования режима секретности, действующего на территории Заказчика.

2.1.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.

2.2.   Обязанности и права Заказчика

2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента полного окончания работ по Договору,  принять по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) выполненные Работы или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

2.2.3. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

2.2.4. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.5. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 

2.2.7. Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям, письменно уведомив представителя Подрядчика ответственного за проведение работ находящегося на Объекте.

2.2.8. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК выполнения работ

3.1. Подрядчик организует и выполняет в полном объеме Работы в соответствии со Сметой и сроками, указанными в разделе 5 Договора.

3.2. Подрядчик может выполнять Работы по Договору только в рабочие дни, с 8.30 до 18.00. часов по московскому времени. Производство Работ Подрядчиком в выходные и праздничные дни должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

3.3. Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. Нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.

3.4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектаций и конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать действующим на территории РФ стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством РФ.

3.5. При приемке Работ Заказчиком производится оценка качества Работ. В случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 

3.6. Приемка Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ. 

3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 

3.8. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ определена Сметой (Приложение 1) и в общей сумме составляет        _________________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (по ставке 18 %) в сумме ____________ (_______________) рублей ___ копеек (далее – Цена Договора).

4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории РФ, стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком по Договору.

4.3. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами  Актов сдачи-приемки работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, за фактически выполненные Подрядчиком работы.

4.4. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней на основании счета, выставленного Подрядчиком.

4.5. Аванс по Договору не предусмотрен.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется в российских рублях. 

4.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ по договору:

начало работ: с момента подписания договора, при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. В случае не подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта до указанной даты начала работ, сроки начала и окончания работ переносятся соразмерно сроку задержки в подписании Акта приема-передачи Объекта.

окончание работ: в течение ___ (_________) рабочих дней с момента подписания договора.                          

5.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) Работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.2 Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются по основаниям, предусмотренным ЕОСЗ ГК Росатом путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору в соответствии с пунктом 5.1., Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (один) процент от суммы выполненных Работ, за каждый день просрочки.

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору в соответствии с пунктом 5.1., Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей оплате.

8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1 Расторжение Договора допускается:

· в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания работ по Графику производства работ, указанному в п.5.2 Договора более чем на 10 (десять) календарных дней, и/или нарушении Подрядчиком иных существенных условий Договора, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора письменно уведомляет Подрядчика о решении расторгнуть Договор;

· по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

· по соглашению сторон.

10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1  Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы.

10.2 Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика и/или Заказчика, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, при наличии такой возможности, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

10.4 При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 1 (одного) месяца, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем переговоров. 

11.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

12. Прочие условия

12.1 Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по договору в следующем порядке:

-Заказчик ежеквартально направляет Подрядчику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

-Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору

12.2 Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3 Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

12.4 Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.5 Любое уведомление, которое в соответствии с Договором одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

12.6 Стороны заключили Договор в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 -  Локальная смета - __ лист. 

Приложение № 2 – Техническое задание - __ лист.

Приложение № 3 – График выполнения работ - __ лист.

Приложение № 4 – Соглашение по охране труда - __  лист.

Приложение №5 -  Особые условия - __  лист.

14. место нахождениЯ и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	
	 ПОДРЯДЧИК:
	

	Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, 

г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОКАТО: 45286565000 
Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________С.Х.Уразов
	
	_______________________

_______________________
	


Приложение № 1
         к договору №___________ от «___» ______ 2012 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по ремонту  помещений 2-го и 1-го этажей  корпуса № 3 и корпуса № 1, 1-го этажа корпуса № 7 (51 помещение) ОАО «НИКИЭТ»
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕКАЯ  ЧАСТЬ»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель  Директора - Генерального 

конструктора по гражданским объектам

______________Ю.С. Стребков              

«___»__________2013 г.

  Приложение № 2

к договору  №___________ от «___» ______ 201__ 

                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по  ремонту  помещений 2-го и 1-го этажей  корпуса № 3, корпуса № 1, 1-го этажа корпуса № 7 (51 помещение) ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8                    

                  Объем и характеристики выполняемых работ

	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объём

	
	Помещения 2-го этажа корпуса № 3
	
	

	
	Кабинет  201 
	
	

	1
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   65,8

	2
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   65,8

	3
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   19,7

	4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   22,5

	5
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   22,5

	6
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   22,5

	7
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   22,5

	8
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   19,7

	9
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,4

	10
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     5,3

	
	Кабинет  202
	
	

	11
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   66,0

	12
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   66,0

	13
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   19,7

	14
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   24,5

	15
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   24,5

	16
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   24,5

	17
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   24,5

	18
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   19,7

	19
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,0

	20
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     3,5

	
	Кабинет  203
	
	

	21
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  102,0

	22
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	  102,0

	23
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   28,3

	24
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   53,1

	25
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   53,1

	26
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   53,1

	27
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   53,1

	28
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   28,3

	29
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     4,0

	30
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     7,0

	
	Кабинет  205.1
	
	

	31
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	32
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	33
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	34
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	35


	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     5,5

	36
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     6,0

	37
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	38
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   70,0

	39
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   70,0

	40
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   70,0

	41
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   27,6

	42
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   27,6

	43
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   21,9

	44
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО
	м2
	   28,5

	45
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   28,5

	46
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   28,5

	47
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   21,9

	48
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     2,4

	49
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     5,6

	50
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     8,4

	51
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2

	52
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	53
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4

	
	Кабинет  205.2
	
	

	54
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	     6,36

	55
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	     6,1

	56
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     6,36

	57
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	     6,1

	58
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     2,75

	59
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     3,0

	60
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	     7,45

	61
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   65,0

	62
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   65,0

	63
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   65,0

	64
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   26,0

	65
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   26,0

	66
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,1

	67
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО
	м2
	   26,0

	68
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   26,0

	69
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   26,0

	70
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,1

	71
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     0,8

	72
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,0

	73
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,2

	74
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1

	75
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	76
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  205.3
	
	

	77
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   64,2

	78
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   64,2

	79
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   64,2

	80
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   14,0

	81
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   14,0

	82
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   16,4

	83
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   14,0

	84
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   14,0

	85
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   14,0

	86
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   16,4

	87
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     1,6

	88
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2

	
	Кабинет  206
	
	

	89
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	     6,36

	90
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	     6,1

	91
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     6,36

	92
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	     6,1

	93
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     2,75

	94
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     3,0

	95
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	     7,45

	96
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   66,54

	97
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   66,54

	98
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,5

	99
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   25,9

	100
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   25,9

	101
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   25,9

	102
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,5

	103
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,6

	104
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,55

	105
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	106
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  207
	
	

	107
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	     6,36

	108
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	     6,1

	109
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     6,36

	110
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	     6,1

	111
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     2,75

	112
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     3,0

	113
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	     7,5

	114
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ( ПОДОКОННЫЕ  И ПОДОТЛИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА), прим.
	м2
	     1,32

	115
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   65,14

	116
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   65,14

	117
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	    9,72

	118
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,3

	119
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   25,74

	120
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   25,74

	121
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   25,74

	122
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,3

	123
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,6

	124
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,9

	125
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	126
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  208
	
	

	127
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	     6, 6

	128
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	     6,2

	129
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6, 6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     6,6

	130
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	     6,2

	131
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     2,75

	132
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     3,04

	133
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    10,3

	134
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2

	135
	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2

	136
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	     1

	137
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   80,0

	138
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   80,0

	139
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   26,1

	140
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   25,9

	141
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   25,9

	142
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   25,9

	143
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   26,1

	144
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,04

	145
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,55

	146
	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 % (ОКРАСКА ВИТРАЖНОГО ОКНА В ПЕРЕГОРОДКЕ)
	м2
	     6,2

	147
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	148
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  209
	
	

	149
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	150
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	151
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	152
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	153
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     5,5

	154
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     6,0

	155
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	156
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    28,8

	157
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   51,48

	158
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   51,48

	159
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   51,48

	160
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   51,48

	161
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   28,8

	162
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     6,76

	163
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     7,7

	164
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	165
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     3

	
	Кабинет  210
	
	

	166
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   67,0

	167
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   67,0

	168
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	    1,44

	169
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,2

	170
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,0

	171
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	172
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  211
	
	

	173
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   66,0

	174
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   66,0

	175
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	    1,8

	176
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,4

	177
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   26,2

	178
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   26,2

	179
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   26,2

	180
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   26,2

	181
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,4

	182
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,8

	183
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,0

	184
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	185
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  212
	
	

	186
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   68,7

	187
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   68,7

	188
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   21,1

	189
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   28,0

	190
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   28,0

	191
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   28,0

	192
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   28,0

	193
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   21,1

	194
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,2

	195
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     2,8

	196
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	197
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  213
	
	

	198
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   68,7

	199
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   68,7

	200
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,2

	201
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     2,8

	202
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	203
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  214
	
	

	204
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   99,1

	205
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   99,1

	206
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   28,6

	207
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   52,7

	208
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   52,7

	209
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   52,7

	210
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   28,6

	211
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     5,2

	212
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   10,5

	213
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	214
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4

	
	Кабинет  215
	
	

	215
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   70,4

	216
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   70,4

	217
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	    1,44

	218
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   21,7

	219
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   24,4

	220
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   24,4

	221
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   24,4

	222
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   21,7

	223
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,0

	224
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     3,9

	225
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	226
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  216
	
	

	227
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	228
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	229
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	230
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	231
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	      5,5

	232
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	      6,0

	233
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	234
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   91,0

	235
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ 0,1 М2
	м3
	    0,048

	236
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   91,0

	237
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   91,0

	238
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   91,0

	239
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	    0,72

	240
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   26,5

	241
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   43,4

	242
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   43,4

	243
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   43,4

	244
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   26,5

	245
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     5,6

	246
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   10,0

	247
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	248
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4

	
	Кабинет  217
	
	

	249
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     6,0

	
	Кабинет  218
	
	

	250
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	251
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	252
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	253
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	254
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	      5,5

	255
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	      6,0

	256
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	257
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  147,8

	258
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	  147,8

	259
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    41,9

	260
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	    53,8

	261
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	    53,8

	262
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    53,8

	263
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    53,8

	264
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    41,9

	265
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,4

	266
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    17,0

	267
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	268
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  219
	
	

	269
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	270
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	271
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	272
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	273
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	      5,5

	274
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	      6,0

	275
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	276
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    97,1

	277
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    97,1

	278
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	      1,44

	279
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    28,5

	280
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	    52,0

	281
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    52,0

	282
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    52,0

	283
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    28,5

	284
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     5,7

	285
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     7,7

	286
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 250

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 ММ, ДИАМЕТР 250-450 ММ
	м2
	     8,0

	287
	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280
	шт.
	     2

	288
	ДЕМОНТАЖ КРАНА ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ
	шт.
	     2

	289
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 25 ММ

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX=120°C, РMAX=1,0 МПА, С МАЛЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,67 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ
	шт.
	     4

	290
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	291
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4

	
	Кабинет  220
	
	

	292
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    97,8

	293
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    97,8

	294
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	      2,88

	295
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    27,9

	296
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	    51,5

	297
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	    51,5

	298
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    51,5

	299
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    51,5

	300
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    27,9

	301
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,4

	302
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     7,7

	303
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2

	304
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     3

	
	Кабинет  221
	
	

	305
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	     6,36

	306
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	     6,1

	307
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     6,36

	308
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	     6,1

	309
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	     2,75

	310
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     3,0

	311
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	     7,45

	312
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   67,0

	313
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   67,0

	314
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	     2,16

	315
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,5

	316
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   26,5

	317
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   26,5

	318
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   26,5

	319
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   26,5

	320
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,5

	321
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,6

	322
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     3,85

	323
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	324
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Кабинет  222
	
	

	325
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,72

	326
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 2

	327
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,72

	328
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 2

	329
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	      5,5

	330
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	      6,0

	331
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,9

	332
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    99,0

	333
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    99,0

	334
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    28,6

	335
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	    52,6

	336
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    52,6

	337
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    52,6

	338
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    28,6

	339
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,2

	340
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     7,7
	
	

	341
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2
	
	

	342
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4
	
	

	
	Кабинет  226
	
	
	
	

	343
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    12,36
	
	

	344
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРИМ.
	м2
	    12, 0
	
	

	345
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С  ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,36 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    12,36
	
	

	346
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ
	м2
	    12, 0
	
	

	347
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	      5,3
	
	

	348
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	      6,0
	
	

	349
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК – УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,8
	
	

	350
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    94,5
	
	

	351
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    94,5
	
	

	352
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	      1,08
	
	

	353
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    27,9
	
	

	354
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	    51,5
	
	

	355
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	    51,5
	
	

	356
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    51,5
	
	

	357
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    51,5
	
	

	358
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    27,9
	
	

	359
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,4
	
	

	360
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    10,0
	
	

	361
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2
	
	

	362
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4
	
	

	
	Кабинет  227
	
	
	
	

	363
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   81,6
	
	

	364
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   81,6
	
	

	365
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   22,5
	
	

	366
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   33,7
	
	

	367
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   33,7
	
	

	368
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   33,7
	
	

	369
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   33,7
	
	

	370
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   22,5
	
	

	371
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,0
	
	

	372
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,55
	
	

	373
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ -ОКРАСКА ВЕНТКОРОБА
	м2
	     4,0
	
	

	374
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1
	
	

	375
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2
	
	

	
	1-й этаж корпуса № 3
	
	
	
	

	
	Помещение 101А (кабинет)
	
	
	
	

	376
	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ - ЗАМУРОВАННЫЕ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ
	м2
	    12,0
	
	

	377
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	    12,0
	
	

	378
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК - УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	    14,6
	
	

	379
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	    39,5
	
	

	380
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    45,8
	
	

	381
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	    45,8
	
	

	382
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	    33,2
	
	

	383
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	    33,2
	
	

	384
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    22,7
	
	

	385
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	    33,2
	
	

	386
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛА (УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, прим.)
	м2
	    33,2
	
	

	387
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   22,7
	
	

	388
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,8
	
	

	
	Помещение 101В (кабинет)
	
	
	
	

	389
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   75,4
	
	

	390
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    75,4
	
	

	391
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   22,7
	
	

	392
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО (ЛАМИНАТ)
	м2
	   32,6
	
	

	393
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   32,6
	
	

	394
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ, ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 23/32, ТОЛЩИНА 8 ММ
	м2
	   32,6
	
	

	395
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   22,7
	
	

	
	Помещение 101 ( кабинет)
	
	
	
	

	396
	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ МЕЛКОБЛОЧНЫХ КАМНЕЙ - РАЗБОРКА СТЕКЛОБЛОКОВ, прим.
	м3
	     0,84
	
	

	397
	ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ, ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
	м2
	     4,2
	
	

	398
	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ
	м2
	     4,2
	
	

	399
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2,  ДО 2

 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	     1,35
	
	

	400
	МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ВЫШЕ ЦОКОЛЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ROCKWOOLL (ПРИ ТОЛЩИНЕ УТЕПЛИТЕЛЯ 50 ММ) ПО СИСТЕМЕ "КРАСПАН"
	м2
	     2,9
	
	

	401
	ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ПЛИТАМИ "КРАСПАН" С УСТАНОВКОЙ СЛИВОВ И ВЕРХНЕГО ОТКОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО СИСТЕМЕ "КРАСПАН"
	м2
	     3,9
	
	

	402
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	     1,8
	
	

	403
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     1,6
	
	

	404
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК - УГОЛОК НА ОТКОСЫ
	п.м
	     3,9
	
	

	405
	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	   13,2
	
	

	406
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   60,6
	
	

	407
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	   73,8
	
	

	408
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   73,8
	
	

	409
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   73,8
	
	

	410
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   25,5
	
	

	411
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	 229,5
	
	

	412
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   25,5
	
	

	413
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   20,9
	
	

	414
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	   25,5
	
	

	415
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛА (УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, прим.)
	м2
	   25,5
	
	

	416
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   20,9
	
	

	417
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,8
	
	

	418
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ
	секций
	   10
	
	

	
	Помещение 101 (зал)
	
	
	
	

	419
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	 199.6
	
	

	420
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	 1796,4
	
	

	421
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ  ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ПЛИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	м2
	 199,6
	
	

	422
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    64,9
	
	

	423
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	  199,6
	
	

	424
	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ С РАСКРОЕМ + 20% РЕЗЕРВ), прим.
	м2
	  199,6
	
	

	425
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   64,9
	
	

	426
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ И ИЗОЛЯЦИЕЙ - ДВУХСЛОЙНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) - ЗАШИТЬ ЗАМУРОВАННЫЕ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ
	м2
	    13,0
	
	

	427
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   339,0
	
	

	428
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   339,0
	
	

	429
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     8,5
	
	

	430
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   17,5
	
	

	431
	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
	шт.
	     1
	
	

	432
	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛ. ПРОТИВОПОЖ.,ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОКРАШ. ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 1160Х2090ММ, С ЗАМКОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА
	шт.
	     1
	
	

	433
	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ
	шт.
	     1
	
	

	434
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	     4,5
	
	

	435
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	     4,5
	
	

	436
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	     4,5
	
	

	437
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	     4,5
	
	

	438
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	     7,2
	
	

	439
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ» - ТАМБУР
	м2
	   19,2
	
	

	440
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % - ТАМБУР
	м2
	   19,2
	
	

	441
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ ФАСАДА - ВХОД С УЛИЦЫ
	м2
	     2,4
	
	

	442
	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ
	шт.
	     1
	
	

	443
	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ - СТУПЕНЬ ВЪЕЗДА
	м2
	     2,4
	
	

	444
	КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ УГОЛКАМИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ С ДВУМЯ АНКЕРАМИ И ПИРОНОМ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4 ШТУК - СТУПЕНЬ ВЪЕЗДА
	м2
	     3,0
	
	

	445
	ОБРАМЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
	п.м
	     2,1
	
	

	
	Помещение 111 А
	
	
	
	

	446
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	447
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	448
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	449
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ СПЛОШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	450
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	   54,9
	
	

	451
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   54,9
	
	

	452
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   54,9
	
	

	453
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   54,9
	
	

	454
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   54,9
	
	

	455
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   17,0
	
	

	456
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   17,0
	
	

	457
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,4
	
	

	458
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     5,0
	
	

	459
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1
	
	

	460
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР.
	шт.
	     1
	
	

	
	Помещение 111 Б
	
	
	
	

	461
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	462
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	463
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	464
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ СПЛОШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	465
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   98,4
	
	

	466
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   98,4
	
	

	467
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   98,4
	
	

	468
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   98,4
	
	

	469
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   98,4
	
	

	470
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   39,0
	
	

	471
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   39,0
	
	

	472
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   25,0
	
	

	473
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   41,0
	
	

	474
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   41,0
	
	

	475
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ до толщ. 100 мм 
	м2
	   41,0
	
	

	476
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   41,0
	
	

	477
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   41,0
	
	

	478
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ,

 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
	м2
	   41,0
	
	

	479
	УСТРОЙСТВО ДВУХ СЛОЕВ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ РЕЗИНО-БИТУМНОЙ
	м2
	   41,0
	
	

	480
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   41,0
	
	

	481
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ
	м2
	   41,0
	
	

	482
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	   41,0
	
	

	483
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   25,0
	
	

	484
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     4,0
	
	

	485
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     6,8
	
	

	486
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    10,0
	
	

	487
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2
	
	

	488
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2
	
	

	489
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4
	
	

	
	Помещение 111 В
	
	
	
	

	490
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	491
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	492
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	493
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ СПЛОШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	494
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   52,0
	
	

	495
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   52,0
	
	

	496
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   52,0
	
	

	497
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   52,0
	
	

	498
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   52,0
	
	

	499
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   13,0
	
	

	500
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   13,0
	
	

	501
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   16,7
	
	

	502
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   13,0
	
	

	503
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   13,0
	
	

	504
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   13,0
	
	

	505
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ
	м2
	   13,0
	
	

	506
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	   13,0
	
	

	507
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   16,7
	
	

	508
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     5,6
	
	

	509
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     0,6
	
	

	510
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     4,0
	
	

	511
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1
	
	

	512
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1
	
	

	513
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2
	
	

	
	Помещение 111 (коридор)
	
	
	
	

	514
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) - СТЕНЫ
	м2
	  135,5
	
	

	515
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  135,5
	
	

	516
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	  135,5
	
	

	517
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  135,5
	
	

	518
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  135,5
	
	

	519
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) - ПОТОЛОК
	м2
	    36,6
	
	

	520
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	    36,6
	
	

	521
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКА, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ, прим.
	м2
	    36,6
	
	

	522
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, прим.
	м2
	    36,6
	
	

	523
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	    36,6
	
	

	524
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    28,0
	
	

	525
	РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ
	п.м
	      2,4
	
	

	526
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	    36,6
	
	

	527
	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ИЗ ГРАВИЯ
	м3
	      2,2
	
	

	528
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	    36,6
	
	

	529
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ,

 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
	м2
	    36,6
	
	

	530
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ
	м2
	    36,6
	
	

	531
	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
	 кг
	  439,2
	
	

	532
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    36,6
	
	

	533
	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
	м2
	    36,6
	
	

	534
	УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"
	м2
	    36,6
	
	

	535
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	     28,0
	
	

	536
	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ - СТУПЕНИ ВХОДА В КАБИНЕТЫ
	п.м
	      2,4
	
	

	537
	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ - ЛЮКИ В ПОЛУ
	 кг
	    89,6
	
	

	538
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ – ЛЮКИ В ПОЛУ
	 кг
	    63,5
	
	

	539
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    33,4
	
	

	540
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК И ОГРАД - МЕТАЛЛИЧЕСКОЯ ЛЕСТНИЦА
	м2
	    11,6
	
	

	541
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ( МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЛЕСТНИЦ
	м2
	    80,9
	
	

	542
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1
	
	

	543
	СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
	п.м
	   24,0
	
	

	544
	СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЧУГУННЫХ МОЕК

МОЙКИ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С СИФОНОМ
	компл.
	     1
	
	

	545
	ДЕМОНТАЖ КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО
	шт.
	     1
	
	

	546
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ
	шт.
	     1
	
	

	547
	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ
	компл.
	     1
	
	

	
	1-й, 2-й и 3-й этажи корпуса № 1
	
	
	
	

	
	Помещение 104
	
	
	
	

	548
	Подраздел. Кладовая
	
	
	
	

	549
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	     9,0
	
	

	550
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ
	м2
	    19,25
	
	

	551
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    35,7
	
	

	552
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	    35,7
	
	

	553
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	    14,5
	
	

	554
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	555
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	556
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	557
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, С ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	558
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	    14,5
	
	

	559
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	    14,5
	
	

	560
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	м2
	    14,5
	
	

	561
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	    14,5
	
	

	562
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	    14,4
	
	

	563
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1
	
	

	
	Подраздел. Тамбур
	
	
	
	

	564
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   31,3
	
	

	565
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   31,3
	
	

	566
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	   12,0
	
	

	567
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	     8,5
	
	

	568
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	     8,5
	
	

	569
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	     8,5
	
	

	570
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК 30Х30 СМ, НЕПОЛИРОВАННЫХ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	     3,6
	
	

	571
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК 30Х30 СМ, НЕПОЛИРОВАННЫХ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	     5,3
	
	

	572
	УСТРОЙСТВО ГАЛОШНИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК 30Х30 СМ, НЕПОЛИРОВАННЫХ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	п.м
	    10,0
	
	

	573
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК 30Х30 СМ, НЕПОЛИРОВАННЫХ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	     4,9
	
	

	574
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ 30Х30 СМ, НЕПОЛИРОВАННЫХ, ТИПА  КЕРАМОГРАНИТ
	п.м
	    13,6
	
	

	575
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК И ОГРАД
	м2
	     4,2
	
	

	
	Помещение 105
	
	
	
	

	576
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	     5,1
	
	

	577
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	     1
	
	

	578
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	     5,1
	
	

	579
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   57,7
	
	

	580
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   57,7
	
	

	581
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   57,7
	
	

	582
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   57,7
	
	

	583
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    20,7
	
	

	584
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО
	м2
	    29,1
	
	

	585
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    29,1
	
	

	586
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    29,1
	
	

	587
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    20,7
	
	

	588
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     2,0
	
	

	589
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     1,0
	
	

	590
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ
	шт.
	     2
	
	

	591
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 'САНТЕХПРОМ-БМ' РБС-500, РАЗМЕР СЕКЦИИ 80Х100Х560ММ, ТЕПЛООТДАЧА ОДНОЙ СЕКЦИИ 0,195 КВТ, (ТИП РАЗМЕРА РАДИАТОРОВ: РБС-500 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 СЕКЦИОННЫЕ)
	секций
	   28
	
	

	592
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX=120°C, РMAX=1,0 МПА, С МАЛЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,67 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ RTD 3000 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАНЫ RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ, С ЗАЩИТОЙ ОТ МОРОЗА, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ 6-26°С, МАРКА 013L3652, НИКЕЛИРОВАННЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 25 ММ
	шт.
	     6
	
	

	593
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДСП – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮК
	м2
	     0,5
	
	

	594
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ШКАФНЫХ - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮК
	шт.
	     1
	
	

	595
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2
	
	

	596
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1
	
	

	597
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2
	
	

	
	Помещение 106
	
	
	
	

	598
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	599
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	600
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	601
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, С ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	602
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	     1
	
	

	603
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   51,6
	
	

	604
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	   51,6
	
	

	605
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    17,9
	
	

	606
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	    20,2
	
	

	607
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    20,2
	
	

	608
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	    20,2
	
	

	609
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    17,9
	
	

	610
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     4,7
	
	

	611
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,6
	
	

	612
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ
	шт.
	     1
	
	

	613
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 'САНТЕХПРОМ-БМ' РБС-500, РАЗМЕР СЕКЦИИ 80Х100Х560ММ, ТЕПЛООТДАЧА ОДНОЙ СЕКЦИИ 0,195 КВТ, (ТИП РАЗМЕРА РАДИАТОРОВ: РБС-500 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 СЕКЦИОННЫЕ)
	секций
	   14
	
	

	614
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX=120°C, РMAX=1,0 МПА, С МАЛЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,67 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ RTD 3000 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАНЫ RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ, С ЗАЩИТОЙ ОТ МОРОЗА, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ 6-26°С, МАРКА 013L3652, НИКЕЛИРОВАННЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 25 ММ
	шт.
	     3
	
	

	615
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     1
	
	

	616
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1
	
	

	617
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2
	
	

	
	Помещение 107
	
	
	
	

	618
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    34,0
	
	

	619
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	    78,6
	
	

	620
	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ – ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ОПОР
	м3
	     6,44     
	
	

	621
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ
	м2
	  110,8
	
	

	622
	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	м3
	     4,13     
	
	

	623
	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ, ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО: 25 М, 

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
	кг
	  165,0
	
	

	624
	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 30 М,

БАЛКИ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
	кг
	4333,0
	
	

	625
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСКРОЙ) + РЕЗЕРВ 20%
	м2
	    78,6
	
	

	626
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    34,0
	
	

	627
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  121,4
	
	

	628
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	  121,4
	
	

	
	Помещение 109
	
	
	
	

	629
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   44,0
	
	

	630
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	 128,0
	
	

	631
	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ – ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ОПОР
	м3
	    10,5     
	
	

	632
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ
	м2
	   68,0
	
	

	633
	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	м3
	     6,72     
	
	

	634
	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ, ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО: 25 М, 

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
	кг
	 268,8
	
	

	635
	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 30 М,

БАЛКИ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
	кг
	7056,0
	
	

	636
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСКРОЙ) + РЕЗЕРВ 20%
	м2
	 128,0
	
	

	637
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   44,0
	
	

	638
	ДЕМОНТАЖ  ВИТРАЖЕЙ
	м2
	   20,4
	
	

	639
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	   91,8
	
	

	640
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  12,7
	
	

	641
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   91,8
	
	

	642
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   91,8
	
	

	643
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   91,8
	
	

	644
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	 128,0
	
	

	645
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ПЛИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	м2
	 128,0
	
	

	646
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     6
	
	

	
	Помещение 110
	
	
	
	

	647
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	648
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	649
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	650
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ЗАМКАМИ
	м2
	     2,0
	
	

	651
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	     6,3
	
	

	652
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК,

ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	     6,3
	
	

	653
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	     6,3
	
	

	654
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	     6,3
	
	

	655
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	м2
	     6,3
	
	

	656
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, 

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ
	м2
	     6,3
	
	

	657
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
	п.м
	   15,4
	
	

	658
	ПРОКЛАДКА НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
	п.м
	   15,4
	
	

	659
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25, КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ
	шт.
	     6
	
	

	660
	СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ, 
	шт.
	     1
	
	

	661
	СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУША
	шт.
	     1
	
	

	662
	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ
	шт.
	     1
	
	

	663
	СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЫВНЫХ БАЧКОВ
	шт.
	     1
	
	

	664
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2 
	
	

	
	Помещение 111
	
	
	
	

	665
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ
	м2
	     4,0
	
	

	666
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     4,0
	
	

	667
	УСТАНОВКА РАСКЛАДОК -  УГОЛОК (ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА)
	п.м
	     6,7
	
	

	668
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,2
	
	

	669
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	670
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	671
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ СПЛОШНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, С ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	672
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	     1
	
	

	673
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   67,5
	
	

	674
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   67,5
	
	

	675
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   67,5
	
	

	676
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   67,5
	
	

	677
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАСКЛАДОК - ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВ КОЛОНН
	п.м
	     9,0
	
	

	678
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   23,3
	
	

	679
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКА «АРМСТРОНГ»
	м2
	   23,3
	
	

	680
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   25,0
	
	

	681
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - ЛАМИНАТ
	м2
	   23,3
	
	

	682
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   23,3
	
	

	683
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   23,3
	
	

	684
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   25,0
	
	

	685
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     2,0
	
	

	686
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,6
	
	

	687
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     3,5
	
	

	688
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1
	
	

	689
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2
	
	

	
	Помещение 112
	
	
	
	

	690
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ
	м2
	     4,0
	
	

	691
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     4,0
	
	

	692
	УСТАНОВКА РАСКЛАДОК -  УГОЛОК (ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА)
	п.м
	     7,0
	
	

	693
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   10,0
	
	

	694
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	     2,0
	
	

	695
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	     1
	
	

	696
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2

ДВЕРИ СПЛОШНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ТЕРМОУПЛОТНИТ. ЛЕНТОЙ, С ЗАМКОМ
	м2
	     2,0
	
	

	697
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    19,5
	
	

	698
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	    26,0
	
	

	699
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ  С ВЕРХНИМ ПОКРЫТИЕМ ЛАМИНАТ
	м2
	    26,0
	
	

	700
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    19,5
	
	

	701
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	    48,8
	
	

	702
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	    48,8
	
	

	703
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    48,8
	
	

	704
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	    48,8
	
	

	705
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
	м2
	   13,0
	
	

	706
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     3,0
	
	

	707
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     2,4
	
	

	708
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ
	шт.
	     2
	
	

	709
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 'САНТЕХПРОМ-БМ' РБС-500, РАЗМЕР СЕКЦИИ 80Х100Х560ММ, ТЕПЛООТДАЧА ОДНОЙ СЕКЦИИ 0,195 КВТ, (ТИП РАЗМЕРА РАДИАТОРОВ: РБС-500 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 СЕКЦИОННЫЕ)
	секций
	   28
	
	

	710
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX=120°C, РMAX=1,0 МПА, С МАЛЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,67 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ RTD 3000 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАНЫ RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ, С ЗАЩИТОЙ ОТ МОРОЗА, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ 6-26°С, МАРКА 013L3652, НИКЕЛИРОВАННЫЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 25 ММ
	шт.
	     6
	
	

	711
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     2
	
	

	712
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     2
	
	

	713
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     4
	
	

	
	Помещение 114
	
	
	
	

	714
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   32,4
	
	

	715
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	   73,3
	
	

	716
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ 
	м2
	   73,3
	
	

	717
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   32,4
	
	

	
	Помещение 115
	
	
	
	

	718
	Подраздел. Увеличение высоты дверного проема до высоты 2,3 м
	
	
	
	

	719
	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА
	м3
	     1,44     
	
	

	720
	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
	кг
	   76,8     
	
	

	721
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ
	м2
	     2,9
	
	

	722
	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ 
	м2
	     2,9
	
	

	723
	СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ
	м2
	     2,8
	
	

	724
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ СОСТАВОМ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ "ЭВОЛИТ-ГИДРО", ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ ЧАСТИ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	     2,8
	
	

	725
	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ: 

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18КП18ПС,18ГПС, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
	кг
	  227,64     
	
	

	
	Подраздел. Устройство люков в полах
	
	
	
	

	726
	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ:

 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18КП18ПС,18ГПС, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
	кг
	  116,8     
	
	

	727
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКО

ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ,  ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ
	кг
	    52,5     
	
	

	
	Подраздел. Полы
	
	
	
	

	728
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    41,8
	
	

	729
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	    90,3
	
	

	730
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	м2
	    90,3
	
	

	731
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	    90,3
	
	

	732
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ
	м2
	    90,3
	
	

	733
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	    90,3
	
	

	734
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    41,8
	
	

	
	Коридор  1-го этажа
	
	
	
	

	735
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	   130,2
	
	

	736
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	   130,2
	
	

	737
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	м2
	      5,6
	
	

	738
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   141,4
	
	

	739
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	   141,4
	
	

	740
	СМЕНА АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ 
	м2
	    70,0
	
	

	741
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    45,0
	
	

	742
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    45,0
	
	

	743
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ В ПОЛУ
	кг
	  305,0     
	
	

	744
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ В ПОЛУ
	кг
	  305,0     
	
	

	745
	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ- ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ СТЕН
	кг
	  160,0     
	
	

	746
	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ  ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ЛЮКОВ
	м2
	    98,7
	
	

	
	Помещение 217
	
	
	
	

	747
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	     3,0
	
	

	
	Помещение 218
	
	
	
	

	748
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ - В ОТКОСАХ ОКОННЫХ
	п.м
	     1,5
	
	

	749
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     8,0
	
	

	750
	УСТАНОВКА РАСКЛАДОК -  УГОЛОК (ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА)
	п.м
	    40,2
	
	

	751
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  111,0
	
	

	752
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %
	м2
	  111,0
	
	

	753
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	    35,8
	
	

	754
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 600 ММ- ФАЛЬШ-ПОЛ, прим.
	м2
	    68,7
	
	

	755
	УСТРОЙСТВО  ФАЛЬШ-ПОЛОВ  С ВЕРХНИМ ПОКРЫТИЕМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
	м2
	    68,7
	
	

	756
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	    35,8
	
	

	757
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    13,9
	
	

	758
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     6
	
	

	759
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	    12

	
	Помещение 373
	
	

	760
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
	м2
	    30,0

	761
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	    30,0

	762
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2,  ДО 2

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С   ПОВОРТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ,СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	    30,0

	763
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х500Х6000 ММ
	п.м
	    14,2

	764
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
	п.м
	    57,2

	765
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	    23,0

	766
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК - УГОЛОК
	п.м
	    57,2

	767
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА
	м2
	    30,0

	768
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 - СТЕНЫ
	м2
	   183,0

	769
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ: БИОЦИДНАЯ ОБРАБОТКА СИЛИКОНОВЫМ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ СОСТАВОМ (В МЕСТАХ ПРОТЕЧЕК)
	м2
	    12,6

	770
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    20,8

	771
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	   183,0

	772
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   183,0

	773
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   183,0

	774
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 - ПОТОЛОК
	м2
	   79,0

	775
	ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА ПОТОЛКЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ
	мест
	     6

	776
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	   79,0

	777
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ  ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, прим.
	м2
	   79,0

	778
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	   79,0

	779
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   48,2

	780
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   77,3

	781
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   77,3

	782
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   77,3

	783
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	   77,3

	784
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3
	п.м
	   48,2

	785
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ),прим.
	м2
	    13,5

	786
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    20,7

	787
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    35,0

	788
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ - ОКРАСКА ВЕНТКОРОБА
	м2
	    27,2

	789
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	    10

	790
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	    20

	791
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ С ПРОКЛАДКОЙ ВОЗДУХОВОДОВ, УСТАНОВКОЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ КАМЕР, ГЛУШИТЕЛЕЙ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ, ШКАФА АВТОМАТИКИ И НАЛАДКОЙ СИСТЕМЫ.
	помещ
	     1

	
	1-й этаж корпуса № 7
	
	

	
	Помещение 105
	
	

	792
	ПРОСТУКИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ  ПЛОСКИМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 
	м2
	    75,6

	793
	СМЕНА   КЕРАМОГРАНИТНЫХ  ПЛИТОК ДО 10 ШТ. В ОДНОМ МЕСТЕ
	плиток
	  249

	794
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	  127,8

	795
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	  127,8

	796
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  127,8

	797
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ И ИЗОЛЯЦИЕЙ - ДВУХСЛОЙНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ),прим. - УТЕПЛЕНИЕ  И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ЖЕСТКИЕ
	м2
	    21,0

	798
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	    21,0

	799
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
	м2
	  148,8

	800
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  148,8

	801
	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПРЕССОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	    44,9

	802
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', С УТЕПЛИТЕЛЕМ
	м2
	    44,9

	803
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА, ТОЛЩИНА 100 ММ
	м3
	     4,49

	804
	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ УГЛОВ  И КОЛОНН

УГОЛОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАВАРЕННЫМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СЛОЕМ ПВХ ДЛЯ ФИКСАЦИИ, РАЗМЕРЫ 50Х50 ММ
	п.м
	    10,71

	805
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	      6,0

	806
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    12,6

	807
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     5

	808
	ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ
	шт.
	     1

	809
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН
	шт.
	     1

	810
	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ
	шт.
	     1

	811
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
	п.м
	     2,0

	812
	ПРОКЛАДКА НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	п.м
	     8,0

	813
	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ 

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СКОРОСТНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ, ПРОТОЧНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 10 Л, прим.
	шт.
	     1

	814
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ И ДР, прим.
	шт.
	     1

	815
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР.
	шт.
	     2

	
	Помещение 106
	
	

	816
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	    64,2

	817
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ
	м2
	    81,16

	818
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	    81,16

	819
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	    81,16

	820
	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОБРАМЛЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, ПРИ ШИРИНЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДО 1200 ММ 

ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ  ДВЕРЕЙ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1200 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 420-510 ММ
	проем
	     2

	821
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	    30,0

	822
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ
	м2
	    30,0

	823
	НАНЕСЕНИЕ НЕГОРЮЧЕГО ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
	м2
	    30,0

	
	Помещение 107(коридор)
	
	

	824
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	    68,0

	825
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ
	м2
	    68,0

	826
	НАНЕСЕНИЕ НЕГОРЮЧЕГО ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
	м2
	    68,0

	
	Помещение 109
	
	

	827
	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ВОРОТ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ОБВЯЗКИ 

СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА ДО 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0,  СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ   
	м2
	    14,7

	828
	СМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ РЕЗИНЫ 0,04 М   4,2*3,5/2+1=8 шт 

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 30-40 ММ
	шт.
	     8

	829
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	    29,4

	830
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20 ЗА ОДИН РАЗ
	м2
	    29,4

	831
	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 
	м2
	    29,4

	832
	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ
	м2
	     8,0

	833
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	     8,0

	834
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	м2
	     2,0

	835
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛИНОЙ ДО 10 М
	м2
	     0,5

	836
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	     8,0

	837
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	     8,0

	838
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	    55,0

	839
	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ
	м2
	    55,0

	840
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	    55,0

	841
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	    55,0

	842
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	м2
	    55,0

	
	Помещение 110
	
	

	843
	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ВОРОТ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ОБВЯЗКИ 

СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА ДО 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0,  СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ   
	м2
	     9,0

	844
	СМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ РЕЗИНЫ 0,04 М   3*3/2+1=6 шт

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 30-40 ММ
	шт.
	     6

	845
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	    18,0

	846
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20 ЗА ОДИН РАЗ
	м2
	    18,0

	847
	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 
	м2
	    18,0

	848
	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С ПОКРЫТИЕМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ
	м2
	     8,0

	849
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	     6,5

	850
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	м2
	     2,0

	851
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛИНОЙ ДО 10 М
	м2
	     0,45

	852
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	     8,0

	853
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	м2
	     8,0

	854
	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	т
	 170,4

	855
	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ
	т
	 170, 4


                           Требования к используемым материалам:

	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала 

минераловолокно

Кромка 

tegular

Размеры плиты 

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%) 

95

Светоотражение (%) 

90

Звукопоглощение (NRC) 

0,15

Вес (кг/м2) 

3,82

Пожарные характеристики 

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Наливной пол
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет

серый порошок

Расход воды, л/кг

0,26

Температура применения

от +10° С до +25°С

Открытое время

30 мин

Адгезия, МПа через 28 дней на воздухе

> 1.0

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

> 20,0

Толщина слоя, мм

0-5

Расход материала

1,5 кг/м2/мм слоя

Должна быть возможность хождения по готовому покрытию через 3 часа, возможность класть плитку через 24 часа.

	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Стяжки пола
	Стяжка пола: Цвет: серый; Прочность при сжатии, МПа: >24; Прочность на изгиб, МПа: 6; Расход воды на 1кг смеси, л: 0,11-0,15; Прочность на адгезию, МПа: >0,4; Расход смеси при слое в 10мм, кг/м2: 22; Рекомендуемая толщина слоя, мм: 30-150; Жизнеспособность, мин: 120; Температура нанесения, С град.: +5… +35; Морозостойкость, циклов: 50; Вес упаковки, кг: 50.

Армирование: Сетка сварная металлическая из низкоуглеродистой проволоки с оцинкованным покрытием; Размер ячейки в свету должен быть 50х50мм; Диаметр ВР-1 проволоки ,мм: 3.

	Самовыравнивающие стяжки 
	Материал на цементно-песчаной основе с использованием химических добавок должен соответствовать следующим требованиям:

Цвет

светло-серый

Марочная прочность на сжатие, МПа

≥ 25

Прочность сцепления с основанием, МПа

≥ 0,6

Расход воды на 1кг сухой смеси, л

0,20-0,2

Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м²

17

Рекомендуемая толщина слоя, мм

3-30

Растекаемость готового раствора, мм

220-280

Возможность хождения через, час.

24

Температура окружающей среды и основания, ˚ С

+ 5…+ 30

Жизнеспособность раствора, мин.

40

Морозостойкость, циклы

50



	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плитка пола
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)



	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0

 Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц

Нормальные коэффициенты
звукопоглощения α(f)
плит, толщина 

50 мм

75 мм

100 мм

125

0,10

0,17

0,26

250

0,29

0,60

0,73

500

0,66

0,91

0,88

1000

0,95

0,93

0,90

2000

0,97

0,94

0,93

4000

0,95

0,95

0,96




Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм, противомоскитными сетками. Монтаж расширителей 30 мм и 100 мм, нащельников 50 мм и 70 мм, монтаж усилителей «собачья кость».  На всех оконных блоках установить уплотнительную ленту  ПСУЛ, самоклеющийся нащельник. 

В объем работ входит:  

· проведение замеров проемов, изготовление, доставка, выгрузка, подъем оконных конструкций на место проведения работ; демонтаж и монтаж оконных конструкций, демонтаж и монтаж противомоскитных сеток, вынос демонтируемых оконных блоков и строительного мусора в контейнер;

      -     погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования 

            на     место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора в 

            контейнер Подрядчика;

      -    вывоз строительного мусора (осуществляется Подрядчиком);

      -   по окончании работ предоставление заказчику исполнительной документации, 

           актов на скрытые работы, сертификаты на материалы, паспорта на оборудование. 

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.

· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;

· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

· журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .

Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ    Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.  

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения.

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя

Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 

Требования к Исполнителю:   

· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

· Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну

· Наличие формы допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО (Лицензия на работы, связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну) на каждого сотрудника. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.
· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 

Время выполнения работ: 

· С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Максимальная цена контракта:  30 940 000 рублей.
 Источник финансирования: собственные средства Заказчика

 Срок проведения работ:  240 рабочих дней после заключения контракта

Начальник РСО                                                                     Кистенев В.Н                                                                                                            

[image: image1.emf]№ Наименование работ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя

1

2

3

4

5

6

Подрядчик: 



Уразов С.Х. ____________________________



Заказчик: ОАО "НИКИЭТ"



Заместитель Директора-

Генерального конструктора по 

общим вопросам



Подрядчик: 

График производства работ

одна неделя -пять рабочих дней

Приложение№3

к Договору № _____________от "___" _________2012г.

Объект: __________________________________________________________________________________ по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8 

Заказчик:      ОАО "НИКИЭТ"



Приложение № 4
         к договору №___________ от «___» ______ 2012 

Соглашение по охране труда

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности № Д-200-12 от 13.07.2012, с одной стороны и ____________________ (_______________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме № _________ от ___________ 20___ заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел № 2 «Права и обязанности сторон» Договора № ______________ от «____» _________ 2012 г., следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.


 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ

(АТП, 4 гр.).

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности

(АТП, 2 гр.);

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно-строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:


	
	
	

	Заместитель Директора- 

Генерального конструктора 

по общим вопросам 
____________________ С.Х. Уразов 



 
	____________________ 



 
	
	
	


Приложение №5

к договору  №___________ от «___» ______ 201__ 

Особые условия

1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику от «___» ________
 201___ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1.1. При изменении Сведений Поставщик обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
1.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
2. Поставщики Покупатель подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:



	
	

	Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

_____________________  С.Х. Уразов



 
	____________________ /                         /





1

_1422185206.xls
Лист1

																						Приложение№3

																						к Договору № _____________от "___" _________2012г.

				Объект: __________________________________________________________________________________ по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

				Заказчик:      ОАО "НИКИЭТ"

				Подрядчик:

				График производства работ

				одна неделя -пять рабочих дней

				№		Наименование работ		1 неделя		2 неделя		3 неделя		4 неделя		5 неделя		6 неделя		7 неделя

				1

				2

				3

				4

				5

				6

						Подрядчик:												Заказчик:				ОАО "НИКИЭТ"

																		Заместитель Директора-Генерального конструктора по общим вопросам

																		Уразов С.Х.								____________________________






