Техническое задание к заявке №
	№ п/п
	Наименование товара,
характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание)
	Страна происхождения,
завод-изготовитель
	Ед.
изм.
	Кол.

	1
	Амперметр узкопрофильный оптоэлектронный Ф1760К-АД
	1. Амперметр оптоэлектронный Ф1760К-АД со шкалой измерений -2.5…0 кПа;
2. С классом точности: 1;
3. С напряжением питания 12 В частотой 50 Гц;

4. Выходным сигналом: 4÷20 мА;

5. Цвет шкалы: белый;

6. Световой указатель параметра: красный;
7. Применение: для АЭС;

8. Прибор является - аппаратурой непрерывного применения; 

9. Прибор используется при температуре окр.воздуха от -30 до +600С;
10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

15. Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97)  -  3НУ.
	ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»,
Г.Санкт-Петербург,

2-ой Верхний переулок,

 д 5, лит. А

	шт.
	1

	2
	Амперметр узкопрофильный оптоэлектронный Ф1760К-АД
	16. Амперметр оптоэлектронный Ф1760К-АД со шкалой измерений 0-1 м;
17. С классом точности: 1;
18. С напряжением питания 12 В частотой 50 Гц;

19. Выходным сигналом: 4÷20 мА;

20. Цвет шкалы: белый;

21. Световой указатель параметра: красный;
22. Применение: для АЭС;

23. Прибор является - аппаратурой непрерывного применения; 

24. Прибор используется при температуре окр.воздуха от -30 до +600С;

25. Наличие паспорта на прибор;

26. Сведения о первичной поверке в паспорте;

27. Наличие методики поверки;

28. Руководство по эксплуатации;

29. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

30. Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97) -  3НУ.
	ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»,

Г.Санкт-Петербург,

2-ой Верхний переулок,

 д 5, лит. А

	шт.
	1

	3
	Амперметр узкопрофильный оптоэлектронный Ф1760К-АД
	1. Амперметр оптоэлектронный Ф1760К-АД со шкалой измерений 0-4 м;
2. С классом точности: 1;
3. С напряжением питания 12 В частотой 50 Гц;

4. Выходным сигналом: 4÷20 мА;

5. Цвет шкалы: белый;

6. Световой указатель параметра: красный;
7. Применение: для АЭС;

8. Прибор является - аппаратурой непрерывного применения; 

9. Прибор используется при температуре окр.воздуха от -30 до +600С;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

15. Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97) -  3НУ.
	ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»,

Г.Санкт-Петербург,

2-ой Верхний переулок,

 д 5, лит. А

	шт.
	1


Начальник  ИКАР





А. В. Демидов
Начальник  отдела  12.07




И. С. Орлов
