# Приложение № 2

к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» документации открытого запроса предложений

# в электронной форме № 06-27/15)

Дефектная ведомость

на выполнение работ по комплексному ремонту помещений Административного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская д.9/2а.

Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 139

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 15шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 15шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 30шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 4шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 21шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 8шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 140м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 140м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 15шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 15шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 2шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 4шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 10шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 10шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 30шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 15шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 600м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 7шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 14шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 12м |

Помещение №210 на 2-м этаже, площадью 20 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 18 мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,1м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,1 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 20м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 10м2 |
| 6 | Укладка фанеры тол.12мм | 10м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 20м 2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 18 мп |
| 9 | Снятие старых обоев | 57м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 11 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 57м2 |
| 12. | Оклейка стен обоями под окраску | 57м2 |
| 13 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 57 м2 |
| 14 | Окраска оконных откосов | 1,8м2 |
| 15 | Демонтаж потолка подвесного типа «Амстронг» | 20м2 |
| 16 | Монтаж потолка типа «Амстронг» | 20м2 |
| 17 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 1 шт |
| 18 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 1 шт |
| 19 | Монтаж теплоотражающего экрана | 1,5 м2 |
| 20 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |
| 21 | Ремонт порога дверной коробки | 1 комп. |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении №210

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм | 4шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм | 4шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 8шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 2шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 6шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 1шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 60м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 60м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 4шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 4шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 1шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 4шт |
| 13 | Модуль RG45 076551 Legr. | 8шт |
| 14 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 4шт |
| 15 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 120м |
| 16 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 17 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 18 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 19 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП2А (№ 209), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 20 | Демонтаж электрических розеток. | 2шт |
| 21 | Демонтаж информационных розеток. | 2шт |
| 22 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 4м |

Помещение №212 на 2-м этаже, площадью 39,7 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 25,3мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 39,7м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 39,7м2 |
| 6 | Ремонт чернового пола с частичной заменой досок чернового пола (30 %) | 7 м2 |
| 7 | Укладка фанеры тол.12мм | 39,7 м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 39,7м 2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 25,3мп |
| 10 | Снятие старых обоев | 71м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 12 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 71м2 |
| 13. | Оклейка стен обоями под окраску | 71м2 |
| 14 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 71 м2 |
| 15 | Окраска оконных откосов | 1,8м2 |
| 16 | Замена попки потолка подвесного типа «Амстронг» | 10м2 |
| 17 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 2 шт |
| 18 | Демонтаж старого радиатора, монтаж нового радиатора | 2 шт |
| 19 | Монтаж теплоотражающего экрана | 3 м2 |
| 20 | Устройство ограждающих экранов радиаторов | 2,5м2 |
| 21 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 212

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 8шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 8шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 16шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 2шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 12шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 3шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 115м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 115м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 9шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 9шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 3шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 4шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 1шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 1шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 16шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 8шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 389м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП2А (№ 209), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 12шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 6шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 16м |

- Замена потолочных светильников в помещении № 212

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж встраиваемого в Армстронг, светильника Alenka LED-38-845-23., 595x595х40 мм., Мощн. 38 Вт., Ф=3200 лм. напряжение питания 170В….260В., цветовая температура: 4300-4500 К. IP 40. | 2шт |
| 2 | Демонтаж встраиваемого в Армстронг, светильника 595x595х40 мм | 2шт |

Помещение №№ 224, 224а и коридор на 2-м этаже,  площадью 127,7 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 70,7мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 127,7м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 62м2 |
| 6 | Ремонт чернового пола с частичной заменой досок чернового пола (30 %) | 10м2 |
| 7 | Укладка фанеры тол.12мм | 62 м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 127,7м 2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 70,7 мп |
| 10 | Снятие старых обоев | 156м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 20 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 156м2 |
| 13. | Оклейка стен обоями под окраску | 156м2 |
| 14 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 156 м2 |
| 15 | Окраска оконных откосов | 4,8м2 |
| 16 | Демонтаж потолка подвесного типа «Амстронг» | 127м2 |
| 17 | Монтаж потолка типа «Амстронг» | 120м2 |
| 18 | Монтаж звукоизоляционного потолка | 7 м2 |
| 19 | Оклейка стены звукозащитой | 16м2 |
| 20 | Очистка потолка от старой краски | 101м2 |
| 21 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 3 шт |
| 22 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 6 шт |
| 23 | Монтаж теплоотражающего экрана | 6 м2 |
| 24 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 5шт |
| 25 | Демонтаж входных дверей | 2 шт |
| 26 | Монтаж входной двери 2100х900 фонированной под дуб, толщиной полотна 40мм | 2 комп. |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 224

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 18шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 18шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 36шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 6шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 24шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 12шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 200м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 200м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 26шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 26шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 6шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 9шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 20шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 20шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 36шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 18шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 905м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 36шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 18шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 42м |

Помещение №337 на 3-м этаже, площадью 56 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 32,7мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,2 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,2 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 56м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 56м2 |
| 6 | Ремонт чернового пола с частичной заменой досок чернового пола | 11,8 м2 |
| 7 | Укладка фанеры тол.12мм | 56м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината (цвет согласовать с заказчиком) | 56м 2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 32,7мп |
| 10 | Снятие старых обоев | 90,6м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 19 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 90,6м2 |
| 13. | Оклейка стен обоями под окраску | 90,6м2 |
| 14 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 90,6 м2 |
| 15 | Окраска оконных откосов | 4,8м2 |
| 16 | Демонтаж папок потолка подвесного типа «Амстронг» | 56м2 |
| 17 | Монтаж папок потолка типа «Амстронг» | 56м2 |
| 18 | Окраска потолка белой водоэмульсионной краской | 15м2 |
| 19 | Ремонт штукатурки потолка со сбивкой старой штукатурки 100% | 15 м2 |
| 20 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 2 шт |
| 21 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 4 шт |
| 22 | Монтаж теплоотражающего экрана | 4,6 м2 |
| 23 | Окраска подоконников краской «Беталюкс» | 3,9 м2 |
| 24 | Демонтаж дверей | 1 шт |
| 25 | Монтаж входной двери 2100х900 фанированной под дуб, толщиной полотна 40мм | 1 комп. |
| 26 | Зашивка проема листами ГКЛ с двух сторон с заполнением ж.минплитой | 2 м2 |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 337

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 11шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 11шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 22шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 4шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 20шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 6шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 120м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 120м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 10шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 10шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 3шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 7шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 1шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 1шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 22шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 11шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 220м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП3А (№ 338), номер шкафа в ТП R |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 14шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 7шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 14м |

Помещение № 338 на 3-м этаже, площадью 10м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 13,2мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из кавролина | 10м2 |
| 5 | Укладка фанеры тол.12мм | 10м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината ( цвет согласовать с заказчиком ) | 10м 2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 13,2мп |
| 8 | Снятие старых обоев | 58м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 10 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 58м2 |
| 11. | Оклейка стен обоями под окраску | 58м2 |
| 12 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 58м2 |
| 13 | Окраска оконных откосов | 1,8м2 |
| 14 | Демонтаж папок потолка подвесного типа «Амстронг» | 10м2 |
| 15 | Монтаж папок потолка типа «Амстронг» | 10м2 |
| 16 | Устройство защиты компьютерного сервера | 6,7м2 |
| 17 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 1 шт |
| 18 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 4 шт |
| 19 | Монтаж теплоотражающего экрана | 4,5 м2 |
| 20 | Заделка проема ГКЛ | 1,5м2 |

Помещение №407 на 4-м этаже, площадью 21м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 18 мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,1 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,1 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 21м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 21м2 |
| 6 | Укладка фанеры тол.12мм | 21 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината (цвет согласовать с заказчиком ) | 21м 2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 18 мп |
| 9 | Снятие старых обоев | 61м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 6 м2 |
| 11 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 61м2 |
| 12 | Оклейка стен обоями под окраску | 61м2 |
| 13 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 61 м2 |
| 14 | Окраска подоконника двухкомпонентной краской | 1,2м2 |
| 15 | Демонтаж потолка подвесного типа «Амстронг» | 21м2 |
| 16 | Монтаж потолка типа «Амстронг» | 21м2 |
| 17 | Окраска потолка белой водоэмульсионной краской | 21м2 |
| 18 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 1 шт |
| 19 | Демонтаж старого радиатора, монтаж нового радиатора «kermi» | 1 шт |
| 20 | Монтаж теплоотражающего экрана | 1,5 м2 |
| 21 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |
| 22 | Демонтаж входных дверей | 1 шт |
| 23 | Монтаж входной двери 2100х900 фанированной под дуб, толщиной полотна 40мм | 1 комп. |
| 24 | Монтаж защитного экрана на радиатор | 2 м2 |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 407

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 3шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 3шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 6шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 1шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 6шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 2шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 60м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 60м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 3шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 3шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 0шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 3шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 0шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 0шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 6шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 3шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 120м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 2шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 2шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 6м |

Помещение №№423, 425, 423а и коридор на 4-м этаже, площадью 169,5 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 107,6мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 169,5м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 110м2 |
| 6 | Ремонт чернового пола с частичной заменой досок чернового пола (30 %) | 25 м2 |
| 7 | Укладка фанеры тол.12мм | 110 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 169,5м 2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 107,6 мп |
| 9 | Снятие старых обоев | 448м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 37 м2 |
| 11 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 448м2 |
| 12. | Оклейка стен обоями под окраску | 448м2 |
| 13 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 448 м2 |
| 14 | Окраска оконных откосов | 8,8м2 |
| 15 | Демонтаж потолка подвесного типа «Амстронг» | 20м2 |
| 16 | Монтаж потолка типа «Амстронг»/замена папки | 20м2/73м2 |
| 17 | Окраска потолка белой водоэмульсионной краской | 20м2 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолка со сбивкой старой штукатурки 100% | 5 м2 |
| 18 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 5 шт |
| 19 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 10 шт |
| 20 | Монтаж теплоотражающего экрана | 15 м2 |
| 21 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |
| 22 | Демонтаж входных дверей | 4шт |
| 23 | Монтаж входной двери 2100х900 фанированной под дуб, толщиной полотна 40мм | 4 комп. |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 423

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 15шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 15шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 30шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 4шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 21шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 8шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 200м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 200м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 16шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 16шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 5шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 9шт |
| 13 | Модуль RG45 076551 Legr. | 30шт |
| 14 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 15шт |
| 15 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 1370м |
| 16 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 17 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 18 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 19 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 20 | Демонтаж электрических розеток | 7шт |
| 21 | Демонтаж информационных розеток | 14шт |
| 22 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 20м |

Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 423а

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 3шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 3шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 6шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 1шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 6шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 2шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 40м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 40м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 2шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 2шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 1шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 1шт |
| 13 | Модуль RG45 076551 Legr. | 6шт |
| 14 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 3шт |
| 15 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 271м |
| 16 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 17 | Демонтаж электрических розеток. | 1шт |
| 18 | Демонтаж информационных розеток. | 1шт |
| 19 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 2м |

Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 425

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 12шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 12шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 24шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 4шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 9шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 6шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 60м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 60м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 16шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 16шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 3шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 3шт |
| 13 | Накладка на стык105х50мм кат.010696 на стык короба | 8шт |
| 14 | Накладка на стык105х50мм кат.010801 на стык крышки | 8шт |
| 15 | Модуль RG45 076551 Legr. | 24шт |
| 16 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 12шт |
| 17 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 360м |
| 18 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 19 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 20 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 21 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП1А (№ 15), номер шкафа в ТП R3 |  |
| 22 | Демонтаж электрических розеток. | 10шт |
| 23 | Демонтаж информационных розеток. | 18шт |
| 24 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 28м |

Помещение № 503 площадью 24 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 19 мп |
| 2 | Демонтаж встроенного деревянного шкафа 600х450х2300 мм | 2шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 5 | Демонтаж существующего линолеума | 24м2 |
| 6 | Настилка пола из фанеры 12 мм | 24 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 24 м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 19 мп |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 8 м2 |
| 10 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 71м2 |
| 11. | Оклейка стен обоями под окраску | 71м2 |
| 12 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 71 м2 |
| 13 | Окраска оконных откосов | 3м2 |
| 14 | Размывка меловой побелки потолка | 24 м2 |
| 15 | Ремонт штукатурки потолка | 4 м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка сухими смесями типа «Ветонит» | 24 м2 |
| 17 | Окраска потолка белой акрилатной краской | 24м2 |
| 18 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 1 шт |
| 19 | Формирование ниш листами ГКЛ по металлокаркасу эскиз №8 | 1 шт |
| 20 | Заделать штрабу 10,5 смх500см в гипрочной перегородке | 1шт |
| 21 | Изготовить и установить встроенный шкаф 600х410х2200мм,белый ламинированный, по эскизу №4 | 2 шт |
| 22 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 4,8 м2 |
| 23 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 1 шт |
| 24 | Монтаж теплоотражающего экрана | 2 м2 |
| 25 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |
| 26 | Демонтаж входных дверей | 1 шт |
| 27 | Монтаж входной двери 3100х1300 окрашенной в белый цвет, толщиной полотна 50мм по эскизу 1 | 1комп. |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 503

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 4шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 4шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 8шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 1шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 6шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 2шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 50м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 50м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 4шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 4шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 2шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 2шт |
| 13 | Модуль RG45 076551 Legr. | 8шт |
| 14 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 4шт |
| 15 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 213м |
| 16 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 17 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 18 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 19 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП5А (№ 511а), номер шкафа в ТП R2 |  |
| 20 | Демонтаж электрических розеток. | 2шт |
| 21 | Демонтаж информационных розеток. | 2шт |
| 22 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 6м |

Помещение №505а и коридора на 5-м этаже, площадью 47,3 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 47мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из линолеума | 47,3 м2 |
| 5 | Разборка пола из фанеры | 47,3м2 |
| 6 | Ремонт чернового пола с частичной заменой досок чернового пола (30 %) | 12,8 м2 |
| 7 | Укладка фанеры тол.12мм | 47,3 м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината( цвет согласовать с заказчиком ) | 47,3м 2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 47 мп |
| 10 | Снятие старых обоев | 175м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 9 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 175м2 |
| 13. | Оклейка стен обоями под окраску | 175м2 |
| 14 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 175 м2 |
| 15 | Окраска оконных откосов | 1,8м2 |
| 16 | Демонтаж потолка подвесного типа «Амстронг» | 47м2 |
| 17 | Монтаж потолка типа «Амстронг» | 47м2 |
| 18 | Окраска потолка белой водоэмульсионной краской | 15м2 |
| 19 | Ремонт штукатурки потолка со сбивкой старой штукатурки 100% | 15 м2 |
| 20 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 2 шт |
| 21 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 2 шт |
| 22 | Монтаж теплоотражающего экрана | 3 м2 |
| 23 | Замена вентрешетки 300х200 мм | 2 шт |
| 24 | Демонтаж входных дверей | 2 шт |
| 25 | Монтаж входной двери 2100х900 фанированной под дуб, толщиной полотна 40мм | 2 комп. |

- Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 505а

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кае. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 6шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кае. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 6шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 12шт |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А, 250В. | 2шт |
| 5 | Зажим безвинтовой на 3 проводника медных сечением 2,5 мм. кв. Wago 222-413 арт. 35157 | 12шт |
| 6 | Коробка ответвительная, открытой установки | 4шт |
| 7 | Кабель с медными жилами силовой марки NYM-660 сечением мм. кв: 3х2,5 | 70м |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ, диаметром 20мм. | 70м |
| 9 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 8шт |
| 10 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 8шт |
| 11 | Угол плоский переменный кат.№010786 к поз 8. | 2шт |
| 12 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 6шт |
| 13 | Модуль RG45 076551 Legr. | 12шт |
| 14 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 6шт |
| 15 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 125м |
| 16 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 17 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 18 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 19 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП5А (№ 511а), номер шкафа в ТП R2 |  |
| 20 | Демонтаж электрических розеток. | 10шт |
| 21 | Демонтаж информационных розеток. | 5шт |
| 22 | Демонтаж кабель канала 40х16мм. | 10м |

- Замена потолочных светильников в помещении №505 a

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж встраиваемого в Армстронг, светильника Alenka LED-38-845-23., 595x595х40 мм., Мощн. 38 Вт., Ф=3200 лм. напряжение питания 170В….260В., цветовая температура: 4300-4500 К. IP 40. | 14шт |
| 2 | Демонтаж встраиваемого в Армстронг, светильника 595x595х40 мм | 14шт |

Помещение №514 на 5-м этаже, площадью 8,7 м2

- Строительные работы

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | 13мп |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 4 | Разборка пола из ламината | 8,7м2 |
| 5 | Устройство покрытия пола из кварц-винилового ламината (цвет согласовать с заказчиком ) | 8,7м 2 |
| 6 | Установка пластиковых плинтусов ПВХ | 13 мп |
| 7 | Снятие старых обоев | 38м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 2 м2 |
| 9 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» толщ. 5мм | 38м2 |
| 10 | Оклейка стен обоями под окраску | 38м2 |
| 11 | Окраска обоев вододисперсионной краской: Тиккурила евро 3 (цвет согласовать с заказчиком) | 38 м2 |
| 12 | Окраска оконных откосов | 0,8м2 |
| 13 | Окраска подоконника краской «Беталюкс» | 1,0 м2 |
| 14 | Наклейка шумоглушащего материала на60 дцб | 8м2 |
| 15 | Установка алюм. разноуровнего порога L 1300 мм | 2 шт |
| 16 | Демонтаж, монтаж существующего радиатора | 1 шт |
| 17 | Монтаж теплоотражающего экрана | 0,8 м2 |
| 18 | Демонтаж входных дверей | 1шт |
| 19 | Монтаж входной двери 2100х900 фанированной под дуб, толщиной полотна 40мм с открыванием в коридор | 1 комп. |

Ремонт электрооборудования компьютерной и бытовой сети, структурированной кабельной сети в помещении № 606

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, красная, Mosaic 220В, 16А, кат. №77422 для установки в короб 105х50 мм. | 7шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А, кат. №77402 для установки в короб 105х50 мм. | 7шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз1,2 кат №10954 | 14шт |
| 4 | Кабель-канал DLP размером 105х50мм, L=2м, кат.№010429 «Legrand» | 2шт |
| 5 | Перегородка разделительная 50мм. кат. №010582, L=2м к поз 8. | 2шт |
| 6 | Заглушка торцевая 105х50мм. кат.№010700 | 2шт |
| 7 | Модуль RG45 076551 Legr. | 14шт |
| 8 | Суппорт с рамкой 2 модуля 010952 Legr. | 7шт |
| 9 | Кабель UTP (витая пара) Rit 4 пары. кат 5е серия Giga. PVC серый. | 65м |
| 10 | Патч-панель на 24 порта | 1шт |
| 11 | Органайзер, 1 U | 1шт |
| 12 | Задний кабель-менеджер для коммутационных панелей | 1шт |
| 13 | Технологическое помещение, откуда производится подключение ТП5А (№ 511а), номер шкафа в ТП R2 |  |
| 14 | Демонтаж электрических розеток. | 7шт |
| 15 | Демонтаж информационных розеток. | 14шт |