Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Поставка  кабельной продукции

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку Кабельной продукции

(для осуществления капитального и текущего ремонта сооружений связи

ОАО «ППГХО», ООО «Предприятие Электросвязи»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кабельная продукция для осуществления капитального и текущего ремонта сооружений связи ОАО «ППГХО», ООО «Предприятие Электросвязи» : - Кабель ТППэП 100х2х0,4 ГОСТ Р 51311-99 - Кабель ТППэП 50х2х0,4 ГОСТ Р 51311-99 - Кабель ТППэП 30х2х0,4 ГОСТ Р 51311-99 -Кабель ТППэП 20х2х0,4 ГОСТ Р 51311-99 -Кабель ТППэП 10х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99 Эквивалент не предусмотрен

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Кабельная продукция должна быть новой, не ранее 2013 г. выпуска, не используемая ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также кабельной продукции частями не соответствующими строительным длинам кабелей связи.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

- Кабель ТППэП 100х2х0,4 ОКП 357200 - Кабель ТППэП 50х2х0,4 ОКП 357200 - Кабель ТППэП 30х2х0,4 ОКП 357200 -Кабель ТППэП 20х2х0,4 ОКП 357200 -Кабель ТППэП 10х2х0,5 ОКП 357200

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или номинальным напряжением до 315 и 200В постоянного тока соответственно.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50 до +60 °С, Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре: от -10 до +60 °С — для кабелей в оболочке из ПВХ пластиката; от -15 до+60 °С — для кабелей с полиэтиленовой оболочкой; Растягивающая нагрузка при прокладке — не более 50Н/мм2общего сечения токопроводящих жил. Допустимый радиус изгиба кабелей—не менее 10диаметров по пластмассовой оболочке.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.2 Технические характеристики кабелей марки ТППэП: Описание: Жила медная сплошная номинальным диаметром 0,4 мм. Изоляция жилы сплошная расцвеченная полиэтиленовая толщиной 0,20 ± 0,05 мм соответственно диаметрам жил. Поясная изоляция из лент ПВХ или ПЭТ-Э с обмоткой полиамидной нитью наложена с перекрытием. Экран из алюмополиэтиленовой ленты толщиной0,15 мм, наложение продольное с перекрытием, под экран пропускается медная луженая проволока диаметром 0,4-0,5 мм. Оболочка из полиэтилена высокого давления. На наружной поверхности оболочки с интервалом 1 м нанесены: марка кабеля, код предприятия-изготовителя, год изготовления кабеля и мерные метки. Электрические параметры: Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км и температуру +20 °С, 139 ± 9 Ом Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км и температуру 20 °С, МОм, не менее: 8 Мом Рабочая емкость, пересчитанная 1 км длины, нФ, не более: 45 ± 5 Коэффициент затухания, дБ/км, не более: 1,9-27,2 Переходное затухание на ближнем конце между парами кабелей парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее 70 Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки и шланга кабелей, пересчитанное на 1 км и температуру +20 °С, МОм, не менее 5,0

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Минимальный срок службы —20лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На наружной поверхности оболочки с интервалом 1 м нанесены: марка кабеля, код предприятия-изготовителя, год изготовления кабеля и мерные метки.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ Р 50460-92 (ГОСТ Р 50460-92) Знак соответствия при обязательной сертификации. Кабели в полиэтиленовой оболочке без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и выше транспортируются под избыточным внутренним начальным давлением азота(0,5—1,0)кгс/см2.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ и т.п.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ продукции в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев Поставщик обязуется предоставить: - товар в соответствии со спецификацией; - сертификат о качестве товара; - сертификата соответствия ГОСТам; - технические данные и паспорта;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, пластмассу и резину. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортной упаковке. Поставку продукции произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемую продукцию. Обязательное условие при транспортировке - кабельные барабаны не класть плашмя

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не допускается хранение в пыльных помещениях и при наличии в окружающей среде паров кислот и щелочей. Продукция должна храниться в заводской упаковке. в закрытых сухих помещениях, влажностью до 70%.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию устанавливается поставщиком не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемая кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51311-99, ГОСТ 15150-69, ТУ К20.01-99.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык. Наличие опыта поставок кабельной продукции на сумму не менее 30% начальной максимальной цены договора.

| Директор ООО « ПЭС» | А.Н.Торженсмех «___»__________20__г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Аналитический центр: |  |
| Начальник УИТ и АСУТП ОАО ППГХО | В.В.Лучников « __»_________20__г. |

Исполнитель:

Инженер по снабжению

Суворова Е.И.

Т. 8-30-245-3-54-17