Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право  заключения договора на оказание услуг  по поверке и ремонту средств измерений (приборы) для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
1.Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Право заключения договора поверку и ремонт средств измерений (приборов) Челябинского отделения филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2013 г.

2. Основание: Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ.

3. Цель: 

Выполнить требования федерального закона в области поверки средств измерений, закрепленных за Челябинским отделением филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Поддержание в исправном состоянии средств измерений Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

4. Место оказания услуг: 

- на территории Исполнителя (Победителя процедуры закупки) - для приборов, поименованных приложением №1 к техническому заданию; 
- на территории Заказчика  (454036, г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2Б) - для приборов, поименованных приложением №2 к техническому заданию.

5. Требования к объему и срокам оказываемых услуг (поверка средств измерений):

-дата начала оказания услуг – с момента заключения договора;

-дата окончания оказания услуг –  31.12.2013 года;

-количество поверяемого оборудования – 27 шт.

Поверка средств измерений Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» производится в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к техническому заданию, которые включают перечень, количество средств измерений, подлежащих поверке, а также сроки поверки.

6. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 

Наличие действующего аттестата аккредитации на право поверки оборудования, указанного в техническом задании, выданного Ростехрегулированием (Росстандартом).

7. Требования к документам: 

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны не пригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

8. Требования к услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…) и порядок расчетов:
8.1. Поверка средств измерений указанных в приложении №1 технического задания осуществляется на территории Исполнителя (Победитель процедуры закупки). Срок проведения поверки средств измерений - в течение 10 рабочих дней с момента получения средств измерений Исполнителем.

8.2. Поверка средств измерений указанных в приложении №2 осуществляется на территории Заказчика (454036, г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2Б). Выезд специалиста на место проведения поверки и оборудование, используемое для поверки, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Победителя процедуры закупки). 

8.3. Срок действия свидетельства о поверке соответствует межповерочному интервалу на оборудование, указанное в техническом задании, считая от даты проведения поверки и оформления документов по результатам поверки средств измерений. 
9. Условия оказания услуг:

В общую сумму договора включаются все издержки, налоги и пошлины, НДС, в том числе расходы, связанные с оформлением и выдачей документации по результатам поверки, упаковкой предмета поставки.

10.  Сроки и условия оплаты:

Безналичный расчет поэтапно по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ и предъявления счета-фактуры Поставщиком услуг.

11. Требования к участнику процедуры закупки:

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

Приложение №1 

Перечень средств  измерений

Челябинского отделения филиала 

«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

с местом оказания услуг - на территории Исполнителя

	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Заводской номер/год изготовления
	Кол-во, шт
	Срок поверки

	1
	Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М
	11672/2010
	1
	июнь

	2
	Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М
	9227/2008
	1
	июнь

	3
	Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М
	3248/2008
	1
	июнь

	4
	Дозиметр микропроцессорный  ДКГ-РМ1203М
	300983/2003
	1
	август

	5
	Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА
	80229/2008
	1
	июнь

	6
	Дозиметр-радиометр поисковый

МКС-РМ 1402М в комплекте с блоками детектирования БД-02, БД-04, БД-05
	0611/2009
	1
	июнь

	7
	Дозиметр-радиометр поисковый

МКС-РМ 1402М в комплекте с блоками детектирования БД-02, БД-04
	0474/2006
	1
	июль

	8
	Дозиметр ДРГ-01-Т1
	1348/1991
	1
	июнь

	9
	Дозиметр ДБГ-06Т
	4469/1992
	1
	октябрь

	10
	Радиометр радона РАМОН-02
	03-10/2010
	1
	июль

	11
	Радиометр - дозиметр

МКС - 01Р в комплекте с блоками детектирования БДКБ-01Р, БДКА-01Р, БДКН-03Р, БДКГ-02Р
	139/1991
	1
	октябрь

	12
	Измеритель скорости счета УИМ 2-2Д с блоками БДМГ-100
	917/2008
	1
	июль

	13
	Измеритель скорости счета УИМ 2-2Д
	888/2008
	1
	август

	14
	Многофункциональный измерительный комплекс «Камера»
	139/2207
	1
	июль

	15
	ДКС-96 в комплекте с блоками детектирования БДЗБ-96, БДКГ-96, БДЗА-96
	527/2011
	1
	июль

	16
	Дозиметр-радиометр поисковый

МКС-АТ 1117М в комплекте с блоками детектирования БДПБ-01, БДПА-01, БДКР-01
	12436/2008
	1
	август

	17
	Дозиметр-радиометр поисковый

МКС-АТ 1117М в комплекте с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01, БДКН-03, БДКГ-01
	13047/2009
	1
	ноябрь

	18
	Дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» с блоками детектирования БДГ-01, БДГ «Янтарь»
	287/2010
	1
	август

	19
	Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр-М»
	239/2003
	1
	август

	20
	Термолюминесцентная

дозиметрическая система ДТУ-01М
	5407/2005
	1
	октябрь

	21
	Индикатор-сигнализатор поисковый 

ИСП-РМ1710А
	80117/2008
	1
	октябрь

	22
	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 1123
	51648/2012
	1
	октябрь

	23
	Установки контроля загрязнённости кожных покровов и одежды РЗБ-5Д-01
	398/2010
	1
	октябрь

	24
	Комплекс спектрометрический CКС-08П-Г-42 "Колибри", с детектором БДЭГ-25(25)ЛБ
	068/2011-116
	1
	июнь


Приложение № 2 

Перечень средств  измерений

Челябинского отделения филиала 

«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

с местом оказания услуг на территории Заказчика

(г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б)

	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Заводской номер/год изготовления
	Кол-во, шт
	Срок поверки

	1
	Альфа-бета-радиометр УМФ-2000
	890/2007
	1
	август

	2
	Альфа-бета-радиометр УМФ-2000
	448/2003
	1
	май

	3
	Альфа-бета-радиометр УМФ-2000
	807/2008
	1
	ноябрь


