ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку ТРАНСФОРМАТОРА ТДТН-40000 кВа 110/35/6кВ 

№ 31300627396, 131023/0619/687, AC19991
Извещение размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ 

«23» октября 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

аукциона в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	Техническое задание
	Монтаж и настройку приборов должны  производить аттестованные наладчики предприятия-поставщика, либо другие квалифицированные и аттестованные специалисты, имеющие допуск на объект (регламент предприятия заказчика, в соответствиями со всеми нормативными документами и актами) под руководством шеф-инженера предприятия изготовителя.

Прошу пояснить:

1. Какой допуск ФСБ необходим?

2. Каким образом можно получить данный  допуск, ФСБ?

3. Где можно ознакомиться с регламентом предприятия?
	29.10.2013
	1. Допуск ФСБ не требуется.
2. Допуск ФСБ не требуется.

3. Производство работ в электроустановках сторонним персоналом осуществляется в соответствии с общероссийскими Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 и «Регламентом ОАО «ППГХО» взаимодействия с подрядными организациями …», утвержденными в 2009г. Согласно регламента предприятия при направлении специалистов (шеф-инженеров) необходимо направить письмо на руководителя заказчика (начальника ПЭиТС) с указанием Ф.И.О., должностей  специалистов. Дату направления необходимо запросить заранее. 

Это общеизвестные правила: Допуск специалистов на объекты электроснабжения осуществляется в соответствии с нормативными документами (Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок): проводится инструктаж, составляется наряд-допуск. Шеф-монтаж осуществляется в присутствии и с участием персонала эксплуатирующего объект, на котором будет установлено оборудование.


