2

Приложение № 1 
к заявке № 219  

от «22» июля 2011 г.

С М Е Т А  
                            на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

	(изыскательских) работ   
	ВЛ-10кВ  от ПС «Уксянка» до отпаечной опоры резервной 

	ВЛ-10кВ на ЛСУ «Усть-Уксянская»

	
	

	Наименование организации - заказчика
	ЗАО «Далур»


	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Бурение скважины диаметром свыше 127 до 168мм, глубиной до 20м. Категория породы III.
	Справочник базовых цен на буровые работы при инженерно-геологических изысканиях для строительства Минстрой России от 31.01.97г. №81-4 Глава 3. Механическое ударно-канатное бурение Таблица 13.

Бурение скважин п.2

А=0.0292 тыс.руб;

Количество = 147 (1 м)

Коэфф. Перехода  тек. Цены 1 кв. 2011г.

Минрегион России:

Ктек.=36.12

К=1.08 (районный) к итогу сметной стоимости. общ указ. т. 3 п.2 прил.4п.9)

Разделы проектной документации: 

1.Полный комплекс работ 

(100%=167 444,81 руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

А * Количество * Ктек * К

29,2 руб * 147 * 36,12 * 1,08

100%
	167 444,81

	2
	Отбор монолитов грунтов из буровых скважин. Глубина отбора монолита до 10 м. Диаметр скважины 127-168 мм
	Справочник базовых цен на буровые работы при инженерно-геологических изысканиях для строительства Минстрой России от 31.01.97г. №81-4 Глава 7. Отбор монолитов грунтов из буровых скважин Таблица 19 Отбор монолитов грунтов из буровых скважин п.1
A=21,1 руб; 
Количество = 147/7=21 (1 монолит)
Ктек = 36,12

К=1,08 (районный) к итогу сметной стоимости. общ указ. т. 3 п.2 прил.4п.9)

Разделы проектной документации: 

1. Полный комплекс работ
(100% = 17 285,15 руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

А * Количество * Ктек

21,1 руб. * 21 * 36,12*1,08

100%
	17 285,15

	3
	Буровые работы. Категория сложности II
	Справочник базовых цен на буровые работы при инженерно-геологических изысканиях для строительства Минстрой России от 31.01.97г. №81-4 Глава 8. Камеральная обработка материалов бурения Таблица 20 Камеральная обработка материалов бурения п.1
A=9,4 руб; 
Количество = 147 (1 м выработки)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 36,12 К=1,08 (районный) к итогу сметной стоимости. общ указ. т. 3 п.2 прил.4п.9)

Разделы проектной документации: 

1. Полный комплекс работ
(100% = 53 903,47 руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

А * Количество * Ктек * К

9,4 руб * 147 * 36,12 * 1,08


	53 903,47

	4
	Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. II категория сложности. Полевые работы.
	Справочник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. Госстрой России от 05.12.97г. №18-68 Часть II. Укрупненные базовые цены на инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений Глава 5. Укрупненные базовые цены на инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных и подземных кабельных линий электропередачи и связи Таблица 15. Цены на инженерно-геодезические изыскания линий электропередачи и связи

A=364 руб; 
Количество = 5,782 (1 км трассы)
Минстрой России
Ктек = 36,12 К=1,08 (районный) к итогу сметной стоимости. общ указ. т. 3 п.2 прил.4п.9)

Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 82 101,48 руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

А * Количество * Ктек * К

364 руб * 5.782 * 36,12*1,08


	82 101,48

	5
	Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. II категория сложности. Камеральные работы.
	Справочник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. Госстрой России от 05.12.97г. №18-68 Часть II. Укрупненные базовые цены на инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений Глава 5. Укрупненные базовые цены на инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных и подземных кабельных линий электропередачи и связи Таблица 15. Цены на инженерно-геодезические изыскания линий электропередачи и связи

A=196 руб; 
Количество = 5,782 (1 км трассы)
Минстрой России
Ктек = 36,12 К=1,08 (районный) к итогу сметной стоимости. общ указ. т. 3 п.2 прил.4п.9)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 44 208,49 руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

А * Количество * Ктек * К

196 руб * 5.782 * 36,12*1,08


	44 208,49

	6
	Итого по смете:
	 
	 
	364 943,40

	7
	НДС 18%
	
	
	65 689,81

	8
	Всего с НДС18%
	
	
	430 633,21

	Всего по смете (руб.):
	430 633,21 (Четыреста тридцать тысяч шестьсот тридцать три рубля двадцать одна копейка)

	
	
	
	
	


Начальник ОКС                                                                  А.А.Юрин









