	Приложение №23
К договору №______от______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

	

	на хозяйственно-бытовая канализация (К1)зд.1. ( 16,17,18,19,21этажи).

	Основание: 3301-1А-ВК1.С.

	Сметная стоимость:
	252.275
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	176.030
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.716
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.453
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.412
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	1.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.38
	4 077.61
	2 064.93
	1 549
	736
	785
	195
	74.2

	
	
	
	1 937.35
	272.57
	
	
	104
	20.2
	7.67

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1634.69=172.80*9.46) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =50 мм, м
	38
	10.57
	
	402
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =76,00/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Е16-04-002-09 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.25
	3 984.15
	2 238.33
	996
	422
	560
	178
	44.4

	
	
	
	1 689.82
	292.82
	
	
	73
	21.7
	5.42

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(6274.80=630.00*9.96) ]

	

	4.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =100 мм, м
	25
	31.98
	
	799
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230,00/1,18/6,40*1,05

	

	5.
	Е17-01-001-14 

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.
	2.5
	1 700.21
	35.45
	4 251
	719
	89
	29.9
	74.7

	
	
	
	287.41
	2.27
	
	
	6
	0.2
	0.49

	

	6.
	Е17-01-002-03 

Установка смесителей, 10 шт.
	2.5
	108.66
	0.30
	272
	232
	1
	9.66
	24.2

	
	
	
	92.93
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1527:[ М-(1430.00=143.00*10) ]

	

	7.
	С301-0628 

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, компл.
	25
	106.93
	
	2 673
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С301-1520 

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, шт.
	25
	20.45
	
	511
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е17-01-003-01 

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.
	3.1
	3 813.49
	66.58
	11 822
	1 002
	206
	34
	105

	
	
	
	323.38
	5.57
	
	
	17
	0.48
	1.49

	

	10.
	Е19-01-002-02 

Установка водонагревателей емкостных, 1 прибор
	6
	411.19
	20.55
	2 467
	520
	123
	9.01
	54.1

	
	
	
	86.69
	0.35
	
	
	2
	0.03
	0.18

	
	Вычт.ресурсы:  С301-0009:[ М-(1035.00=1035.00*1) ];  С301-0090:[ М-(93.00=93.00*1) ];  С301-1120:[ М-(75.20=75.20*1) ];  С302-1197:[ М-(20.20=20.20*1) ];  С302-1236:[ М-(8.10=8.10*1) ];  С402-0004:[ М-(2.60=519.80*0.005) ];  С404-0276:[ М-(4.40=2200.00*0.002) ]

	

	11.
	Данные фирмы. 

"ГИДРОЛАНС"(Stieket-dmbh.ru) Стоимость  накопительного  водонагревателя Stiebel Eltron  типа HFA80E, 
	6
	5 895.13
	
	35 371
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =42400,00/1.18/6.40*1.05

	

	12.
	Е17-01-004-01 

Установка писсуаров настенных, 10 компл.
	1.2
	1 543.29
	24.89
	1 852
	161
	30
	14.2
	17.1

	
	
	
	133.87
	1.74
	
	
	2
	0.15
	0.18

	

	13.
	Е18-05-001-01 

Установка насосной установки, 1 насос
	1
	305.45
	18.65
	305
	182
	19
	19.6
	19.6

	
	
	
	181.66
	1.02
	
	
	1
	0.08
	0.08

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1494:[ М-(2453.80=2453.80*1) ]

	

	14.
	Данные фирмы. 

"Грундфос" Стоимость установки "Sololift2  C-3", шт
	1
	3 440.86
	
	3 441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =24748,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ

	

	15.
	Ц08-03-602-01 

Монтаж электросушки для рук, 1 шт.
	14
	24.59
	4.40
	344
	230
	62
	1.66
	23.2

	
	
	
	16.42
	0.21
	
	
	3
	0.02
	0.21

	

	16.
	Данные фирмы. 

"Dyson Airblade" Стоимость электросушки для рук, шт
	14
	12 573.56
	
	176 030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =50 000,00/1,18/3,37

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	176 374
	230
	62
	
	23.2

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.21

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176 030
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176 030
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	344
	230
	62
	
	23.2

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15)
	
	
	
	221
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 15)
	
	
	
	151
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	716
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	176 746
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	221
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	151
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	3
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	243 085
	4 204
	1 875
	
	436

	
	
	
	
	
	
	
	208
	
	15.7

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176 030
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	176 030
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	344
	230
	62
	
	23.2

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15)
	
	
	
	221
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 15)
	
	
	
	151
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	716
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	66 711
	3 974
	1 813
	
	413

	
	
	
	
	
	
	
	205
	
	15.5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13)
	
	
	
	5 349
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13)
	
	
	
	3 469
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	75 529
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	252 275
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 570
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 620
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	3
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

