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Москва, 2012
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Договор – договор на закупки информационных, консультационных и юридических услуг, услуг по организации выставочной деятельности, изготовление и поставку экспериментальных образцов оборудования и технологической оснастки проведения научных исследований, экспериментов или разработок и иных видов договоров в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».
Документация запроса предложений (далее – «Документация»)– комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения Участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки Договора.
Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой Комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения Предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет Участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения Договора. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.
Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.
Извещение  - извещение о проведении настоящего запроса предложений, размещенное на Официальном сайте о размещении заказов.
Комиссия по размещению заказа (далее – «Комиссия») – коллегиальный орган, создаваемый Организатором размещения заказа, для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных Стандартом, с целью заключения договора. 
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Организатором размещения заказа в Документации запроса предложений.
Организатор размещения заказа – Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».
Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли  –  .
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации процедуры закупки.
Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающее или поставляющее продукцию (товары, работы, услуги).
Предложение – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленными Документацией запроса предложений.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 
Стандарт -Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 г. 
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснений по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.
Участник запроса предложений (далее – «Участник») – Участник процедуры закупки, допущенный Комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.









Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Общие сведения о проведении процедуры отрытого запроса предложений в электронной форме.
Организатор размещения заказа – Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».
2.1.1. Проводит запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.
2.1.2. Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.
2.1.3. Срок и место проведения открытого запроса предложений указаны в опубликованном на Официальном сайте Извещении и на торговой площадке www.a-k-d.ru и в Разделе 8 «Информационная карта» настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
2.1.4. Наименование и требования к предмету закупки указаны в Разделе 9 «Техническая часть» настоящей Документации.

2.2. Правовой статус открытого запроса предложений.
2.2.1. Настоящий открытый запрос предложений не является конкурсом либо аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящий открытый запрос предложений не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура  не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 
2.2.2. Организатор размещения заказа вправе на любом этапе отказаться от проведения отрытого запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.
2.3. Порядок проведения открытого запроса предложений.
2.3.1. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» по адресу: www.zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru одновременно с Извещением о проведении открытого запроса предложений.
2.3.2. Любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети Интернет: www.zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.
2.3.3. Организатор размещения заказа вправе внести изменения в настоящую документацию и Извещение. Эти изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов, на котором размещено Извещение и Документация. Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в настоящую Документацию и Извещение не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений. В случае внесения изменений в Документацию позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений, Заказчик, Организатор размещения заказа продлевает срок окончания подачи Предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе Предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов внесенных изменений в документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе Предложений составлял не менее чем пять дней.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ
3.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременное подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету настоящего открытого запроса предложений  и документы согласно Извещению и настоящей Документации.
3.2. Обязательные требования к участникам процедуры закупки. 
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  и (или) быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) раскрыть в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel);
7) Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в п.7. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

3.2.1. Организатор размещения заказ имеет право внести Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:
- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
 - будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

[bookmark: _Toc127262883][bookmark: _Toc255985672]3.3. Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (в отношении любого лота запроса предложений).
Участники процедуры закупки, в случае если такая возможность предусмотрена в Информационной карте, могут привлекать субподрядчиков/соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.3.1. Участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие, что каждый из субподрядчиков/ соисполнителей, привлекаемых им для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, составляющих более 5% от начальной максимальной цены договора:
1) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;
2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг;
3) отвечает требованиям настоящей документации (пункт 3.2 раздела 3 Документации, п.7 раздела 8 конкурсной Документации) в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

3.3.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:
1) в заявку на участие в запросе предложений включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;
2) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.3.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем, с предоставлением документов согласно п.п. 8 раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Соответствующие формы раздела 10 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки;
3) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/ услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 10, соответствующая форма);
4) заявка на участие в процедуре закупки должна включать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel);

3.3.3. При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее:
1) Заявку о подаче Предложения по форме согласно Разделу 10.1. настоящей Документации и в соответствии с требованиями настоящей Документации.
2) Пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условий договора, предусмотренных в настоящей Документации. Пояснительная записка составляется Участником по форме согласно Разделу 10.2. настоящей Документации.
3) Проект Договора, в котором отражены все существенные условия договора оформленный со стороны Участника процедуры закупки или с изменениями и дополнениями к предложенному проекту договора (в случае, если проект договора приложен к документации).
4) Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии с п.7. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ», если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.
5) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (согласно перечню, установленному п. 4.1.1. настоящей Документации).
4.1.1. Перечень документов:
1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.
В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  
7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
9) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии с разделом 3 Документации;
10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel) по форме согласно Разделу 10.8. настоящей Документации.
12) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
4.1.2. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. 

4.1.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений
1) Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.
2) Отдельные документы (или их части), предоставленные участником процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте запросе предложений, может требоваться надлежащим образом заверенный перевод документов на русский язык.
3) Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов (или его ненадлежащий вид) в составе заявки на участие в запросе предложений может быть расценено как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям редукционной документации, в связи с чем такой участник процедуры закупки может быть не допущен до участия в запросе предложений.
4) Легализация документов, указанных в п.8 раздела 8 Информационной карты не требуется, если документы были оформлены на территории: государств — участников Гаагской конвенции «Об отмене требований легализации иностранных официальных документов» 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); государств — участников Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 года; государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

4.2.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, такой участник считается не предоставившим сведения в соответствии с требованиями, установленными извещением и документацией данной процедуры закупки.

4.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
В случае если в Информационной карте документации установлено обеспечение заявки на участие в запросе предложений, Участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере, указанном в Информационной карте настоящей документации.
4.3.1. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.
4.3.2. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).
4.3.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому лоту отдельно.
4.3.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора размещения заказа, указанным в Информационной карте настоящей Документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о проведении запроса предложений.
4.3.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
а) уклонения победителя запроса предложений от заключения договора;
б) уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;
в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;
г) уклонения единственного допущенного участника процедуры закупки от заключения договора. 
	
4.4. Обеспечение исполнения договора
4.4.1. Заказчик, организатор размещения заказа может установить требование предоставления участником процедуры размещения заказа требования обеспечения исполнения договора в размере от 5 до 25 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение предоставляется в виде залога денежных средств в форме депозита (вклада). В этом случае участник размещения заказа обязан в срок не позднее 10 дней с момента размещения протокола о признании его победителем предоставляет указанное в Информационной карте настоящей конкурсной документации обеспечение. Договор заключается только после предоставления участником процедуры закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Участник процедуры закупки, не выполнивший условий предоставления обеспечения исполнения договора считается уклонившимся от заключения договора.
4.4.2. Размер обеспечения исполнения договора указывается в Информационной карте настоящей Документации и предоставляется в виде залога денежных средств, вносимых в форме депозита (вклада) на указанный в информационной карте счет.
4.4.3. Обеспечение исполнения договора (залог) предоставляется  на срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

Раздел 5. СРОК, МЕСТО И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5.1. Подача и прием Предложений.
5.1.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на торговой площадке                     www.a-k-d.ru в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.
5.1.2. Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке                 www.a-k-d.ru.
5.1.3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.
5.1.4. Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания
5.1.5. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений.
5.2. Вскрытие конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам).
5.2.1. Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями на торговой площадке, указанному в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.
5.2.2. Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) Комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их Участников.
5.2.3. Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) ведется протокол вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями. 
Протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями Участников  запроса предложений, в течение дня, следующего после дня подписания протокола вскрытия Предложений (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru. 

5.3.  Рассмотрение и оценка предложений и выбор победителя.
5.3.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день указанный в Извещении и Информационной карте настоящей Документации, и проходит в два этапа. 
Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией по размещению заказа.
5.3.2. [bookmark: _Ref93089454][bookmark: _Toc98254001][bookmark: _Toc176759497][bookmark: _Toc176866248][bookmark: _Ref55304418]Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений. 
5.3.3.  Стадия рассмотрения Предложений.
1) В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:
1) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;
2) соответствие Участников требованиям Документации.
2) По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые: 
1) не отвечают требованиям к оформлению Предложения;
2) не отвечают требованиям Документации;
3) содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации;
4) подавшие их Участники не соответствуют требованиям Документации.
5.3.4. В ходе рассмотрения Предложений организатор размещения заказа по решению Комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.
б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений.
в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.
5.3.4.1. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника.
5.3.5. Стадия оценки и сопоставления Предложений.
В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая критерии, указанные в Информационной карте документа.
5.3.5.1 Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется путем присуждения оценочных единиц отдельно по каждому критерию по формуле:

ОЗ = БЦК+БНК,
где:
ОЗ       - оценка заявки в оценочных единицах;
БЦК    - оценка заявки в оценочных единицах по ценовым критериям; 
БНК    - оценка заявки в оценочных единицах по неценовым критериям.

Расчет оценочных единиц по ценовым критериям (БЦК) производится по следующей формуле:
                                                                                  Цмин
                                                        БЦК    =    К х   ——
                                                                                   Цоц
где:
К – значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.
Цмин – минимальное численное значение из всех заявок на участие в запросе предложений Участников процедуры закупки в натуральных единицах измерения;
Цоц – численное значение оцениваемой заявки на участие в запросе предложений в натуральных единицах измерения.

5.3.5.2. Итоговая оценка по ценовым критериям рассчитывается путем суммирования усредненных оценок в оценочных единицах по формуле:

                                                                            ј            БЦК
                                                        БЦКитог =  Σ         
где:                                                                    ί=1               ί
j – количество критериев.

5.4.  Оформление результатов оценки и сопоставления предложений.
5.4.1. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников  оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в котором приводятся:
1) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором  размещения заказа было отказано;
3)  перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;
8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника запроса предложений, который был признан победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.
5.4.2. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается Организатором размещения заказа не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. 
Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в течение дня, следующего после дня его подписания, размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.
5.4.3. Уведомление о признании Участника запроса предложений победителем и экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений выдаются победителю или его полномочному представителю Организатором  размещения заказа  под расписку либо направляются по почте с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола Организатором размещения заказа.

5.5. Признание открытого запроса предложений несостоявшимся:
	Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися:
1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;
2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений заключается не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений, а в случае проведения  закрытого запроса предложений - со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении предложений участников. После признания участника победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям документации торговой процедуры, до момента заключения договора  такой участник должен предоставить в адрес организатора размещения заказа копии своих учредительных документов, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, а так же копию разрешающих документов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
6.2.  Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчик, указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений. 
6.3.  В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  Участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место.
6.4. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
6.5. Переторжка.
6.5.1. Организатор размещения заказа вправе провести процедуру переторжки в заочной форме, если Комиссия по размещению заказа полагает, что цены, заявленные Участниками процедуры закупки в заявках, могут быть снижены. Процедура переторжки может проводиться после рассмотрения заявок на участие в запросе предложений до определения победителя.
6.5.2. Решение о проведении переторжки принимает комиссия по размещению заказа с обязательным направлением всем Участникам запроса предложений уведомлений о проведении переторжки c указанием места, даты и времени подачи конвертов с новыми предложениями. Переторжка проводится в соответствии со ст.73 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
6.5.3. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.
6.5.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, к установленному организатором размещения заказа сроку, должен предоставить в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, окончательное предложение определяющее измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Новое предложение должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. При обнаружении нарушений в заполнении и подписании заявки с новым предложением, заявка не принимается, и Участник запроса предложений считается не участвовавшим в процедуре переторжки.
6.5.5. Окончательное предложение каждого Участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол.
6.5.6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
6.5.7. По окончании переторжки комиссия  по размещению заказа производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает новые предложения, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений по данному лоту. Заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений в соответствии с ранее поданными ими заявками. Победитель запроса предложений определяется в порядке, установленном в п.5.3. Документации.

Раздел 7. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
7.2. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса предложений и Участником, занявшим второе место, организатор  размещения заказа публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов
Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Организатора размещения заказа, адрес Официального сайта, контактная информация
	Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (далее - ФГУП «УАЗ») 
Место нахождения  Организатора размещения заказа: 119017,  г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Контактное лицо: Васин Дмитрий Михайлович
Телефон: 8 (499) 949-40-55
Адрес электронной почты:DMVasin@domatom.ru.
Инициатор: Сабитов Дмитрий Владимирович
Телефон: 8(499) 949-20-35
Адрес электронной почты:  DVSabitov@domatom.ru.
Заказчик:  ФГУП «УАЗ»               
Место нахождения  заказчика: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,            д. 24
Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru.
Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений и проводится процедура закупки: www.a-k-d.ru.

	2
	Вид процедуры закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	3
	Предмет открытого запроса предложений
	Приводятся в Разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации «Ремонт санузлов в пристройке административного здания № 1, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24»

	4
	Место, сроки выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ, оказания услуг: 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Начальный срок выполнение работ – с даты согласования Договора с Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».
Срок выполнения работ, оказания услуг: до «30» апреля 2012 года.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
	Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Заказчик производит оплату по счету Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета и подписания Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполнения работ (КС-3).

	6
	Порядок формирования цены договора  
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору.


	7
	Обязательные требования к потенциальным участникам запроса предложений, установленные Заказчиком, организатором размещения заказа 
	Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2. настоящей Документации, а также:
· должен обладать положительным опытом выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом договора за последние 5 лет, но не менее 1 года;
· должен обладать финансовыми ресурсами, подтверждающими деятельность организации за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период;
· при производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
– персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь прописку в г. Москве или Московской области;
Требования к исполнителю:
– наличие Свидетельства о допуске к работам (СРО); 
– составление сметного расчета в нормативной базе ФЕР, 
– наличие лицензии на право работы с гостайной (ФСБ).

	8
	Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным Организатором размещения заказа
	Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по формам, указанным в пунктах 10.1-10.8 настоящей документации и содержать сведения и документы, указанные в п. 4.1. и п. 4.1.1. Раздела 4 настоящей Документации, документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.раздела 3 и п.7. Раздела 8, а именно: 
1) Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, установленные настоящей Документацией по форме, установленной в разделе 10.3. настоящей Документации;
2) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
В случае если от имени Участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. При  подписании заявки и документов, прилагаемых к ней электронной цифровой подписью необходимо представить доверенность на право пользования электронной подписью, если пользователь не является владельцем  сертификата ключа ЭЦП.
3) Копии учредительных документов Участника, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).  Участники-нерезиденты представляют учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения, легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент;
4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении  запроса предложений копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).  Участники-нерезиденты представляют копии легализованных в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации);
5) Копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  
6) Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения  вместе со справкой «Расчет оценки стоимости чистых активов организации», за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения. Копии документов должны быть с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документа, подтверждающего направление отчетности в электронной форме, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
8) Справку, в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг и приложением подтверждающих документов (пр.: копии договоров);
9) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
10) Сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008, и (или) ISO 14001:2004 или ГОСТ Р ИСО 14001-2007, и (или) OHSAS 18001:2007 (если таковые имеются);
11) Положительные отзывы Заказчиков, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица (не менее 3-х) о работе с Участником и выполненных им работ, оказанных услуг в соответствии с предметом настоящего запроса предложений за последние 5 (пять) лет;
12) Копии документов, подтверждающих образование, аттестацию и квалификацию персонала, имеющего необходимые сертификаты, удостоверения и допуски;
13) Копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
14) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух электронных форматах: pdf с подписью и печатью организации и редактируемом формате excel) по форме согласно Разделу 10.8. настоящей Документации. 
15) Копия Свидетельства о допуске к работам (СРО); 
16) Копию лицензии на право работы с гостайной (ФСБ).

	9
	Требования, установленные Организатором размещения заказа, к качеству работ, услуг.
	Приводятся в Разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации.


	10
	Требования к описанию предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг и документам, подтверждающим их соответствие требованиям настоящей Документации
	(Прописываются в Приложениях к договору в необходимом случае)

	11
	Порядок и место подачи Предложений 
	Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке www.a-k-d.ru.
Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.

	12
	Срок и время подачи Предложений
	Начало: с «03» февраля 2012 годa.
Окончание: «14» февраля 2012 года «09:00 ч.» (время московское).

	13
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота),  вкл НДС
	2 347 449,06 руб., включая НДС.

	13.1
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками
	RUB

	13.2
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора
	Не применяется.

	14
	Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям
	Открытие доступа к поданным в форме электронных документов предложениям на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru. в автоматическом режиме после окончания приема Предложений «14» февраля 2012 г. «09:00 ч.» (время московское).

	15
	Место, дата и время  проведения процедуры рассмотрения и оценки поступивших Предложений, подведения итогов открытого запроса предложений.
	Рассмотрение Предложений  на участие в открытом запросе предложений состоится по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ком. 223


Состоится не позднее: «16» февраля 2012 г.  «15:00 ч.» (время московское).

	16
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей
	Не допускается



	17
	
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость 

	Номер критерия
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений

	Содержание критериев оценки заявок на участие в запросе предложений
	Значимость критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в процентах.

	Ценовые критерии

	1.
	Цена договора
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору

в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС
	      75%

	Неценовые критерии

	2.
	Гарантийный срок, квалификация, опыт и репутация участника. Обеспеченность участника производственными  мощностями и трудовыми ресурсами. 
	

2.1.  Квалификация участника:
Опыт аналогичной работы:
- Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ свыше 5 лет.
-  Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ свыше 3 лет до 5 лет включительно
- Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ от 2 до 3 лет включительно.
- Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ от 1 до 2 лет включительно.
	25

0 – 25
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	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100%

	Критерии оценки по наличию квалифицированного персонала и производственной базы распространяются на представленные документы субподрядных организаций в составе заявки участника 




	18
	Порядок оценки и сопоставления Предложений
	Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику - 100 баллов. На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер


Раздел 9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
на работы по ремонту помещения 151а (санузел) расположенном на 1-м этаже 
пристройки административного здания № 1 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

1. Общие данные
1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещения №151а (санузел), расположенного на 1-м этаже пристройки административного здания №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
1.5. Общая площадь помещения составляет 50 м2. Высота помещений от уровня чистого пола до потолка составляет 3000 мм. 

2. Демонтажные работы
2.1. Демонтировать дверные блоки.
2.2. Демонтировать сантехнические приборы (умывальники, унитазы, писсуары).
2.3. Демонтировать потолочные светильники, выключатели, розетки и кабельную разводку.
2.4. Демонтировать подвесной потолок.
2.5. Демонтировать керамическую плитку со стен.
2.6. Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).
2.7. Демонтировать перегородки «кабинок» из ДСП.
2.8. Демонтировать внутренние кирпичные перегородки
2.9. Демонтировать стяжку  и гидроизоляционное покрытие.
2.10. Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию от крестовины стояка до санитарных приборов. 
2.11. Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.
2.12. Демонтировать вентиляционные короба проходящие через помещение (согласовать с отделом эксплуатации санитарно технического оборудования).

3. Общестроительные работы.
3.1. Пол
3.1.1. Выровнять поверхность пола.
3.1.2. Выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.
3.1.3. В помещениях сан.узлов поверхность пола облицевать керамической  плиткой. 
· Марка: Шахтинская плитка – Северина.
· Цвет: темно-оранжевый.
· Размер: 330Х330 мм.
· Цвет затирки: светло-бежевый.
3.1.4. Установить металлические порожки в местах сопряжений разных покрытий

3.2. Стены
3.2.1. В помещениях санузлов существующую поверхность стен частично выровнять штукатурной смесью, частично  облицевать ГКЛВ.
3.2.2. Установить новые перегородки из ГКЛВ (С 112) по технологии «Тиги Кнауф».
3.2.3. В помещениях поверхность стен облицевать керамической плиткой. 
· Марка: Шахтинская плитка – Северина.
· Цвет: темно-оранжевый; светло- оранжевый.
· Размер: 200Х300 мм.
· Цвет затирки: светло-бежевый.
· Укладка плитки: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.
· Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый

3.2.4. Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Цвет бежевый. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.  
3.2.5. В местах устройства  новых дверных проемов – подготовить проемы в стене с установкой металлических перемычек.

3.3. Потолок
3.3.1. В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.  
· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 
· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 
· Материал плитки - металл, покрашен порошковой краской
· Цвет плитки белый,  RAL 9010
· Рисунок поверхности плитки - Plain
· Тип кромки Board Metal 
· Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

3.4. Заполнение проемов
3.4.1. Дверные  блоки  входные:
· Дверь глухая, однопольная.
· Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
· Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.

4. Внутренние инженерные системы.
4.1. Вентиляция и КиПА
4.1.1. Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах 
· Установить шкаф управления системой защиты от протечек (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).
· Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: 
· На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN.
4.1.2. Разводку вытяжной вентиляции туалетов привязать к существующей линии воздуховодов и на вытяжной вентилятор туалетов (вентцентр №4 пристройки).
Установить анемостаты металлические Ø 150 в подвесной потолок:
  -в  муж. с/у -5 шт.
  -в жен. с/у -6 шт.
4.1.3. Вентиляцию развести на базе виниловых гофрированных воздуховодов 
 Ø 200мм.-10 метров; 150 мм.,-45метров и  пластиковых тройников Ø 150-10 шт.
4.1.4. После окончания работ провести балансировку системы вытяжной вентиляции.
4.2. Водоснабжение. Канализация.
4.2.1. Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.
4.2.2.  В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (6 шт.), умывальник врезной в столешницу (4 шт.); Мужской сан.узел - напольный унитаз JIKA Baltic (4 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (5 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); 
4.2.3. В помещениях оборудовать точку забора воды для технических нужд,  
4.2.4. Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.
4.2.5. Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.
4.2.6. На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.



План помещений 151а  (санузел)
Существующая планировка

[image: ]



Новая  планировка


[image: ]
Ориентировочный объем работ по ремонту пом. 151а (санузел) расположенном на 1-м этаже
пристройки административного здания №1

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0,4831

	2
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,10

	3
	Разборка облицовки стен из ракушечника
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3817

	4
	Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	1,2422

	5
	Стесывание неровностей со стен 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,3727

	6
	Демонтаж перегородок из ДСП
	100 м2 перегородок
	0,2703

	7
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 
	100 м2 перегородок
	0,4691

	8
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» многоуровневых (П 112)
	100 м2 потолка
	0,1489

	9
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3249

	10
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,26

	11
	Демонтаж алюминиевого распахивающегося дверного блока
	100 м2 полотен и проемов
	0,0273

	12
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,192

	13
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,15

	14
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,11

	15
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,08

	16
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,08

	17
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3322

	18
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,1058

	19
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,2006

	20
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,08

	21
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,28

	 
	Потолок
	 
	 

	22
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,467

	 
	Стены
	 
	 

	23
	Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке
	100 м2 перегородок
	0,022

	24
	Заделка дверного проема кирпичем 
	100 м3 кладки
	0,0053

	25
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,214

	26
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,144

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,8523

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	1,6852

	29
	Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,6852

	30
	Оклейка поверхностей стеклохолстом 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,05

	31
	Отделка поверхностей откосов "шитрок"
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,05

	32
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	 
	Пол
	 
	 

	33
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,4714

	34
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,5245

	35
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,4714

	36
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,4714

	37
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0,018

	 
	Проемы
	 
	 

	38
	Устройство металлических перемычек из уголка 75*75 в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,024

	39
	Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы
	100 м коробок блоков
	0,576

	40
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,06

	41
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,16

	42
	Установка дверных доводчиков 
	100 компл.
	0,03

	 
	Сантехника
	 
	 

	43
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	44
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,115

	45
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,80

	46
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,60

	47
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2,00

	48
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	1,10

	49
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,02

	50
	Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников 
	1 м2 
	2,16

	51
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,60

	 
	Вентиляция
	 
	 

	52
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,42

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	0,42

	54
	Установка вентиляторов 
	1 вентилятор
	2,00

	55
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4389

	56
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	21,00

	57
	Монтаж переключателя скорости вентилятора 
	1 шт.
	2,00

	58
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,36

	59
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,14

	 
	Система защиты от протечек
	 
	 

	60
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	2,00

	61
	Установка контроллера 
	1 шт.
	4,00

	62
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	8,00

	63
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	12,00

	64
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,00

	65
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	3,00

	66
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности
	1 система
	2,00

	 
	Электроснабжение
	 
	 

	67
	Устройство внутреннего временного электроснабжения 
	100 м3 здания
	1,6499




10. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
10.1. ЗАЯВКА  О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации
Дата, исх. Номер                                                                                 
Организатору размещения заказа:
наименование Организатора размещения заказа


Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора _______________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, и принимая установленные в них требования и условия, _____________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество Участника (для физического лица)
в лице __________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на выполнение работ, оказание услуг
_____________________________________________________________________________,
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с настоящей заявкой, Пояснительной запиской, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму _________ (_______________________) рублей __коп., в том числе НДС ______________ (_______________________) рублей __коп.


Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________
                                                (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)
не является организацией, которая находится в процессе ликвидации,  не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ листах.

_______________________               ___________________             /___________________/
       (должность)                                           (подпись)                                                                   (Ф.И.О)
М.П.

10.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА



Пояснительная записка

Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать информацию об объемах и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости (формах, cроках и порядке оплаты) и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.



_______________________               ____________________             /___________________/
       (должность)                                                    (подпись)                                                              (ФИО)
М.П.
10.3. АНКЕТА УЧАСТНИКА

	1. [bookmark: _Toc256769227]Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)
Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица, 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)
	

	Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО.

	4.  Место нахождения (место жительства) Участника 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6.  Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
7.5. Код ОКВЭД
	

	7. Сведения о филиалах
	

	8. Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника
	



В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)


_______________________               ____________________             /___________________/
       (должность)                                                    (подпись)                                                              (ФИО)
М.П.
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10.4.  Справка о материально-технических ресурсах (типовая форма) 
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
[bookmark: _Toc255987080][bookmark: _Toc283406678]от _________________ г. № ______
Справка о материально-технических ресурсах 

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________                                  
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________ 


	№ п/п

	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	



_________________________________		________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.



10.5. Справка о материально-технических ресурсах (типовая форма)
 в случае проведения запроса предложений на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от _________________ г. № ______

Справка о материально-технических ресурсах


Участник процедуры закупки: ________________________________ 

	№
п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	Здания и помещения
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Оборудование и инвентарь
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Документация
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



_________________________________		________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.






10.6.  Справка о кадровых ресурсах (типовая форма)
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от _________________ г. № ______

Справка о кадровых ресурсах


Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист
	Планируемая роль при исполнении договора
	[при необходимости]
Сертификат ____________
(наименование, номер, дата выдачи)
	[при необходимости]
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) 
(при наличии указанных дипломов)
	Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________
(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



______________________             ___________________________________
                          (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.






10.7. Справка об участии в судебных разбирательствах (типовая форма)
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от _________________ г. № ______

[bookmark: _Toc255987084][bookmark: _Toc283406683]Справка об участии в судебных разбирательствах 

Участник процедуры закупки: ________________________________                        

	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
участника процедуры закупки

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	



_________________________________		________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.
















10.8. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров.

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]№
п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров                  (в том числе, конечных)
	

	
	Полное наименование
	ИНН
	ОГРН
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ п/п 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, дата выдачи и т.п. удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/участник/
акционер/
бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	3.6
	3.7
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




_______________________________________________________________________
(Наименование должности ответственного лица, подпись, расшифровка подписи)
МП


Справочно:
2. Указывается полное наименование организации, ИНН, ОГРН, ОКВЭД, основной вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается подробная информация о цепочке собственников организации (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая бенефициаров (в т.ч. Конечных).
Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации. 
В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.
Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).
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