Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку кристаллов ортосиликата лютеция-иттрия, размер 95х10 в кол-ве 9 штук, согласно технического задания

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Кристаллы ортосиликата лютеция-иттрия, размер 95х10 мм согласно техническому задания |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 399 333, 33 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата по факту поставки Товара. |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 14 недель с момента подписания договора с правом досрочной поставки. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | Потенциальный поставщик должен отвечать требованиям установленным ст.12.5, гл.6 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации Росатом» |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от 14.07.14№ 2575/1417

Техническое задание

на поставку кристаллов ортосиликата лютеция-иттрия, 95 х 10 мм

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кристалл ортосиликата лютеция-иттрия, габаритный размер 95 х 10 мм | шт | 9 | 14 недель |  |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть пригодной, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно техническим условиям на это изделие

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Плотность материала 7,1 г/см3 Радиационная стойкость 10 в 6 степени Грей Температура плавления, (стеклования) – 20150 С Эффективный атомный номер – 65 Пиковая длина волны – 420 нм Показатель преломления – 1,81 Гигроскопичность – нет Постоянная времени спада – 41 нс Световой поток – 32 фотона/кэВ Световой выход по отношению к NaI(TI) – 75% Форма кристалла: диск Габаритные размеры – 95мм – диаметр х 10 мм – толщина Отклонение от диаметра +/- 0,2 мм Отклонение от толщины +/- 0,2 мм Отсутствие внутренних дефектов диаметром более 0,1 мм Лицевые поверхности кристалла полированные Грани скругленные Торговая марка PreLude 420 Производитель Saint-Gobain Crystals (Франция)

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Согласно ТУ на данный вид продукции Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Согласно ТУ на данный вид продукции Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Право собственности на передаваемую продукцию переходит к Покупателю после подписания накладных

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На всю продукцию должен предоставляться комплект эксплутационной документации на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно ТУ на данный вид продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции Согласно ТУ на данный вид продукции

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно технической документации производителя на данный вид

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно технической документации производителя на данный вид продукции

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14 недель с момента подписания договора в количестве 9 штук

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет