Техническое задание

на закупку
(вид процедуры закупки)

 Клапан с электромагнитным приводом
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Клапан бессальниковый с электромагнитным приводом 
Типа ПЗ.26107-015М
или эквивалент
	Материал корпуса – алюминий;
Присоединение к трубопроводу – штуцерно-торцовое;
Диаметр DN 15;
Давление рабочее Рр, Мпа (кг/см2) от 3,99 10-2 до 0,15 (от 300мм. Рт. Ст. до 1,5); температура рабочей среды, *С  от -10 до +90;  
среда рабочая - воздух;  
способ управления от электромагнитного привода и ручной;  
режим работы - повторно-кратковременный, не  более 15 циклов в час,           
Класс безопасности 4Н.
Присоединительные размеры- согласно приложению № 1
	Россия
	шт.
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок - не менее установленного производителем;

· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
Приложение №1: Присоединительные размеры
[image: image1.png]KJIATIAH BECCAJTIbHHKOBBII C 3/IEKTPOMATHHUTHBIM ITPUBOJIOM

164

9116
20

Iy

¥

L

&
|
T

DN
d
&

L

PrcyHok 1 PHCYHOK2




	Обозначение
	Рис.
	Размеры, мм

	
	
	L
	L1
	l
	l1
	l2
	l3
	DN
	d
	d1
	d2
	d3

	ПЗ.26107-015М
	1
	190
	324
	107
	15
	-
	25
	15
	18
	21
	-
	-

	-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-03
	2
	170
	
	
	-
	8
	
	
	-
	-
	13,5
	18

	-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-06*
	1
	190
	
	
	15
	-
	
	
	18
	21
	-
	-


