## 23776
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23776 | [5 empty] | _____________________________
"______ " ________________2012 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _____________2012 г.
|  | на | Водопровод и канализацию. Площадка 8. Столовая 3. Узел учёта холодной воды.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: № 23815-10-ВК КПМ Э 6064.097
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 6.224 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1.0468 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,81 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 года с переводом в текущие с К=4,38
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Узел учёта холодной воды.
1 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 10308.62 | 645.86 | 96.05 | 17.4 | 206 | 13 | 2 |  | 47.63 | 0.95 | 1.08 | 0.02
2 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 7290.86 | 502.67 | 54.32 | 9.6 | 73 | 5 | 1 |  | 37.07 | 0.37 | 0.59 | 0.01
3 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.6 | 17.02 |  |  |  | 10
3.1 | Цена поставщика | Кран шаровый чугунный фланцевый, Ду 50. Цена:450.00р:1.18:3.58=106,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За год складские затраты МАТ=1,02 | шт | 2 | 108.65 |  |  |  | 217
4 | ТЕР16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | 1 шт | 2 | 41.05 | 11.5 | 1.61 | 0.31 | 82 | 23 | 3 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.02 | 0.04
4.1 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт. | 1 | 57.79 |  |  |  | 58
5 | ТСЦ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 | 44.03 |  |  |  | 264
8 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1 | 244.3 | 3.07 |  |  | 244 | 3 |  |  | 0.22 | 0.22
9 | ТСЦ-300-1228 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм | шт. | 2 | 3.37 |  |  |  | 7
10 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 106.32 | 82.11 | 13.93 |  | 3 | 2 |  |  | 5.01 | 0.15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1164 | 46 | 6 | 1 |  | 3.49 |  | 0.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1279 | 66 | 12 | 1 |  | 4.81 |  | 0.11
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 3.1, 4, 8, 10) | [8 empty] | 2 | 2
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-2, 3.1, 4, 8, 10, 3, 4.1, 5, 9) | [8 empty] | 89
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 3.1, 4, 8, 10) | [8 empty] | 9 | 7 | 2 |  |  | 0.5235 |  | 0.0175
Поправочный коэффициент к сметной ст-ти эксплуат.строительных машин №Ц-1699 ЭМ=1,2 (Поз. 1-2, 3.1, 4, 8, 10) | [8 empty] | 2 |  | 2
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 3.1, 4, 8, 10) | [8 empty] | 13 | 11 | 2 |  |  | 0.802 |  | 0.018
Накладные расходы | [8 empty] | 86
Сметная прибыль | [8 empty] | 56
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1421 |  |  |  |  | 4.81 |  | 0.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1201
Машины и механизмы | [8 empty] | 12
ФОТ | [8 empty] | 67
Накладные расходы | [8 empty] | 86
Сметная прибыль | [8 empty] | 56
Пересчёт цен в текущие 1 421 * 4,38 | [8 empty] | 6224
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6224 |  |  |  |  | 4.81 |  | 0.11

## 23777
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23777 | [5 empty] | _____________________________
"______ " ________________2012 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _____________2012 г.
|  | на | Водопровод и канализацию. Здание429. Столовая 11. Узел учёта холодной воды.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: № 23823-10-ВК КПМ Э 6063.097
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 25.36 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,662 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,37 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 года с переводом в текущие с К=4,38
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Узел учёта холодной воды.
1 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 13528.89 | 1097.36 | 197.22 | 28.58 | 135 | 11 | 2 |  | 79.75 | 0.8 | 1.77 | 0.02
2 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 7866.53 | 991.41 | 138.09 | 19.95 | 157 | 20 | 3 |  | 72.05 | 1.44 | 1.24 | 0.02
3 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.6 | 17.02 |  |  |  | 10
4 | ТЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 2 | 73.87 | 22.62 | 3.92 | 0.68 | 148 | 45 | 8 | 1 | 1.77 | 3.54 | 0.04 | 0.08
5 | Фирма: Hawle-A | Задвижка чугунная фланцевая Ду 100 (Цена: 7500:1.18:3.58=1775.40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За год складские затраты МАТ=1,02 | шт | 2 | 1810.38 | 22.62 | 3.92 | 0.68 | 3621 | 45 | 8 | 1 | 1.77 | 3.54 | 0.04 | 0.08
6 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт. | 1 | 84.97 |  |  |  | 85
7 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1 | 244.3 | 3.07 |  |  | 244 | 3 |  |  | 0.22 | 0.22
8 | ТСЦ-300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 6 | 89.25 |  |  |  | 536
9 | ТСЦ-300-1229 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 1 | 5.36 |  |  |  | 5
10 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 106.32 | 82.11 | 13.93 |  | 3 | 2 |  |  | 5.01 | 0.15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4944 | 126 | 21 | 2 |  | 9.69 |  | 0.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5399 | 181 | 37 | 4 |  | 13.37 |  | 0.3
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10) | [8 empty] | 5 | 5
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10, 3, 6, 8-9) | [8 empty] | 384
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10) | [8 empty] | 25 | 20 | 5 |  |  | 1.4535 |  | 0.05
Поправочный коэффициент к сметной ст-ти эксплуат.строительных машин №Ц-1699 ЭМ=1,2 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10) | [8 empty] | 5 |  | 5
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10) | [8 empty] | 36 | 30 | 6 | 1 |  | 2.228 |  | 0.05
Накладные расходы | [8 empty] | 237
Сметная прибыль | [8 empty] | 154
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 5103 |  |  |  |  | 13.37 |  | 0.3
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 687
Итого | [8 empty] | 5790 |  |  |  |  | 13.37 |  | 0.3
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5181
Машины и механизмы | [8 empty] | 37
ФОТ | [8 empty] | 185
Накладные расходы | [8 empty] | 237
Сметная прибыль | [8 empty] | 154
Пересчёт цен в текущие 5 790 * 4,38 | [8 empty] | 25360
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 25360 |  |  |  |  | 13.37 |  | 0.3

## 23780
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23780 | [5 empty] | _____________________________
"______ " ________________2012 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _____________2012 г.
|  | на | электроснабжение шкафа учета. Площадка 8. Здание 53. Столовая №3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект №23811-10-ЭМ Тема КПМ Э6064.097
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 8.291 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 0.86724 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,1 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 3.5609 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие с К=4,38
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТСЦ5-500-9001-700 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.03 | 7817.7 |  |  |  | 235
2 | ТЕРм08-02-146-01 | Монтаж: кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.3 | 2874.68 | 199.33 | 1275.85 | 152.07 | 862 | 60 | 383 | 46 | 14.7 | 4.41 | 8.6 | 2.58
3 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 2 | 30.5 | 3.53 | 1.15 | 0.18 | 61 | 7 | 2 |  | 0.26 | 0.52 | 0.01 | 0.02
4 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.06 | 162.72 | 162.72 |  |  | 10 | 10 |  |  | 12 | 0.72
5 | ТЕРм08-02-407-01 | Монтаж: труба стальная (гильза) | 100 м | 0.005 | 2508.07 | 408.1 | 865.31 | 329.55 | 13 | 2 | 4 | 2 | 30.8 | 0.15 | 20.9 | 0.1
6 | ТСЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 0.5 | 12.41 |  |  |  | 6
7 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2 | 23.26 | 6.37 |  |  | 47 | 13 |  |  | 0.47 | 0.94
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1234 | 92 | 389 | 48 |  | 6.74 |  | 2.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1576 | 130 | 633 | 68 |  | 9.1 |  | 3.65
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 6 | 4 | 2 | 2
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1, 6, 2-5, 7) | [8 empty] | 60
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,2 (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 78 |  | 78
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 198 | 34 | 164 | 18 |  | 2.359 |  | 0.945
Накладные расходы | [8 empty] | 188
Сметная прибыль | [8 empty] | 129
Итоги по смете:
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 260
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 1633 |  |  |  |  | 9.1 |  | 3.65
Итого | [8 empty] | 1893 |  |  |  |  | 9.1 |  | 3.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 813
Машины и механизмы | [8 empty] | 565
ФОТ | [8 empty] | 198
Накладные расходы | [8 empty] | 188
Сметная прибыль | [8 empty] | 129
Пересчет цен в текущие 1 893 *4,38 | [8 empty] | 8291
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8291 |  |  |  |  | 9.1 |  | 3.65

## 23781
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23781 | [5 empty] | _____________________________
"______ " ________________2012 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _____________2012 г.
|  | на | электроснабжение шкафа учета. Площадка 17. Здание 429. Столовая №11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект №23810-10-ЭМ Тема КПМ Э6063.097
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 10.709 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1.0819 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,08 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 4.599 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие с К=4,38
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТСЦ5-500-9001-700 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.04 | 7817.7 |  |  |  | 313
2 | ТЕРм08-02-146-01 | Монтаж: кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.4 | 2874.68 | 199.33 | 1275.85 | 152.07 | 1150 | 80 | 510 | 61 | 14.7 | 5.88 | 8.6 | 3.44
3 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 2 | 30.5 | 3.53 | 1.15 | 0.18 | 61 | 7 | 2 |  | 0.26 | 0.52 | 0.01 | 0.02
4 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.06 | 162.72 | 162.72 |  |  | 10 | 10 |  |  | 12 | 0.72
5 | ТЕРм08-02-407-01 | Монтаж: труба стальная (гильза) | 100 м | 0.005 | 2508.07 | 408.1 | 865.31 | 329.55 | 13 | 2 | 4 | 2 | 30.8 | 0.15 | 20.9 | 0.1
6 | ТСЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 0.5 | 12.41 |  |  |  | 6
7 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2 | 23.26 | 6.37 |  |  | 47 | 13 |  |  | 0.47 | 0.94
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1600 | 112 | 516 | 63 |  | 8.21 |  | 3.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2049 | 158 | 841 | 89 |  | 11.08 |  | 4.81
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 8 | 5 | 3 | 3
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1, 6, 2-5, 7) | [8 empty] | 78
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,2 (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 104 |  | 104
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 259 | 41 | 218 | 23 |  | 2.8735 |  | 1.246
Накладные расходы | [8 empty] | 235
Сметная прибыль | [8 empty] | 161
Итоги по смете:
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 345
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 2100 |  |  |  |  | 11.08 |  | 4.81
Итого | [8 empty] | 2445 |  |  |  |  | 11.08 |  | 4.81
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1050
Машины и механизмы | [8 empty] | 752
ФОТ | [8 empty] | 247
Накладные расходы | [8 empty] | 235
Сметная прибыль | [8 empty] | 161
Пересчет цен в текущие 2 445 * 4,38 | [8 empty] | 10709
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 10709 |  |  |  |  | 11.08 |  | 4.81

## 23783
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23783
(локальная смета)
|  | на | электроснабжение. Узел учета. Столовая № 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № ЖАЕ.10590 Тема КПМ Э6064.097 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31,446 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 134.697
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,467 |  | тыс. руб. |  | с К=4,38 |  | 67.745
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,979 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 66.952
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,343 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________82,1 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм11-02-022-03 | Монтаж: расходомер ультразвуковой US-800, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 | шт. | 2 | 20.19 | 12.7 |  |  |  | 40 | 25 |  |  | 1.03 | 2.06
2 | ТЕРм11-02-022-01 | Монтаж: преобразователь сопротивления, устанавливаемый на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт. | 3 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 1.03 | 3.09
3 | ТЕРм11-02-022-01 | Монтаж: преобразователь давления, устанавливаемый на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт. | 2 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1.03 | 2.06
4 | ТЕРм11-03-011-03 прим. | Монтаж тепловычислителя СПТ961 | компл. | 1 | 292.87 | 171.83 | 97.81 | 15.67 |  | 293 | 172 | 98 | 16 | 12.3 | 12.3
5 | ТЕРм10-02-016-06 | Монтаж: отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 270.07 | 157.66 | 33.82 | 6.87 |  | 270 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
6 | ТЕРм08-03-600-02 | Монтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 | 14.81 | 12.15 | 2.3 | 0.37 |  | 30 | 24 | 5 | 1 | 0.87 | 1.74
7 | ТЕРм08-03-603-01 | Монтаж: ящик с понижающим трансформатором | шт. | 6 | 39.08 | 19.98 | 5.11 | 0.74 |  | 234 | 120 | 31 | 4 | 1.43 | 8.58
8 | ТЕРм08-03-526-01 | Монтаж: выключатели установочные автоматические однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 | 184.7 | 20.92 | 1.66 | 0.07 |  | 185 | 21 | 2 |  | 1.56 | 1.56
9 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 1553.96 | 603.5 | 21.69 | 1.48 |  | 62 | 24 | 1 |  | 43.2 | 1.73
10 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1 | 1324.99 | 238.66 | 655.24 | 79.87 |  | 1325 | 239 | 655 | 80 | 17.6 | 17.6
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
11 | Цена поставщика | Расходомер ультразвуковой US -800 диам.32 мм (Цена:25830руб:1,18:4,19) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы на оборудование ПЗ=1,03; Загот.складские расходы на оборудование ПЗ=1,012 | шт | 2 |  |  |  |  | 10891 | 10891
12 | Цена поставщика | Термопреобразователь сопротивления ТС 1088 (Цена:450руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 3 | 88.81 |  |  |  |  | 266
13 | Цена поставщика | Преобразователь давления АИР-10L (Цена:4800руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 2 | 947.29 |  |  |  |  | 1895
14 | Цена поставщика | Арматура термопреобразователя монтажная (гильза, бобышка), L=200, 250 (Цена:600руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 6 | 118.41 |  |  |  |  | 710
15 | Цена поставщика | Счетчик электронный Меркурий 230 ART-03 (Цена:3920руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 2 | 773.63 |  |  |  |  | 1547
16 | ТСЦ5-500-9016-762 | Ящики с понижающими трансформаторами | шт | 6 | 752.93 |  |  |  |  | 4518
17 | ТСЦ5-500-9014-4 прим. | Шкаф учета | шт | 1 |  |  |  |  | 5088 | 5088
18 | ТСЦ5-502-0049 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2 | 1000м | 0.05 | 5800 |  |  |  |  | 290
19 | Цена поставщика | Кабели КУПРэ 4х0,75мм2 (Цена:25200руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | 1000м | 0.05 | 4973.3 |  |  |  |  | 249
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 27956 | 846 | 826 | 108 |  | 60.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 29421 | 1191 | 1122 | 152 |  | 82.1
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-10) | [9 empty] | 41 | 36 | 5 | 5
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-10, 12-15, 19, 16, 18) | [9 empty] | 824
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-10) | [9 empty] | 600 | 309 | 291 | 40 |  | 21.287
Накладные расходы | [9 empty] | 1183
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 621) (Поз. 1-5) | [9 empty] | 497
95% ФОТ (от 722) (Поз. 6-10) | [9 empty] | 686
Сметная прибыль | [9 empty] | 842
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 621) (Поз. 1-5) | [9 empty] | 373
65% ФОТ (от 722) (Поз. 6-10) | [9 empty] | 469
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 15467 |  |  |  |  | 82.1
Итого Оборудование | [9 empty] | 15979
Итого | [9 empty] | 31446 |  |  |  |  | 82.1
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 11129
Машины и механизмы | [9 empty] | 1122
ФОТ | [9 empty] | 1343
Оборудование | [9 empty] | 15979
Накладные расходы | [9 empty] | 1183
Сметная прибыль | [9 empty] | 842
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 31446 |  |  |  |  | 82.1

## 23784
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23784
(локальная смета)
|  | на | электроснабжение. Узел учета. Столовая № 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № ЖАЕ.10610 Тема КПМ Э6063.097 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________26,337 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 112.071
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,044 |  | тыс. руб. |  | с К=4,38 |  | 39.613
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,293 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 72.458
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,275 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,51 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм11-02-022-04 | Монтаж: расходомер ультразвуковой US-800, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 | шт. | 1 | 57.28 | 38.1 | 8.83 | 1.72 |  | 57 | 38 | 9 | 2 | 3.09 | 3.09
2 | ТЕРм11-02-022-05 | Монтаж: расходомер ультразвуковой US-800, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 80 | шт. | 1 | 93.48 | 50.8 | 12.84 | 2.5 |  | 93 | 51 | 13 | 3 | 4.12 | 4.12
3 | ТЕРм11-02-022-01 | Монтаж: преобразователь сопротивления, устанавливаемый на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт. | 3 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 1.03 | 3.09
4 | ТЕРм11-02-022-01 | Монтаж: преобразователь давления, устанавливаемый на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт. | 2 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1.03 | 2.06
5 | ТЕРм11-03-011-03 прим. | Монтаж тепловычислителя СПТ961 | компл. | 1 | 292.87 | 171.83 | 97.81 | 15.67 |  | 293 | 172 | 98 | 16 | 12.3 | 12.3
6 | ТЕРм10-02-016-06 | Монтаж: отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 270.07 | 157.66 | 33.82 | 6.87 |  | 270 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
7 | ТЕРм08-03-526-01 | Монтаж: выключатели установочные автоматические однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 | 184.7 | 20.92 | 1.66 | 0.07 |  | 185 | 21 | 2 |  | 1.56 | 1.56
8 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 1553.96 | 603.5 | 21.69 | 1.48 |  | 62 | 24 | 1 |  | 43.2 | 1.73
9 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1.1 | 1324.99 | 238.66 | 655.24 | 79.87 |  | 1457 | 263 | 721 | 88 | 17.6 | 19.36
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
10 | Цена поставщика | Расходомер ультразвуковой US -800 диам.40 мм (Цена:25830руб:1,18:4,19) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы на оборудование ПЗ=1,03; Загот.складские расходы на оборудование ПЗ=1,012 | шт | 1 |  |  |  |  | 5446 | 5446
11 | Цена поставщика | Расходомер ультразвуковой US -800 диам.65 мм (Цена:32061руб:1,18:4,19) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы на оборудование ПЗ=1,03; Загот.складские расходы на оборудование ПЗ=1,012 | шт | 1 |  |  |  |  | 6759 | 6759
12 | Цена поставщика | Термопреобразователь сопротивления ТС 1088 (Цена:450руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 3 | 88.81 |  |  |  |  | 266
13 | Цена поставщика | Преобразователь давления АИР-10L (Цена:4800руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 2 | 947.29 |  |  |  |  | 1895
14 | Цена поставщика | Арматура термопреобразователя монтажная (гильза, бобышка), L=200, 250 (Цена:600руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | шт | 6 | 118.41 |  |  |  |  | 710
15 | ТСЦ5-500-9014-4 прим. | Шкаф учета | шт | 1 |  |  |  |  | 5088 | 5088
16 | ТСЦ5-502-0049 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2 | 1000м | 0.04 | 5800 |  |  |  |  | 232
17 | Цена поставщика | Кабели КУПРэ 4х0,75мм2 (Цена:25200руб:1,18:4,38) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 | 1000м | 0.07 | 4973.3 |  |  |  |  | 348
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 23224 | 790 | 878 | 116 |  | 57.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 24441 | 1112 | 1431 | 163 |  | 77.51
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-9) | [9 empty] | 39 | 34 | 5 | 5
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-9, 12-14, 17, 16) | [9 empty] | 342
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,2 (Поз. 1-9) | [9 empty] | 177 |  | 177
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-9) | [9 empty] | 659 | 288 | 371 | 42 |  | 20.0935
Накладные расходы | [9 empty] | 1103
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 718) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 574
95% ФОТ (от 557) (Поз. 7-9) | [9 empty] | 529
Сметная прибыль | [9 empty] | 793
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 718) (Поз. 1-6) | [9 empty] | 431
65% ФОТ (от 557) (Поз. 7-9) | [9 empty] | 362
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 9044 |  |  |  |  | 77.51
Итого Оборудование | [9 empty] | 17293
Итого | [9 empty] | 26337 |  |  |  |  | 77.51
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 4605
Машины и механизмы | [9 empty] | 1431
ФОТ | [9 empty] | 1275
Оборудование | [9 empty] | 17293
Накладные расходы | [9 empty] | 1103
Сметная прибыль | [9 empty] | 793
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 26337 |  |  |  |  | 77.51

## 23829
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23829 | [5 empty] | _____________________________
"______ " ________________2012 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _____________2012 г.
|  | на | Учёт тепла. Площадка 17 Здание 429 Столовая 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: № 23850-10-ОВ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 73.527 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 13.2188 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________61,38 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 года с переводом в текущие с К=4,38
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Разборка конструкций.
1 | ТЕРр65-14-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 863.11 | 784.25 | 16.86 |  | 60 | 55 | 1 |  | 65.3 | 4.57
2 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 556.12 | 523.64 | 6.76 |  | 28 | 26 |  |  | 43.6 | 2.18
3 | ТЕР16-05-001-02 | Разборка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 шт | 2 | 9.36 | 7.52 | 1.85 | 0.12 | 19 | 15 | 4 |  | 0.588 | 1.18 | 0.008 | 0.02
4 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 2 | 49.82 | 18.79 | 4.62 | 0.31 | 100 | 38 | 9 | 1 | 1.47 | 2.94 | 0.02 | 0.04
5 | ТЕР16-05-001-03 | Разборка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 шт | 1 | 18.61 | 14.88 | 3.74 | 0.27 | 19 | 15 | 4 |  | 1.164 | 1.16 | 0.016 | 0.02
6 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 1 | 97.54 | 37.19 | 9.34 | 0.68 | 98 | 37 | 9 | 1 | 2.91 | 2.91 | 0.04 | 0.04
7 | ТЕРр65-13-02 | Разборка грязевиков | 100 шт. | 0.01 | 1909.59 | 1909.59 |  |  | 19 | 19 |  |  | 159 | 1.59
Узел учета тепла
8 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.055 | 13528.89 | 1097.36 | 197.22 | 28.58 | 744 | 60 | 11 | 2 | 79.75 | 4.39 | 1.77 | 0.1
9 | ТЕР16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 6386.15 | 531.01 | 104.1 | 17.04 | 192 | 16 | 3 | 1 | 39.16 | 1.17 | 1.06 | 0.03
10 | ТЕР16-02-003-05 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 5375.03 | 419.14 | 57.78 | 9.6 | 161 | 13 | 2 |  | 30.91 | 0.93 | 0.59 | 0.02
11 | ТЕР16-02-003-01 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 3870.62 | 419.14 | 57.78 | 9.6 | 116 | 13 | 2 |  | 30.91 | 0.93 | 0.59 | 0.02
12 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6.7 | 17.02 |  |  |  | 114
13 | ТСЦ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 26.18 |  |  |  | 79
14 | ТСЦ-300-1252 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 37 |  |  |  | 37
15 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 3 | 97.54 | 37.19 | 9.34 | 0.68 | 293 | 112 | 28 | 2 | 2.91 | 8.73 | 0.04 | 0.12
16 | ТСЦ-300-1117 | Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1.6 МПа 16 кгс/см2, диаметром 100 мм | шт. | 2 | 689.45 |  |  |  | 1379
17 | ТСЦ-300-1264 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1310 |  |  |  | 1310
18 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 | 49.82 | 18.79 | 4.62 | 0.31 | 50 | 19 | 5 |  | 1.47 | 1.47 | 0.02 | 0.02
19 | ТСЦ-300-1269 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 156.8 |  |  |  | 157
20 | ТСЦ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 | 83.3 |  |  |  | 666
21 | ТСЦ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 47.6 |  |  |  | 95
22 | ТЕР18-06-002-04 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм | 1 шт. | 2 | 1393.98 | 51.09 | 16.11 | 0.68 | 2788 | 102 | 32 | 1 | 3.9 | 7.8 | 0.04 | 0.08
23 | ТСЦ-300-0260 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 2 | 884.03 |  |  |  | 1768
24 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 3 | 365.03 | 4.11 |  |  | 1095 | 12 |  |  | 0.31 | 0.93
25 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 244.3 | 3.07 |  |  | 977 | 12 |  |  | 0.22 | 0.88
26 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.1 | 9064.04 | 129.95 | 76.16 | 7.93 | 906 | 13 | 8 | 1 | 9.92 | 0.99 | 0.5 | 0.05
27 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.045 | 129.3 | 82.11 | 13.93 |  | 6 | 4 | 1 |  | 5.01 | 0.23
28 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 1.47 | 10.81 | 10.81 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0.9 | 1.32
29 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 1.47 | 2.49 | 1.2 | 1.29 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.15
30 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.015 | 353.27 | 111.96 | 2.39 | 0.47 | 5 | 2 |  |  | 9.08 | 0.14 | 0.03
31 | ТЕР13-03-002-04 | Нанесение жидкой теплоизоляции "КОРУНД" (расход 0,5л/м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 100 м2 | 0.0049 | 394.59 | 238.95 | 29.46 | 0.93 | 2 | 1 |  |  | 15.93 | 0.08 | 0.06
32 | ТЕР13-03-002-04 | Нанесение жидкой теплоизоляции "КОРУНД" (расход 0,5л/м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0.0098 | 263.06 | 159.3 | 19.64 | 0.62 | 3 | 2 |  |  | 10.62 | 0.1 | 0.04
33 | Цена поставщика | Стоимость жидкой теплоизоляции "КОРУНД" (Цена:450:1,18:3,58=106,52) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Загот.складские расходы МАТ=1,02 | л | 4.09 | 108.65 |  |  |  | 444
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 13750 | 604 | 121 | 9 |  | 46.77 |  | 0.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 15116 | 830 | 220 | 13 |  | 61.38 |  | 0.84
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 8, 11, 15, 17-20, 29-32, 21-25, 27-28, 33) | [8 empty] | 26 | 26
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-4, 8, 11, 15, 17-20, 29-32, 5-7, 9-10, 12-14, 16, 26) | [8 empty] | 1041
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 8, 11, 15, 17-20, 29-32, 21-25) | [8 empty] | 110 | 79 | 30 | 2 |  | 5.7645 |  | 0.14
Поправочный коэффициент к сметной ст-ти эксплуат.строительных машин №Ц-1699 ЭМ=1,2 (Поз. 1-4, 8, 11, 15, 17-20, 29-32, 21-25) | [8 empty] | 31 |  | 30
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-4, 8, 11, 15, 17-20, 29-32, 21-25) | [8 empty] | 158 | 121 | 36 | 2 |  | 8.84 |  | 0.14
Накладные расходы | [8 empty] | 1010
Сметная прибыль | [8 empty] | 661
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 16787 |  |  |  |  | 61.38 |  | 0.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14066
Машины и механизмы | [8 empty] | 220
ФОТ | [8 empty] | 843
Накладные расходы | [8 empty] | 1010
Сметная прибыль | [8 empty] | 661
Петресчёт цен в текущие 16 787 *4,38 | [8 empty] | 73527
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 73527 |  |  |  |  | 61.38 |  | 0.84

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Выполнение строительно-монтажных работ по установке узлов учета энергоресурсов
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Водопровод и канализацию. Площадка 8. Столовая 3. Узел учёта холодной воды. | 1421 | 6224 | 23776
Водопровод и канализацию. Здание 429. Столовая 11. Узел учёта холодной воды. | 5790 | 25360 | 23777
Электроснабжение шкафа учета. Площадка 8. Здание 53. Столовая №3 | 1893 | 8291 | 23780
Электроснабжение шкафа учета. Площадка 17. Здание 429. Столовая №11 | 2445 | 10709 | 23781
Электроснабжение. Узел учета. Столовая № 3 | 31446 | 134697 | 23783
Электроснабжение. Узел учета. Столовая № 11 | 26337 | 112071 | 23784
Учёт тепла. Площадка 17 Здание 429 Столовая 11 | 16787 | 73527 | 23829
Итого | 86119 | 370879
НДС 18% |  | 66758.22
Всего |  | 437637.22
Начальник отдела капитального строительства |  |  | Л.В. Грибанова
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | Т.Ш. Ковязина

## Сводка затрат
Приложение №__ к договору от "__"_______2012 №____
СВОДКА ЗАТРАТ
Выполнение строительно-монтажных работ по установке узлов учета энергоресурсов
руб.
№ п/п | № локальных сметных расчетов | Наименование | Стоимость в базисных ценах 2001 года | в том числе: |  | Стоимость в текущих ценах 2012 года | в том числе:
|  |  |  | СМР | Оборудование |  | СМР | Оборудование
1 | 23776 | Водопровод и канализацию. Площадка 8. Столовая 3. Узел учёта холодной воды. | 1421 | 1421 | 0 | 6224 | 6224 | 0
2 | 23777 | Водопровод и канализацию. Здание 429. Столовая 11. Узел учёта холодной воды. | 5790 | 5790 | 0 | 25360 | 25360 | 0
3 | 23780 | Электроснабжение шкафа учета. Площадка 8. Здание 53. Столовая №3 | 1893 | 1893 | 0 | 8291 | 8291 | 0
4 | 23781 | Электроснабжение шкафа учета. Площадка 17. Здание 429. Столовая №11 | 2445 | 2445 | 0 | 10709 | 10709 | 0
5 | 23783 | Электроснабжение. Узел учета. Столовая № 3 | 31446 | 15467 | 15979 | 134697 | 67745 | 66952
6 | 23784 | Электроснабжение. Узел учета. Столовая № 11 | 26337 | 9044 | 17293 | 112071 | 39613 | 72458
7 | 23829 | Учёт тепла. Площадка 17 Здание 429 Столовая 11 | 16787 | 16787 | 0 | 73527 | 73527 | 0
|  | Итого: | 86119 | 52847 | 33272 | 370879 | 231469 | 139410
|  | НДС 18%: |  |  |  | 66758.22 | 41664.42 | 25093.8
|  | Итого в текущих ценах с учетом НДС: |  |  |  | 437637.22 | 273133.42 | 164503.8