ДОГОВОР №

г. Москва                                                                                             «___» ___________ 201__ года

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице _____________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ______________, (далее – Исполнитель), в лице __________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

1.2.	В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора является:

•	Протокол закупочной комиссии от __ ________201_ №___________

ИЛИ (выбрать необходимое)

•	Справка - обоснование закупки от __ ________201_ №___________

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.	Исполнитель обязуется:

- Оказывать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием;

- Обеспечивать сохранность документов, получаемых им в ходе оказания услуг по Договору, не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. В случае утери Исполнителем полученных от Заказчика документов Исполнитель обязан своими силами и за свой счет восстановить утерянные документы, а, в случае невозможности их восстановления, возместить, возместить Заказчику затраты на восстановление таких документов.

- Соблюдать сроки оказания услуг.

- Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимные требования при нахождении на территории Заказчика. В случае несоблюдения Исполнителем вышеуказанных правил Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения.

- Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество оказываемых услуг.

- Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-хдневный срок после  приостановки оказания услуг.

2.2.	Исполнитель имеет право:

- Запрашивать необходимую для оказания услуг информацию от Заказчика.

2.2.2.	В случаях, когда оказание услуг по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на оплату ему уже оказанных услуг.

2.2.3.	Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных Договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.		Заказчик обязуется:

3.1.1.	Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с Соглашением о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №2).

3.1.2.	К началу оказания услуг по Договору предоставить всю необходимую Исполнителю для оказания услуг информацию.

3.2. 	Заказчик имеет право:

- Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Исполнителем обязательств по Договору.

- В случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата оказания услуг в соответствие с указанными в Техническом задании условиями.

- В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

- Предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по ходу оказания услуг;

- Отказаться от оплаты оказанных услуг в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

- Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически оказанные услуги, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

- Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных Договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

- ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. 	Стоимость услуг (Цена Договора) установлена в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты. Цена Договора является фиксированной (максимальной) и не подлежит увеличению.

4.2. 	Оплата по Договору производится Заказчиком в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

4.3.	Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1.	Порядок, сроки, способ оказания, сдачи и приемки оказанных услуг указаны в Техническом задании.

5.2.	Исполнитель обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания оказания услуг (этапа услуг) и готовности к сдаче-приемке услуг (этапа услуг).

5.3.	Приемка оказанных услуг (этапа услуг) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя о завершении оказания услуг (этапа услуг).

5.4.	При приемке оказанных услуг (этапа услуг) Заказчиком производится оценка качества оказанных услуг (этапа услуг). В случаях, когда услуги (этапа услуг) оказаны  с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Исполнителя устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя.

5.5.	Надлежащее оказание услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг. (Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг – Приложение №3).

5.6.	В случае если Техническим заданием предусмотрена сдача Исполнителем отчетных документов, то Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами только после предоставления полного комплекта отчетных документов.

5.7.	Датой сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком оказанных услуг (датой выполнения Исполнителем  своих обязательств по Договору) является дата подписания  Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.8.	В случае непредоставления Исполнителем отчетных документов, указанных в Техническом задании и/или Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, услуги считаются неоказанными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При нарушении Исполнителем сроков начала и/или окончания оказания услуг (этапа услуг), а также иных сроков, установленных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

  - При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю  неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за услуги.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

- Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, за вычетом сумм неустоек (пеней), в случае их начисления за  нарушение Исполнителем обязательств, в соответствии с разделом 6 Договора.

- Договор, может быть, расторгнут по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента получения.

  - Споры, неурегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы .

Если Исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 8.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 8.2:

8.2.	Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

  - Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Сведения об условиях Договора являются информацией ограниченного доступа (далее - Информация). Стороны имеют право передавать Информацию исключительно в случаях, когда такая передача однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

  - Информация не может быть передана какой-либо из Сторон, третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

  - Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые для:

- обеспечение защиты Информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении Информации;

- соблюдение конфиденциальности Информации.

При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации ограниченного доступа.

  - Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 10.1.-10.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по договору в следующем порядке:

- Заказчик ежеквартально направляет Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

- Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Исполнителя Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Исполнителем данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Исполнителем без замечаний.

  - Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

  - Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала. Стороны договорились о том, что вся переписка относительно исполнения настоящего Договора осуществляемая по средствам электронной почты имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом, Стороны определили официальными следующие адреса электронной почты:

________________ – адрес Заказчика;

________________ – адрес Исполнителя.

Вся информация, направленная Сторонами по этим адресам, считается полученной другой Стороной.

  - При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

  - Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Соглашение о цене Договора  и порядке оплаты;

Приложение №3 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

Приложение №4 – Особые условия;

Приложение №5 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.

13.	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «НИКИЭТ» Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788 ИНН 7708698473 / КПП 774850001 Банковские реквизиты: Банк:______________________ Расчетный счет:_____________ Корреспондентский счет:_____ БИК:_______________________ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: м.п. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ______

от « ___»  _________ 2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                            ЗАКАЗЧИК

СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                           Заместитель Директора-Генерального _______________________                                           конструктора по общим вопросам              _______________/_______/                                                                     АО «НИКИЭТ»

МП                                                                                     _________________ С.Х. Уразов

«       »                            2015 г.

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления.

Предмет закупки

Оказание услуги по ежемесячному техническому обслуживанию  (ТО) систем и оборудования пожарной автоматики, сигнализации, установок порошкового и газового пожаротушения помещений, автоматического дымоудаления и газоудаления на 2015-2016 г.

по адресу: г. Москва, Малая Красносельская, д.2/8, 2-й Иртышский проезд, дом 5.

Москва

2015

Техническое задание

на оказание услуг

Оказание услуги по ежемесячному техническому обслуживанию  (ТО) систем и оборудования пожарной автоматики, сигнализации, установок порошкового и газового пожаротушения помещений, автоматического дымоудаления и газоудаления на 2015-2016 г.

по адресу: г. Москва, Малая Красносельская, д.2/8, 2-й Иртышский проезд, дом 5.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем

объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА Заказчика

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления.

Раздел 2.ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание (ТО) систем и оборудования пожарной автоматики, сигнализации, установок порошкового и газового пожаротушения помещений, автоматического дымоудаления и газоудаления на 2015-2016 г. |  |  |  |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |  |
| - Внешний осмотр составных частей установок АПС, системы оповещения, системы пожаротушения, дымоудаления (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации, оросители, трубопроводы и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. # Ежемесячно - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе # Ежемесячно - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный # Ежемесячно - Проверка работоспособности составных частей установок АПС, системы оповещения, системы пожаротушения, дымоудаления (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) # Ежемесячно - Профилактические работы # Ежемесячно - Проверка работоспособности установок АПС, системы оповещения, системы пожаротушения - Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления 1 раз в год - Измерение сопротивления изоляции электрических целей 1 раз в 3 года |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЩПС-М | шт. | 4 |
| 2 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 5 |
| 3 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "СИГНАЛ-20П", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 52 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ТИПА "СВИРЕЛЬ", | шт. | 187 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ВУОС) | шт. | 505 |
| 6 | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | шт. | 84 |
| 7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ "ИП212-3СУ" | шт. | 3400 |
| 8 | БЛОК КОНТРОЛЯ ЗОНЫ "БКЗ" | шт. | 44 |
| 9 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ ПИ-01 | шт. | 8 |
| 10 | РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ "РМ-1" | шт. | 11 |
| 11 | ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ "СКАТ-1200Р\20" ИЛИ "СКАТ-2400Р\20" | шт. | 59 |
| 12 | ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ 700Х1200, 300Х400 | шт. | 16 |
| 13 | КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК | шт. | 1 |
| 14 | СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ | шт. | 122 |
| 15 | КЛАПАНЫ ДЫМОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ | шт. | 55 |
| 16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ "ИПР513-3А" | шт. | 65 |
| 17 | ПУЛЬТ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПП) | шт. | 10 |
| 18 | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | шт. | 6 |
| 19 | КОНТАКТОРЫ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | шт. | 45 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО (ПОРОШКОВОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ | шт. | 16 |
| 21 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ТИПА СМК | шт. | 34 |
| 22 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | шт. | 40 |
| 23 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "СДУ-М" | шт. | 9 |
| 24 | ЗВУКОВОЕ ТАБЛО ОПОВЕЩЕНИЯ "ГАЗ! УХОДИ!", "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 21 |

Раздел 3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел3.1 Общие требования Основанием для проведения ТО являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 112,113, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР п.61 , РД 009-02-96, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009 и технические паспорта оборудования. Услуги оказываются ежемесячно с 01 ноября 2015 года по 31 октябрь 2016 года. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком осуществляется за фактически выполненные услуги по цене, определенной в локальном сметном расчете.

Подраздел3.2 Требования к качеству оказываемых услуг Цель проведения ТО: Поддержание в рабочем состоянии оборудования единой системы дымоудаления, АПТ, АПС и СОУЭ, обеспечивающей пожарную безопасность в помещениях общества. Единый пульт контроля системы располагается в помещении оператора центрального пульта управления. Проведение услуг по техническому обслуживанию единой системы дымоудаления, АПТ, АПС и СОУЭ в зданиях общества, осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ПУЭ) и правилами (СП, ППР, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ (при оказании услуг) и перечнем обслуживаемого оборудования. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Оказание услуг по техническому обслуживанию установок выполняется в соответствии с перечнем регламентных работ, перечнем обслуживаемого оборудования и порядком оказания услуг и включает в себя: - определение объёма и составление графика технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования; - проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния; - проверка работоспособности и правильности функционирования; проведение технического обслуживания необходимо для поддержания систем в исправном рабочем состоянии; - устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания; при каждом осмотре установок обеспечить выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Оказание услуг выполняется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком и под обязательным наблюдением ответственного лица Заказчика. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 112,113, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР п.61, РД 009- 02-96, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009). Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Подраздел3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Услуги оказываются строго в соответствии с требованиями календарного плана до 25 числа отчетного месяца. Гарантия Поставщика выезда в течении 4-х часов специалистов для устранения неисправностей по заявке.

Подраздел3.4 Требования к конфиденциальности Не требуется

Подраздел3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг К проведению регламентных услуг по техническому обслуживанию оборудования допускается персонал, прошедший обучение, имеющий твердые практические навыки в их эксплуатации, получивший “Удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей“ и имеющий квалификационную группу не ниже третьей. Сотрудник, выполняющий регламентные услуги, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ. Контроль за соблюдением правил безопасности при выполнении регламентов возлагается на руководителя работ. Неблагоприятные условия, срочность выполнения услуг и другие причины не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности проведения работ. Техническое обслуживание оборудования должно выполняться в соответствии с планами-графиками регламентных услуг, а при работах с повышенной опасностью по наряду-допуску. При работе с составными частями системы необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации на систему.

Подраздел3.6 Требования по обучению персонала заказчика Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала)

Подраздел3.7 Требования к составу технического предложения участника Услуги должны оказываться под руководством работников, имеющих высшее техническое образование по специальностям связанным с проектированием, монтажом и эксплуатацией электронного оборудования и противопожарной техники. Услуги должны оказываться работниками, обученными по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее III. - Наличие опыта обслуживания аналогичных систем АПС, подтвержденное предоставлением отзывов об обслуживании аналогичных систем (по объемам приборов и извещателей) на других предприятиях. - Наличие лицензии на оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. - Членство в СРО. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора: - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; - Пусконаладочные работы автономной наладки систем; - Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; - Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - Монтаж электротехнических установок. - Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдаваемая ФСБ России. - Свидетельство о регистрации электролаборатории.

Подраздел3.8 Специальные требования Не требуются

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг Исполнитель услуг ежемесячно обслуживает и обеспечивает работоспособное состоянии оборудования единой системы дымоудаления, АПТ, АПС и СОУЭ, обеспечивающей пожарную безопасность в помещениях общества.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг Работоспособность установок после проведения технического обслуживания или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют в установленном порядке «Журнал технического обслуживания АПС и СОУЭ» и заверяют записи своими подписями. Приёмка осуществляется Заказчиком по предоставлению двустороннего акта сдачи-приёмки услуг по этапу, предусмотренному графиком ТО, разработанным Исполнителем, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае необходимости замены вышедшего из строя оборудования, Исполнитель обязан установить своими силами и за свой счет приобретённое Заказчиком новое оборудование или оборудование имеющееся у себя в наличии, с последующей компенсацией Заказчиком в виде аналогичного оборудования. Оказание услуг по ремонту должно регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя. Стоимость всех расходных материалов, используемых Исполнителем при осуществлении технического обслуживания входят в цену договора и дополнительной оплате не подлежат. Оборудование и материалы, используемые при оказании Услуг по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ должны быть новыми. Исполнитель должен иметь запас пожарных извещателей, оповещателей и указателей с тем, чтобы осуществить их замену, обеспечивающую нормальное функционирование систем АПС и СОУЭ. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. Датой оказания услуг по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта об оказании услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) Исполнитель передает Заказчику; АКТ сдачи приемки услуг.

Раздел 5.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА Проведение инструктажа с дежурным персоналом в количестве 4-х человек, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала на рабочем месте у пультов сигнализации РОСА 2SL ПС и ИСО «Орион».

Раздел 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ №п/п; Сокращение; Расшифровка сокращения. 1; АПТ; Автоматическое пожаротушение. 2; АПС; Автоматическая пожарная сигнализация. 3; СОУЭ; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Раздел 7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ Номер приложения; Наименование приложения; Номер страницы. Приложение №1; Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем АПС и СОУЭ.; 11. Приложение №2; Список объектов подлежащих обслуживанию.; 12. Приложение №3; Перечень оборудования.; 16.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем АПС и СОУЭ.

| № п/п | - Перечень работ. | - Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей АПС (приёмно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС. | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции шлейфов. | - 1 раз в 6 - месяцев |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | - 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | - 1 раз в 6 месяцев |
| 12 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Список объектов.

(г. Москва, М. Красносельская д. 2/8)

1. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 1-й этаж, (подвал, правая сторона).

2. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 2-й этаж, (правая сторона).

3. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 2-й этаж, (левая сторона).

4. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 3-й этаж, (правая сторона).

5. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 2-й этаж, отдел «Экономика».

6. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 2-й этаж, отдел «Кадры».

7. Пожарная сигнализация помещений корп. № 7 (1, 3-9 этажи).

8. Пожарная сигнализация помещений корп. № 7 (1,2 этаж, подвал).

9. Пожарная сигнализация помещений Гаража (Офис, бокс).

10. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 3-й этаж, (правая сторона).

11. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 3-й этаж, (левая сторона).

12. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 4-й этаж.

13. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, 2-й этаж (столовая).

14. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, подвал (столовая).

15. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 5-й этаж (левая сторона).

16. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, 5-й этаж.

17. Пожарная сигнализация помещений Поликлиники.

18. Пожарная сигнализация помещений Гаража дирекции.

19. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 1-й этаж.

20. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, Отдел связи.

21. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 1-й Отдел.

22. Пожарная сигнализация помещений Котельной.

23. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, Пожарная часть.

24. Пожарная сигнализация помещений корп. № 2, 2- й этаж.

25. Пожарная сигнализация помещений корп. № 2, 3- й этаж.

26. Пожарная сигнализация помещений корп. № 6, 1- й этаж.

27. Пожарная сигнализация помещений корп. № 6, 2- й этаж.

28. Пожарная сигнализация помещений корп. № 6, 3- й этаж.

29. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, Актовый зал.

30. Установка порошкового пожаротушения помещения склада ОИТТ корп. № 3, 1-й эт.  пом. 116.

31. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 3-й эт.

32. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 4-й эт.

33. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 5-й эт.

34. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 6-й эт.

35. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 7-й эт.

36. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 7, 8-й эт.

37. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 1, 2-й эт. пом.     216.

38. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 1, 3-й эт. пом.  315.

39. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 3, 3-й эт. пом. 320.

40. Установка порошкового пожаротушения помещения склада ЛКМ гаража.

41. Установка порошкового пожаротушения помещения склада ЛВЖ гаража.

42. Установка порошкового пожаротушения помещения дизель генератора котельной.

43. Установка газового пожаротушения помещения серверной ОИТТ корп. № 3, 1-й эт. пом. 101.

44. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 304.

45. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 306.

46. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 308.

47. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом. 514.

48. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом.  515.

49. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом. 516.

50. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 3, 1-й эт., (левое крыло, стенд).

51. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 3,5 этаж пом.516

серверная.

52. Установка газового пожаротушения «BOSCH» помещения корп. № 2,ИР-50.

53. Установка газового пожаротушения «BOSCH» помещения корп. № 4, комендатура.

54. Установка газового пожаротушения помещения отдел связи помещения 123-125.

55. Система автоматического ДУ в коридорах корп. № 7, 1-9-й эт.

56. Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции 36-го отдела корп.  № 7.

57. Система автоматического ДУ в коридоре корп. № 3, 1-й эт.

58. Система газоудаления в серверной ОИТТ корп. № 3, 1-й эт. пом. 101

59. Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции корп. № 4, 2-й эт. (столовая).

60. Пожарная сигнализация помещений установки ИР-50.

61. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 5-й эт., (правое крыло).

62. Пожарная сигнализация помещений корп. № 2, 2 и 3-й эт.

63. Установка порошкового пожаротушения помещения узла администрирования корп.

№ 4, 3-й эт.

64. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 4, 4    этаж.

65. Установка газового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 2, 2 этаж.

66.  Установка порошкового пожаротушения помещения склада (Цех).

67.  Пожарная сигнализация помещений 1 корп. 1 эт. (ОКСАТ).

68.  Пожарная сигнализация помещения дизель-генератора АТС.

69. Пожарная сигнализация помещений корпуса № 6, столярного участка.

70. Пожарная сигнализация помещений конференц зала.

71. Пожарная сигнализация помещения корп.3, 5 этаж помещение № 516

72.  Система автоматики пожарных задвижек водопровода.

73.  Система автоматики отключения лифтов 3 корпус.

74. Система автоматики отключения лифтов 4 корпус.

75. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4Б.

76. Газовое пожаротушение корпус № 4 , 1-й этаж.

77. Газовое пожаротушение корпус № 7 , 1-й этаж.

(г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5)

78. Установка газового пожаротушения помещения центра коммутации корпус Б, 4

этаж   пом. № 404 «Калошино».

79. Пожарная сигнализация помещений «Калошино» (корпус А, корпус Б).

80. Пожарная сигнализация помещений «Калошино» (Ангар).

81. Пожарная сигнализация помещений столовой.

Приложение №3 к Техническому заданию

Перечень оборудования, распределенного по объектам, которое подлежит

обслуживанию.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЩПС-М | шт. | 4 |
| 2 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 5 |
| 3 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "СИГНАЛ-20П", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 52 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ТИПА "СВИРЕЛЬ", | шт. | 187 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ВУОС) | шт. | 505 |
| 6 | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | шт. | 84 |
| 7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ "ИП212-3СУ" | шт. | 3400 |
| 8 | БЛОК КОНТРОЛЯ ЗОНЫ "БКЗ" | шт. | 44 |
| 9 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ ПИ-01 | шт. | 8 |
| 10 | РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ "РМ-1" | шт. | 11 |
| 11 | ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ "СКАТ-1200Р\20" ИЛИ "СКАТ-2400Р\20" | шт. | 59 |
| 12 | ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ 700Х1200, 300Х400 | шт. | 16 |
| 13 | КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК | шт. | 1 |
| 14 | СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ | шт. | 122 |
| 15 | КЛАПАНЫ ДЫМОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ | шт. | 55 |
| 16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ "ИПР513-3А" | шт. | 65 |
| 17 | ПУЛЬТ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПП) | шт. | 10 |
| 18 | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | шт. | 6 |
| 19 | КОНТАКТОРЫ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | шт. | 45 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО (ПОРОШКОВОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ | шт. | 16 |
| 21 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ТИПА СМК | шт. | 34 |
| 22 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | шт. | 40 |
| 23 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "СДУ-М" | шт. | 9 |
| 24 | ЗВУКОВОЕ ТАБЛО ОПОВЕЩЕНИЯ "ГАЗ! УХОДИ!", "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!", ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | шт. | 21 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени исполнителя:                                                  От имени Заказчика:        _______________________                                           Заместитель Директора-Генерального _______________________                                           конструктора по общим вопросам              _______________/_______/                                                                     АО «НИКИЭТ»

_________________ С.Х. Уразов

«       »                            2015 г.

Данное соглашение применяется при условии 100% оплаты по факту исполнения обязательств по договору

Приложение № 2

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

______________________________ (далее - Сторона 1) и ______________________ (далее - Сторона 2)

(Исполнитель/Поставщик и т.д.) 					 (Заказчик/Покупатель и т.д.)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. О цене Договора:

1.1.	Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2.О порядке оплаты по договору:

2.1.	Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1  своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

| СТОРОНА 1 ___________________ |  |  | СТОРОНА 2 АО «НИКИЭТ» __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №  3

к Договору №_____________

от «_____» __________ 20___ года

ФОРМА

(заполняется по завершению договора/этапа договора)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. _________      						                           «____» ________ 20___ г.

______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании доверенности                        №Д-170-14 от 11.07.2014, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Договору №___ от ___ _ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение Договора Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие Услуги:

| N | Наименование Услуг | Ед. изм. | Количество Услуг | Цена за ед. изм, руб. (если условиями договора согласована цена каждого вида Услуг) | Стоимость Услуг, руб., в том числе НДС (___) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |

2. Указанные Услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Услуг и срокам оказания Услуг не имеет.

3. Согласно Договору общая стоимость оказанных Услуг составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

7. Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для оказания Услуг);

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: ________________________________________ |  | Заказчик: __________________________________________ |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: м.п. |  | Заказчик: Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам / С.Х. Уразов/ м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4 
к Договору №__________ 
от «_____»________20____года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитлея, переданные Заказчику в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчику от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| Исполнитель | Заказчик: АО «НИКИЭТ» Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам |
| --- | --- |
| ____________________ | _______________________ С.Х.Уразов |

Приложение № 5

к Договору №____________

от «____»________20__г.

- Порядок подтверждения налоговой добросовестности

- Исполнитель до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 календарных дней до даты ее предоставления. сполнитель обязан предоставить Справку в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

- При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

- В случае если Договором предусмотрена выплата Исполнителю аванса Заказчиком, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Исполнителем и проверки Заказчикрм вышеуказанных документов.

- Заказчик может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Исполнителем вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель |  | Заказчик: АО «НИКИЭТ» Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _______________________ С.Х.Уразов |