Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«01» апреля 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

на право заключения договора поставки картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II

(для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «____» __________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «____» __________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Поставка картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II (для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

# на право заключения договора поставки картриджей для подготовки образцов в ионной хроматографии и ловушек CR-ATC, CR-CTC II (для ионнно - хроматографической системы на базе хроматографа Dionex ISC 5000).

- Адрес поставки:107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки: до 100 (Ста) календарных дней с момента подписания Договора.

- Технические характеристики и объем поставляемых товаров:

| Название | Серийный номер | Количество, уп. | Описание/назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии - Патрон ТФЭ OnGuard A, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель Dionex-Thermo. | 057092 | 2 | Функциональность: Anion-exchange bicarbonate form Емкость (мг-экв / картриджа):1,75 (2,5 см) Растворители0-100% HPLC, рН: 0-14 Назначение:Замещение анионов, рН регулятор кислых образцов |
| Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Ag, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель Dionex-Thermo. | 057090 | 1 | Функциональность: Cation-exchange silver form Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см) Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14 Назначение: Удаление хлора, брома, йода путем осаждения при пробоподготовке |
| Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Ва, объем 2,5 мл, 48 шт. в уп., производитель Dionex-Thermo. | 057094 | 1 | Функциональность: Cation-exchange barium form Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см) Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14 Назначение: Замещение сульфатов при пробоподготовке |
| Картридж для подготовки образцов в ионной хроматографии OnGuard Н, объем 2,5 мл, 48 шт. в упаковке, производитель Dionex-Thermo. | 057086 | 1 | Функциональность: Cation-exchange hydronium form Емкость (мг-экв / картриджа):5 - 5,5 (2,5 см) Растворители: 0-100% HPLC, рН: 0-14 Назначение: Замещение щелочно-земельных и переходных металлов, рН регулятор щелочных образцов |
| Ловушка для удаления анионов из элюента CR-ATC, 1 шт. | 060477 | 1 | Назначение: удаление анионов из элюента |
| Ловушка для удаления катионов из элюента CR-СTC II , 1 шт. | 066262 | 1 | Назначение: удаление катионов из элюента |

- Общие требования

6.1.	На момент поставки товара Поставщиком должны быть предоставлены сертификат соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке. Поставляемый товар должен быть изготовлен в 2012-2013 гг.

6.2.	Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с упаковкой и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемого товара.

6.3.	Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока установленного нормативной(паспорт качества или сертификат соответствия) документацией.

- Основные требования к предложению

Наличие сертификата соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.