
Приложение № 3  
к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание

на разработку проектной  документации 
 «Создание отраслевого мемориального комплекса на базе Первой в мире АЭС»  
1.
Исходные данные для проектирования
1. Наименование и область применения разработки.

1.1. Наименование разработки: «Создание отраслевого мемориального комплекса на базе Первой в мире АЭС».

1.2. Область применения разработки: осуществление научно-просветительской и агитационной работы среди населения с целью преодоления негативного отношения к ядерной энергетике.

2. Основание для разработки.

2.1. Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 09 04. 2009 № Пр-873 по вопросу «создания на базе Первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске мемориального музея с образовательным центром».

2.2. Приказ генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко» от 10.07.2009 № 475 «О создании отраслевого мемориального музея Первой в мире АЭС и образовательно-выставочного центра в г. Обнинске».

3. Цель и назначение разработки.

3.1. Целью разработки является создание отраслевого мемориального комплекса на базе Первой в мире АЭС в ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского" (в дальнейшем ГНЦ РФ-ФЭИ).

3.2. Разработки предназначены для:

· модернизация музейной экспозиции,

· реконструкции здания АЭС.

4. Технические требования.

4.1. Требования к подрядчику (исполнителю):

· опыт проектных работ в сфере создания корпоративных экспозиций – не менее 5 лет, в том числе в атомной отрасли – не менее 5 лет.
4.2. Объем разработки.

Разработке подлежат:

· создание экспозиции ОМК,

· Проект реконструкции здания 102 ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ.

4.3. Требования к созданию экспозиции ОМК.
1) Разработке подлежат:

· дизайн интерьеров;

· дизайн выставочного оборудования;

· дизайн экспонатов – макетов, карт, панно;

· тематико-экспозиционный план и план размещения экспозиции в помещениях здания 102.

2) Основные этапы выполнения работ:

Этап 1 – создания концепции оформления помещения

· Предпроектные исследования.

· Форэскиз (концепция дизайна).

· Научно-исследовательские работы.

Этап 2 – дизайн-проект

· Разработка тематико-экспозиционного плана.

· Разработка архитектурного плана.

· Разработка конструкций стендов, витрин и пр. для представления информации и экспонатов.

· Разработка проекта выставочного освещения.

· Компьютерное трехмерное моделирование интерьеров.

· Оцифровка и цветокоррекция фотоматериалов.

· Разработка концепцию технического оснащения экспозиции.

· Разработка эскизов экспонатов (макетов, карт, панно).

· Разработка дизайна информационного стенда.

· Разработка частных технических заданий на разработку и изготовление электронных экспонатов по тематике экспозиции, включая трехмерные модели технологических процессов, оборудования и т.п..

· Проектно-сметные работы.

· Составление отчетов.

3) Требования к оформлению помещений

· При разработке проекта учесть особенности помещений, предназначенных для размещения экспозиции.

· Для размещения экспозиций использовать помещения «плюсовых» отметок, в которых не производятся работы по выводу из эксплуатации и демонтажу оборудования.

· Для размещения крупногабаритных экспонатов использовать площадку перед зданием 102.

4) Требования к технологическим решениям

· Разработать план размещения экспозиции в соответствии с особенностями помещения и общепринятыми правилами размещения экспозиций (осмотр по часовой стрелке).

· Провести фотосъемку объектов, относящихся к тематике экспозиции.

· Разработать трехмерную модель экспозиции.

· Разработать конструкции выставочного оборудования с учетом использования современных выставочных технологий и материалов.

· При создании выставочных конструкций использовать материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности, вандалоустойчивые и эстетически привлекательные.

· При создании выставочных конструкций предусмотреть возможность в дальнейшем обновлять экспозицию, а так же обеспечить простоту и  легкость дальнейшего обслуживания конструкций, используемых в экспозиции (уборка, замена ламп и пр.).

4.4. Состав Проекта реконструкции здания 102 ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ.
Проектом должно быть предусмотрено:

· замена деревянных перекрытий северной и южной пристроек здания АЭС на перекрытия, выполненные по современным технологиям;

· усиление ферм перекрытий пульта управления реактором; 

· снос неиспользуемых пристроек  здания АЭС;

· герметизация цоколя с северной и южной стороны здания АЭС;

· ремонт здания вентцентра 109;

· демонтаж 2-х вводов по 6 кВ с трансформаторами на здании Первой АЭС  и зд. 109;

· прокладка новых кабелей по двум вводам 0,4 кв на здании  АЭС и зд. 109; 

· демонтаж щитов силового управления, не задействованных в энергообеспечении оборудования зданий АЭС и зд. 109;

· замена на современные щитов, обеспечивающих энергоснабжение  оборудования мемориального комплекса и зд.109; 

· модернизация оборудования электроснабжения и схем управления электромостовых кранов  Q=3тн и Q=28/15 тн; 

· замена схем электроосвещения в помещениях мемориального комплекса и производственных помещениях;

· замена трубопроводов пожарной ((100 мм, L=100м) и технической воды ((200 мм, L=100м) по северному и южному вводам здания; 

· отсечка трубопровода циркуляционной воды (( 500 мм) за пределами здания АЭС;

· замена изношенных вентагрегатов зд. АЭС и зд. 109. 

· модернизация системы радиационного контроля, системы контроля за состоянием реактора и КИПиА;

· устройство демонстрационного саншлюза для посетителей мемориального комплекса;

· устройство имитатора вывода на мощность реактора Первой в мире АЭС, с модернизацией логической схемы СУЗ; 

· замена на современную пожарной сигнализации и сигнализации затопления здания АЭС и здания 109. 
4.5. Требования к метрологическому обеспечению разработки.

· Конструкторская документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, действующей в период проектирования.

· Контролируемые параметры работы установок должны измеряться стандартными средствами измерения.

· Относительная погрешность измерений параметров, определяющих качество оборудования, должна быть не более 10% при доверительной вероятности 0,95.

4.6. Требования к уровню стандартизации и унификации.

Разрабатываемое оборудование должно быть максимально унифицированным по применению стандартных узлов и деталей и по применению апробированных конструкторских решений.

4.7. Требования безопасности.

· Оборудование установок должно удовлетворять общим требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.

· Требования по безопасной эксплуатации должны быть приведены в конструкторской документации на стадии проектирования.

4.8. Требования к патентной чистоте. 

Исследования на патентную чистоту допускается не проводить.

5. Требования к системам инженерного обеспечения:

· Для обеспечения технологических процессов и санитарно-гигиенических условий производства работ предусмотреть водоснабжение (горячая и холодная вода) и отопление помещений постоянного пребывания персонала и экспозиции.

· Дезактивационные растворы собирать в монжусах.

· Обеспечить вентиляцию в соответствии с действующими санитарными правилами.

· Предусмотреть системы пожарной и охранной сигнализации, радиационного контроля, видеонаблюдения и связи.

6. Стадии разработки.

· Разработка производится в один этап.

· Срок окончания работ – 20.12.2010 года.

2.Для разработки инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

2.1. Категория по гражданской обороне – объект особой важности.

2.2. Город Обнинск относится к третьей группе по ГО. Проектируемый объект попадает в зону возможных сильных разрушений.
2.3.Проектируемый объект располагается на территории ФЭИ, который имеет пять защитных сооружений общей вместимостью на 3900 человек.
2.4. Для укрытия работников использовать существующий фонд защитных сооружений  ГО на территории производственной площадки  № 2 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Требования по строительству защитного сооружения не  предъявляются.

3. Для разработки инженерно – технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

3.1. Возможными источниками ЧС природного характера могут быть:
- пожары;

- сильный ветер, сильный и продолжительный дождь, сопровождаемый активной грозовой деятельностью;

- сильный снегопад;

- гололёд.

В районе размещения проектируемого объекта проявлений опасных природных явлений не отмечено.
3.2. Вблизи проектируемого объекта потенциально опасных объектов нет, за исключением ГУП ГНЦ РФ-НИФХИ. Возможны источники техногенных ЧС, связанные с авариями на автотранспорте и железнодорожном транспорте, МП «Водоканал» (хлор – 22/0,06 тн, удаление – 1,2 км). 
3.3. Проектируемый объект является взрывопожароопасным. Учесть возможность возникновения на объекте аварийных ситуаций:

- при отключении электроэнергии;

- пожар;

- внешние воздействия.
3.4. Для проектируемого объекта выполнить телефонизацию и подключение к городской радиотрансляционной сети, а также подключение к локальной сети оповещения института (допускается использовать существующие сети). Обеспечить прямую телефонную связь из диспетчерской  с оперативным дежурным Управления по делам ГОЧС г.Обнинска.
3.5. Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта  предъявляются.

3.6. При проектировании использовать следующую нормативно-техническую литературу: СП 11-107-98, СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90, ПНАЭ Г-03-33-93, ПНАЭ Г-05-035-94, СНиП 21-01-97.
4. Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

4.1. Проектная   и рабочая документация должна удовлетворять требованиям действующих  строительных норм и правил (СНиП) и техническим регламентам и техническому заданию на разработку проектной документации. 

4.2  Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании  атомной энергии» от 21.11.95г.  №170-ФЗ, Закона «О государственной тайне от 21.07.93г.   №5485-1, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан  Российской   Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства   Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о  допуске лиц на соответствующие объекты.

4.3. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц исполнитель по решению Заказчика представляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на   объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан   Российской Федерации  Государственной тайне» от 06.02.2010г. №63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Членство в СРО. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора.
4.5. Наличие опыта выполнения работ по проектированию выставочных комплексов и экспозиций: опыт не менее 5 лет, в том числе в атомной отрасли – не менее 5 лет, не менее трех отзывов о выполнении работ по проектированию выставочных комплексов и экспозиций.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	Перечень требований
	Содержание требований

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Основания для проектирования
	Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 09 04. 2009 № Пр-873 по вопросу «создания на базе Первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске мемориального музея с образовательным центром».

	1.2. Исходно-разрешительные материалы
	Приказ генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко от 10.07.2009 № 475 «О создании отраслевого мемориального музея Первой в мире АЭС и образовательно-выставочного центра в г. Обнинске»;
Техническое задание, утвержденное Заместителем директора Дирекции по научно – техническому комплексу Госкорпорации «Росатом»  В.А.Ждановичем

от 15.11.2010 № 14-21/15;

Техническое заключение на строительные конструкции здания 102  227-0104-1, 227-0104-2. 

	1.3. Вид строительства
	Реконструкция

	1.4. Стадийность проектирования
	Проектная документация

	1.5. Особые условия строительства
	Отраслевой мемориального комплекс на базе Первой в мире АЭС (ОМК) создается в здании 102, в котором осуществляются радиационно - опасные работы по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ.

	1.6. Сроки строительства, 
в том числе, 1-ая очередь
	2011 – 2015 г.г.

	1.7. Источник финансирования
	Собственные средства

	1.8. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства
	Количество дней посещения ОМК

Общая численность работающих – 19 чел. в смену.

Число смен в сутки – 1.

Общая площадь ОМК – 2500 м2.

 Предельная стоимость реконструкции в ценах 2010 г. – 217,2 млн. руб. в ценах на 01.01.2000 г. -60,7 млн. руб.

Технико-экономические показатели будут уточняться в процессе проектирования.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке 
	Не предъявляются

	2.2. Требования к режиму предприятия
	Требования к режиму работы предприятия:

количество рабочих дней в году – 252 дней;

количество смен в сутки – 1;

продолжительность смены – 8 часов.

	2.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия.
	Не предъявляются

	2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в том числе, экологическим параметрам.
	СПОРО-2002, САНПИН 2.6.1.07-03, ОСПОРБ-99/2010, Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для ФЭИ, НРБ-99/2009.

	2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта.
	По составу и содержанию проектная документация должна быть выполнена в соответствии с:

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87.

- Требованиями Градостроительного кодекса от 15.03.2008., а также:

1. Санитарными правилами обращения с радиоактивными отходами. (СПОРО-2002). 

2.Правилами обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок. НП-028-01.

3 Правилами безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций. НП-002-04. 

4. Правилами расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве. НП-014-2000. 

5. Основными правилами учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации. НП-067-05. 

6. Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации. (ППБ 01-03). 

7. Пожарная охрана предприятий. Общие требования. (НПБ 201-96). 

	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	В соответствии с "Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) и "Гигиеническими требованиями к проектированию предприятий и установок атомной промышленности" САНПИН 2.6.1.07-03

	2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС.
	В рамках существующей системы ГО и ЧС предприятия



	2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта.
	В соответствии с "Нормами радиационной безопасности. (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.758-09" и  "Правилами физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ. НП-034-01".

	2.9. Требования к составу сдаточной документации.
	Проект должен быть представлен Заказчику сброшюрованным в альбомах, количество экземпляров – 5, и в электронной форме на оптическом носителе.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требования по выполнению НИР и ОКР
	Не требуется.

	3.2. Требования к составу демонстрационных материалов.
	Не требуется.


Контактное лицо: Шахуров Иван Егорович (48439) 9-80-02, 9-86-06
PAGE  
4

