Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание                                                        по поставке асинхронного электродвигателя тока  5А200L4  45/1500 IM2081/

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка двигателя асинхронного  5А200L4  45/1500 IM2081

ГОСТ13267-73

Или аналог  АИР200L4 45/1500 IM2081  ГОСТ1326773.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Двигатель асинхронный климатического исполнения У степень защиты IP54 категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 предназначен для привода рудничных погрузо-доставочных машин в подземных условиях

Техническая характеристика 5А200L4 45|1500 IM2081.

| Наименование показателей | параметр |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 45 |
| Частота вращения синхронная об/мин. | 1500 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Возбуждение |  |
| КПД |  |
| Способ охлаждения по ГОСТ 20459-87 | IC0141 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| В части воздействия механических факторов условия эксплуатации должны соответствовать группе по ГОСТ 17516.1-90Е | М25 |
| Исполнение -нормальное |  |
| Масса, кг. |  |

3.Требования к потенциальному участнику                                                       Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование изготовлено по ГОСТ 13267-73  и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно Приложения № 1 к договору поставки (спецификация).

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91

8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      -Оборудование должно быть новым, не позднее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам  ГОСТ 2582-81

11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно иметь сертификат качества. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75

12. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| И.о.директора УГРУ Главный энергетик УГРУ Согласовано: Главный энергетик ОАО «ППГХО» | А.Б.Бекетов В.М.Митяшов С.К.Кутузов |
| --- | --- |