Приложение №    к договору № ____________ от «      »_________ 2013г.
Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта: Управление ОАО «ППГХО». Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Управление ОАО «ППГХО». Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

	                Техническое задание составлено на основании  «Локального сметного расчёта    № 638 -13 «Управление ОАО «ППГХО» Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы.  Силовое электрооборудование», №639-13 «Управление ОАО «ППГХО» Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы.  Ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации», №640-13 «Управление ОАО «ППГХО» Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы»


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 Управление ОАО «ППГХО» Оздоровительный комплекс. КР Ремонтные работы»

 Краткая информация о выполняемой работе:
- отделочные работы, сантехнические работы;
-монтаж силового электрооборудования;
- погрузка и вывоз строительного мусора.

	Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.

	 Здание управления ОАО»ППГХО». Оздоровительный комплекс. 

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	         Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- описание строительства и закупки материалов не требуется;

- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

- здание управления ОАО «ППГХО» полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.

         - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

         -  подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

         - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

        - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,    инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

       - иметь опыт выполнения подобного рода работ;

       - наличие СРО не требуется.      



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Сметные расчеты и дефектные ведомости прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	- перечень материалов, используемых при производстве работ представлены в локальных сметных расчетах;
-производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;



	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
4
2

№71
Дефектная ведомость
3
№ 638 -13
Локальный сметный расчёт
4

№639-13

Локальный сметный расчёт

5

№640-13

Локальный сметный расчёт




	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 



	РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа должна быть выполнена до 31 декабря 2013 г.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;




	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	        К особым условиям работ требований нет.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком. 

       12.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ     ПРИЕМКИ

	             Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

	             Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Заявка на выполнение работ
	4

	2
	Техническое задание
	4

	3
	График выполнения работ
	1

	4
	Локальные сметные расчёты № 638-13, 639-13,640-13
	

	5
	Дефектные ведомости 
	


	От «Подрядчика»:


_______________/__________ /
М.п.
	От «Заказчика»:

Директор департамента КС И РЗиС
____________________ /В.В.Смыков/
Доверенность №100-10-05/ ДОВ-60 от 26.02.2013г.

М.п.


