	< 91 * 1 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:


	                                                                                                                                                                                      Директор Челябинского отделения 

филиала «Уральский  территориальный  округ» 

ФГУП «РосРАО»


	______________________А.П. Грешняков



	

	Стройка:
	Сосновский район, Челябинская область, д. Чишма

	

	Объект:
	ПХРО. Челябинское отделение филиала "Уральский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	на капремонт хранилищ исторических ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО.

	Текущая стоимость:
	1 669 831.56
	 руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е27-03-008-04 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0.042
	7 574.91
	4 740.36
	318.15
	119.05
	199.10
	269.7
	11.3274

	
	
	
	2 834.55
	842.57
	
	
	35.39
	68.445
	2.87469

	

	2.
	Е27-03-008-02 

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.09
	902.03
	706.50
	81.18
	17.60
	63.59
	19.83
	1.7847

	
	
	
	195.53
	86.42
	
	
	7.78
	5.685
	0.51165

	

	3.
	Е01-03-044-03 

Разборка грунта насыпного (прим.), 1000 м3 грунта
	0.084
	20 209.07
	20 209.07
	1 697.56
	
	1 697.56
	
	

	
	
	
	
	2 390.10
	
	
	200.77
	243.9375
	20.49075

	
	Поправки: ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6

	

	4.
	Е11-01-002-02 

Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя
	21
	80.76
	51.42
	1 695.87
	615.97
	1 079.90
	4.36425
	91.64925

	
	
	
	29.33
	8.76
	
	
	184.04
	1.2
	25.2

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	5.
	Е08-01-003-03 

Разборка гидроизоляции стен, фундаментов оклеечной в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.4
	429.22
	204.95
	600.90
	313.97
	286.93
	34.6725
	48.5415

	
	
	
	224.26
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	6.
	Х600-2029; 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т
	49.1
	12.00
	12.00
	589.20
	
	589.20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С601-9070; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 70 км (1-й класс груза), т
	49.1
	92.43
	
	4 538.31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-012-06 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6, 1000 м3 грунта
	0.722
	14 794.07
	14 433.71
	10 681.32
	254.01
	10 421.14
	31.41225
	22.679645

	
	
	
	351.81
	1 864.97
	
	
	1 346.51
	110.94375
	80.101388

	

	9.
	С601-9001; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	2743.6
	4.31
	
	11 824.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1371.8*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е01-01-016-03 

Работа на отвале, группа грунтов 4, 1000 м3 грунта
	0.722
	805.12
	729.94
	581.30
	49.00
	527.01
	6.88275
	4.9693455

	
	
	
	67.86
	132.58
	
	
	95.72
	8.11875
	5.8617375

	

	11.
	Е01-02-067-04 

Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых, 100 м2 креплений
	3.102
	2 023.53
	255.41
	6 276.99
	3 883.51
	792.29
	111.78
	346.74156

	
	
	
	1 251.94
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е07-01-039-01 

Заделка  швов плит цементным раствором 1: 3 на глубину 30 мм (прим.), 100 п. м
	1.6
	1 487.71
	
	2 380.34
	2 109.80
	
	127.65
	204.24

	
	
	
	1 318.62
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е07-01-037-04 

Герметизация мастикой швов вертикальных, 100 м шва
	1.6
	1 695.68
	587.55
	2 713.09
	615.65
	940.08
	32.775
	52.44

	
	
	
	384.78
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е52-14-1 

Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2
	0.32
	2 158.64
	9.29
	690.76
	162.99
	2.97
	47.25
	15.12

	
	
	
	509.36
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е10-01-039-05 

Демонтаж люков, 100 м2 проемов
	0.0675
	3 101.28
	1 522.64
	209.34
	106.56
	102.78
	246.123
	16.613303

	
	
	
	1 578.63
	200.61
	
	
	13.54
	20.475
	1.3820625

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	16.
	Е66-3-2 

Разборка кирпичной кладки люков, м3
	1.75
	168.60
	
	295.05
	295.05
	
	17.1
	29.925

	
	
	
	168.60
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е08-02-016-01 

Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике, 100 м2 стенки
	0.146
	16 740.04
	2 474.21
	2 444.05
	358.07
	361.24
	227.51025
	33.216497

	
	
	
	2 452.55
	19.89
	
	
	2.90
	1.21875
	0.1779375

	

	18.
	Е34-02-065-01 

Установка люков в перекрытиях из нержавеющей стали (прим.), 1 устройство
	3
	3 118.53
	
	9 355.60
	1 250.95
	
	39.675
	119.025

	
	
	
	416.98
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е46-03-017-03 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	21
	2 343.95
	67.36
	49 222.85
	24 355.17
	1 414.67
	113.37
	2380.77

	
	
	
	1 159.77
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е26-01-058-01 

Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR, 100 м
	0.124
	19 060.37
	291.21
	2 363.49
	115.29
	36.11
	78.19425
	9.696087

	
	
	
	929.72
	16.63
	
	
	2.06
	1.10625
	0.137175

	

	21.
	Е11-01-002-02 

Устройство подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя
	21
	266.36
	85.71
	5 593.62
	1 026.62
	1 799.83
	4.36425
	91.64925

	
	
	
	48.89
	14.61
	
	
	306.73
	1.2
	25.2

	

	22.
	Е11-01-004-03 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.596
	4 440.08
	111.60
	7 086.36
	1 150.74
	178.11
	56.6835
	90.466866

	
	
	
	721.02
	6.04
	
	
	9.64
	0.43125
	0.688275

	

	23.
	Е11-01-004-04 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.296
	3 743.14
	74.04
	8 594.25
	1 190.95
	170.00
	40.779
	93.628584

	
	
	
	518.71
	4.20
	
	
	9.64
	0.3
	0.6888

	

	24.
	Е01-03-044-03 

Устройство дорожных насыпей (засыпка грунтом) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 3 м, 1000 м3 грунта
	0.084
	33 681.79
	33 681.79
	2 829.27
	
	2 829.27
	
	

	
	
	
	
	3 983.49
	
	
	334.61
	243.9375
	20.49075

	

	25.
	Е29-02-020-03 

Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта 3, 100 м3 грунта
	7.22
	1 652.00
	1 624.93
	11 927.46
	191.05
	11 732.00
	2.22525
	16.066305

	
	
	
	26.46
	252.53
	
	
	1 823.23
	15.1125
	109.11225

	

	26.
	Е01-01-033-03 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.722
	1 387.14
	1 387.14
	1 001.52
	
	1 001.52
	
	

	
	
	
	
	272.34
	
	
	196.63
	19.425
	14.02485

	

	27.
	Е01-02-005-02 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	7.22
	729.90
	451.71
	5 269.86
	2 008.54
	3 261.32
	25.806
	186.31932

	
	
	
	278.19
	82.84
	
	
	598.09
	6.80625
	49.141125

	

	28.
	С601-9070; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 70 км (1-й класс груза), т
	55.31
	92.43
	
	5 112.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	С601-9030; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 30 км (1-й класс груза), т
	-55.31
	45.06
	
	-2 492.27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-04-001-04 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.09
	7 266.74
	6 818.10
	654.01
	38.42
	613.63
	41.72775
	3.7554975

	
	
	
	426.87
	607.18
	
	
	54.65
	38.625
	3.47625

	

	31.
	С408-0015 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	11.34
	122.00
	
	1 383.48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е27-06-019-01 

Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, 1000 м2 покрытия
	0.06
	3 103.13
	1 768.73
	186.19
	56.38
	106.12
	87.906
	5.27436

	
	
	
	939.71
	188.93
	
	
	11.34
	12.24375
	0.734625

	

	33.
	С410-0031 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, т
	4.27
	527.00
	
	2 250.29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е27-06-019-04 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01, 1000 м2 покрытия
	0.6
	56.28
	1.50
	33.77
	15.05
	0.90
	2.346
	1.4076

	
	
	
	25.08
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 60*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С410-0031 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, т
	7.2
	527.00
	
	3 794.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.72*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е01-01-093-04 

Устройство  обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах группы: 4, 1000 м3 грунта
	0.0324
	9 089.22
	8 946.51
	294.49
	4.62
	289.87
	14.47275
	0.4689171

	
	
	
	142.71
	1 105.88
	
	
	35.83
	65.475
	2.12139

	

	37.
	С407-0001 

Глина, м3
	32.4
	111.00
	
	3 596.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Х600-2005; 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Глина, т
	63.2
	9.45
	9.45
	597.24
	
	597.24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С601-9070; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 70 км (1-й класс груза), т
	63.2
	92.43
	
	5 841.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	172 114.49
	40 305.01
	41 094.38
	
	3877.776

	
	
	
	
	
	
	
	5 269.10
	
	362.41571

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	160 187.03
	40 113.96
	29 362.38
	
	3861.7097

	
	
	
	
	
	
	
	3 445.87
	
	253.30346

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	35 849.41
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 2, 30, 32, 34; %=95 - по стр. 3, 8, 10, 24, 26, 27, 36; %=123 - по стр. 4, 21-23; %=122 - по стр. 5, 17; %=80 - по стр. 11; %=130 - по стр. 12, 13; %=93 - по стр. 14; %=118 - по стр. 15; %=74 - по стр. 16; %=100 - по стр. 18, 20; %=110 - по стр. 19)
	
	
	
	47 045.12
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 2, 30, 32, 34; %=50 - по стр. 3, 8, 10, 16, 24, 26, 27, 36; %=75 - по стр. 4, 14, 21-23; %=80 - по стр. 5, 17; %=45 - по стр. 11; %=85 - по стр. 12, 13; %=63 - по стр. 15; %=65 - по стр. 18; %=70 - по стр. 19, 20)
	
	
	
	29 164.27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	236 396.42
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 927.46
	191.05
	11 732.00
	
	16.066305

	
	
	
	
	
	
	
	1 823.23
	
	109.11225

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=125 - по стр. 25)
	
	
	
	2 517.85
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25)
	
	
	
	1 208.57
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	15 653.88
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	252 050.30
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ (Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 №13478-СД/10)
	5.12
	
	
	1 290 497.54
	
	
	
	

	
	Повышающий коэффициент (Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 №13478-СД/10)
	3
	
	
	38 714.93
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 329 212.47
	
	
	
	

	
	Временные здания и сооружения (МДС 81- 35.2004, табл.1, п.1.3)
	1.2
	
	
	15 950.55
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	1 345 163.02
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	242 129.34
	
	
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	1 587 292.36
	
	
	
	

	
	С учетом индекса-дефлятора
	1.052
	
	
	1 669 831.56
	
	
	
	


	Составил:
	ведущий специалист по строительству и капремонту И.Г. Свирепо

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	заместитель директора по РБ и ЭО Н.Н. Донов

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

