Разъяснение документации о проведении редукциона  в электронной форме
на право заключения договора на поставку шкафа управления оперативным током с аккумуляторной батареей ШУОТ 2403/3372 УХЛ4 (или аналога)

 № 121114/0619/875 (AB01500)                                                «29» ноября 2012 г.
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации редукциона  

	Просим указать время поддержки от аккумуляторной батареи.
	 Время непрерывного питания нагрузки энергией аккумуляторной батареи не менее 2 ч


Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
