
	 Объект: ФГУП "ГХК".

	(наименование стройки)

	Смета в сумме: 2 262 254.29 руб.  
 
	
	Смета в сумме:  2 262 254.29 руб.
  

	Согласована
	
	Утверждена

	Подрядчик 
	
	
	Заказчик 
	

	
	(должность, подпись )
	
	
	(должность, подпись )

	 “______” _________________  _____г.
	
	“______” __________________  _____г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 37-1
Земляные работы (засыпка оврага)

Сметная стоимость в ценах  2012  г.: 2 262 254.29 руб.  
	Основание: Акт от 31.08.2011 г.


	Составлена в ценах 1 квартала 2012 г.


	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего


	Земляные работы(засыпка оврага)

	1
	ФЕР 01-02-089-04
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов 4м

1000 м3
	3.43
	12 963.44
	12 963.44

1 392.26
	
	44 464.6
	
	44 464.6

4 775.45
	
	

	2
	ФЕР 01-01-013-16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4

1000 м3
	3.43
	6 927.28

190.01
	6 730.77

968.61
	6.5
	23 760.57
	651.73
	23 086.54

3 322.33
	22.3
	24.36

83.55

	3
	ФЕРперев 03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км

1 т
	7 731
	4.8
	4.8
	
	37 108.8
	
	37 108.8
	
	

	4
	ФЕР 01-01-037-01
	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)

1000 м3
	3.43
	1 760.22
	1 760.22

316.8
	
	6 037.55
	
	6 037.55

1 086.62
	
	

	5
	ФЕР 01-01-037-04
	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять к расценке 01-01-037-01(К=2)

1000 м3
	3.43
	1 408.18
	1 408.18

253.44
	
	4 830.06
	
	4 830.06

869.3
	
	

	6
	ФЕР 01-01-035-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
	0.735
	313.75
	313.75

33.84
	
	230.61
	
	230.61

24.87
	
	

	7
	ФЕР 01-01-035-08
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-035-02(К=2)

1000 м3
	0.735
	293.72
	293.72

31.68
	
	215.88
	
	215.88

23.28
	
	

	8
	ФССЦ 4080024
	Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 40-70 мм

м3
	808.5
	90.5
	
	90.5
	73 169.25
	
	
	73 169.25
	

	9
	ФЕР 01-01-035-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3
	0.735
	264.35
	264.35

28.51
	
	194.3
	
	194.3

20.95
	
	

	10
	ФЕР 01-01-035-07
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-035-01(К=2)

1000 м3
	0.735
	272.36
	272.36

29.38
	
	200.18
	
	200.18

21.59
	
	

	11
	ФССЦ 4080200
	Смесь песчано-гравийная природная

м3
	808.55
	60
	
	60
	48 513
	
	
	48 513
	

	12
	ФЕР 01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см

1000 м3
	3.43
	1 444.14
	1 444.14

248.26
	
	4 953.4
	
	4 953.4

851.53
	
	

	13
	ФЕР 01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 

 к=7 

1000 м3
	3.43
	1 299.06
	1 299.06

152.18
	
	4 455.78
	
	4 455.78

521.98
	
	

	14
	ФЕР 01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)

1000 м2
	2.45
	20
	20

3.6
	
	49
	
	49

8.82
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	248 182.98
	651.73
	125 826.7

11 526.72
	121 704.55
	83.55

	ИТОГО (прямые затраты)
	248 182.98
	651.73
	125 826.7

11 526.72
	121 704.55
	83.55

834.21

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.2
	25 295.7
	130.35
	25 165.35

2 305.35
	
	

	И Т О Г О
	273 478.68
	782.08
	150 992.05

13 832.07
	121 704.55
	100.26

834.21

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 1 - 80% (от 5730.54); 2,4-7,9-10,12-14 - 95% (от 8883.62))
	13 023.89
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 1 - 45% (от 5730.54); 2,4-7,9-10,12-14 - 50% (от 8883.62))
	7 020.55
	
	
	
	

	И Т О Г О
	293 523.12
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.07
	1 781 685.33
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2.48%
	44 185.78
	
	
	
	

	И Т О Г О
	1 825 871.11
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 3%
	54 776.14
	
	
	
	

	И Т О Г О
	1 880 647.25
	
	
	
	

	Командировочные расходы 2%
	36 517.4
	
	
	
	

	И Т О Г О
	1 917 164.65
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	345 089.64
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ N 37-1
	2 262 254.29
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	2 262 254.29
	
	
	
	


	Согласовано:
	
	А.В.Муравьев

	Согласовано:
	
	В.Н. Антонов

	Проверил:
	
	С.В. Холопов

	Составил:
	
	И.Б.Бронникова



